

**О вопросах государственной собственности**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2012 года № 433

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 19 января 2011 года «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Передать с баланса Министерства здравоохранения Республики Казахстан республиканское имущество в собственность автономной организации образования «Назарбаев Университет» согласно приложению к настоящему постановлению.   
      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Министерству здравоохранения Республики Казахстан принять меры, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления.   
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 9 апреля 2012 года № 433

**Республиканское имущество, передаваемое в собственность**  
**автономной организации образования «Назарбаев Университет»**

      1) Имущество в виде зданий Кардиохирургического центра на 180 коек в городе Астане (далее - КЦ), общей площадью 40 338,1 м2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Общая  площадь  (м2) |
| Здание расположено в городе Астане, район Есиль,  проспект Тұран д. 38, в том числе: | 40 338,1 |
| Лит А, 2011 года постройки, общей площадью | 34 654,6 |
| Лит Б, 2011 года постройки, общей площадью | 4 160,0 |
| Лит В, 2011 года постройки, общей площадью | 1 280,4 |
| Лит Д, 2011 года постройки, общей площадью | 210,3 |
| Лит Е, 2011 года постройки, общей площадью | 16,4 |
| Лит Ж, 2011 года постройки, общей площадью | 16,4 |

      2) Имущество в виде медицинского и немедицинского оборудования КЦ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Единица  измерения | Количество |
| Центральная мониторинговая станция (8  пациентов) | шт. | 7 |
| Двойная центральная станция мониторинга | шт. | 21 |
| Транспортировочный инкубатор | шт. | 1 |
| Детский вентилятор | шт. | 6 |
| Переносной вентилятор Oxilog 3000 Draeger | шт. | 4 |
| Детский вентилятор Babylog 8000 plus | шт. | 6 |
| Механический респираторный вентилятор  EVITA 4 Draeger | шт. | 24 |
| Механический респираторный вентилятор  EVITA 4 Draeger без аэрозольного аппарата | шт. | 4 |
| Fisher Paykel респираторный увлажнитель | шт. | 1 |
| Fisher Paykel респираторный увлажнитель  F&P MR 850 для взрослых | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анестезирующее устройство (тележка,  вентилятор) Fabius Plus | шт. | 8 |
| Анестезирующее устройство (тележка, вентилятор) Примус | шт. | 2 |
| Монитор для ЭКК, базовая аритмия, TEMP, 2xIBP, респ,  калькуляция таблеток Sp02, OCRG-SIRECUST SC9000 17" | шт. | 12 |
| Пульсовой оксиметр | шт. | 4 |
| Монитор для ECG/Resp/Sp02/NIPB/Temp/2xIBP | шт. | 50 |
| Монитор для ECG/Resp/Sp02/MPB/Temp/2xIBP для  новорожденных | шт. | 12 |
| Отдельный модуль для С.О. | шт. | 10 |
| Отдельный модуль для мультигазового автоматического  идентификатора | шт. | 5 |
| Отдельный модуль BIS | шт. | 5 |
| Отдельный модуль для ICG | шт. | 5 |
| Дефибриллятор с дисплеем, двухфазный и полуавтоматический  с SpО2 | шт. | 24 |
| Нагреватель для новорожденных | шт. | 3 |
| Нервный стимулятор | шт. | 2 |
| Каталка скорой помощи | шт. | 3 |
| Каталка скорой помощи | шт. | 5 |
| Реанимационная каталка | шт. | 3 |
| Каталка скорой помощи | шт. | 2 |
| Держатель для дефибриллятора | шт. | 1 |
| Доска для кардиомассажа | шт. | 1 |
| Телевизионная установка | шт. | 77 |
| Цифровой проектор | шт. | 1 |
| Экран для конференц-зала | шт. | 1 |
| Ноутбук | шт. | 70 |
| Компьютерная система | шт. | 119 |
| Компьютерная система с поверхностью для стола | шт. | 4 |
| Центральное компьютерное устройство (без цветного  принтера) | шт. | 1 |
| Воспроизводитель-записывающее устройство, цифровой  (видеорегистратор) | шт. | 1 |
| **Эндоскопия** |
| Видеоэндоскоп с эндокамерой | шт. | 2 |
| Видеогастроскоп | шт. | 1 |
| Видеогастроскоп педиатрический | шт. | 1 |
| Видеобронхоскоп взрослый | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Видеобронхоскоп педиатрический | шт. | 1 |
| **Медицинская мебель и сопутствующее оборудование** |
| Двойная ячейка | шт. | 107 |
| Двойная ячейка | шт. | 5 |
| Одинарная ячейка | шт. | 227 |
| Шкаф для инструментов | шт. | 78 |
| Двойная ячейка | шт. | 8 |
| Шкаф для чистого материала | шт. | 27 |
| Шкаф из листовой стали, 120 см, 4 полки | шт. | 325 |
| Шкаф | шт. | 12 |
| Подвесной шкаф | шт. | 9 |
| Вешалка для вещей с 4-мя крючками | шт. | 343 |
| Стойка для вещей | шт. | 82 |
| Цветочный горшок | шт. | 1 |
| Стойка для вещей | шт. | 47 |
| Вешалка для вещей с 3-мя крючками | шт. | 3 |
| Деревянное кресло | шт. | 36 |
| Деревянное кресло | шт. | 183 |
| Складное кресло на колесиках | шт. | 20 |
| Кресло с подлокотниками | шт. | 9 |
| Кресло с письменным столом | шт. | 349 |
| Четырехместное кресло со столом | шт. | 10 |
| Кресло на колесиках для релаксации с электро движениями | шт. | 3 |
| Трехместная скамья | шт. | 14 |
| Трехместная скамья с полкой | шт. | 17 |
| Составное кресло с пластиковыми спинкой и сиденьем | шт. | 539 |
| Вращающееся кресло | шт. | 205 |
| Мягкое кресло | шт. | 180 |
| Вращающееся кресло для руководителя | шт. | 60 |
| Вращающееся кресло | шт. | 148 |
| Кресло с подлокотниками | шт. | 3 |
| Кресло с подлокотниками | шт. | 74 |
| Кресло с подлокотниками | шт. | 25 |
| Рабочее кресло с подлокотниками | шт. | 2 |
| Комодное кресло, вес 6 кг. Размеры 53x78x52 см Н | шт. | 12 |
| Трехместная скамья | шт. | 26 |
| Доска для сиденья, типа скамьи | шт. | 79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Книжный шкаф с 2-мя выдвижными ящиками с файлами | шт. | 174 |
| Шкаф с деревянными и стеклянными дверями | шт. | 275 |
| Тележка с 2-мя полками | шт. | 57 |
| Тележка с 3-мя полками для перемещения инструментов | шт. | 2 |
| Каталка регистрации пациента | шт. | 34 |
| Боксовая каталка для смены белья | шт. | 46 |
| Тележка (алюминиевая кайма) | шт. | 10 |
| Распределитель медицинского материала | шт. | 9 |
| Тележка с медикаментами | шт. | 3 |
| Тележка для одежды с держателем для бутылок и корзиной  для мусора | шт. | 7 |
| Тележка для перемещения инструментов | шт. | 1 |
| Мобильный мешкодержатель | шт. | 36 |
| Тележка (алюминиевая кайма) | шт. | 55 |
| Тележка для одежды с держателем для бутылок и корзиной  для мусора | шт. | 3 |
| Тележка для чистого белья | шт. | 4 |
| Тележка, стальная кайма для хирургической обуви | шт. | 6 |
| Тележка, стальная кайма с мешкодержателем | шт. | 1 |
| Тележка для анестезии | шт. | 6 |
| Тележка для анестезии | шт. | 2 |
| Тележка с 2-мя полками | шт. | 10 |
| Шкаф для хранения файлов, 20 ящиков | шт. | 1 |
| Шкаф для хранения файлов, 3 ящика | шт. | 2 |
| Тележка с файлами для карточек | шт. | 49 |
| Мусорная корзина | шт. | 228 |
| Мусорная корзина | шт. | 3 |
| Мусорная корзина | шт. | 152 |
| Офисный рабочий стол | шт. | 32 |
| Офисный рабочий стол | шт. | 18 |
| Офисный рабочий стол | шт. | 160 |
| Угловой элемент | шт. | 12 |
| Деревянный стол | шт. | 44 |
| Деревянный боковой стол | шт. | 40 |
| Деревянный стол | шт. | 100 |
| Стол для инструментов | шт. | 1 |
| Стол с деревянной столешницей и снимающимися   хромированными ножками | шт. | 123 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стол для инструментов на колесиках с гидравлическим  изменением высоты | шт. | 12 |
| Стол для инструментов с боковыми перилами и крючками | шт. | 6 |
| Письменный рабочий стол | шт. | 12 |
| Надкроватный столик с регулируемой высотой с помощью  воздушного поршня | шт. | 25 |
| Стол для проведения заседаний | шт. | 10 |
| Этажерка, 4 полки, длина 100 см | шт. | 84 |
| Этажерка, Inox | шт. | 198 |
| Шкаф для медикаментов, подвесной | шт. | 2 |
| Шкаф для медикаментов | шт. | 10 |
| Шкаф для медикаментов | шт. | 9 |
| Каталка с регулируемой высотой и со стойкой | шт. | 8 |
| Каталка со стойкой, регулируемой уровнем высоты | шт. | 18 |
| Выдвижная каталка для перемещения трупов с крышкой | шт. | 3 |
| Каталка с матрасом | шт. | 11 |
| Каталка с матрасом и стойкой для инфузий | шт. | 2 |
| Каталка с регулируемой высотой тренделенбургом и  антитределенбургом | шт. | 6 |
| Каталка с системой регулировки высоты в соответствии с  уровнем высоты машины скорой помощи | шт. | 1 |
| Выдвижная каталка без крышки для перевозки трупов | шт. | 2 |
| Фотокопировальное устройство | шт. | 15 |
| Фотокопировальное устройство | шт. | 1 |
| Регистрационная стойка | шт. | 12 |
| Регистрационная стойка | шт. | 6 |
| Регистрационная стойка | шт. | 14 |
| Регистрационная стойка круглой формы | шт. | 5 |
| Кроватные тумбы, двусторонние | шт. | 180 |
| Стойка с изменяемой высотой для капельницы с 2 крючками | шт. | 180 |
| Подушка | шт. | 180 |
| Дуга для активизации больного | шт. | 180 |
| Матрас для кровати | шт. | 180 |
| Кровать с электрорегулируемой высотой ложа, электрическая  регулировка спинной и тазовой секций, ножная секция  регулируется | шт. | 31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кровать для реанимации с электрическим регулятором высоты  кровати, 4 секции | шт. | 4 |
| Кровать с электрорегулируемой высотой ложа, электрическая  регулировка спинной и тазовой секций, ножная секция  регулируется | шт. | 150 |
| Реанимационная кровать для I.C.U., с электрическим  регулятором высоты кровати, 4 секции | шт. | 3 |
| Педиатрическая кровать | шт. | 10 |
| Педиатрическая реанимационная кровать | шт. | 4 |
| Реанимационная кровать для I.C.U., с электрическим  регулятором высоты кровати, 4 секции, | шт. | 49 |
| Стул для донора крови | шт. | 4 |
| Кушетка для обследования с выдвижными ящиками | шт. | 49 |
| Кушетка для обследования, электрическая | шт. | 7 |
| Кушетка для педиатрического обследования, 1 шарнирное  соединение | шт. | 1 |
| Вращающийся стул | шт. | 8 |
| Хирургический анатомический стул со спинкой | шт. | 30 |
| Стул для анестезии со спинкой | шт. | 10 |
| Стул | шт. | 55 |
| Стул | шт. | 50 |
| Негатоскоп | шт. | 2 |
| Негатоскоп | шт. | 7 |
| Негатоскоп | шт. | 2 |
| Негатоскоп | шт. | 1 |
| Негатоскоп | шт. | 2 |
| Негатоскоп | шт. | 1 |
| Негатоскоп | шт. | 55 |
| Подставка для таза на колесиках | шт. | 10 |
| Лампа | шт. | 61 |
| Подставка для ног с 2-мя перекладинами | шт. | 5 |
| Лестница 1-ступенчатая | шт. | 54 |
| Мобильная стойка I.V, инфузионная стойка с 2-мя крючками | шт. | 21 |
| Мобильная стойка с 4 крючками для инфузионного насоса | шт. | 20 |
| Весы для органов (предел: 16 кг) | шт. | 1 |
| Рычажные весы с индикатором высота (предел: 150 кг) | шт. | 46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опорная основа кровати 3-х панельная на роликовых  колесиках | шт. | 18 |
| Мойка с управлением подачи воды локтевым рычагом | шт. | 15 |
| Двойной гардеробный шкаф для пациента с 1 ящиком | шт. | 4 |
| Двойной гардеробный шкаф с 1 полкой и 1 выдвижными  ящиками | шт. | 77 |
| Диспенсер для щеток для ногтей из нержавеющей стали | шт. | 1 |
| Трехместный небольшой диван | шт. | 30 |
| Трехместный небольшой диван с ночным столиком, матрасом и  шкафом | шт. | 7 |
| Шторы передвижные | шт. | 24 |
| Комплектный стеновой шкаф | шт. | 13 |
| Шкаф | шт. | 76 |
| Рабочая дверь, раздвижная, электрическая | шт. | 6 |
| Рабочая дверь, раздвижная, электрическая | шт. | 9 |
| Дверь для операционной, раздвижная, электрическая  90x210см | шт. | 6 |
| Доска | шт. | 2 |
| Инфузионная стойка для реанимации н/с | шт. | 56 |
| Дуга для активации больного для реанимационной кровати | шт. | 56 |
| Антистатический матрас 4 секции для реанимации | шт. | 56 |
| Огнеупорная подушка | шт. | 56 |
| Шкаф для рентгенного операционного помещения | шт. | 4 |
| Офисная мебель директора | шт. | 1 |
| Комплектующая часть головной стороны кровати | шт. | 92 |
| Комплектующая часть головной стороны кровати | шт. | 18 |
| Комплектующая часть головной стороны кровати, потолочная  модель для интенсивной терапии | шт. | 31 |
| Подвесная установка подачи для анестезии, двойной рычаг  (консоль, рукав) | шт. | 8 |
| Подвесная установка подачи для хирургии, двойной рычаг  (консоль, рукав) | шт. | 6 |
| Двойной подвесной рукав для ОИТ | шт. | 6 |
| Флоуметр с увлажнителем, выход | шт. | 146 |
| Флоуметр с увлажнителем | шт. | 55 |
| Вакуумный аспиратор | шт. | 146 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вакуумный аспиратор, выход | шт. | 55 |
| Тележка для аспиратора | шт. | 8 |
| Комплектующие для выпускного (выходное) присоединения | шт. | 1 |
| Холодильник для медикаментов (общая вместимость 320 л) | шт. | 15 |
| Холодильник (вместимость 600 л, уровень темп: -2 +8 | шт. | 5 |
| Кухонный комбайн | шт. | 1 |
| Стендер тележка | шт. | 14 |
| Стендер тележка | шт. | 8 |
| Съемный моечный аппарат (мощность загрузки 49 кг) | шт. | 3 |
| Моечный аппарат с химическими дезинфицирующими средствами  для спального гарнитура | шт. | 13 |
| Канализационная установка | шт. | 14 |
| Сливная установка (мойка) | шт. | 14 |
| Сушильный барабан (объем нагрузки: 34 кг) | шт. | 2 |
| Гладильная машина | шт. | 1 |
| Гладильный стол | шт. | 4 |
| Стерилизатор горячего воздуха | шт. | 4 |
| Верстак из нержавеющей стали, 190 см | шт. | 15 |
| Рабочая скамья со шкафом | шт. | 4 |
| Рабочая скамья со шкафом и стерильными лампами | шт. | 1 |
| Рабочая скамья Inox | шт. | 50 |
| Рабочий стол | шт. | 1 |
| Рабочий стол на роликовых колесиках | шт. | 12 |
| Моечный станок | шт. | 65 |
| Моечная установка со шкафом | шт. | 1 |
| Шкаф для писсуаров и подкладных суден | шт. | 1 |
| Стеновой шкаф для подкладных суден | шт. | 7 |
| Стеновой шкаф для подкладных суден | шт. | 2 |
| Льдогенератор | шт. | 2 |
| Тележка для чистки | шт. | 2 |
| Кухонный комбайн | шт. | 17 |
| Тележка для подносов | шт. | 7 |
| Диспенсер для хлеба и держатель подносов/ножей  (модулярная стойка для самообслуживания) | шт. | 1 |
| Нейтральный элемент (модулярная стойка для  самообслуживания) | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нагреваемый паровой элемент (модулярная стойка для  самообслуживания) | шт. | 1 |
| Холодильный паровой элемент (модулярная стойка для  самообслуживания) | шт. | 1 |
| Нейтральный элемент (модулярная стойка для  самообслуживания) | шт. | 1 |
| Завершенный элемент плинтуса (модульная стойка для  самообслуживания) | шт. | 1 |
| Паровая баня | шт. | 1 |
| Охладитель воды | шт. | 3 |
| Рефрижератор 120 л | шт. | 7 |
| Вертикальное морозильное устройство | шт. | 2 |
| Рефрижератор (мощность 1 500 л) | шт. | 5 |
| Покойницкая морозильная камера для 8 тел | шт. | 2 |
| Электронная скамья для автоклава | шт. | 2 |
| Моечное устройство с 2 раковинами, рабочим столом | шт. | 1 |
| Этажерка для стерильных ящиков | шт. | 32 |
| Этажерка для стерильных ящиков | шт. | 37 |
| Тележка для белья | шт. | 6 |
| Тележка для стерильных контейнеров | шт. | 11 |
| Тележка для стерильных контейнеров | шт. | 6 |
| Тележка для стерильных контейнеров, закрывающаяся | шт. | 6 |
| Внутренняя тележка | шт. | 2 |
| Автоматическое и многопараметрическое моечное устройство с сушильной системой | шт. | 3 |
| Тележка для принадлежностей для анестезии | шт. | 1 |
| Тележка для принадлежностей для эндоскопии | шт. | 1 |
| Универсальный пресс | шт. | 1 |
| Манекен | шт. | 1 |
| Ручной фальцевочный аппарат | шт. | 2 |
| Швейная машинка | шт. | 1 |
| Газоразрядный автоклав | шт. | 1 |
| Горизонтальный паровой стерилизатор, 2 двери, для дезинфекции | шт. | 1 |
| Загрузочная тележка | шт. | 3 |
| Напольный автоклав | шт. | 2 |
| Тележка для автоклава | шт. | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Загрузочная тележка для автоклава | шт. | 3 |
| Моечное устройство с 2-мя раковинами | шт. | 1 |
| Моечное устройство с 2-мя раковинами, рабочим столом | шт. | 2 |
| Моечное устройство со шкафом | шт. | 1 |
| Ультразвуковая скамья | шт. | 2 |
| Герметирующая машинка | шт. | 3 |
| Пистолетное устройство | шт. | 2 |
| Наружная тележка 84 | шт. | 4 |
| ST-8 | шт. | 3 |
| ZO-8 | шт. | 2 |
| Напольное дренажное устройство с водостоком | шт. | 4 |
| Напольная решетка | шт. | 4 |
| Мобильный мешок для мусора с педалью для открытия крышки | шт. | 2 |
| Напольный резервуар - центральное дренажное устройство | шт. | 1 |
| Фильтрующая корзина | шт. | 1 |
| Напольная решетка | шт. | 1 |
| Фильтрующая корзина | шт. | 1 |
| Часть мебели и распределение фаст-фуда | шт. | 1 |
| Передвижной стеллаж, принимающий | шт. | 8 |
| Смеситель крана | шт. | 1 |
| Тележка обслуживания | шт. | 1 |
| Рабочий стол с нижней поверхностью и стойкой | шт. | 1 |
| Шкаф с раковиной | шт. | 1 |
| Посудомоечная машина | шт. | 1 |
| Колпак | шт. | 1 |
| Посудомоечная машина, паровая | шт. | 1 |
| Фурнитура для складочного помещения | шт. | 1 |
| Фурнитура для зоны разделывания рыбы | шт. | 1 |
| Морозильная камера для разделывания рыбы | шт. | 1 |
| Фурнитура для зоны разделывания мяса и домашней птицы | шт. | 1 |
| Морозильная камера для зоны разделывания мяса | шт. | 1 |
| Фурнитура для овощной зоны | шт. | 1 |
| Холодное помещение для овощной зоны | шт. | 1 |
| Фурнитура для зоны варки | шт. | 1 |
| Фурнитура для холодного кухонного помещения | шт. | 1 |
| Морозильная камера | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фурнитура для зоны мойки котелков и кастрюль | шт. | 1 |
| Фурнитура для раздаточной зоны | шт. | 1 |
| Фурнитура для диетической зоны кухонного помещения | шт. | 1 |
| Фурнитура для зоны мойки посуды | шт. | 1 |
| Морозильная камера (склад) | шт. | 1 |
| Морозильная камера для зоны разделывания домашней птицы | шт. | 1 |
| Рефрижератор для холодильного помещения | шт. | 1 |
| Перфорированный стеллажный шкаф | шт. | 4 |
| Холодильная комната для отходов | шт. | 1 |
| Склад для моющих средств | шт. | 1 |
| Кондитерская/булочная | шт. | 1 |
| Приготовление хлеба | шт. | 1 |
| Склад для чистой посуды | шт. | 1 |
| Термос-поднос | шт. | 200 |
| Анализатор газов крови | шт. | 1 |
| Анализатор газов крови | шт. | 1 |
| Анализатор газов крови | шт. | 1 |
| Анализатор карбоксиметра | шт. | 1 |
| Система культуры крови (БАК) | шт. | 1 |
| Цитофлюориметр | шт. | 1 |
| Анализатор мочи | шт. | 1 |
| Электролитный анализатор | шт. | 1 |
| Антибиограммный считыватель (антибиотический анализатор) | шт. | 1 |
| Пристенный лабораторный стол | шт. | 9 |
| Пристенный лабораторный стол | шт. | 52 |
| Лабораторное грязеприемное устройство | шт. | 8 |
| Лабораторный шкаф | шт. | 13 |
| Лабораторный шкаф для химикатов | шт. | 3 |
| Лабораторный шкаф, ламинарное течение | шт. | 4 |
| Спектрофотометр | шт. | 1 |
| Система очистки воды аналитического качества | шт. | 1 |
| дистиллятор воды | шт. | 2 |
| Водяной термостат Inox | шт. | 4 |
| Настольная центрифуга | шт. | 2 |
| Центрифуга большого объема | шт. | 1 |
| Настольная центрифуга | шт. | 2 |
| Центрифуга для микрогемотокрита | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Универсальная печь V 80-100 л | шт. | 2 |
| Электронные перцизионные весы | шт. | 2 |
| Гематологический автоанализатор | шт. | 2 |
| Автоматический коагулометр | шт. | 1 |
| Бинокулярный микроскоп | шт. | 4 |
| Лабораторная моечная машина с сушильной системой | шт. | 2 |
| Осмометр | шт. | 1 |
| Гемотический рефрижератор, 140 л | шт. | 3 |
| Электрофорезный шкаф | шт. | 1 |
| Холодильник 750 л стеклянная дверь | шт. | 1 |
| Горизонтальный автоклав | шт. | 2 |
| Бинокулярный микроскоп для мочи и рутин | шт. | 1 |
| Сухая химия | шт. | 1 |
| Сухой блок | шт. | 1 |
| Эс.блок 35 микротрубок 1,5 мл | шт. | 1 |
| Электроснабжение | шт. | 1 |
| Трансиллюминатор | шт. | 1 |
| ПЦР термоцикл peq star 96 | шт. | 1 |
| ПЦР кабина | шт. | 1 |
| Деревянная лампа для ламинарного проточного шкафа сметная  цена | шт. | 1 |
| Бактериологический инкубатор | шт. | 7 |
| Анаэробная система giara | шт. | 1 |
| Лампа Бунзена | шт. | 1 |
| Весы 210 г Деление 0,001 г | шт. | 1 |
| Центрифуга мини отжим | шт. | 1 |
| Центрифуга Vortex PCR | шт. | 2 |
| Экстрактор газа | шт. | 2 |
| Интегрированный имуннохимический анализатор | шт. | 1 |
| Инкубатор тромбоцитов | шт. | 1 |
| Нагреватель пакетов крови | шт. | 1 |
| Определитель группы крови | шт. | 1 |
| Портативный анализатор глюкозы | шт. | 2 |
| Экспресс анализатор | шт. | 1 |
| Предварительно изготовленные и самозагружающиеся панели | шт. | 490 |
| Модулярный герметический потолок | шт. | 270 |
| Доска с выходными отверстиями для газа для анестезии для  укомплектованной системы модуляра | шт. | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доска с выходными отверстиями для газа для хирургии для  укомплектованной системы модуляра | шт. | 6 |
| Доска с выходными отверстиями для электрики для хирургии  для укомплектованной системы модуляра | шт. | 12 |
| 45 угловой метакрилафитный для укомплектованной  модулярной системы | шт. | 24 |
| Сквозное окно | шт. | 6 |
| Шкаф | шт. | 6 |
| Ламинарный поточный диффузор | шт. | 6 |
| Циклет | шт. | 10 |
| Скиф | шт. | 4 |
| Стэппер | шт. | 2 |
| Оборурудование для кардио-дыхательного  упражнения, велосипед | шт. | 6 |
| Ультразвуковая терапевтическая система | шт. | 1 |
| Устройство для беспрерывной и пульсовой коротковолновой  терапии | шт. | 1 |
| Радиотерапевтическое микроволновое устройство | шт. | 1 |
| Гимнастический матрац | шт. | 2 |
| Оборудование для кардио-дыхательного упражнения, беговая  дорожка | шт. | 4 |
| Низкочастотное электротерапевтическое устройство | шт. | 1 |
| Кушетка, 2 секции | шт. | 4 |
| Физиокинезитерапическая кушетка | шт. | 5 |
| Кушетка | шт. | 2 |
| Параллельные брусы, длина 3 м | шт. | 2 |
| Передвижное постуральное зеркало | шт. | 4 |
| Массажный аппарат | шт. | 4 |
| Вибромассажер | шт. | 2 |
| Тележка для хранения | шт. | 2 |
| Лазерная терапевтическая система | шт. | 1 |
| Беговая дорожка | шт. | 1 |
| **Радиология** |
| Кардиологическая и гемодинамическая рентгеновская система | шт. | 2 |
| Диагностическая рентгеновская система с пультом  управления | шт. | 1 |
| Переносной рентгеновский аппарат цифровой | шт. | 4 |
| Антирентгеновский фартук | шт. | 2 |
| Держатель для фартуков и перчаток, настенного типа | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лазерный принтер | шт. | 1 |
| Сухой девелопер, сублимация | шт. | 3 |
| Опциональная система Pacs | шт. | 1 |
| Система компьютерной томографии, 64 слайда | шт. | 1 |
| Магнитная резонансная система | шт. | 1 |
| Кардиологическая геодинамическая рентген система для  кардиолаб | шт. | 1 |
| Кардиологическая геодинамическая рентген система  биплановая | шт. | 1 |
| С-РУКАВ | шт. | 1 |
| Кардиологическая лаборатория | шт. | 1 |
| Цифровой преобразователь (настольный дигитайзер с рабочей  станцией) | шт. | 1 |
| **Функциональная диагностика** |
| Сфигмоманометр на роликах. В настоящее время не  используется из-за громоздкости и неудобства, заменен на  обычный | шт. | 63 |
| Фонендоскоп | шт. | 6 |
| Деревянный стетоскоп акушерский | шт. | 6 |
| Стетоскоп кардиологический | шт. | 57 |
| Радио-хирургический электромеханический рабочий стол | шт. | 6 |
| Стол для аутопсии | шт. | 1 |
| ЭКГ записыватель | шт. | 1 |
| 1/3 канальный цифровой ЭКГ с графическим дисплеем | шт. | 1 |
| Центральная станция хольтеровской системы | шт. | 2 |
| Кардиологический регистратор явлений, кодирующая карта | шт. | 10 |
| ЭКГ 3/6/12 канальный с интерпретацией | шт. | 12 |
| ЭКГ 3 канальный с интерпретацией, цифровой | шт. | 14 |
| Стресс-тест система | шт. | 1 |
| Стресс-тест система | шт. | 1 |
| Эргоспиррометрическая система | шт. | 2 |
| Многоканальный миограф | шт. | 2 |
| Сердечно-сосудистый цветовой ультразвуковой аппарат | шт. | 2 |
| Сердечно-сосудистый цветовой ультразвуковой аппарат | шт. | 1 |
| Портативный цветной УЗИ аппарат | шт. | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ч/б принтер, формат 110x90 мм | шт. | 2 |
| цветной принтер с высокой четкостью | шт. | 2 |
| УЗИ аппарат для кардиологии | шт. | 1 |
| потолочная бестеневая лампа двойного типа | шт. | 6 |
| бестеневая лампа, мобильная | шт. | 2 |
| потолочная бестеневая лампа | шт. | 1 |
| Монитор дял рабочих ламп | шт. | 6 |
| Рычаг для TFT, LCD монитора | шт. | 2 |
| Эл.хирургическое устройство | шт. | 6 |
| Всасывающий насос (мощность 2 л) | шт. | 2 |
| Всасывающий насос (мощность 3 л) | шт. | 3 |
| портативный аспиратор | шт. | 6 |
| Аутотрансфузионный аппарат | шт. | 2 |
| переносной шприцевой насос | шт. | 12 |
| шприцевой инфузионный насос | шт. | 12 |
| программируемый шприцевой насос | шт. | 6 |
| инфузионный насос | шт. | 45 |
| Шприцевой насос | шт. | 2 |
| наружный электрокардиостимулятор | шт. | 10 |
| внутрений электрокардиостимулятор | шт. | 4 |
| сердечно-сосудистый аппарат | шт. | 3 |
| сердечно-сосудистый аппарат | шт. | 2 |
| спирометр портативный + PC | шт. | 2 |
| спирометр портативный | шт. | 7 |
| Рабочая комната с пультом управления | шт. | 6 |
| 24-канальный электроэнцефалограф | шт. | 2 |
| Bнутриаортальный баллон насос | шт. | 4 |
| Аэрозольный терапевтический аппарат, ультразвуковой | шт. | 3 |
| Аэрозольный терапевтический аппарат, ультразвуковой | шт. | 3 |
| Аэрозольный терапевтический аппарат, ультразвуковой | шт. | 2 |
| Аэрозольный терапевтический аппарат, ультразвуковой | шт. | 2 |
| Аэрозольный терапевтический аппарат, ультразвуковой | шт. | 1 |
| Гемодиализная система | шт. | 1 |
| Докторская головная лампочка | шт. | 6 |
| Газоплазменный стерилизатор, 30 л. для | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| операционной |  |  |
| **Офтальмология** |
| Диагностический набор | шт. | 22 |
| **Инструментарий** |
| Основной хирургический набор | шт. | 4 |
| Набор для грудной хирургии | шт. | 4 |
| Набор для сосудистой хирургии | шт. | 3 |
| Набор для грудной хирургии (только пилы) | шт. | 2 |
| **Белье** |
| Мешки для грязного белья | шт. | 50 |
| Набор хирургического белья | шт. | 50 |
| Текстильный набор | шт. | 240 |
| Набор белья для персонала | шт. | 150 |
| Одеяла | шт. | 185 |
| Покрывало | шт. | 185 |
| Полотенце маленькое | шт. | 214 |
| Полотенце большое | шт. | 152 |
| Колпаки | шт. | 146 |
| Маски | шт. | 2000 |
| **Транспортировка на стройку** |
| Транспортировка самолетом | шт. | 1 |
| Страхование (0,04 %) | шт. | 1 |
| Блендер 2 скорости 900 w 1,51 | шт. | 1 |
| Выжималка цитрусовых электро-мануальная 250 w | шт. | 1 |
| Миксер на 1 л | шт. | 1 |
| Ломтерезка см 27,5 | шт. | 1 |
| Печка на 3 ухвата 49x26x21 | шт. | 1 |
| Цифровая печь | шт. | 1 |
| Опреснитель DP2 один кран | шт. | 1 |
| Кофемолка-дозатор MD50/AT230V нерж. Сталь | шт. | 1 |
| Кофеварочная машина Класс 6 230/400 | шт. | 1 |
| Электрический чайник (кофейная машина Эл.выс.см.25,5 на  10 л) | шт. | 17 |
| Микроволновая печь (700 ват белая) | шт. | 17 |
| Кресло с анедозированным основанием, отделка из пластика | шт. | 48 |
| Табурет с анедозированным основанием, отделка из пластика | шт. | 5 |
| Столы для бара (основа стола алюминиевая, столешница из  нержавеющей стали диаметр 70) | шт. | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Столы для холла (основа стола хромированная, столешницы  ламинированные размером 40x80) | шт. | 8 |
| угловой диванчик хромированный с тканевой отделкой | шт. | 10 |
| Кресло хромированное с тканевой отделкой | шт. | 15 |
| Диванчик хромированный с тканевой отделкой | шт. | 10 |
| Декоративные цветы | шт. | 120 |
| Контейнер для мусора MGB (металлический, оцинкованный  объемом 1100 л) | шт. | 2 |
| **Лифты** |
| Лифты грузопод=1000 кг, на 6 ост комплект | шт. | 12 |
| **Водоснабжение (комплект оборудования для пожарного шкафа)** |
| Пожарный шкаф Престиж 03-ВЗБ 540x1300x230 |  | 214 |
| **Станция автоматического пожаротушения** |
| Повысительные насосы со шкафом управления WILO HELIX  V2207-3/16/E/K/400-50 | шт. | 4 |
| Жокей-насос (подпиточный) со шкафом управления WILO  MY1810 1/16/Е/3-400-50-2 | шт. | 1 |
| Расширительный бак на 500 л VAREM | шт. | 1 |
| **Станция очистки воды** |
| Механический фильтр 5000 л IТАСА | шт. | 1 |
| Компрессор АС-24Р | шт. | 1 |
| Циркуляционный насос LOWARA | шт. | 1 |
| Повысительные насосы системы ГВС LOWA LОWARА V16M39340000 | шт. | 3 |
| Расширительный бак для насосов хозяйственной питьевой  воды LOVARA 22(TYPE 24) | шт. | 3 |
| Фильтр для хозяйственной питьевой воды воды на 3000 л  ITACA | шт. | 1 |
| Бак для соли ІТАСА | шт. | 2 |
| Фильтр для умягчения воды STRUCTURAL С1865-АЗ | шт. | 1 |
| Бак для реагентов 705D | шт. | 2 |
| Бак для реагентов умягчения воды CL2010 | шт. | 2 |
| Бак для соли умягчения воды ITACA | шт. | 1 |
| Насос для дозирования SEKOTPG600NHH0000 | шт. | 2 |
| Насос для дозирования SEKOTPG800NHH0000 | шт. | 2 |
| Водомер для чистой воды WTII-4-10-31362 | шт. | 1 |
| Предохранительный клапан WATT HBA/BM050 | шт. | 2 |
| Водомер на резервуар 8 м3 10-744741 | шт. | 1 |
| Водомер на резервуар 4 м3 10-747185 | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водомер для резервуара от бетона WTII-4-10-31370 | шт. | 1 |
| Щит электрический главный в комплектации с электронными  компонентами | шт. | 1 |
| **Система кондиционирования воздуха, Вентиляция** |
| Приточная венткамера АК, СК, ВК, DK, ЕК 0-4 этажи  PROKLIMA | шт. | 38 |
| Вытяжной вентилятор AV, CV ,BV, DV, EV 0-4 этаж PROKLIMA | шт. | 51 |
| Вентилятор дымоудаления А, С, В, коридор HMF | шт. | 3 |
| Вентилятор подпора воздуха A, C, B, D, E этаж тамбур  лифта ТҮ4861-015-01395638-2009 | шт. | 6 |
| Догреватели техэтаж забор воздуха. GAMA | шт. | 12 |
| Электрический насос GRUNDFOS TRED 80-210/2 | шт. | 7 |
| Теплообменник ALFALAVAL M10 ВFМ-65,67,69,85,72,80,75 PL | шт. | 13 |
| Расширительный бак AVASISTEM VRV-750,500,200 | шт. | 6 |
| Расширительный бак ELBIDL 2000 СЕ | шт. | 1 |
| Приточно-вытяжная камера FKV-1,2 тех этаж PROKLIMA KU-7,  KU-11 M-LU50S-S | шт. | 2 |
| Вытяжной вентилятор PROKLIMA KUZ | шт. | 1 |
| **Котельное оборудование** |
| Водогрейные котлы со шкафом управления VIESSMAN VITOMAX  200 М241003 | шт. | 3 |
| Горелки для водогрейных котлов WEISHAUPT RL50/2-A | шт. | 3 |
| Паровые котлы со шкафом управления VIESSMAN VITOMAX 200  М237238 | шт. | 2 |
| Горелки для паровых котлов WEISHAUPT RL50/1 | шт. | 2 |
| Парогенератор 2GV9733 POGX3A FLOWSERVE | шт. | 2 |
| Циркуляционные спаренные насосы для водогрейных котлов  GRUNDFOS 125-130 M A-F-A-BAQE | шт. | 3 |
| Подпиточный насос для паровых котлов CR5-26 GRUNDFOS | шт. | 4 |
| Подпиточный насос для парогенератора V4/8B MOVITEC | шт. | 4 |
| Резервуар для слива конденсата 8 м3 SPC08000P00FY  FLOWSERVE | шт. | 1 |
| Резервуар для слива конденсата 4 м3 SPC04000P00XY  FLOWSERVE | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расширительный бак на 2000 л ELBI DL200-CE | шт. | 3 |
| Расширительный бак на 2000 л AQVASYSTEM | шт. | 1 |
| Спаренный циркуляционный насос для радиаторного отопления  TRED 100-110/4 GRUNDFOS | шт. | 1 |
| Теплообменник для радиаторного отопления ALWALAVAL  M10-BFM43PL | шт. | 2 |
| Теплообменник для системы ГВС ALWALAVAL M10-BFM29PL ALLOY  316 | шт. | 2 |
| Циркуляционный насос для системы ГВС TR50-60/4 GRUNDFOS | шт. | 2 |
| Теплообменник для системы вентиляции ALWALAVAL T20PF | шт. | 2 |
| Циркуляционный насос для системы вентиляции TR150-90/6  GRUNDFOS | шт. | 3 |
| Расширительный бак на 2000 л ELBI | шт. | 3 |
| Теплообменник подогрева бака дизтоплива GEA VT04CD-16 | шт. | 2 |
| Спаренный циркуляционный насос подогрева дизтоплива TRD  50-90/4 GRUNDFOS | шт. | 1 |
| Резервуар топлива 50 м3 | шт. | 2 |
| Топливный насос | шт. | 2 |
| Пожарный щит открытого типа «Пожтехника» | шт. | 2 |
| **Станция системы охлаждения** |
| Чиллеры в комплекте со шкафом управления CARRIЕR  30HXC375-A0744 РЕЕ | шт. | 4 |
| Драйкулер в комплекте со шкафом управления DECSA  REF-A-075 | шт. | 4 |
| Циркуляционные насосы внутреннего контура холодной воды  для чиллера. 3 эл.двиг производство GRUNDFOS  VG132MB4-38FF265-43, 1 эл.двиг производство SIEMENS  UD0808/1170444-009-23 | шт. | 4 |
| Расширительный бак на 200 л ELBI | шт. | 4 |
| Расширительный бак на 2000 л ELBI | шт. | 1 |
| Главный циркуляционный насос системы охлаждения GRUNDFOS  NK 150-316/310 A1F1AE-SBAQE | шт. | 3 |
| Циркуляционный насос между чиллером и драйкулером  GRUNDFOS ТР200-180/4 A-F-B-GQQE | шт. | 4 |
| **Монтаж электропультов** |
| Электропульт Q2B | шт. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электропульт Q2C | шт. | 1 |
| Электропульт Q2D | шт. | 1 |
| Электропульт Q1A,Q1 А/1 | шт. | 1 |
| Электропульт Q4B | шт. | 1 |
| Электропульт Q3D | шт. | 1 |
| Электропульт Q4A | шт. | 1 |
| Электропульт QSC | шт. | 1 |
| Электропульт QCD | шт. | 1 |
| Электропульт Q1B | шт. | 1 |
| Электропульт Q1С | шт. | 1 |
| Электропульт Q1D | шт. | 1 |
| Электропульт Q2A | шт. | 1 |
| Электропульт Q3A | шт. | 1 |
| Электропульт Q3A, Q3C | шт. | 1 |
| Электропульт Q4C | шт. | 2 |
| Электропульт Q4D | шт. | 1 |
| Электропульт Q.VENT | шт. | 1 |
| Электропульт на борту UPS | шт. | 6 |
| Электроцентраль для реанимационных залов и разных  залов | шт. | 47 |
| Батарея переключения фаз KVAR | шт. | 2 |
| **Монтаж электропультов** |  |  |
| Электропульт Q-AB | шт. | 1 |
| Электропульт Q-A | шт. | 1 |
| Электропульт Q-D | шт. | 1 |
| Электропульт Q-0A | шт. | 1 |
| Электропульт Q-0B | шт. | 2 |
| Электропульт Q-0C | шт. | 1 |
| Электропульт Q-0D | шт. | 1 |
| Электропульт Q-0L | шт. | 1 |
| Электропульт Q-0M | шт. | 1 |
| Электропульт Q-1E | шт. | 1 |
| Электропульт Q-2E | шт. | 1 |
| Электропульт Q-3B | шт. | 1 |
| Электропульт Q-3E | шт. | 1 |
| Электропульт Q-4E | шт. | 1 |
| Электропульт Q-TP | шт. | 1 |
| Электропульт Q-SE | шт. | 1 |
| Электропульт RO-OG-CHIL | шт. | 1 |
| **Монтаж трансформаторов** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор мощностью 2500 квА | шт. | 2 |
| Соединение м/у трансформатором МТ/ВТ и 1 трансформаторной  подстанцией | ком-  плект | 2 |
| Щит силовой подстанции РУ 10/0,4 кВ | шт. | 1 |
| Модуль щита удаленного контроля (внедренная в силовую  подстанцию) | шт. | 1 |
| Соединение м/у секциями ggbt (комплект) | комплект | 3 |
| Электронная централь защиты трансформатора | шт. | 2 |
| **Электрогенная группа и UPS** |
| Электрогенераторная группа в 1600 КВА с контролером  оборотов мотора | комплект | 1 |
| Электрический щит силовой для электрогенератора | комплект | 1 |
| Щит автоматического управления электpoгенератором | комплект | 1 |
| Разрядники перенапряжения | шт. | 3 |
| Системы бесперебойного питания 200 KVA  (параллельная 3-х фазная) | шт. | 3 |
| Системы бесперебойного питания 10 KVA (автономность 3-х  фазная) | шт. | 6 |
| **Диспетчерская освещения** |
| Модуль S-ILON 100-FTT10A | шт. | 1 |
| Модуль S-OTTO 8IN/8ОUT Цифровой | шт. | 6 |
| МОДУЛЬ S-OUATTRO 4IN/4ОUT Цифровой | шт. | 1 |
| Персональный компьютер в комплекте с монитором и  клавиатурой | шт. | 1 |
| Программное обеспечение контроля за освещением | шт. | 1 |
| **Установка обнаружения пожара** |
| Оборудование системы автоматической пожарной   сигнализации | шт. | 1 |
| Установка оповещения при пожаре | шт. | 1 |
| **Установка вызова медсестры** |
| Установка вызова медсестры | шт. | 1 |
| Питающее устройство 230/12VCC световой сигнализации | шт. | 6 |
| Окуляр зеленый с лампочкой | шт. | 52 |
| Дисплей 60 звонков с принадлежностями | шт. | 2 |
| **Телевидение** |
| Установка ТВ с замкнутым контуром | шт. | 1 |
| Устройство получения телевизионных программ | шт. | 1 |
| **Телефонизация** |
| Оборудование АТС | шт. | 1 |

|  |
| --- |
| **Видеонаблюдение** |
| Оборудование системы видеонаблюдения | шт. | 1 |
| **Часофикация** |
| Основные часы | шт. | 1 |
| Часы настенные | шт. | 126 |
| **Специальные установки** |
| Программное обеспечение дистанционного управления и  контроля | шт. | 1 |
| Устройство ночной сигнализации | шт. | 70 |
| Шкаф передачи данных | шт. | 10 |
| **Кислородная станция** |
| Оборудование кислородной станции | комплект | 1 |
| **Компьютерные сети** |
| Коммутатор ядра сети | комплект | 1 |
| Коммутатор доступа 48 портов | комплект | 1 |
| Коммутатор доступа 24 порта | комплект | 1 |
| **Домофон** |
| Установка домофона | шт. | 17 |
| Мусоросжигательная установка «PS 3» Серии «PIROSTATIC» | шт. | 1 |
| **Лифты** |
| Лифты грузопод = 1000 кг | шт. | 2 |
| **Водоснабжение и отопление** |
| Циркуляционный насос радиаторного отопления «WILO» | шт. | 2 |
| Расширительный бак на 750 литров «АКВА System» | шт. | 1 |
| Прибор учета тепла со шкафом управления «Теплоком» | шт. | 1 |
| Теплообменники «Функе» | шт. | 4 |
| Насос рециркуляции системы водопровода «WILO» | шт. | 1 |
| Расширительный бак на 150 литров «ELBI» | шт. | 1 |
| Повысительные насосы хозяйственной питьевой воды со  шкафом управления «WILO» | шт. | 3 |
| Станция умягчения воды для радиаторного отопления: а)  бак для хлора б) фильтр для умягчения воды с панелью  управления в) бак для соли | шт. | 1 |
| Вытяжной вентилятор | шт. | 2 |
| **Освещение и силовое электрооборудование** |
| Вводно-распределительное устройство цокольного этажа | шт. | 1 |
| Пункт распределительный ПР блок А и В | шт. | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Щит этажный ЩЭ блок А | шт. | 7 |
| Щит этажный ЩЭ блок В | шт. | 7 |
| **Слабые токи и пожарная сигнализация** |
| Модуль входа | шт. | 2 |
| Телефонная установка | шт. | 1 |
| Установка домофона | шт. | 49 |
| Антенна для приема TV сигнала | комплект | 1 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан