

**Шығыс Қазақстан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын бекіту туралы**

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 30 мамырдағы № 133 қаулысы

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 1-тармағының 34) тармақшасына сәйкес Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Шығыс Қазақстан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары бекітілсін.

      2. Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы қаулыға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін эталондық бақылау банкінде жариялау үшін "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

      2) осы қаулыны ресми жариялағаннан кейін оны Шығыс Қазақстан облысы әкімінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері жөніндегі орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Шығыс Қазақстан облысының әкімі*
 |
*Е. Көшербаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 30 мамырдағы № 133 қаулысына қосымша |

 **Шығыс Қазақстан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
   р/с № |
Газ тұтыну сипаттамасы (тауарлық газ) |
Өлшем бірлігі |
Газ тұтыну нормасы |
|
1 |
Газ плитасы және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болған кезде |
1 адамға айына текше метр |
9,74 |
|
2 |
Газ плитасы және суды газбен ысытқыш болған кезде (орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде) |
1 адамға айына текше метр |
24,09 |
|
3 |
Газ плитасы болған және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау және суды газбен ысытқыш болмаған кезде |
1 адамға айына текше метр |
14,35 |
|
4 |
Жеке жылытуға |
1 шаршы метр ауданға айына текше метр |
9,157 |

 **Шығыс Қазақстан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Ай |
Өлшем бірлігі |
Тұрғын үй |
|
1 бөлмелі жатақхана |
1 бөлмелі |
2 бөлмелі |
3 бөлмелі |
4 бөлмелі |
5 бөлмелі |
6 бөлмелі |
|
Шамдар саны |
кВт.сағат |
1 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
|
қаңтар |
кВт.сағат |
164 |
238 |
287 |
312 |
336 |
361 |
410 |
|
ақпан |
кВт.сағат |
145 |
200 |
238 |
256 |
275 |
293 |
331 |
|
наурыз |
кВт.сағат |
155 |
202 |
233 |
249 |
264 |
280 |
311 |
|
сәуір |
кВт.сағат |
145 |
173 |
193 |
202 |
212 |
221 |
241 |
|
мамыр |
кВт.сағат |
147 |
168 |
183 |
190 |
197 |
204 |
219 |
|
маусым |
кВт.сағат |
141 |
159 |
171 |
177 |
183 |
189 |
201 |
|
шілде |
кВт.сағат |
146 |
164 |
176 |
182 |
188 |
194 |
206 |
|
тамыз |
кВт.сағат |
148 |
173 |
190 |
198 |
207 |
215 |
232 |
|
қыркүйек |
кВт.сағат |
146 |
181 |
203 |
215 |
226 |
238 |
260 |
|
қазан |
кВт.сағат |
158 |
214 |
251 |
270 |
288 |
307 |
344 |
|
қараша |
кВт.сағат |
158 |
226 |
272 |
295 |
317 |
340 |
386 |
|
желтоқсан |
кВт.сағат |
166 |
245 |
298 |
324 |
351 |
377 |
430 |
|
Қорытынды |
кВт.сағат |
1 818 |
2 343 |
2 694 |
2 869 |
3 044 |
3 219 |
3 570 |
|
Бір айда орташа |
кВт.сағат |
151 |
195 |
224 |
239 |
254 |
268 |
297 |

      Ескертпе: Электр энергиясы шығындарының нормалары Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 13 қаңтардағы № 15 бұйрығымен бекітілген, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 20 ақпандағы № 10313 тіркелген, есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау және жылумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларына сәйкес есептелген.

 **Шығыс Қазақстан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылу және ыстық сумен жабдықтаудың коммуналдық қызметтерін тұтыну нормалары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
    № |
Өскемен қаласы ("Өскемен жылу желілері" АҚ тұтынушылары үшін) |
Ыстық суды тұтыну нормасы, айына Гкал / 1 адам |
|
1 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталатын қол жуғыштармен, жуғыштармен және жуынатын бөлмелермен жабдықталған тұрғын үйлер |
тәулігіне 105 литр 1 адамға немесе 12 айға бөлумен айына 0,184 Гкал 1 адамға |
|
2 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, отыратын ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
тәулігіне 90 литр 1 адамға немесе 12 айға бөлумен айына 0,158 Гкал 1 адамға |
|
3 |
Қол жуғыштармен, жуғыштармен және душпен жабдықталған орталықтандырылған ыстық сумен қамтылған тұрғын үйлер |
тәулігіне 85 литр 1 адамға немесе 12 айға бөлумен айына 0,149 Гкал 1 адамға |
|
4 |
Су құбыры, кәріз жүйесі бар, жалпы душ бөлмелері бар жатақханалар |
тәулігіне 50 литр 1 адамға немесе 12 айға бөлумен айына 0,088 Гкал 1 адамға |
|
5 |
Су құбыры, кәріз жүйесі бар, жалпы душ бөлмесі, асханасы, кір жуатын орны бар жатақханалар |
тәулігіне 60 литр 1 адамға немесе 12 айға бөлумен айына 0,105 Гкал 1 адамға |
|
6 |
Су құбыры, кәріз жүйесі бар, бірақ душы жоқ жатақханалар |
тәулігіне 28 литр 1 адамға немесе 12 айға бөлумен айына 0,050 Гкал 1 адамға |
|
7 |
Тұрғын үйлер (суық су құнынсыз, жылыту бойлермен жүзеге асырылады) |
тәулігіне 105 литр 1 адамға  |
|
№ |
Өскемен қаласы ("Өскемен Жылу желілері" АҚ тұтынушылар үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы айына Гкал/м2 (орташа айлық норма) |
|
1 |
Жылыту |
7 айға бөлумен (жылыту кезеңі) 0,032364 Гкал / айына 1 м2-ге / 0,018879 Гкал/ай 1м2-ге 12 айға бөлумен |
|
2 |
Жылыту, қазан, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы 4,5ºС, Гкал/сағат |
0,017892 Гкал/м2 |
|
Жылыту, қараша, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (-5)ºС, Гкал/сағат |
0,030920 Гкал/м2 |
|
Жылыту, желтоқсан, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (-12,4)ºС, Гкал/сағат |
0,041408 Гкал/м2 |
|
Жылыту, қаңтар, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (-15,8)ºС, Гкал/сағат |
0,045753 Гкал/м2 |
|
Жылыту, ақпан, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (-14,6)ºС, Гкал/сағат |
0,039940 Гкал/м2 |
|
Жылыту, наурыз, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (-7,6)ºС, Гкал/сағат |
0,035273 Гкал/м2 |
|
Жылыту, сәуір, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (3,8º)С, Гкал/сағат |
0,015361 Гкал/м2 |
|
Жылыту кезеңі, сыртқы ауаның орташа температурасы –(7,2)ºС, Гкал/сағат |
0,226547 Гкал/м2 |
|
№ |
Өскемен қаласы ("Согра ЖЭО" ЖШС тұтынушылары үшін) |
Ыстық суды тұтыну нормасы, айына Гкал / 1 адам |
|
1 |
Ыстық сумен қамту |
1 адамға айына 0,172 Гкал (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Өскемен қаласы ("Согра ЖЭО" ЖШС тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал/м2 |
|
1 |
Жылыту |
Айына 1 м2 үшін 0,01924 Гкал |
|
№ |
Риддер қаласы (Риддер қаласы әкімдігінің "Водоканал" ШЖҚ КМК тұтынушылары үшін) |
Ыстық суды тұтыну нормасы, айына Гкал / 1 адам |
|
1 |
Ыстық сумен қамтамасыз ету |
1 адамға айына 0,284 Гкал |
|
№ |
Риддер қаласы (Риддер қаласы әкімдігінің "Водоканал" ШЖҚ КМК тұтынушылары үшін) |
айына жылытуға арналған шығын нормасы, Гкал / м2 |
|
1 |
Жылыту |
0,03428 Гкал/айына 1 м2 7 ай есебінен (жылыту кезеңі) /12 айға бөлумен 1 м2 айына 0,02 Гкал / айына (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Риддер қаласы (тұтынушылар үшін "Л-ТВК" ЖШС) |
Ыстық суды тұтыну нормасы, айына Гкал / 1 адам |
|
1 |
Орталық ыстық сумен жабдықтау, су құбыры және кәріз жүйесі бар, қол жуғыштармен, жуғыштармен, душтармен және ұзындығы 1500-1700 мм-ге дейінгі ванналармен жабдықталған тұрғын үйлер |
1 адамға 0,175 Гкал/айына |
|
№ |
Орталық ыстық сумен жабдықтау, су құбыры және кәріз жүйесі бар, қол жуғыштармен, жуғыштармен, ваннасыз душтармен жабдықталған тұрғын үйлер |
1 адамға 0,053 Гкал/айына |
|
1 |
Риддер қаласы (тұтынушылар үшін "Л-ТВК" ЖШС) |
Айына жылытуға арналған шығын нормасы, Гкал / м2 |
|
№ |
2 - ші ауданның халқы |
0,02586 Гкал / м2 12 айға бөлумен (бір жылға есептегенде) |
|
1 |
4 - ші ауданның халқы |
0,019 Гкал / м2 12 айға бөлумен (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Алтай қаласы (Алтай ауданы әкімдігінің "Тепловодоцентраль" КМК тұтынушылары үшін) |
Ыстық су тұтыну нормасы, айына Гкал / 1 адам |
|
1 |
Ыстық сумен қамтамасыз ету |
1 адамға 0,18 Гкал/айына |
|
№ |
Алтай қаласы (Алтай ауданы әкімдігінің "Алтай қ Тепловодоцентраль" КМК тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Жылыту |
0,0429 Гкал / айына 1 м2-ге 7 айға бөлумен (жылыту кезеңі)/ 0,025 Гкал/айына 1 м2-ге 12 айға бөлумен (бір жылға есептегенде) |
|
2 |
Серебрянск қаласы (Алтай ауданы әкімдігінің "Тепловодоцентраль Серебрянск қ және Жаңа Бұқтырма кенті" КМК тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
№ |
Жылыту |
0,03 Гкал/айына 1 м2-ге 7 айға бөлумен (жылыту кезеңі)/ 0,0175 Гкал/айына 1 м2-ге 12 айға бөлумен (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Жаңа Бұқтырма кенті (Алтай ауданы әкімдігінің "Тепловодоцентраль Серебрянск қ және Жаңа Бұқтырма кенті" КМК тұтынушылары үшін) |
Ыстық су тұтыну нормасы, айына Гкал / 1 адам |
|
1 |
1 дәрежелі абаттандыру пәтерлері: ыстық сумен жабдықтауға арналған суық су ыстық сумен жабдықтауға арналған жылу шығыны |
1 адамға айына 3,15 м3, 1 адамға айына 0,19 Гкал |
|
2 |
2,3 дәрежелі абаттандыру пәтерлері: ыстық сумен жабдықтауға арналған суық су ыстық сумен жабдықтауға арналған жылу шығыны |
1 адамға айына 2,4 м3, 1 адамға айына 0,145 Гкал |
|
3 |
4 дәрежелі абаттандыру пәтерлері: ыстық сумен жабдықтауға арналған суық су ыстық сумен жабдықтауға арналған жылу шығыны |
1 адамға айына 0,75 м3, 1 адамға айына 0,045 Гкал |
|  |
Ыстық сумен қамту |  |
|
№ |
Жаңа Бұқтырма кенті (Алтай ауданы әкімдігінің "Тепловодоцентраль Серебрянск қ және Жаңа Бұқтырма кенті" КМК тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал/м2 |
|  |
Жылыту |
0,035236 Гкал/айына 1 м2-ге 7 айға бөлумен (жылыту кезеңі)/ 0,020554 Гкал/айына 1 м2-ге 12 айға бөлумен (бір жылға есептегенде) |
|  |
Жылыту, қазан, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы 4,5ºС, Гкал/сағат |
0,019480 Гкал/м2 |
|  |
Жылыту, қараша, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (-5)ºС, Гкал/сағат |
0,033664 Гкал/м2 |
|  |
Жылыту, желтоқсан, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (-12,4)ºС, Гкал/сағат |
0,045082 Гкал/м2 |
|  |
Жылыту, қаңтар, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы ( -15,8)ºС, Гкал/сағат |
0,049813 Гкал/м2 |
|  |
Жылыту, ақпан, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (-14,6)ºС, Гкал/сағат |
0,043484 Гкал/м2 |
|  |
Жылыту, наурыз, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы (-7,6)ºС, Гкал/сағат |
0,038404 Гкал/м2 |
|  |
Жылыту, сәуір, сыртқы ауаның орташа айлық температурасы 3,8ºС, Гкал/сағат |
0,016724 Гкал/м2 |
|  |
Жылыту кезеңі, сыртқы ауаның орташа температурасы -7,2ºС, Гкал/сағат |
0,246651 Гкал/м2 |
|
№ |
Алтай ауданы ("Бородино орта мектебі" ММ тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Жылыту |
Айына 1 адамға 0,05 Гкал, 6 айға бөлумен |
|
№ |
Зайсан қаласы ( "NG Energy" ЖШС, Амренов К. Ш ЖК тұтынушылары үшін.") |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Жылыту |
айына 1 м2 0,0406 Гкал, 6 айға бөлумен (жылыту кезеңі) |
|
№ |
Глубокое кенті (Глубокое ауданы әкімдігінің "Теплоэнергия" ШЖҚ МКК тұтынушылары үшін) |
Ыстық суды тұтыну нормасы, Гкал / айына 1 адам |
|
1 |
Ыстық сумен қамтамасыз ету |
1 адамға 0,1896 Гкал/айына (7 айға есептегенде) |
|
№ |
Глубокое кенті (Глубокое ауданы әкімдігінің "Теплоэнергия" МКК Глубокое к тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Жылыту |
1 м2-ге 0,0404 Гкал/ай 6 айға (жылыту кезеңі)/ 0,0202 Гкал/ай 1 м2-ге 12 айға бөле отырып (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Қасым Қайсенов кенті (Ұлан ауданы әкімдігінің "Молодежный" КМК тұтынушылары үшін) |
Ыстық суды тұтыну нормасы, Гкал / айына 1 адам |
|
1 |
Орталық ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, душтармен және ұзындығы 1500-1700 мм-ге дейінгі ванналармен жабдықталған тұрғын үйлер |
Айына 1 адамға 0,174 Гкал (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Қасым Қайсенов кенті (Ұлан ауданы әкімдігінің "Молодежный" КМК тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Жылыту |
1 м2-ге 0,0329 Гкал/айына 7 айға бөлумен (жылыту кезеңі)/ 0,0192 Гкал/айына 1 м2-ге 12 айға бөлумен (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Катонқарағай ауданы ("АлтайКомХозСервис" КМК тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Жылыту |
1 м2-ге 0,04 Гкал/айына 6 айға бөлумен (жылыту кезеңі)/ 0,02 Гкал / айына 1 м2-ге 12 айға бөлумен (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Күршім ауданы (Күршім ауданы әкімдігінің "Күршім" МКК тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Жылыту |
0,0626 Гкал/айына 1 м2 6 айға бөлумен (жылыту кезеңі) |
|
№ |
Белоусовка алаңы (Белоусовка кенті "Востокэнерго" ЖШС тұтынушылары үшін ) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Көп қабатты тұрғын үй құрылыстары |
0,0315 Гкал/ айына 1 м2-ге 7 айға (жылыту кезеңі)/0,0184 Гкал / айына 1 м2-ге 12 айға бөлумен(бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Белоусовка алаңы (Алтайский кенті "Востокэнерго" ЖШС тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Көп қабатты тұрғын үй құрылыстары |
1 м2-ге 0,0236 Гкал/айына 7 айға (жылыту кезеңі)/ 0,01377 Гкал/айына 1 м2-ге 12 айға бөлумен (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Усть-Таловска алаңы ("Востокэнерго" ЖШС тұтынушылары үшін) |
Ыстық суды тұтыну нормасы, Гкал / айына 1 адам |
|
1 |
Көп қабатты тұрғын үй құрылыстары |
Айына 1 адамға 0,1633 Гкал |
|
№ |
Усть-Таловка алаңы ("Востокэнерго" ЖШС тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Көп қабатты тұрғын үй құрылыстары |
1 м2-ге 0,0329 Гкал/айына 7 айға (жылыту кезеңі)/ 0,0192 Гкал/айына 1 м2-ге 12 айға бөлумен (бір жылға есептегенде) |
|
№ |
Шемонаиха қаласы ("Шемонаиха Су Арнасы" КМК желілеріне, "ТеплоШемСтрой" ЖШС желілеріне , "Востокэнерго" ЖШС желілеріне қосылған тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Көп қабатты үйлер үшін |
0,0328 Гкал / айына 1 м2 (жылыту кезеңі) |
|
2 |
Бір қабатты үйлер үшін |
0,0414 Гкал / айына 1 м2 (жылыту кезеңі) |
|  |
Шемонаиха қаласы ("Шемонаиха Су Арнасы" КМК желілеріне, "ТеплоШемСтрой" ЖШС желілеріне , "Востокэнерго" ЖШС желілеріне қосылған тұтынушылары үшін) |
Ыстық суды тұтыну нормасы, Гкал / айына 1 адам |
|
1 |
Көп қабатты үйлер үшін |
0,163 Гкал / айына 1 м2 |
|
2 |
Бір қабатты үйлер үшін |
0,163 Гкал / айына 1 м2 |
|
№ |
(ҚР ІІМ ҚАЖК ТМ №17 "Еңбек-Өскемен" РМК тұтынушылары үшін) |
Ыстық суды тұтыну нормасы, Гкал / айына 1 адам |
|
1 |
Ыстық сумен қамту |
Айына 1 м2 0,174 Гкал |
|
№ |
ҚР ІІМ ҚАЖК ТМ №17 "Еңбек-Өскемен" РМК тұтынушылары үшін) |
Жылытуға арналған шығын нормасы, айына Гкал / м2 |
|
1 |
Жылыту |
Айына 1 адамға 0,01952 Гкал/ |

      Ескертпе: Жылу энергия шығысының нормалары Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 13 қаңтардағы № 15 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылы 20 ақпанда № 10313 болып тіркелген, есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау және жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын есептеудің үлгі қағидаларына, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығымен бекітілген, нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылы 12 ақпанда № 10234 болып тіркелген Жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес есептелді.

 **Шығыс Қазақстан облысы бойынша есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

|  |
| --- |
|
Өскемен қаласы ("Өскемен Водоканал" ШЖҚ КМК тұтынушылары үшін, Ново-Ахмирово ауылы №1 әскери қалашығының тұтынушылары үшін ҚР ҚМ "Өскемен аудандық пайдалану бөлімі" РММ ) |
|
    № |
Көшедегі су тарату колонкаларынан су жинайтын тұрғын үйлер Кәрізсіз орталықтандырылған суық сумен қамтамасыз етілген тұрғын үйлер |
56 |
|
105 |
0 |
|
1 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған және ваннасыз кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
101 |
101 |
|
2 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, ұзындығы 1500 -1700 мм душ ванналары бар кәрізі бар тұрғын үйлер |
121 |
121 |
|
3 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, кәріз және су жылытқыштары бар ванналары бар қатты отынмен жұмыс істейтін тұрғын үйлер |
149 |
149 |
|
4 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, кәрізі, газды су жылытқыштары бар ванналары бар тұрғын үйлер |
189 |
189 |
|
5 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, кәріз, жылдам әсер ететін жылытқышы бар ванналар және көп нүктелі су бөлетін тұрғын үйлер |
210 |
210 |
|
6 |
Орталықтандырылған суық сумен және ыстық сумен, кәрізбен, қол жуғышпен, жуғышпен және душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
189 |
277 |
|
7 |
Орталықтандырылған суық сумен және ыстық сумен, кәрізбен, душпен жабдықталған отыратын ванналары бар тұрғын үйлер |
230 |
326 |
|
8 |
Орталықтандырылған суық сумен және ыстық сумен, кәрізбен, ұзындығы 1500-1700 мм ванналары бар және душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
250 |
355 |
|
9 |
Ғимараттардың биіктігі 12 қабатты және абаттандыруға қойылатын талаптар жоғарылаған кезде орталықтанған суық сумен және ыстық сумен, кәрізбен жабдықталған тұрғын үйлер |
330 |
444 |
|
10 |
Кәрізсіз орталықтандырылған суық сумен жабдықталған жатақханалар |
60 |
0 |
|
11 |
Орталықтандырылған суық және ыстық сумен жабдықталған, кәрізі бар, душсыз жатақханалар |
69 |
97 |
|
12 |
Орталықтандырылған суық және ыстық сумен жабдықталған, кәрізі бар, ортақ душтары бар жатақханалар |
85 |
138 |
|
13 |
Кәрізі, ортақ душы, асханасы, кір жуатыны бар орталықтанған суық және ыстық сумен жабдықталған жатақханалар |
117 |
187 |
|
14 |
Әр секциядағы шағын бөлмелерде ортақ асүйлері мен душ блоктары, кәрізі бар орталықтанған суық және ыстық сумен жабдықталған жатақханалар |
133 |
190 |
|
15 |
Барлық тұрғын бөлмелерде душтары, кәрізі бар орталықтанған суық және ыстық сумен жабдықталған жатақханалар |
101 |
145 |
|
16 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәрізі, орталықтандырылған ыстық сумен, ұзындығы 1500-1700 мм ванналармен, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
0 |
355 |
|
17 |
Орталықтандырылған суық және ыстық сумен жабдықталған, ұзындығы 1500-1700 мм ванналары бар, душпен жабдықталған, кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
250 |
0 |
|
18 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, қол жуғышпен, жуғышпен және душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
0 |
277 |
|
19 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәрізі бар, ванналармен жабдықталмаған ыстық суы жоқ тұрғын үйлер |
0 |
101 |
|
20 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәрізі бар, қатты отынмен жұмыс істейтін ванналары мен су жылытқыштары бар тұрғын үйлер |
0 |
149 |
|
21 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен, орталықтандырылған кәріз жүйесімен, ыстық сумен жабдықталған, ортақ душ бөлмелері бар жатақханалар |
0 |
138 |
|
22 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен, орталықтандырылған кәріз жүйесімен, ыстық сумен жабдықталған, ортақ душ, асхана, кір жуатын орындары бар жатақханалар |
0 |
187 |
|
23 |
Орталықтанған суық және ыстық сумен жабдықталған, кәрізі жүйесі бар, ваннасы жоқ тұрғын үйлер |
101 |
145 |
|
24 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, кәрізбен, орталықтандырылған суық сумен жабдықтаудан ажыратылған тұрғын үйлер |
56 |
161 |
|
25 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесімен, ыстық сумен жабдықталған, әр секциядағы шағын бөлмелерде ортақ асүйлері мен душ блоктары бар жатақханалар |
0 |
190 |
|
26 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәрізі жүйесі бар, жылдам әрекет ететін жылытқышы бар ванналары және көп нүктелі су таратқышы бар тұрғын үйлер |
0 |
210 |
|
27 |
Ведомстволық су жинаудан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, кәріз жүйесі бар, ыстық сумен жабдықталған, душсыз жатақханалар |
0 |
97 |
|
28 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәрізі жүйесі бар, ыстық сусыз тұрғын үйлер |
0 |
105 |
|
29 |
Орталықтандырылған суық сумен қамтамасыз етілген, шұңқыры бар тұрғын үйлер |
105 |  |
|
30 |
Шұңқыры бар көшедегі су жинайтын колонкалардан су талданатын тұрғын үйлер |
56 |  |
|
31 |
Орталықтандырылған суық және ыстық сумен, кәріз жүйесімен жабдықталған, дәретханасы жоқ тұрғын үйлер |
121 |
226 |
|
32 |
Орталықтандырылған суық сумен, кәріз жүйесімен, душпен, ұзындығы 1500-1700 мм ванналармен жабдықталған, ыстық сумен жабдықтаудан ажыратылған тұрғын үйлер |
250 |
250 |
|
33 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, ыстық сумен жабдықталған, кәріз жүйесі бар, дәретханасыз тұрғын үйлер |
0 |
226 |
|
34 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәрізі жүйесі бар, ұзындығы 1500-1700 мм жуынатын бөлмесі бар, душпен жабдықталған, ыстық сусыз тұрғын үйлер |
0 |
250 |
|
35 |
Қарыздар үшін орталықтандырылған суық және ыстық сумен жабдықтаудан ажыратылған, кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
56 |
56 |
|
36 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған және кәріз жүйесі бар, орталықтандырылған суық сумен жабдықтаудан ажыратылған тұрғын үйлер өтініш бойынша |
0 |
105 |
|
37 |
Орталықтандырылған ыстық сумен, кәріз жүйесімен жабдықталған, қол жуғышпен, жуғышпен және душпен жабдықталған, қарыздары үшін суық судан өшірілген тұрғын үйлер |
56 |
144 |
|
38 |
Қазылған шұңқыры бар тұрғын үйлер |
0 |  |
|
39 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, кәріз жүйесі бар, әр қабатта ортақ асүйлері мен душ блоктары бар, әр секцияда шағын бөлмелері бар, қарызы үшін суық сумен жабдықтаудан ажыратылған жатақханалар |
56 |
113 |
|
40 |
Ведомстволық су қабылдағыштан орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, кәріз жүйесі бар, душпен жабдықталған, ұзындығы 1500-1700 мм ванналары бар тұрғын үйлер |
0 |
121 |
|
41 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған және кәріз жүйесі бар, жылыту кезеңінде жылыту жүйесінен ыстық сумен жабдықталатын ванналары жоқ тұрғын үйлер |
121 |
121 |
|
42 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған және кәріз жүйесі бар, ұзындығы 1500-1700 мм ванналары бар, жылыту кезеңінде жылыту жүйесінен ыстық сумен жабдықталатын тұрғын үйлер |
149 |
149 |
|
43 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған және кәріз жүйесі бар, душпен жабдықталған, отыратын ванналары бар, қарыздары үшін суық судан ажыратылған тұрғын үйлер |
56 |
152 |
|
44 |
Суық сумен жабдықтаудан ажыратылған, кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
56 |
0 |
|
45 |
Суық сумен жабдықтаудан ажыратылған, шұңқыры бар тұрғын үйлер |
56 |  |
|
46 |
Орталықтандырылған суық сумен, кәріз жүйесімен, ұзындығы 1500-1700 мм ванналармен, үйдің жертөлесінде орнатылған бойлерден ыстық сумен жабдықталған тұрғын үйлер |
355 |
355 |
|
47 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, кәріз жүйесімен, ыстық сумен жабдықталған, үйдің жертөлесінде орнатылған бойлері жоқ, суық сумен жабдықтаудан ажыратылған тұрғын үйлер |
161 |
161 |
|
48 |
Орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, жылу беру кезеңінде ыстық суы бар, жуғыштармен жабдықталған тұрғын үйлер, су колонкаларынан суық су |
56 |
84 |
|
49 |
Орталықтандырылған ыстық сумен және кәріз жүйесімен, жалпы душ бөлмелері, асханалары, кір жуатын орындары бар, суық судан ажыратылған жатақханалар |
56 |
126 |
|
50 |
Орталықтандырылған ыстық сумен, кәріз жүйесі, жуғышпен, жуғышпен және душпен жабдықталған, өтініш бойынша орталықтандырылған суық сумен жабдықтаудан ажыратылған тұрғын үйлер |
0 |
88 |
|
51 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау, орталықтандырылған кәріз жүйесі, барлық тұрғын бөлмелері жанындағы душтары бар, орталықтандырылған суық сумен жабдықтаудан қарызы үшін ажыратылған жатақханалар |
56 |
100 |
|
52 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесі, отыратын ванналары бар, душпен жабдықталған, орталықтандырылған суық сумен жабдықтаудан тұтынушының өтініші бойынша ажыратылған тұрғын үйлер |
0 |
96 |
|
53 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, ұзындығы 1500-1700 мм ванналары бар, душпен жабдықталған, орталықтандырылған суық сумен жабдықтау ведомстволық су жинағышынан қарыздары үшін ажыратылған тұрғын үйлер |
0 |
161 |
|
54 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, әрбір секциядағы шағын бөлмелердегі жалпы ас үйлері мен душ блоктары бар, орталықтандырылған суық сумен жабдықтаудан өтініш бойынша ажыратылған жатақханалар |
0 |
57 |
|
55 |
Орталықтанған ыстық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, ортақ душы бар, орталықтандырылған суық сумен жабдықтау қарыздары үшін ажыратылған жатақханалар |
56 |
109 |
|
56 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, отыратын ванналары бар, душпен жабдықталған, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталмаған тұрғын үйлер |
230 |
230 |
|
57 |
Қатты отынмен жұмыс істейтін орталықтандырылған суық жабдықталған, ванналары мен су жылытқыштары бар, орталықтандырылған кәріз жүйесіне қосылмаған тұрғын үйлер |
149 |
0 |
|
58 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, ваннамен бірге тез әрекет ететін жылытқышы және көпсалалы су тоғаны мен қазылған шұңқыры бар тұрғын үйлер |
210 |  |
|
59 |
Орталықтандырылған ыстық сумен, кәріз жүйесімен, орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету өтініш бойынша ажыратылған ваннасыз тұрғын үйлер |
0 |
44 |
|
60 |
Орталықтандырылған суық және ыстық сумен жабдықталған, қазылған шұңқыры бар, ұзындығы 1500-1700 мм ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
250 |  |
|
61 |
Қатты отынмен жұмыс істейтін орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, шұңқыры және су жылытқыштары, ванналары бар тұрғын үйлер |
149 |  |
|
62 |
Орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, ұзындығы 1500-1700 мм ванналары бар, душпен жабдықталған, үйдің жертөлесінде орнатылған бойлерден ыстық сумен жабдықталған, орталықтандырылған суық судан ажыратылған тұрғын үйлер |
105 |
105 |
|
63 |
Қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытқыштары бар ванналармен жабдықталған орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, орталықтандырылған суық сумен жабдықтаудан қарыздары үшін ажыратылған тұрғын үйлер |
0 |
56 |
|
64 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, ортақ душ бар, орталықтандырылған суық сумен жабдықтаудан өтініш бойынша ажыратылған жатақханалар |
0 |
53 |
|
65 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, қазылған шұңқырмен, газбен жабдықталған, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталмаған тұрғын үйлер |
121 |  |
|
66 |
Көшедегі су жинағыш колонкалардан су жинайтын, орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, жылу беру кезеңінде ыстық сумен, жуғыштармен жабдықталған тұрғын үйлер |
0 |
84 |
|
67 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, қазылған шұңқыры бар, жылыту кезеңінде ыстық сумен жабдықталған, ванналарсыз тұрғын үйлер |
121 |  |
|
68 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, қазылған шұңқыры бар, жылу беру кезеңінде ыстық сумен жабдықталған, 1500-1700 мм ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
149 |  |
|
69 |
Орталықтандырылған ыстық сумен, орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, жуғышпен, жуғышпен және себезгімен жабдықталған, орталықтандырылған суық сумен жабдықтау қарыздары үшін ажыратылған тұрғын үйлер |
0 |
144 |
|
70 |
Орталықтандырылған суық сумен, жылу беру кезеңінде ыстық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесі жоқ, ванналарсыз тұрғын үйлер |
121 |
0 |
|
71 |
Орталықтандырылған суық сумен, жылу беру кезеңінде ыстық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесі жоқ, ұзындығы 1500-1700 мм ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
149 |
0 |
|
72 |
Орталықтандырылған кәріз жүйесі жоқ, жылу беру кезеңінде ыстық сумен жабдықталған, көшедегі су жинау колонкаларынан су жинайтын тұрғын үйлер |
56 |
0 |
|
73 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, тез әсер ететін жылытқыштары және көп нүктелі су тартқышы, ванналары бар, орталықтандырылған кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
210 |
0 |
|
74 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, орталықтандырылған суық сумен жабдықтаудан қарыздары үшін ажыратылған, душсыз жатақханалар |
56 |
84 |
|
75 |
Әр секциядағы шағын бөлмелердің жанындағы орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, ортақ ас үйлері мен душ блоктары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған жатақханалар |
0 |
133 |
|
76 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, ұзындығы 1500-1700 мм ванналары бар, душпен жабдықталған, орталықтандырылған кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
121 |
0 |
|
77 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, шұңқыр қазылған, душы жоқ жатақханалар |
69 |  |
|
78 |
Орталықтандырылған суық және ыстық сумен, орталықтандырылған кәріз жүйесі бар, әр секцияда шағын бөлменің жанындағы ортақ ас үйлері мен душ блоктары бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жоқ жатақханалар |
133 |
133 |
|
79 |
Орталықтандырылған кәріз жүйесі, ұзындығы 1500- 1700 мм-ге дейінгі ванналары бар, душпен жабдықталған, жылыту кезеңінде ыстық сумен жабдықталған тұрғын үйлер |
0 |
149 |
|
80 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су талдамасы бар тұрғын үйлер |
56 |  |
|
81 |
Кәріз жүйесі жоқ орталықтандырылған суық сумен жабдықталған тұрғын үйлер |
105 |  |
|
82 |
Үй учаскелерін суару, 1 жүз шаршы метрге 44 м3, суару маусымы үшін 5 ай, (мамырдан қыркүйекке дейін) |
44 |  |
|  |
|
№ |
Жануарлар санаты |
Тұтыну нормасы, литр / тәулік |
|
1 |
Сиыр, жылқы, түйе |
90 (1 басқа) |
|
2 |
Қой, ешкі |
12 (1 басқа) |
|
3 |
Шошқа |
25 (1 басқа) |
|
4 |
Торайы бар шошқалар |
60 (1 басқа) |
|
5 |
Тауықтар, түйетауықтар |
1,5 (1 басқа) |
|
6 |
Үйректер, қаздар |
3 (1 басқа) |
|
7 |
Қояндар |
3 (1 басқа) |
|
8 |
Автокөлік жуу үшін төлем |
50 (1 бірлікке) |
|
9 |
Мотоцикл жуу үшін төлем |
10 (1 бірлікке) |

      \* ҚР Құрылыс және ТҮКШ істері агенттігі Төрағасының 2011 жылғы 26 қыркүйектегі № 354, 5 т. бұйрығымен бекітілген "Сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің көлемін есептеу әдістемесіне" сәйкес, су бұру қызметтерінің көлемі ағынды суларды қазбаға бұру кезінде сумен жабдықтау қызметтерінің көлеміне тең болып қабылданды.

|  |
| --- |
|
Өскемен қаласы (Өскемен қаласы әкімдігінің "ТАЗА ӨСКЕМЕН" ШЖҚ КМК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Көшедегі су тарату колонкаларынан су жинайтын тұрғын үйлер |
56 (1 адамға) |
1,704 |
|
2 |
Кәріз жүйесі жоқ, орталықтандырылған суық сумен жабдықталған тұрғын үйлер |
105 (1 адамға) |
3,194 |
|
3 |
Орталықтандырылған суық сумен және кәріз жүйесімен жабдықталған, ваннасыз тұрғын үйлер |
95 (1 адамға) |
2,890 |
|
4 |
Орталықтандырылған суық сумен және кәріз жүйесімен жабдықталған, ыстық сусыз тұрғын үйлер |
120 (1 адамға) |
3,650 |
|
5 |
Қатты отынмен жұмыс істейтін орталықтандырылған суық сумен, кәріз жүйесі және су жылытқыштары, ванналары бар тұрғын үйлер |
150 (1 адамға) |
4,563 |
|
6 |
Орталықтандырылған суық сумен, кәріз жүйесі, газды су жылытқыштары, ванналары бар тұрғын үйлер |
190 (1 адамға) |
5,780 |
|
7 |
Орталық суық сумен жабдықталған, кәріз жүйесімен, тез әсер ететін жылытқышы және көп нүктелі су таратқышы, ванналары бар тұрғын үйлер |
210 (1 адамға) |
6,388 |
|
8 |
Орталық суық және ыстық сумен, кәріз жүйесімен жабдықталған, қол жуғышпен, жуғышпен және душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
110 (1 адамға) |
3,346 |
|
9 |
Орталық суық және ыстық сумен, кәріз жүйесімен, отыратын ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
140 (1 адамға) |
4,259 |
|
10 |
Орталық суық және ыстық сумен, кәріз жүйесімен, ұзындығы 1500-1700 мм-ге дейінгі ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
250 (1 адамға) |
7,605 |
|
11 |
Әрбір секциядағы шағын бөлмелердегі орталықтанған суық және ыстық сумен жабдықталған, кәріз жүйесі бар, ортақ ас үйлері мен душ блоктары бар жатақханалар |
60 (1 адамға) |
1,825 |
|
12 |
Сиырлар, жылқылар, түйелер |
90 (1 басқа) |
2,738 |
|
13 |
Қойлар, ешкілер |
12 (1 басқа) |
0,365 |
|
14 |
Шошқалар |
25 (1 басқа) |
0,761 |
|
15 |
Торайы бар шошқалар |
60 (1 басқа) |
1,825 |
|
16 |
Тауықтар, күрке тауық |
1.6 (1 басқа) |
0,049 |
|
17 |
Үйректер, қаздар |
3 (1 басқа) |
0,091 |
|
18 |
Қояндар |
3 (1 басқа) |
0,091 |
|
19 |
Автокөлік жуу үшін төлем |
50 (1 техникаға) |
1,521 |
|
20 |
Мотоцикл жуу үшін төлем |
10 (1 техникаға) |
0,304 |
|
21 |
Үй жанындағы учаскелерді суару (суару маусымы үшін 1 соткаға 5 ай мамырдан қыркүйек айына дейін 153 күн) |
44 |
|  |
Су бұру қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Орталықтандырылған суық сумен және кәріз жүйесімен ваннасыз тұрғын үйлер |
95 (1 адамға) |
2,890 |
|
2 |
Орталықтандырылған суық сумен және кәріз жүйесімен, ыстық сусыз тұрғын үйлер |
120 (1 адамға) |
3,650 |
|
3 |
Қатты отынмен жұмыс істейтін орталықтандырылған суық сумен, кәріз жүйесімен және су жылытқыштары, ванналары бар тұрғын үйлер |
150 (1 адамға) |
4,563 |
|
4 |
Орталықтандырылған суық сумен, кәрізбен, газды су жылытқыштары, ванналары бар тұрғын үйлер |
190 (1 адамға) |
5,780 |
|
5 |
Орталықтандырылған суық сумен жабдықталған, кәріз жүйесімен, тез әсер ететін жылытқышы және көп нүктелі су таратқышы бар, ванналары бар тұрғын үйлер |
210 (1 адамға) |
6,388 |
|
6 |
Орталықтанған суық сумен, кәріз жүйесімен жабдықталған, қол жуғышпен, жуғышпен және душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
195 (1 адамға) |
5,932 |
|
7 |
Орталықтанған суық және ыстық сумен, кәрізбен, отыратын ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
230 (1 адамға) |
6,997 |
|
8 |
Орталықтанған суық және ыстық сумен, кәріз жүйесімен, ұзындығы 1500-1700 мм-ге дейінгі ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
355 (1 адамға) |
10,799 |
|
9 |
Әрбір секциядағы шағын бөлмелердегі орталықтанған суық және ыстық сумен жабдықталған, кәріз жүйесі бар, ортақ ас үйлері мен душ блоктары бар жатақханалар |
140 (1 адамға) |
4,259 |
|
Өскемен қаласы (ҚР ІІМ ҚАЖК ТМ №17 ЕА "Еңбек-Өскемен" ШЖҚ РМК тұтынушылары үшін) |
|
Су бұру қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Тұрғындар |
355 (1 адамға) |
10,79 |
|
Риддер қаласы (Риддер қаласы әкімдігінің "Водоканал" ШЖҚ КМК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау және су бұру қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
Сумен жабдықтау |
Су бұру |
|
литр / тәулік |
м3 / ай |
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Орталық ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, душтармен, ұзындығы 1500- 1700 мм-ге дейінгі ванналармен жабдықталған, кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
326 |
9,91 |
326 |
9,91 |
|
2 |
Орталық ыстық сумен жабдықталған, қол жуғыштармен, жуғыштармен, душтармен, ұзындығы 1500- 1700 мм-ге дейінгі ванналармен жабдықталған кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
326 |
9,91 |
- |
- |
|
3 |
Суық, ыстық су, ванна және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
250 |
7,6 |
250 |
7,6 |
|
4 |
Су құбыры және кәріз жүйесі бар ваннасы жоқ тұрғын үйлер |
120 |
3,65 |
120 |
3,65 |
|
5 |
Көшедегі су жинау колонкаларынан суды тарату |
40 |
1.22 |
- |
- |
|
6 |
Суық, ыстық суы, ванналары бар, кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
250 |
7,6 |
- |
- |
|
7 |
Кәріз жүйесі жоқ су құбыры бар тұрғын үйлер |
75 |
2,28 |
- |
- |
|
8 |
Қатты отынмен жұмыс істейтін су құбыры, кәріз жүйесі және су жылытқыштары, ванналары бар тұрғын үйлер |
180 |
5,47 |
180 |
5,47 |
|
9 |
Су құбыры, қатты отынмен жұмыс істейтін су жылытқыштары, ванналары бар, кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер. |
180 |
5,47 |
- |
- |
|
10 |
Кәріз жүйесі бар көшедегі су жинау колонкаларынан суды тарату |
40 |
1,22 |
40 |
1,22 |
|
11 |
Су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
75 |
2,28 |
75 |
2,28 |
|
12 |
Орталықтанған ыстық сумен, қол жуғыштармен, жуғыштармен және душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
275 |
8,36 |
275 |
8,36 |
|
13 |
Ірі қара мал |
80 |
2,43 |
- |
- |
|
14 |
Азаматтарға тиесілі мотоциклдер |
10 |
0,3 |
- |
- |
|
15 |
Азаматтарға тиесілі автокөліктер |
20 |
0,61 |
- |
- |
|
16 |
Үй жанындағы учаскелерде екпелерді суаруға арналған су шығыстары |
12 (1 м2 Бір суару) |
1,2 (м3/тәулігіне 1 сотка) |
- |
- |
|
Риддер қаласы ("Л-ТВК" ЖШС Тишин кеніші тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Су құбыры және кәріз жүйесі бар, ұзындығы 1500-1700 мм-ге дейінгі ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
326 (1 адамға) |
9,91 |
|
2 |
Көкөніс дақылдарын суаруға арналған шығыстар |
12 (1 адамға) |
1,2 |
|
3 |
Жеміс ағаштарын суаруға арналған шығыстар |
15 (1 адамға) |
1,5 |
|
4 |
Ірі қара мал, жылқы, түйе |
100 (1 басқа) |
3,04 |
|
Су бұру қызметтері |
|
1 |
Су құбыры және кәріз жүйесі бар, ұзындығы 1500-1700 мм-ге дейінгі ванналары бар, душпен жабдықталған тұрғын үйлер |
326 (1 адамға) |
9.91 |
|
Глубокое ауданы (Глубокое ауданы әкімдігінің "Теплоэнергия" ШЖҚ МКК Глубокое кенті тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
 №  |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Орталықтанғаныстық сумен жабдықталған тұрғын үйлер (1 адамға 12 айға біркелкі бөлінген), оның ішінде: |
184 |
5,6 |
|
 жазғы кезеңде |
227 |
- |
|
 қысқы кезеңде |
150 |
- |
|
2 |
 Су құбыры, кәріз жүйесі бар, ваннасы жоқ тұрғын үйлер |
120 (1 адамға) |
3,65 |
|
3 |
Су құбыры бар кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
115 (1 адамға) |
3,5 |
|
4 |
 Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
55 (1 адамға) |
1,67 |
|
5 |
 Жеке учаскелердегі екпелерді суару: |
литр/тәулік |
м3 / ай |
|
6 |
 Картоп |
279,5 |
8,4 |
|
7 |
 Көкөністер |
310,0 |
9,3 |
|
8 |
 Бақшалар мен жидектер |
254,1 |
7,6 |
|
9 |
 ІҚМ |
45 |
1,4 |
|
10 |
 Шошқалар |
35 |
1,1 |
|
11 |
 Жылқылар |
40 |
1,2 |
|
12 |
 Қой |
5,3 |
0,2 |
|
Су бұру қызметтері |
|
1 |
 Орталықтанған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үйлер (1 адамға 12 айға біркелкі бөлінген) - суық су |
184 |
7,462 |
|
 Орталықтанған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үйлер (қыс мезгілінде 1 адамға) - ыстық су |
110 |
|
2 |
 Орталықтанған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үйлер (1 адамға біркелкі бөлінген) |
184 |
5,6 |
|
3 |
 Су құбыры, кәрізі бар, ваннасы жоқ тұрғын үйлер (1 адамға) - суық су |
120 |
5,0 |
|
 Су құбыры, кәрізі бар, ваннасы жоқ тұрғын үйлер (1 адамға) - ыстық су |
80 |
|
Глубокое ауданы (Глубокое ауданы әкімдігінің "Веселовский" КМК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен қамтамасыз ету қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Су құбыры бар, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер (1 адамға) |
115 |
3,5 |
|
2 |
Көшедегі су тарату колонкаларынан суды тарату (1 адамға) |
55 |
1,673 |
|
3 |
Үй жанындағы учаскелерде екпелерді суаруға арналған су шығыстары (суару маусымы 3 ай) |
1.86 л / м2 (186,5литр/сотка) |
5,67 |
|
4 |
Ірі қара мал, жылқылар |
70 (1 бас) |
2,128 |
|
5 |
Қойлар, ешкілер |
12 (1 бас) |
0,365 |
|
6 |
Шошқалар |
25 (1 бас) |
0,76 |
|
Глубокое ауданы (Глубокое ауданы әкімдігінің "Фрунзенский" КМК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен қамтамасыз ету қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Су құбыры бар, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
115 (1 адамға) |
3,496 |
|
2 |
Көшедегі су жинайтын колонкалардан су алу (1 тұрғынға) |
55 (1 адамға) |
1,672 |
|
3 |
Жеке учаскелерде екпелерді суаруға арналған су шығыстары (суару маусымы 3 ай) (1 сотық үшін) |  |
3 |
|
4 |
Ірі қара мал, жылқылар (1 басқа) |
35 |
1,064 |
|
5 |
Қой, ешкілер (1 басқа) |
5 |
0,152 |
|
6 |
Шошқалар (1 басқа) |
20 |
0,608 |
|
Глубокое ауданы ("Быструшенское коммуналдық шаруашылық" ЖШС тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен қамтамасыз ету қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|  |  |
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Су құбыры бар, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер  |
115 (1 адамға) |
3,45 |
|
2 |
Көшедегі су тарату колонкаларынан суды тарату (1 адамға) |
55 (1 адамға) |
1,65 |
|
3 |
Ірі қара, жылқы, қой, ешкі  |
40 (1 басқа) |
1,2 |
|
4 |
Шошқа  |
12 (1 басқа) |
0,36 |
|
5 |
Жеке учаскелердегі екпелерді суаруға арналған су шығыны |
1,5 (1м2) |
0,15 (м3/1сотық/тәулігіне) |
|
Глубокое ауданы ("Кировский" ШЖҚ КМК Опытное поле ауылы тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен қамтамасыз ету қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|  |  |
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Су құбыры бар, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер (1 адамға) |
115  |
3,5 |
|
2 |
Жеке учаскелерде, бақтарда суару (1 сотық үшін) |
289 |
8,8 |
|  |
Су бұру қызметтері |
|
1 |
Су құбыры, кәрізі бар, ваннасы жоқ тұрғын үйлер (1 адамға) |
120 |
3,6 |
|
Глубокое ауданы ("Мечта-П") ПКСК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен қамтамасыз ету қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Су құбыры және кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер (1 адамға) |
115 |
3,5 |
|
2 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су алу (1 адамға) |
55 |
1,67 |
|
3 |
Жеке учаскелерде екпелерді суаруға арналған су шығыны (суару маусымы 3 ай) |
1,86 л/м2 (186,5 литр/сотық) |
5,67 (1 сотық үшін) |
|
Глубокое ауданы ("Козленко В. В." ЖК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен қамтамасыз ету қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3 / ай |
|
1 |
Су құбыры бар, кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер (1 адамға) |
115 |
3,49 |
|
2 |
Жеке учаскелердегі екпелерді суару (1 сотық) |
3л/м2/тәулігіне (300 литр/сотық) |
9 |
|
Глубокое ауданы ("Хазиев Р. М." ЖК) |
|
Суық сумен қамтамасыз ету қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3 / адам / ай |
|
1 |
Су құбыры бар, кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер (1 адамға) |
115 |
3,5 |
|
2 |
Жеке учаскелердегі екпелерді суару  |  |  |
|
3 |
Көкөністер (1 сотық) |  |
5,7 |
|
4 |
Картоп (1 сотық) |  |
3,75 |
|
Зайсан ауданы (Зайсан ауданы әкімдігінің "Зайсан" ККМК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/адам/айына |
|
1 |
Су құбыры және кәріз жүйесі бар пәтерлік үлгідегі тұрғын үйлер үшін |
225 (1 адамға) |
6,84 |
|
2 |
Көшедегі су жинау құдықтарынан суды тарату |
89 (1 адамға) |
2,7 |
|
3 |
Мүйізді ірі қара мал, жылқы, түйе |
50 (1 басқа) |
1,52 |
|
4 |
Қойлар, ешкілер |
15 (1 басқа) |
0,45 |
|
5 |
Шошқалар |
50 (1 басқа) |
1,52 |
|
Су бұру қызметтері |
|
1 |
Су құбыры және кәріз жүйесі бар пәтерлік үлгідегі тұрғын үйлер үшін |
225 (1 адамға) |
6,84 |
|
Алтай ауданы (Алтай ауданы әкімдігі "Тепловодоцентраль" КМК Алтай қаласы тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау және су бұру қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы, айына м3 (1 адамға) |
|
сумен жабдықтау |
су бұру |
|
1 |
Ыстық су болмаған жағдайда орталықтандырылған ыстық сумен, су бұрумен жабдықталған пәтерлер (абаттандырудың 1-дәрежесі) |
5,55 |
5,55 |
|
2 |
Ыстық су болмаған жағдайда ыстық сумен жабдықтаудың бойлер жүйесімен және су бұрумен жабдықталғанпәтерлер (абаттандырудың 1 а дәрежесі) |
5,55 |
5,55 |
|
3 |
Ыстық су болған жағдайда орталықтандырылған ыстық сумен, су бұрумен жабдықталған пәтерлер (абаттандырудың 1 дәрежесі) |
5,4 |
8,55 |
|
4 |
Ыстық су болған жағдайда ыстық сумен жабдықтаудың бойлер жүйесімен және су бұрумен жабдықталған пәтерлер (абаттандырудың 1 а дәрежесі) |
8,55 |
8,55 |
|
5 |
Ыстық су болмаған жағдайда титан, ваннасы және су бұруы бар пәтерлер (2 дәрежелі абаттандыру) |
5,55 |
5,55 |
|
6 |
Ыстық су болған жағдайда титан, ванна және су бұруы бар пәтерлер (2 дәрежелі абаттандыру) 1 адамға батареядан ыстық суды пайдаланған жағдайда |
5,55 |
8,55 |
|
7 |
Ыстық су болмаған жағдайда титан, ваннасы жоқ, бірақ су бұруы бар пәтерлер (3 дәрежелі абаттандыру) |
3,75 |
3,75 |
|
8 |
Титан, ваннасы жоқ, бірақ су болмаған жағдайда (3 дәрежелі абаттандыру) 1 адамға батареялардан ыстық суды пайдаланған жағдайда |
3,75 |
6,15 |
|
9 |
4 дәрежелі абаттандырылған пәтерлер (сумен жабдықтау) |
1,8 |  |
|
10 |
Көшедегі құдықтардан суды тарату (5 дәрежелі абаттандыру) |
1,2 |  |
|
11 |
Айына жер телімдерін суғаруға жұмсалатын су шығыны |
9 |  |
|
12 |
Сүтті сиырлар, 1 басқа м3/айына |
1,5 |  |
|
13 |
Бұқалар мен құнажындар, 1 басқа м3/айына |
0,9 |  |
|
14 |
6 айға дейінгі бұзаулар, 1 басқа м3/айына |
0,3 |  |
|
15 |
Жылқылар 1 басқа, м3/айына |
0,9 |  |
|
16 |
Ересек қойлар 1 басқа, м3/айына |
0,15 |  |
|
17 |
Бордақылаудағы шошқалар, 1 басқа м3/айына |
0,225 |  |
|  |
|
Алтай ауданы (Алтай ауданы әкімдігі "Тепловодоцентраль" КМК Серебрянск қаласы және Жаңа-Бұқтырма кенті тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау және су бұру қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы, айына м3 (1 адамға) |
|
сумен жабдықтау |
су бұру |
|
1 |
Ыстық су болмаған жағдайда 1 дәрежелі абаттандырылған пәтерлер (орталықтандырылған ыстық сумен, кәріз жүйесімен жабдықталған) (1 тұрғынға) |
5,4 м3/адам/айына |
5,4 м3/адам/айына |
|
2 |
Ыстық су болмаған жағдайда абаттандырылған 2 дәрежелі пәтерлер (титан, ванна, кәріз) (1 тұрғынға) |
5,55 м3/адам/айына |
5,55 м3/адам/айына |
|
3 |
Ыстық су болмаған жағдайда 3 дәрежелі абаттандырылған пәтерлер (титансыз, ваннасыз, бірақ кәріз жүйесімен) (1 тұрғынға) |
3,75 м3/адам/айына |
3,75 м3/адам/айына |
|
4 |
4 дәрежелі абаттандырылған пәтерлер (1 тұрғынға) |
1,8 м3/адам/айына |
1,8 м3/адам/айына |
|
5 |
Құдықтан алынған су (1 тұрғынға) |
1,2 м3/адам/айына |  |
|
6 |
Суару (суару маусымына) |
36 м3/сотық |  |
|
7 |
Сүтті сиырлар (1 басқа) |
1,5 м3/бас/айына |  |
|
8 |
Бұқалар мен құнажындар (1 басқа) |
0,9 м3/бас/айына |  |
|
9 |
6 айға дейінгі бұзаулар (1 басқа) |
0,3 м3/бас/айына |  |
|
10 |
Жылқылар (1 басқа) |
0,9 м3/бас/айына |  |
|
11 |
Ересек қойлар (1 басқа) |
0,15 м3/бас/айына |  |
|
12 |
Бордақылаудағы шошқалар (1 басқа) |
0,225 м3/бас/айына |  |
|
Алтай ауданы (Алтай ауданы әкімдігі "Тепловодоцентраль" КМК Серебрянск қаласы және Жаңа-Бұқтырма кенті тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
1 |
1 дәрежелі абаттандыру пәтерлері |
5,4 м3/айына |
|
2 |
3 дәрежелі абаттандыру пәтерлері |
3,75 м3/айына |
|
3 |
4 дәрежелі абаттандыру пәтерлері |
1,8 м3/айына |
|
4 |
Құдықтардан су |
1,2 м3/айына |
|
Су бұру қызметтері |
|
1 |
1 және 1а дәрежелі абаттандыру пәтерлері |  |
|  |
Ыстық су болған жағдайда |
8,55 м3/айына |
|  |
Ыстық су болмаған жағдайда |
5,4 м3/айына |
|
2 |
2 дәрежелі абаттандыру пәтерлері |
5,55 м3/айына |
|  |
Батареялардан ыстық суды пайдаланған кезде |
8,55 м3/айына |
|
3 |
3 дәрежелі абаттандыру пәтерлері |
3,75 м3/айына |
|  |
Батареялардан ыстық суды пайдаланған кезде |
6,15 м3/айына |
|
Алтай ауданы ("Левченко И.П." ЖК Полянское ауылы тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/айына |
|
1 |
Су құбыры бар тұрғын үйлер |
125 (1 тұрғынға) |
3,75 |
|
2 |
Жер телімдерін суару |
3 л/м2/тәулігіне |
9 |
|
3 |
Сүтті сиырлар |
50 (1 басқа) |
1,5 |
|
4 |
Ірі қара малдың 2 жасқа дейінгі төлдері |
30 (1 басқа) |
0,9 |
|
5 |
Жұмысқа шегілетін жылқылар |
30 (1 басқа) |
0,9 |
|
6 |
Ешкілер және қойлар |
5 (1 басқа) |
0,15 |
|
7 |
Шошқалар |
7,5 (1 басқа) |
0,225 |
|
Алтай ауданы ("Средигорненский" ЖШС тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы, м3/айына |
|
1 |
3 дәрежелі абаттандыру пәтерлері (титансыз, ваннасыз, кәріз жүйесімен) |
3,75 м3/адам/айына |
|
2 |
Жер телімдерін суару |
айына сотығына 9 м3 |
|  |  |  |  |  |
|
Катонқарағай ауданы (Катонқарағай ауданы әкімдігінің "АлтайКомХозСервис" КМК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы, м3/айына |
|
1 |
Су құбыры мен кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
3,34 (1 адамға) |
|
2 |
Суық сумен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
2,28 (1 адамға) |
|
3 |
Көшедегі су құбырларынан су алу |
1,22 (1 адамға) |
|
4 |
Жер учаскелерін суару үшін су алу |
6 м3 (1 сотық) |
|
Күршім ауданы (Күршім ауданы әкімдігі "Күршім" МКК Күршім ауылы тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/айына |
|
1 |
Су құбыры бар, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
70 (1 адамға) |
2,13 |
|
2 |
Су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
120 (1 адамға) |
3,65 |
|
Су бұру қызметтері |
|
1 |
Су құбыры және кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
120 (1 адамға) |
3,65 |
|
Күршім ауданы (Күршім ауданы әкімдігі "Күршім" МКК Құйған ауылы тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр / тәулік |
м3/айына |
|
1 |
Көшедегі су жинау құдықтарынан суды тарату |
50 (1 адамға) |
1,52 |
|
2 |
Су құбыры бар, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 (1 адамға) |
2,28 |
|
3 |
Мүйізді ірі қара мал |
45 (1 басқа) |
1,37 |
|
4 |
Мүйізді ұсақ мал |
10 (1 басқа) |
0,3 |
|
5 |
Үй құстары |
1,64 (1 басқа) |
0,05 |
|
6 |
Үй жанындағы телімдерді суару (1 сотыққа) |
- |
6,0 |
|
Күршім ауданы (Күршім ауданы әкімдігі "Теректі" КМК Теректі ауылы тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/айына |
|
1 |
Кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
46 (1 адамға) |
1,4 |
|
2 |
Көшедегі су жинау құдықтарынан суық су |
25 (1 адамға) |
0,76 |
|
3 |
Суару (1 сотыққа) |  |
5,67 |
|
Самар ауданы (Самар ауданы әкімдігі "Самар" ШЖҚ КМК Самар ауылы тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
  №   |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/айына |
|
1 |
 Көшедегі су құбырларынан су алу |
50 (1 адамға) |
1,521 |
|
2 |
 Су құбырымен, раковинасы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй |
95 (1 адамға) |
2,890 |
|
3 |
 Су құбырымен, раковинасы және дәретханасы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй  |
110 (1 адамға) |
3,346 |
|
4 |
 Су құбырымен, раковинасы және дәретханасы, ваннасы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй  |
122 (1 адамға) |
3,711 |
|
5 |
 Су құбырымен, раковинасы және дәретханасы, ваннасы, автоматты кір жуғыш машинасы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй  |
180 (1 адамға) |
5,476 |
|
6 |
Су құбырымен, раковинасы және дәретханасы, ваннасы, электр су жылытқышы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй |
170 (1 адамға) |
5,171 |
|
7 |
 Су құбырымен, раковинасы және дәретханасы, ваннасы, автоматты кір жуғыш машинасы және электр су жылытқышы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй  |
194 (1 адамға) |
5,901 |
|
8 |
 Су құбырымен, раковинасы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй |
112 (1 адамға) |
3,407 |
|
9 |
 Су құбырымен, раковинасы, автоматты кір жуғыш машинасы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй  |
140 (1 адамға) |
4,259 |
|
10 |
 Су құбырымен, раковинасы, ваннасы, автоматты кір жуғыш машинасы және электр су жылытқышы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй  |
150 (1 адамға) |
4,563 |
|
11 |
 Су құбырымен, автоматты кір жуғыш машинасының раковинасы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй  |
120 (1 адамға) |
3,650 |
|
12 |
 Су құбырымен, электр су жылытқышпен раковинасы бар кәріз жүйесімен және автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй  |
122 (1 адамға) |
3,711 |
|
13 |
 Су құбырымен, электр су жылытқышыпен раковинасы бар кәріз жүйесімен, жабдықталған үй  |
110 (1 адамға) |
3,346 |
|
14 |
 Су құбырымен, дәретханасы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй  |
95 (1 адамға) |
2,890 |
|
15 |
 Су құбырымен, дәретханасы бар кәріз жүйесімен, жуынатын бөлмемен жабдықталған үй  |
100 (1 адамға) |
3,042 |
|
16 |
 Су құбырымен, дәретханасы бар кәріз жүйесімен, жуынатын бөлмемен және және автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй  |
100 (1 адамға) |
3,042 |
|
17 |
 Су құбырымен, дәретханасы бар кәріз жүйесімен, электр су жылытқышы бар жуынатын бөлмемен және автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй  |
105 (1 адамға) |
3,194 |
|
18 |
 Су құбырымен жабдықталған, кәріз жүйесі және сантехникалық құрылғылар жоқ үй  |
75 (1 адамға) |
2,282 |
|
19 |
 Сиырлар мен барлық жастағы бұзаулар |
45 (1 басқа) |
1,369 |
|
20 |
 Жылқылар, барлық жастағы жас жануарлар |
70 (1 басқа) |
2,129 |
|
21 |
 Қой, барлық жастағы жас жануарлар |
10 (1 басқа) |
0,304 |
|
22 |
 Шошқалар, барлық жастағы жас жануарлар |
15 (1 басқа) |
0,456 |
|
23 |
 Тауықтар |
1 (1 дана үшін) |
0,030 |
|
24 |
 Күркетауық |
1,5 (1 дана үшін) |
0,046 |
|
25 |
 Үйректер, қаздар |
2 (1 дана үшін) |
0,061 |
|
26 |
 Қояндар |
3 (1 басқа) |
0,091 |
|
27 |
 Жеңіл автомобильдер |
21 (1 бірлікке) |
0,639 |
|
28 |
 Жүк көліктері |
25 (1 бірлікке) |
0,761 |
|
29 |
 Мотоциклдер |
14 (1 бірлікке) |
0,426 |
|
30 |
 Бақшаны, көкөністерді суару (жазғы кезеңде) |
452,3 (1 сотыққа) |
13,759 |
|
31 |
 Бақшаны, картопты,бақшаны суару (жазғы кезеңде) |
287,8 (1 сотыққа) |
8,755 |
|
Самар ауданы (Самар ауданы әкімдігінің "Самар" ШЖҚ КМК Самар ауылы тұтынушылары үшін) |
|
Су бұру қызметтері |
|
  №   |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/айына |
|
1 |
 Су құбырымен, раковинасы бар кәріз жүйесімен жабдықталған үй |
95 (1 адамға) |
2,890 |
|
2 |
 Су құбырымен, раковинамен және дәретханамен жабдықталған үй |
110 (1 адамға) |
3,346 |
|
3 |
 Су құбырымен, раковинамен және дәретханамен, жуынатын бөлмемен, кәріз жүйесімен жабдықталған үй |
122 (1 адамға) |
3,711 |
|
4 |
 Су құбырымен, раковинасы мен дәретханасы бар кәріз жүйесімен, жуынатын бөлмемен және автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй |
180 (1 адамға) |
5,476 |
|
5 |
 Су құбырымен, раковинасы мен дәретханасы бар кәріз жүйесімен, жуынатын бөлмемен және электр су жылытқыш ваннасымен жабдықталған үй |
170 (1 адамға) |
5,171 |
|
6 |
 Су құбырымен, раковинасы мен дәретханасы бар кәріз жүйесімен, жуынатын бөлмемен және электр су жылытқыш ваннасымен және автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй  |
194 (1 адамға) |
5,901 |
|
7 |
Су құбырымен, раковинасы бар кәріз жүйесімен, жуынатын бөлмемен жабдықталған үй |
112 (1 адамға) |
3,407 |
|
8 |
 Су құбырымен, раковинасы бар кәріз жүйесімен, кір жуғыш машинамен жуынатын бөлмемен, автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй  |
140 (1 адамға) |
4,259 |
|
9 |
 Су құбырымен, раковинасы бар кәріз жүйесімен, электр су жылытқышы бар жуынатын бөлмемен және автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй |
150 (1 адамға) |
4,563 |
|
10 |
 Су құбырымен, раковинасы бар кәріз жүйесімен, және автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй |
120 (1 адамға) |
3,650 |
|
11 |
 Су құбырымен, раковинасы электр су жылытқышы бар бар кәріз жүйесімен, автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй |
122 (1 адамға) |
3,711 |
|
12 |
 Су құбырымен, раковинасы электр су жылытқышы бар бар кәріз жүйесімен, жабдықталған үй |
110 (1 адамға) |
3,346 |
|
13 |
 Су құбырымен, дәретханасы бар кәріз жүйесімен, жабдықталған үй |
95 (1 адамға) |
2,890 |
|
14 |
 Су құбырымен, дәретханасы бар кәріз жүйесімен, жуынатын бөлмемен жабдықталған үй |
100 (1 адамға) |
3,042 |
|
15 |
 Су құбырымен, дәретханасы бар кәріз жүйесімен, жуынатын бөлмемен және автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй |
100 (1 адамға) |
3,042 |
|
16 |
 Су құбырымен, дәретханасы бар кәріз жүйесімен, электр су жылытқышы бар жуынатын бөлмемен және автоматты кір жуғыш машинамен жабдықталған үй |
105 (1 адамға) |
3,194 |
|
Тарбағатай ауданы (Тарбағатай ауданы әкімдігі "Ақжар" ШЖҚ МКК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
Ақжар, Маңырақ, Жаңа-ауыл, Ахметбұлақ, Жамбыл, Жалаңаш, Кұйған, Қабанбай, Туғыл, Қарасу ауылдары |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы, м3/айына |
|
1 |
Су құбырымен және кәріз жүйесімен жабдықталған тұрғын үйлер. |
3,0 (1 адамға) |
|
2 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
1,8 (1 адамға) |
|
3 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
0,9 (1 адамға) |
|
Кабанбай ауылы |
|
  № |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулігіне |
м3/айына |
|
1 |
 Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 (1 адамға) |
2,28 |
|
Жетіарал, Жаңалық ауылы |
|
  № |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы, м3/айына |
|
1 |
 Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
1,95 (1 адамға) |
|
Жанаталап ауылы |
|
  № |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулігіне |
м3/айына |
|
1 |
Көшедегі су айдау бағандарынан суды талдау |
30 (1 адамға) |
0,912 |
|
Су бұру қызметтері |
|
  № |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы, м3/айына |
|
1 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
1,29 (1 адамға) |
|
Ұлан ауданы (Ұлан ауданы әкімдігінің "Молодежный" КМК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
Қасым Қайсенов кенті |
|
  №   |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулігіне |
м3/айына |
|
1 |
Су құбыры мен кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
250 (1 адамға) |
7,6 |
|
Су бұру қызметтері |
|
1 |
Ұзындығы 1500-ден 1700 мм-ге дейінгі жуғыштармен, жуғыштармен, душтармен және ванналармен жабдықталған орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үйлер |
355 (1 адамға) |
10,8 |
|
Ұлан ауылы |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
  №   |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулігіне |
м3/айына |
|
1 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 (1 адамға) |
2,28 |
|
2 |
Суару кезеңінде үй учаскелеріндегі екпелерді суару (1 м2 үшін) |  |
0,6 |
|
3 |
Ірі қара 6 айға |
100 (1 басқа) |
3,04 |
|
4 |
Ұсақ мал 6 айға |
10 (1 басқа) |
0,304 |
|
5 |
Жылқы 6 айға |
100 (1 басқа) |
3,04 |
|
6 |
Құстар 6 айға |
1,5 (1 басқа) |
0,0456 |
|
Алмасай ауылы |  |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |  |
|
1 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
40 (1 адамға) |
1,216 |
|
2 |
Суару кезеңінде үй учаскелеріндегі екпелерді суару |  |
Суару үшін 0,6 м3 су 1 м2 көкөніс отырғызу |
|
Суару үшін 0,15 м3 су 1 м2 картоп отырғызу |
|
3 |
Ірі қара 6 айға |
100 (1 басқа) |
3,04 |
|
4 |
Ұсақ мал 6 айға |
10 (1 басқа) |
0,304 |
|
5 |
Жылқы 6 айға |
100 (1 басқа)) |
3,04 |
|
6 |
Құстар 6 айға |
1,5 (1 басқа) |
0,0456 |
|
Айыртау ауылы |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
1 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 (1 адамға) |
2,28 |
|
2 |
Суару кезеңінде үй учаскелеріндегі екпелерді суару |  |
Суару үшін 0,6 м3 су 1 м2 көкөніс отырғызу |
|  |
Суару үшін 0,15 м3 су 1 м2 картоп отырғызу |
|
3 |
Ірі қара 6 айға |
100 (1 басқа) |
3,04 |
|
4 |
Ұсақ мал 6 айға |
10 (1 басқа) |
0,304 |
|
5 |
Жылқы 6 айға |
100 (1 басқа) |
3,04 |
|
6 |
Құстар 6 айға |
1,5 (1 басқа) |
0,0456 |
|
Ұлан ауданы (Ұлан ауданы әкімдігінің "Коммунальник" КМК тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
Митрофановка ауылы |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулігіне |
м3/айына |
|
1 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
40 (1 адамға) |
1,2 |
|
2 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 ((1 адамға)) |
2,3 |
|
3 |
Ірі қара, жылқы, түйе |
60 (1 басқа) |
1,8 |
|
4 |
Қой, ешкі |
12 (1 басқа) |
0,4 |
|  |
Жеке учаскелердегі екпелерді суару: |  |  |
|
1 |
Көкөністер |
500 (1 сотық) |
15 |
|
2 |
Картоп |
125 (1 сотық) |
3,75 |
|  |
Таврия ауылы |  |
|
1 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
40 (1 адамға) |
1,2 |
|
2 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 (1 адамға) |
2,3 |
|
3 |
Су құбырымен және кәріз жүйесімен жабдықталған тұрғын үйлер |
120 (1 адамға) |
3,6 |
|
4 |
Ірі қара, жылқы, түйе |
60 (1 басқа) |
1,8 |
|
5 |
Қой, ешкі |
12 (1 басқа) |
0,4 |
|
6 |
Шошқа |
15 (1 басқа) |
0,5 |
|  |
Жеке учаскелердегі екпелерді суару (3 ай.): |  |  |
|
1 |
Көкөністер |
500 (1 сотық) |
15 |
|
2 |
Бақтар |
250 (1 сотық) |
7,5 |
|
3 |
Картоп |
125 (1 сотық) |
3,75 |
|
Ново-Азовое, Каменка, Тройницк ауылдары |
|
1 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
40 (1 адамға) |
1,2 |
|
2 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 (1 адамға) |
2,3 |
|
3 |
Ірі қара, жылқы, түйе |
60 (1 басқа) |
1,8 |
|
4 |
Қой, ешкі |
12 (1 басқа) |
0,4 |
|
5 |
Шошқа |
15 (1 басқа) |
0,5 |
|  |
Жеке учаскелердегі екпелерді суару (3 ай.): |  |  |
|
1 |
Көкөністер |
500 (1 сотық) |
15 |
|
2 |
Бақтар |
250 (1 сотық) |
7,5 |
|
3 |
Картоп |
125 (1 сотық) |
3,75 |
|
Донское ауылы |
|
1 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
40 (1 адамға) |
1,216 |
|
2 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 (1 адамға) |
2,280 |
|
3 |
Ірі қара мал |
60 (1 басқа) |
1,824 |
|
4 |
Бақшаларды суару |
55 (1 сотық) |
1,672 |
|
5 |
Картопты суару |
15 (1 сотық) |
0,456 |
|
Саратовка ауылы |
|
1 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
40 (1 адамға) |
1,2 |
|
2 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 (1 адамға) |
2,3 |
|
3 |
Су құбырымен және кәріз жүйесімен жабдықталған тұрғын үйлер |
120 (1 адамға) |
3,6 |
|
4 |
Ірі қара, жылқы, түйе |
60 (1 басқа) |
1,8 |
|
5 |
Қой, ешкі |
(1 басқа) |
0,4 |
|
6 |
Шошқа |
15 (1 басқа) |
0,5 |
|  |
Жеке учаскелердегі екпелерді суару (3 ай.): |  |  |
|
1 |
Көкөністер |
3300 (л/га) |
33 |
|
2 |
Бақтар |
2100 (л/га) |
21 |
|
3 |
Картоп |
900 (л/га) |
9 |
|
Восточное ауылы |
|
1 |
Су құбырымен жабдықталған, бірақ кәріз жүйесі жоқ тұрғын үйлер |
75 (1 адамға) |
2,3 |
|
2 |
Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
40 (1 адамға) |
1,2 |
|
3 |
Ірі қара, жылқы, түйе |
60 (1 басқа) |
1,8 |
|
4 |
Қой, ешкі |
12 (1 басқа) |
0,4 |
|
5 |
Көкөністер |
500 (1 сотық) |
15 |
|
6 |
Картоп |
125 (1 сотық) |
3,75 |
|
Ұлан ауданы ("Аубакиров" ЖК Бозанбай ауылы) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
  №   |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулігіне |
м3/айына |
|
1 |
Су құбыры мен кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
115 (1 адамға) |
3,5 |
|
Ұлан ауданы (Ұлан ауданы "Коммунальник" КМК Таврия ауылының тұтынушылары үшін) |
|
Су бұру қызметтері |
|
  № |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулігіне |
м3/айына |
|
1 |
 Көшедегі су айдау бағандарынан су алу |
40 (1 адамға) |
1,2 |
|
2 |
 Су құбыры мен кәріз жүйесі бар тұрғын үйлер |
120 (1 адамға) |
3,6 |
|
Шемонаиха ауданы ("Шемонаиха су арнасы" ЖШС Шемонаиха қаласы шағын аудандары тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/ай |
|
1 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған тұрғын үйлер |
285 (1 адамға) |
8,55 |
|
суық су |
190 (1 адамға) |
5,7 |
|
ыстық су |
95 (1 адамға) |
2,85 |
|
2 |
Су құбыры және кәрізі жүйесі бар, душсыз жатақханалар |
95 (1 адамға) |
2,85 |
|
3 |
Суаруға жұмсалатын су шығыны (мерзімі 20 мамырдан - 1 қыркүйекке дейін) |
9 (1 м2-ге) |
27 м3 (1 сотыққа) |
|
Шемонаиха ауданы ("Шемонаиха су арнасы" ЖШС тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/ай |
|
1 |
Көшедегі су жинау құдықтарынан суды тарату |
65 |
1,98 |
|
2 |
Орталық суық және ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған тұрғын үйлер: суық су |
190 |
5,78 |
|
3 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталмаған, су құбыры, орталық кәрізі (санторап және ванна) бар тұрғын үйлер |
190 |
5,78 |
|
4 |
Су құбыры, жергілікті кәрізі (санитарлық торап) бар, орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталмаған тұрғын үйлер |
125 |
3,8 |
|
5 |
Су құбыры бар, бірақ кәрізсіз тұрғын үйлер |
95 |
2,9 |
|
6 |
Су құбыры бар, бірақ кәрізсіз жатақхана |
65 |
1,98 |
|
7 |
Шошқалар |
15 |
0,46 |
|
8 |
Тауықтар |
1,5 |
0,05 |
|
9 |
Мүйізді ірі қара мал |
60 |
1,82 |
|
10 |
Қойлар мен ешкілер |
12 |
0,36 |
|
11 |
Қаздар, үйректер |
1,6 |
0,05 |
|
12 |
Айына суаруға жұмсалатын су шығыны (1 сотыққа) (суару маусымы 20 мамырдан 1 қыркүйекке дейін), айына суару саны 12. |
9 (1 м2-ге) |
10,8 |
|
Шемонаиха ауданы ("Каимов" ЖК Шемонаиха қаласы тұтынушылары үшін) |
|
Суық суды бұру қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/ай |
|
1 |
Су құбыры, орталық кәрізі (санузел және ванна) бар, ыстық сумен жабдықталмаған тұрғын үйлер |
220 (1 адамға) |
6,68 |
|
Шемонаиха ауданы (ҚР ІІМ ҚАЖК ТМ "Еңбек-Өскемен" ШЖҚ РМК №65 ЕА, Половинка кенті №110 филиалы тұтынушылары үшін) |
|
Суық сумен жабдықтау қызметтері |
|
№ |
Қызметтерді тұтынушылардың атауы |
Тұтыну нормасы |
|
литр/тәулік |
м3/айына |
|
1 |
Орталық ыстық сумен жабдықталмаған, су құбыры, жергілікті кәрізі бар (санторап және ванна) тұрғын үйлер |
190 (1 адамға) |
5,7 |
|
2 |
Көкөніс дақылдарын суаруға жұмсалатын су шығыны, үй жанындағы телімде отырғызу |
9 (1 м2) |
0,27 |
|
3 |
Мүйізді ірі қара мал |
60 (1 адамға) |
1,8 |
|
4 |
Қойлар, ешкілер |
12 (1 адамға) |
0,36 |
|
5 |
Шошқалар |
15 (1 басқа) |
0,45 |
|
6 |
Торайы бар шошқалар |
30 (1 басқа) |
0,91 |
|
7 |
Тауықтар |
1,5 (1 басқа) |
0,045 |
|
8 |
Үйректер, қаздар |
1,6 (1 басқа) |
0,048 |
|
9 |
Қояндар |
3 (1 басқа) |
0,09 |
|
Су бұру қызметтері |
|
1 |
Орталық ыстық сумен жабдықталмаған су құбыры, жергілікті кәрізі бар (санторап және ванна) тұрғын үйлер |
190 (1 адамға) |
5,7 |

      Ескерту: аббревиатуралардың түсіндірмесі:

      ҚР - Қазақстан Республикасы

      ІІМ - Ішкі істер министрлігі

      РММ - Республикалық мемлекеттік мекеме

      ТМ - Түзеу мекемесі

      ҚАЖК - Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті

      ММ - Мемлекеттік мекеме

      ШЖҚ КММ - Шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын

      РМК - Республикалық мемлекеттік кәсіпорын

      ККМК - Коммуналдық көпсалалы мемлекеттік кәсіпорын

      ҚМ - Қорғаныс министрлігі

      ТҮКШ - Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

      АҚ - Акционерлік қоғам

      ЖШС - Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

      ЖК - Жеке кәсіпкерлік

      ЖЭО - Жылу электр орталығы

      Квт - Киловатт

      Гкал - Гигакалория

      ЕА -Есептеу аспаптары

      МКК -Мемлекеттік-коммуналдық кәсіпорын

      КМК -Коммуналдық-мемлекеттік кәсіпорын

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК