

**Семей қаласындағы Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiрдi пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттiк қабылдау комиссиясының актiсiн бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 қаңтардағы N 74 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегi Заңының  78-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса берілiп отырған Семей қаласындағы Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiрдi пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттiк қабылдау комиссиясының актiсi бекiтiлсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң             
2005 жылғы 28 қаңтардағы     
N 74 қаулысымен бекiтiлген

**Семей қаласындағы Ертіс өзені арқылы өтетін**   
**көпірді пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік**   
**қабылдау комиссияның актiсi**

2004 жылғы 9 тамыз

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 5 тамыздағы N 870  қаулысымен және оларға Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 желтоқсандағы  N 1306 , 2003 жылғы 9 қыркүйектегі  N 913 , 2004 жылғы 24 сәуiрдегi  N 462 және 2004 жылғы 2 шiлдедегі  N 731 қаулыларымен енгізiлген өзгерiстерiмен тағайындалған мынадай құрамдағы мемлекеттiк комиссия:

Төраға     Мұсайбеков Сәкен       Қазақстан Республикасының Көлiк   
           Жүнiсбекұлы            және коммуникация вице-министрi

Орынбасар  Қараманов Асқаp        Қазақстан Республикасы Индустрия   
           Ұзақбайұлы             және сауда министрлiгiнiң Құрылыс   
                                  істер комитетi төрағасының   
                                  орынбасары

Орынбасар  Омаров Нұрлан          Семей қаласының әкiмi   
           Сраилұлы

Комиссия мүшелерi

Ногербеков Серiк Нөкербекұлы      Қазақстан Республикасы Көлiк   
                                  және коммуникация министрлiгі   
                                  Қаржылық реттеу департаментiнiң   
                                  директоры

Бейсенов Жалғасбай Әбуұлы         Қазақстан Республикасы Көлiк   
                                  және коммуникация министрлiгiнiң   
                                  Автомобиль жолдары комитетi   
                                  төрағасының бiрiншi орынбасары

Байнақов Рахмет Ғазизұлы          Қазақстан Республикасы Қаржы   
                                  министрлiгiнiң Мемлекеттiк борыш   
                                  және кредит беру департаментi   
                                  директорының орынбасары

Әлмұхамбетов Орал Жексембайұлы    Қазақстан Республикасы Әдiлет   
                                  министрлiгiнiң Мемлекеттiң   
                                  мүлiктiк құқықтарын қорғау,   
                                  шарттар және талап қою-қуыну   
                                  жұмыстары басқармасы мемлекеттiң   
                                  мүліктік құқықтарын қорғау   
                                  бөлiмiнiң бастығы

Өтеғұлов Мәулен Амангелдiұлы      Қазақстан Республикасы   
                                  Экономика және бюджеттiк   
                                  жоспарлау министрлiгi Мемлекеттiк   
                                  қарыз алу және кредит беру   
                                  департаментiнiң директоры

Темный Григорий Владимирович      Шығыс Қазақстан облыстық   
                                  Төтенше жағдайлар басқармасының   
                                  бастығы, полковник

Соловьев Владимир Васильевич      Шығыс Қазақстан облыстық Жер   
                                  ресурстарын басқару комитетiнiң   
                                  төрағасы

Нұркенов Аманбай Мұхамедьярұлы    Шығыс Қазақстан облыстық   
                                  сәулет-құрылыстық бақылау және   
                                  лицензиялау басқармасының   
                                  бастығы

Шәкенов Мейрамбек Сәдуақасұлы     Шығыс Қазақстан облыстық Iшкi   
                                  iстер басқармасы жол полициясы   
                                  басқармасының бастығы, полиция   
                                  подполковнигi

Якупов Валерий Саримович          Шығыс Қазақстан облыстық   
                                  мемлекеттiк санитарлық   
                                  эпидемиологиялық қадағалау   
                                  басқармасының бастығы

Уранхаев Нұрлан Тельманұлы        Шығыс Қазақстан облысының   
                                  Энергетика тұрғын-үй   
                                  коммуналдық шаруашылығы және   
                                  көлiк басқармасының бастығы

Тұрлыханов Қайрат Болатұлы        Шығыс Қазақстан аумақтық   
                                  қоршаған ортаны қорғау   
                                  басқармасының бастығы

Беккер Владимир Робертович        Шығыс Қазақстан облысының   
                                  Өртке қарсы қызмет басқармасының   
                                  бастығы, iшкi iстер полковнигi

      БЕЛГІЛЕДI:   
      1. Шығыс Қазақстан облысының әкiмдiгi Бас мердiгер "Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd." (IНI) компаниясымен бiрлесiп, Шығыс Қазақстан облысындағы Ертiс өзенi арқылы өтетiн автокөлiкке арналған көркейтiлген кiрме жолдары, жол құбырлары бар аспалы көпiрдi пайдалануға қабылдау туралы ұсыныс жасады.   
      Мекен-жайы: 490047 Семей қаласы, Тұрлыханов көшесi 30.   
      2. Құрылыс Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 тамыздағы N 1212  қаулысымен бекiтiлген және Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 мамырдағы N 103-ҚРЗ  Заңымен  бекiтiлген 1997 жылғы наурызда Жапонияда жасалған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Халықаралық экономикалық ынтымақтастық қоры арасындағы KAZ Р-2 Заемы туралы келiсiмнiң негізiнде және ҚР Қазқұрылыс комитетiнiң 1998 жылғы 21 тамыздағы N 1-21 бұйрығы негізiнде берiлген құрылыс монтаж жұмыстарын жүргiзуге арналған ГСЛ N 000927 1998 жылғы 28 тамыздағы мемлекеттiк лицензияға сәйкес жүзеге асырылды.   
      3. Құрылысты Шығыс Қазақстан облысының әкiмi мен "Алсим Аларко", "Ертiс құрылыс басқармасы" ЖШС, "Қазақстан Жолдары" АҚ, "PCM" ЖШС, "Ертiссуэлектрқұрылыс" АҚ, "Ер-Асыл" ЖШС, "Ас-сервис" ЖШС және т.б. арасында 1998 жылғы 28 қаңтарда жасалған Келiсiм-шарт талаптарына N 2 қосымшаның Жұмыстар тiзбесiне сәйкес жұмыс түрлерiн орындаған Бас мердiгер Жапонияның "Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd." фирмасы жүзеге асырды. N 1 қосымша.   
      4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын көпiрдiң, кiрме жолдар мен жол өткiзгіштерiнiң егжей-тегжейлi жобасын орындаған Бас мердiгер "Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd." фирмасы мен қосалқы мердiгер ұйымдар:   
      "Семжолжоба" ЖШС - ғимараттар мен құрылыстарды шығару және бұзу,   
      Техникалық құрылысты салу үшiн алаңды дайындау жөнiндегi жобаларды,   
      "Жаңа жол" ЖШС - көркейту жөнiндегi жобаларды әзiрледi.   
      5. Жапонияның "Katahira & Engineers inc" консалтингiлiк фирмасы жобалауға арналған бастапқы деректердi бердi.   
      6. Құрылыс жеке жоба бойынша жүзеге асырылды.   
      7. Жобалау құжаттамасын жобаның инженерi, "Katahira & Engineers inc" консалтингілiк фирмасы бекiттi, 2004 жылғы 15 маусымдағы N 1/1975 жобалау-сметалық құжаттаманы Тапсырысшы - Шығыс Қазақстан облысының әкiмi бекіттi.   
      8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзiмде жүзеге асырылды:   
      Жұмыстардың басталуы 1998 жылғы сәуiр; жұмыстардың аяқталуы 2000 жылғы қараша.   
      9. Мемлекеттiк қабылдау комиссиясы мынадай құжаттама бердi:   
      Кiрме жолдарымен, жол өткiзгіштерiмен және көркейтiлуiмен Ертiс өзенi арқылы өтетiн көпiр құрылысының егжей-тегжейлi жобасы, инспекциялық парақтар, зертханалық қорытындылар, бұйымдардың сертификаттары мен паспорттары, жұмыс комиссияларының актiлерi, жасырын жұмыстардың актілерi, орындау сызбалары, орындалған қосымша жұмыстар бойынша растау құжаттамасы, жұмыс комиссиясының 2004 жылғы 18 маусымдағы актiсi.   
      Көрсетiлген құжаттар осы актiге мiндеттi қосымша болып табылады.   
      10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған объект қуатының,   
өнiмдiлiгiнiң, өндiрiстiк алаңының, ұзақтығының, сыйымдылығының,   
көлемiнiң, өткiзу қабiлетiнiң, тасымалдау қабiлетiнiң, жұмыс   
орындары санының және т.б. мынадай негізгі көрсеткiштерi бар:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Атауы | Өлшем   бір-   лігі | Көрсеткіштер |
| Көпiрдiң ұзындығы | М | 1086м (750м аспалы бөлiмi+ 168 м-ден екi кiрме жолы) |
| Қаттылық арқалығының енi | М | 35 M (жүру бөлiгiнiң енi 27,3 м,   тротуарлардың енi 2,3 м) |
| Пилон осьтерiнiң арасындағы алшақтық | М | 30 |
| Пилонның жер деңгейiнен биiктiгi | М | 98,5 |
| Жүру бөлiгінiң   судың деңгейiнен   биiктiгі | М | 20,6 |
| Аспалардың ара   қашықтығы (панель) | М | 20 |
| Анкерлiк тiреуiште-   рiндегі жер қазу   жұмыстардың көлемі | м 3 | 34500 |
| Пилонның тiреуiште-   рiндегi жер қазу   жұмыстарының көлемi | м 3 | 7000 |
| Анкердi салу   тереңдiгі | М | 25 |
| Пилонның тiреуiш-   терiн салу тереңдігі | М | 12.5 |
| Суыққа төзiмдiлiгi   бойынша бетонның   пайдаланылатын   маркасы |  | F200, F300 |
| Пайдаланылатын   бетон сыныбы |  | В20-тегістейтiн қабаты,   В30-тiреуiштердiң бойы,   В45-тiреуiш бөлшектерi |
| Анкерлiк тiректерге арналатын бетон   көлемi | м 3 | 47700 |
| Пилон тiреуiштерiне   арналатын бетон   көлемi | м 3 | 10000 |
| Кабельдегі күшейткiш | Тонна | 15000, 21000 |
| Пилондағы күшейткiш | Тонна | 15000 |
| Кабельге және   асқыштарға жұмса-   латын металдың   көлемi | Тонна | 3638 |
| Кабельдiң диаметрi,   жоғары бекемдігі   сымнан жасалған   кабель. Сымның саны   8129 дана, диаметрi   5.83 мм | См | 65,2 |
| Қаттылық арқалыққа   арналған металл   көлемi қаттылық   арқалыққа жұмсалатын   болат SM490 YB | Тонна | 8108 |
| Пилонға жұмсалатын   металдың көлемі.   Пилонға жұмсалатын   болат SM 520 С | Тонна | 3851,2 |
| Қалыңдығы 50 мм   қаттылық арқалықтың   үстiне жол төсеу   жұмыстары | м 3 | 20500 |
| Жағалаудағы жолдарға   аспалы металқұры-   лыстардың көлемi | Тонна | 2129 |

      11. "Аспалы көпiр" объектiсi бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешiмдерi мынадай көрсеткiштермен сипатталады:   
      Жалпы ұзындығы 1138 м көпiр, көпiрдiң нобайы (39+45x2+39)+750+(39+45х2+39), биiктігі 90,5 м пилондар екi порталдық арқалық арқылы жалғанған екi тiректен тұрады, арнадағы салмақты көтеретiн негізгі кабель 8192 аспалы сымнан және жағадағы 8768 аспалы сымнан тұрады, болаттан жасалған бiр қорапты қаттылық арқалығының ұзындығы 750 м, енi 30 м (+ әрқайсысы 2,5 метрден тротуарлар) биiктігі 3 м, әрқайсысының ұзындығы 168 м болатын виадуктер, кесiлмейтiн болат арқалық, биiктігі 3 м қорапты кесiмнiң негiзгi арқалықтары, биiктiгi 1,7 м екi тавролық кесiмнiң көлденең арқалықтары, қалыңдығы 25 cм жолдың жүрiс бөлігінiң құрама темiр бетон тақталары, екi камералық үлкен анкерлiк тiреуiштер, ұзындығы 24 м кернеу алды құрама темiр бетон арқалықтармен жабылған. Жолдың жүрiс бөлігі енi 3,75 м 6 жүрiс белдеуiнен, 2,5 м бөлу белдеулерiнен және енi 1 м құрайтын қауiпсiздiк белдеуiнен, белгi сызығынан тұрады, тротуарлар төменгі деңгейде орналасқан, олардың енi - 2,3м. Ертiс өзенiнiң сол жақ және оң жақ жағалауына iргелер аумақтарды көркейту және маңайындағы бұзылған жағасын бекiту жұмыстары, сол жақтағы және оң жақтағы жағалауда көпiрдiң конструкциясы мен бөлшектерiн пайдалануға арналған кiрме жолдар, сол жақтағы және оң жақтағы жағалауда техникалық құрылыстың тiрек бөлшектерiн қорғау үшін жағаны бекiту жұмыстары, оң жақ және сол жақ жағалаудың анкерлiк камераларының арасындағы қосымша дуалды орнату, оң жақтағы және сол жақтағы жағалаудың техникалық құрылысын салу үшiн мердiгер пайдаланған бұзылған жолды қайта салу.   
      "Кiрме жолдар" объектiсi бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешiмдерi мынадай көрсеткiштермен сипатталады:   
      1) ұзындығы 2389 м, енi 26,5м, 2 метрден 4 метрге дейiн жол жиектемесi орнатылған бөлiнiстiк белдеуi бар оң кiрме жол, 2 айналма жолы ұзындығы 503 м, енi 17 м, көпiрге ұзындығы 672 м және енi 26,5 м оң кiрме, кiрме жолдар: АВ-2 (1128м/18м), СД-2 (391м/7м) EF-2 (247м/9м), GН-2 (237м/7м), IJ-2 (189м/9,5м), жолдары: 3-2/1 (208м/7м), 3-2 (50м/9м), 3-5 (15м/9м), 3-6 (20м/9,2м) 3-7 (15м/9м), 3-8 (15м/11м), 3-9 (15м/10,5м), 3-10 (25м/15м), 3-11(25м/15м), 3-12 (20м/7м), 3-13(37м/10,5м), 3-14(16м/9,3м), 3-15( 14м/9м), 3-16 (29м/11м), 3-17 (15м/12м), 3-18 (19м/11,5м) 3-19 (43м/7,4м), 3-20 (15м/9м), 3-23 (15м/10,5м), 3-24 (15м/9м), 3-25 (15м/8,5м), 3-25а (15м/9м), 3-26 (18м/9м), 3-26а 915м/8м), павильондары мен дүңгiршектерi бар автобус аялдамалары, енi 2 м және 3 м тротуарлар, аулаларға ену жолдары, жолдың жүру бөлігі мен тротуарлар арасындағы учаскелерде көгалдар көзделген, тротуарлар шегiнен тысқары жерлердi баптау көзделген, дренаж құбырлары: d-200мм-64,4м, d-300мм-687м, d-400 мм -117м, d-500 мм-478 м, қабылдайтын құдықтар D2-192 дана., қарау құдықтары D3-24 дана., сүзгiш құдықтар D4-174 дана., ашық жайма D11-521 м, D12-1885 м, дренаж-нөсер кәрiзiне арналған тазарту құрылысы, жолдарға биiктiгi 11 м аД1,2 110/10 тұрпатындағы бiр-екi тағанды тiреуiштерi бар жарық бергiштер және тротуарларға биiктігі 3 м АД1 30 МТА тұрпатты тiреуiштерi бар торшер тұрпатындағы жарық бергiштер, инженерлiк желiлерi бар трансформаторлық қосалқы станциялар көзделген;   
      2) жол жиектемелерi орнатылатын, 2 метрден 4 метрге дейiнгi бөлiнетiн алабы бар, ұзындығы 2058 м, енi 26,5 м сол жақ кiрме жолы, ұзындығы 1125 м, енi 17 м 1 айналма жол, көпiрге сол жақтан ұзындығы 774 м және енi 30,5 м кiрме жолы, ұзындығы 450 м әуежайға баратын жол және енi 19 м жол, кiрме жолдары: AB-1 (521м/14м), СД-1 (248м/7м), EF-1 (203м/7,5м), GH-1 (234м/7м), IJ-1 (181м/7,5м), KL-1 (297м/9,5), түсу жолдары: 1-А1(19,5/7м), 1-А2(151м/9м), 1-1(33м/18м), 1-2 (79м/18м) 1-4а (16м/7м), 1-4(16м/7м), 1-4 (15м/7м), 1-6(15м/9м), 1-7(20м/7м), 1-8 (25м/9м), 1-9а (15м/11м), 1-10 (15м/7м), 1-11 (73м/9м), 1-12 (42м/16м), 1-13 (173м /20м), 1-14(52м/27м), 1-15( 247м/21м), 1-16 (112м/9м), павильондары мен дүңгiршектерi бар автобус аялдамалары, енi 3 м тротуарлар, аулаға ену жолдары, жолдың жүру бөлiгi мен аяқжолдар арасындағы учаскелерде көгалдар көзделген, тротуарлар шегiнен тысқары жерлердi баптау көзделген, дренаж-нөсер кәрiзi: дренаж құбырлары: d-200мм- 3503м, d-300 мм-1694 м, d-400 мм-492м, d-500мм 2030 м, қабылдау құдықтары D2-229 дана., тексеру құдықтары D3-120 дана, сүзгiш құдықтар D4-131 дана., ашық жайма D11-204 м, D12-1257 м, дренаж-нөсер кәрiзiне арналған тазарту құрылысы, жолдарға биiктiгi 11 м АД1,2 110/10 тұрпатындағы бiр-екi тағанды тiреуiштерi бар жарық бергiштер және тротуарларға биiктiгi 1м АД1 30 МТА тұрпатты тiреуiштерi бар торшер тұрпатындағы жарық бергiштер, инженерлiк желiлерi бар трансформаторлық қосалқы станциялар көзделген;   
      3) жол белгiлерi, жол және жаяу жүргiншiлер қоршаулары, жүру жолы белгілерi;   
      4) Селевина көшесi бойынша 0+450 - 0+700 км автокөлiк жолы;   
      5) N 3082 автоколоннаға баратын кiрме жолдары бар бақылау-өткiзу пунктi;   
      6) Би Боранбай мен Докучаев көшелерiнiң қиылысындағы автокөлiк жолы;   
      7) жолдар мен тармақтардың қиябеттерiн бекiту;   
      8) кiшi сәулет нысандары мен құрылыстарын салу, абаттандыру мен көгалдандыру;   
      9) көпiр арқылы өткені үшiн ақы төлеу пунктi;   
      10) дренаж-нөсер кәрiзiнiң насос станциялары S-101, S-102, S-103, S-104;   
      11) жер астындағы жаяу жүргiншiлер өткелдерi UP-1, UP-2, UP-3 және жер үстiндегi жаяу жүргiншiлер өткелi ОР-1;   
      12) инженерлік желілер мен коммуникациялар;   
      13) үйлерді бұзу, өтемақысын төлеу, алаңын дайындау және салу;   
      14) тазарту құрылысы бар суландыру су құбыры;   
      15) жердi баптау;   
      16) әкiмшiлiк ғимараты және арнаулы көліктерге арналған   
гараждар.   
      Жол құбырлары объектiсi бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешiмдерi мынадай деректермен сипатталады:   
      Темiр жолдың S-101 жол өткiзгіші - толық ұзындығы 27,58 м, тұғырлары мен аралық тiреуiштерi - табиғи негiзiндегi және тақтайшалардағы қазылған шұңқырлардан, сондай-ақ P1, Р7 ригельдермен байланысатын СТ дуал блоктарынан тұратын жиналмалы темір бетоннан жасалған. Жабылуы - төмендетiлген L=13,5 м құрылыс биiктiгiндегi темiр жол арқалықтары.   
      Темір жолдың S102 - S-103 жол өткiзгiштерi - толық ұзындығы 44,48 м, бетонмен толтырылған контурлық блоктардан және монолиттiк төсем құрылғысынан тұратын жиналмалы-металл ұстыны шкаф қораптарының, жеңiл кiрудiң блоктары, қосалқы ферманың блоктар-темiр бетоннан жасалған жиналмалы. Пролет құрылысы - ұзындығы 27,6 м, секторлық тiреу бөліктеріне арналған тiреуiштерi бар тұтас дуал түрiнде металдан жасалған.   
      Автожолдардың жол өткiзгіштері S104 - толық ұзындығы 24,05 м, iргетастары табиғи негізде құрамалы, темiр бетон және тақтайшалардағы қазылған шұңқырлардан, сондай-ақ P1 ригельмен бiрiктiрген СТ дуал блоктардан тұрады. Арқалық П-12 маркалы темiр бетон тақтайшалар.   
      Автожолдардың жол өткізгіштері S105 - толық ұзындығы 30 м, іргетастары табиғи негiзде құрамалы, темір бетон және тақтайшалардағы қазылған шұңқырлардан, сондай-ақ Р1 ригельмен бiрiктiрiлген СТ дуал блоктардан тұрады/ Арқалық П-15 маркалы темiр бетон тақтайшалар.   
      12. Объектiде жоба бойынша 1 бірлiк, іс жүзiнде - 1 бiрлiк мөлшерiнде жобада көзделген жабдық, оны жеке сынақтан және кешенді сынамадан өткiзуден кейiн қабылдау актiлерiне сәйкес (актiлердiң тiзiмi осы актiнiң қосымшасында көрсетiлген) мынадай мөлшерде:   
      130МА маркалы N 119874 өнiмдiлiгi 130 т/с асфальт бетон зауыты WIBAU орналасқан.   
      13. Жобада көзделген еңбекті қорғау жөнiндегі шаралар, жарылыс қауiпсiздiгiмен, өрт кауiпсiздiгiмен қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және антисейсмикалық шаралар және Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстары мен қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң Қоршаған ортаны қорғау комитеті берген АҚОҚ-қа мемлекеттік экологиялық сараптаманың 2000 жылғы 23 маусымдағы   
N 2/1553 қорытындысы.   
      14. 1999 жылғы 11 қарашадағы Семей қаласы әкiмiнiң N 586 шешiмiмен және қалалық пайдалануға беру ұйымдары қабылдаған суық және ыстық сумен қамтамасыз етудің, кәрiздердiң, жылумен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары сыртқы үстiңгi коммуникациялары әкiмшілік ғимараттың қалыпты жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi және Семей қаласы әкiмiнiң 1999 жылғы 11 қарашадағы N 586 шешiмiмен және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылданады.   
      15. Мемлекеттiк қабылдау комиссиясы анықтаған кемшiлiктер мен ақаулар N 2 қосымшада көрсетiлген мерзiмде жойылуға тиiс.   
      16. Көгалдандыру, ғимараттарға кiре берiс жолдардың үстiңгi қабатын жабу, тротуарлар, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарын, сондай-ақ ғимарат қасбеттерiнiң бөлiктерiн әсемдеу жөнiндегi жұмыстар мынадай жағдайда орындалуы тиiс:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жұмыс түрлерi | Өлшем   бiр-   лiк-   терi | Жұмыс көлемі | Орындау мерзiмi |
| Краснофлотская   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 5455,96 немесе 119 пәтер | N 505 шешім   09.12.97ж. |
| Новостройка   көшесіндегі 5   тұрғын үй | кв.м | 7540,83 немесе 130 пәтер | N 253 шешім  04.05.98ж. |
| 8-Наурыз   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 4142,00 немесе 80 пәтер | N 254 шешім    05.05.98ж. |
| Ыбыраев   көшесiндегi 181   тұрғын үй | кв.м | 6437,00 немесе 105 пәтер | N 851 шешім    30.12.98ж. |
| Әуезов   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 1330,3 немесе 28 пәтер | N 33 шешім  15.01.98ж. |
| Первомайская   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 6773,0 немесе 116 пәтер | N 360 шешім    03.10.97ж. |
| Уәлиханов   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 7250,0 немесе 112 пәтер | N 466 шешім    26.11.97ж. |
| Ленинградская   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 7931,4 немесе 120 пәтер | N 334 шешім   15.01.98ж. |
| Панфилов   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 2163,4 немесе 36 пәтер | N 102 шешім   20.02.98ж. |
| Галлето   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 3179,0 немесе 40 пәтер | N 409 шешім 28.10.97ж. |
| Солнечная   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 1819,57 немесе 32 пәтер | N 585 шешім   11.11.99ж. |
| Безымянная   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 8757,00 немесе 116 пәтер | N 103 шешім   20.02.98ж. |
| Синицина   көшесiндегi   тұрғын үй | кв.м | 4180,0 немесе 79 пәтер | N 410 шешім 28.10.97ж. |
| Ыбыраев   көшесiндегi 129   тұрғын үй | кв.м | 2726,0 немесе 50 пәтер | N 850 шешім  30.12.98ж. |

      17. Бекiтілген жобалау-сметалық құжаттамалар бойынша сметалық   
құны:   
      Барлығы 30321684,96 мың теңге, сонымен бiрге құрылыс-монтаждау   
жұмыстарына 28171775,5 мың теңге, жабдық, құралдар мен мүкаммалдар   
үшiн 387081,62 мың теңге. N 3 қосымша   
      18. Пайдалануға алынған негiзгi қордың сметалық құны   
30321684,96 мың теңге, сонымен бiрге құрылыс-монтаждау жұмыстарына   
28171775,5 мың теңге.   
      19. Объектiнi тексеру және тиiстi құжаттармен танысу   
негiзiндегi озық шешiмдердiң бағасы берiлген:   
      технологиялық\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
сәулет-құрылыс (көлемдi-жоспарлық әрi материалдарды пайдалануды   
қоса алғанда) және конструкциялар   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Мемлекеттік комиссияның шешімi:**

      Қабылдауға ұсынылған, Семей қаласындағы Ертiс өзеннен өтетiн   
автокөлiк аспаулы көпiр мен кiрме жолдар, жол құбырларын әрi   
көркейткен ауланы

      Пайдалануға Қабылдансын.

      Мемлекеттiк қабылдау комиссияның   
      Төрағасы

      Төрағасының орынбасары

      Төрағасының орынбасары

      Жұмыс комиссиясының мүшелері

                                           2004 жылғы 9 тамыздағы   
                                      мемлекеттiк комиссия актісiне   
                                               N 1-қосымша

**Жұмыс түрлері бойынша қосалқы**   
**мердiгерлер тізiмі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N   р/с | Қосалқы мердiгер   ұйымдардың атауы | Жұмыс түрлері |
|  | Құрылыс |  |
| 1 | "IHI" жапондық   фирмасы | Аспалы көпiр, жол құбырлары,   жаяу жүру өтпелi, көгалдандыру |
| 2 | "Алсим Аларко"   түрік фирмасы | Айналмалы жолдар, көпiрдiң   үстінде анкер орнату |
| 3 | Энержи Япи   түрік фирмасы | Жолдарды және көпiрдi жарықтандыру |
| 4 | Шығыссараптама МК | Сараптама |
| 5 | ҚСҚК | Архитекторлық бағалау |
| 6 | "Қалалық сәулет"   МККҚ | Үй құрылыстың жою шекарасын зерттеу |
| 7 | "Семжолжоба" ЖИ ЖШС | Сметалық құнын анықтау |
| 8 | "Жаңа Жол" ЖШС | Көріктендiру бойынша жобалау жұмыстары |
| 9 | "Шығыс-Жоба" ЖШС | Әкімшілік ғимараттың әрленімі |
| 10 | "Қалалық жоба" МККҚ | Көпiрдiң алдындағы айналмалы жолды жобалау |
| 11 | "Жаңа Жол" ЖШС | Гаражды жобалау |
| 12 | Жол жобасы | Жобалау жұмыстары |
|  | Тiреуші бөлiмi |  |
| 13 | "Көпірлерді жөндеу және құрылысы" ЖШС | Ертіс өзенiнiң жағасын бекiту жұмыстары |
|  |  | TC Тiреушi бөлiмінің сол жағалауын бекіту жұмыстары |
|  |  | ТС Тiреушi бөлімінiң оң жағалауын бекіту жұмыстары |
|  | Әр түрлі |  |
| 14 | "Ертіссуэлектрқұр-   ылыс" АҚ | Hacoc стансасы - S-104 |
|  |  | Насос стансасы - S-102-103 |
|  |  | Насос стансасы - S-101 |
|  |  | Жердi баптау - 30% |
|  | Көпiрдiң алдындағы   жол |  |
|  | "Көпірлерді жөндеу   және құрылысы" ЖШС | Бөктердi бекiту |
|  | "Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС | Көпiрді алдындағы айналмалы жол |
| 15 | "Келешек" ЖШС | Докучаева көшесінде көпiрдiң   алдында жол салу |
| 16 | "Автожолсервис" ЖШС | Селевина көшесiнде жол салу |
| 17 | "Жамбылжолқұрылыс"   ЖШС | Селевин көшесiнде айыр жолдардың   тоғысуы |
|  | Кірме жолдар |  |
|  | "Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС | Оң жағалаудағы жолды қалпына келтiру |
|  | "Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС | Сол жағалаудағы жолды қалпына келтiру |
|  | "Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС | ТС құрылысы үшiн пайдаланған қираған жолдарды қалпына келтіру |
|  | Тұрғын үй салу   және тәуелсіздік   алу |  |
| 18 | "Нұрсафат" АҚ | 119-пәтер т/ү Краснофлотская көшесi |
| 19 | "ПОСЖБ" ЖШС | құрылыс аяқталмаған |
|  |  | 130-пәтер т/ү Новостройка көшесi |
| 20 | "Сұңқар" ЖШС | құрылыс аяқталмаған |
| 21 | "Семагроқұрылыс" АҚ | 120-пәтер т/ү 8 Наурыз көшесi |
|  |  | құрылыс аяқталмаған |
|  |  | 112-пәтер т/ү К.Маркс көшесi (Ыбыраев көшесi 181) |
|  |  | құрылыс аяқталмаған жылу   трассасы К.Маркс (Ыбыраев көшесi   181-үй) |
| 22 | "Сәуле" ЖШС | 28-пәтер т/ү Әуезов көшесі |
|  |  | құрылыс аяқталмаған |
| 23 | "СемЖЭО" ААҚ | 40-пәтер т/ү Первомай көшесi - аяқталмаған |
|  |  | 36-пәтер т/ү Первомай көшесi - аяқталмаған |
| 24 | Қалалық атқару комитеті КҚБ | 112-пәтер т/ү Ш.Уәлиханов көшесi |
| 25 | ҚМБ-7 ІІБ | 120-пәтер т/ү Ленинград көшесi |
| 26 | "Арнайы құрылыс" ҚБ | 36-пәтер т/ү Панфилов көшесi |
|  |  | аяқталмаған "Семей Жолдары" АҚ |
| 27 | "Семқұрылысервис" ӨФ ЖШС | 40-пәтер т/ү Галет көшесi |
| 28 | Семасбесцемент-   зауыты | құрылыс аяқталмаған |
| 29 | "Даналық" ЖШС | 32-пәтер т/ү Солнечная көшесi |
| 30 | "Роза" ШЖК | 116-пәтер т/ү Безымянная көшесi |
| 31 | "Елім-ай" ҚИК | құрылыс аяқталмаған |
|  | "Роза" ШЖК | 79-пәтер т/ү Синицина көшесi |
| 32 | "Цемент" ЖАҚ | құрылыс аяқталмаған |
|  | "Роза" ШЖК | 50-пәтер т/ү К.Маркс көшесi (Ыбыраев көшесi, 129-үй) |
| 33 | "Дедал" ШЖК | құрылыс аяқталмаған |
| 34 | Қалалық атқару комитетi КҚБ | пәтердi сатып алу |
|  | Жою үшін өтемақы | Дислокация жасалған үшін   кәсіпорындарға өтемақы төлеу |
|  | Үй құрылысын жою үшін өтемақы | Үй тұрғындарын жою үшiн   тұрғындарға өтемақы төлеу |
| 35 | ЖПУ | Бiріншi кезек cол жағалауды жою |
| 36 | "Буфал" ЖШС | Екiншi кезек сол жағалауды жою |
|  |  | Үшіншi кезек сол жағалауды жою |
|  |  | Қосымша жою |
| 37 | "Қазақстанжолдары"   АҚ | Жою және тазалау |
|  | Үйдің жойылуы жөнінде сот шешімі | Мемлекеттiк бажы және сот шешiмi |
| 38 | "Хелфиц" ЖШС | Бiрiншi кезек оң жағалауды жою |
|  |  | Екiншi кезек oң жағалауды жою |
|  |  | Үшіншi кезек оң жағалауды жою |
| 39 | Автоколонна N 3082 | Автоколонна БӨП, өтемақы |
|  | Жер үшiн өтемақы | Семей қаласы әкiмi шешiмiнiң тiзiмi бойынша |
| 40 | Жылжымайтын мүлік орталығы | Жойылатын үй құрылыстарын бағалау |
|  | Физикалық күтпеген   жағдай |  |
|  | "Ертіссуэлектрқұр-   ылыс" АҚ | Тротуарларды жарықтандыру |
|  | Автоколонна N 3082 | Кiрме жолдарын БӨП салу |
|  | "Көпiрлердi жөндеу және құрылысы" ЖШС | Құрылыстар салу |
| 41 | "Семжылужүйесі" МКК | Нагорная көшесi бойынша жылу желiсi |
| 42 | "Инжқұрылыс" ЖШС | Әуезов көшесіндегі cу құбыры |
| 43 | Медтехника | Көпірдің белгiсi |
| 44 | "Шетелжоба" ЖШС | Флагштокавты жасау |
|  | "Шетелжоба" ЖШС | Негiзгi блоктарын орнату |
| 45 | "АС-Сервис" ӨК | Автобус аялдамаларын салу |
| 46 | "Автожолсервис" ЖШС | Жол белгiлерді жасау және орнату |
| 47 | "Қазэлектромаш" ЖШС | КЛ-6 тасымал |
| 48 | "Инжқұрылыс" ЖШС | Семей МУ Пограничный көшесiндегi су құбыры |
| 49 | "Ер-Асыл" ЖШС | Аулаларға кiретін жолдар салу |
|  | "Ер-Асыл" ЖШС | Тротуарлар салу |
| 50 | ОАЖК | Жылу пунктi |
|  | "Ертіссуэлектрқұр-   ылыс" АҚ | Гараждар салу |
|  | "Epтіссуэлектрқұ-   рылыс" АҚ | Насос стансасы - S-104 |
|  | ОАО "ИртышГЭСстрой" | Суару су құбыры әрі су алынатын құрылыстар |
|  | Ақыл кеңес   қызметтері |  |
| 51 | Фирма "Катахира" | Ақылы кеңес қызметтері |
| 52 | ТОО - SLK-Аудит" | Аудит тексеру 97-98 ж. |
| 53 | ОАО "ЦНИИТС" Москва қ. | Көпірді сынау |
| 54 | Автокөлік кәсіпорны | Көпірді сынау |
| 55 | ОЕСФ | ОЕСФ Комиссия төлемі |
| 56 | Көпірдің белгісі (Билборд-рекл.щит) | ЧП "Жаданов Е." |
| 57 | Әр түрлі   кәсіпорындар | Жабдықты әрi негізгі құрал-жабақты алу KAZ Р-2 |

      Бас директор

      Техникалық директор

      Бас бухгалтер

      "IHI" компаниясының   
      жоба менеджері

                                      Мемлекеттік комиссиясының   
                                       актісiнiң N 2 қосымшасы   
                                       "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2004 жылы

**Мемлекеттік комиссия тексеру кезiндегі**   
**анықталған ескертпе тiзiмi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Орындамаған   жұмыстардың атауы | Жою   мерзімі | 2004 жылғы 1 маусымдағы   нәтиже |
| 1. | Анкер тіркеудің   бетонның үстi,   анкердің қиғаш   жағы, тіреуіш   дуалы бір текті түсті еместігі   жойылмаған | 30 шілде 2004 ж. | 100% жұмыс орындалды. |
| 2. | S102, S103,   S104, S105   бiр түстi   еместігі   жойылмаған | 30 шілде 2004 ж. | 100% жұмыс орындалды. |
| 3. | Пилонның   ішіндегі қызмет   көрсету жедел-   саттары | 30 шілде 2004 ж. | 100% жұмыс орындалды. |
| 4. | Аспалы көпiрдің   жолының жарықты   өңдеу | 30 шілде 2004 ж. | 100% жұмыс орындалды. |
| 5. | Жолдың көлбеу   белгiлеуi | 30 шілде 2004 ж. | 100% жұмыс орындалды. |
| 6. | Шекті және   астыңғы жақтан   толплазаның   төбесін қаптау | 30 шілде 2004 ж. | 100% жұмыс орындалды. |
| 7. | Коммуникациялық   тоннелi | 30 шілде 2004 ж. | Жұмыс жоба бойынша толық   орындалды. |

      Бас директор

      Техникалық директор

      Бас бухгалтер

      ІHI компаниясының жоба менеджері

                                     Мемлекеттік комиссиясының   
                                      актісiнiң N 3 қосымшасы   
                                        9 тамыз 2004 жылы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Объектінің атауы | саны | Объектінің баланстық құны | |
| Теңге | Жапондық йен |
| 1. | Ертiс өзенінен   өтетiн аспалы көпiр | 1 | 1492740343 | 15278322718 |
|  | ОЧТС Сол жақ жағаны нығайту |  | 78125000 | 60686873 |
|  | ОЧТС Оң жақ жағаны   нығайту |  | 107291666 | 83343305 |
|  | Ертiс өзеннiң   жағалауын нығайту |  | 280000000 | 212387632 |
|  | Техникалық құрылысқа   пайдаланған   бұзылған жолды   қалпына келтіру |  | 20833000 | 16093820 |
|  | Ертіс өзеннiң оң   жағындағы жол |  | 128617438 | 99908994 |
|  | Ертiс өзеннiң сол   жағындағы жол |  | 94200000 | 72993720 |
|  | Көпiрден өту төлем ақыны жинау пункті TOLLGATE |  | -1036072 | -5828766 |
|  | Опер блок орнату |  | 60729 | 47174 |
|  | Жол мен көпiрдi   жарықтандыру |  | 60674353 | 530441687 |
|  | Аяқжолды жарықтандыру |  | 9460320 | 6921406 |
|  | Аяқжолды   жарықтандыру жобасы |  | 360000 | 267910 |
| 2 | Автобус аялдамалар | 16шт. | 5260954 | 5000000 |
|  | Автобус аялдамалар |  | 13000000 | 9726567 |
|  | Автобус аялдамалар |  | 720000 | 535821 |
| 3 | Жердің астынан   өтетiн пешеход   өтпелі U | 1 | 95864831 | 77417277 |
| 4 | Мәрмәрдан жасалған көпiр сiлтеуiші | 1 | 300000 | 223259 |
|  | Көпiр сiлтеуiш (билборд) |  | 204882 | 173616 |
|  | Көпiрдi тексеру |  | 12056185 | 9340455 |
|  | Көпiрдi тексеру |  | 1975492 | 1534546 |
|  |  |  |  |  |
|  | Аспаулы көпір | 1 | 16372116746 | 16459538014 |
| 5 | Жобаның негізгі   жолдары |  | 6929327740 | 5982595691 |
|  | Жолдың бөктерiн әрi   айналмалы жолды   бекіту |  | 218818130 | 164111360 |
|  | Бөктерiн бекіту   жобасы |  | 10498900 | 7813237 |
|  | Көпiрдiң алдындағы   айналмалы жолды   жаңалау |  | 35567612 | 26469265 |
|  | Негізгі жолдар |  | 7194212382 | 6180989553 |
|  | Докучаева   көшесiндегі жол | 1 | 11200000 | 8389172 |
|  | Докучаев көш.   жолдың жобасы |  | 621000 | 462146 |
| 6 | Докучаев көш. |  | 11821000 | 8851318 |
|  | Селевина көш. | 1 | 88780842 | 68211819 |
|  | Селевина көш.   қиылысы |  | 415044 | 308874 |
|  | Селевина көш. жол   жобасы |  | 2473000 | 1840396 |
|  | Көпiрдiң алдында   айналмалы жолын   жобалау |  | 40820 | 32280 |
| 7 | Селевина көш. |  | 91709706 | 70393369 |
|  | Аулаларға кiретiн   жолдар |  | 10506819 | 8155299 |
|  | Аулаларға кіретiн   жолдардың жобасы |  | 520000 | 386982 |
| 8 | Аулаларға кiру   жолдары |  | 11026819 | 8542281 |
|  | Аяқжолдар | 1 | 17221087 | 13088154 |
|  | Аяқжол салу жобасы |  | 773200 | 575412 |
| 9 | Аяқжолдар |  | 17994287 | 13663566 |
|  | S103 насос   стансаның жобасы |  | 1620000 | 1205597 |
|  | Насос стансаның   S102-103 су құбыры   үшiн |  | 19553407 | 14383671 |
|  | S102-103 насос   стансаның жобасы |  | 1800000 | 1339552 |
| 10 | S102-103 насос   стансасы |  | 22973407 | 16928820 |
|  | S101 насос стансасы   су құбыры үшін |  | 18851333 | 13966498 |
|  | S101 насос   стансаның жобасы |  | 2280000 | 1696766 |
| 11 | Су құбыр үшін   S 102-103 насос   стансасы |  | 2113133 | 15663264 |
|  | Суарма су құбыры |  | 270340130 | 196021564 |
|  | Суарма су құбырдың   құрылыс жобасы |  | 2958000 | 2201331 |
| 12 | Суарма су құбыры |  | 273298130 | 198222895 |
| 13 | Дренаж-нөсер канал   жүргізу /д/н/к |  | 326941376 | 163037482 |
|  | S101 насос стансасы   (/д/н/к) үшін |  |  |  |
|  | S102 насос стансасы (/д/н/к) үшін |  |  |  |
|  | S103 насос стансасы   (/д/н/к) үшін |  |  |  |
|  | S104 насос стансасы   /д/н/к үшін |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 14 | S101 темір жол құбыры | 1 | 171937719 | 183059643 |
| 15 | S102 темір жол құбыры | 1 | 91335382 | 97427654 |
| 16 | S103 темір жол құбыры | 1 | 91645601 | 97758565 |
| 17 | S104 авто жол   құбыры | 1 | 118807595 | 126732324 |
| 18 | S105 авто жол   құбыры | 1 | 102578967 | 106921814 |
|  |  |  | 8547413704 | 7288192548 |
| 19 | Тексеру өткiзетін   пунктке кiреберiс   жолдары |  | 9600000 | 7457203 |
|  | Тексеру өткiзетін   пункттің кіреберiс   жолдардың жобасы |  | 960000 | 714428 |
| 20 | Жердi баптау |  | 252621731 | 187585524 |
|  | Жер бaптау жобасы |  | 5173000 | 3849725 |
| 21 | Арнаулы көлiктерге   гараждар | 1 | 44078853 | 33014778 |
|  | Гараж құрылыс жоба |  | 939094 | 735789 |
| 22 | Көпiр көрсеткiші   билборд |  |  |  |
| 23 | Флагшток | 1 | 977038 | 727108 |
|  |  |  |  |  |
|  | ЖАЛПЫ ЖОЛДАРҒА |  | 8861763420 | 7522277103 |
| 24 | Әкiмшілiк үймеретті   Тұрлыханов көш. 30 | 1 | 184649399 | 154114477 |
|  | Әкімшілiк үймереттің   егжей-тегжейлi   дизайн |  | 141635 | 112003 |
| 25 | Егжей-тегжей жобасы |  | 148747227 | 200000000 |
|  | Көгалдандыру |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 25567418427 | 24336041597 |
| **Көріктеу, жою, компенсация, қызметтер және басқалар** | | | | |
| 26 | КЛ-6 Селевина көш.   жалғасы |  | 1360072 | 1053602 |
| 27 | Арх.кiші кірім құрылыстар | 1 | 295000000 | 228222019 |
| 28 | Нагорная көш. жылу торабы | 1 | 7000000 | 11114416 |
| 29 | Ақжол жылу бекеті | 1 | 6020000 | 9558398 |
| 30 | Ауезов көш. су   құбыры | 1 | 1700788 | 2857420 |
| 31 | Пограничная көш. су құбыры | 1 | 2747900 | 2128905 |
| 32 | 3082 автоколонна КПП | 1 | 10000000 | 7441957 |
| 33 | КПП Жобасы |  | 480000 | 357214 |
| 34 | 119 кв.ж/д   Краснофлотская көш. | 1 | 82000000 | 130197445 |
| 35 | 130 кв.Новостройка   көш. | 1 | 136500000 | 217864292 |
| 36 | 120 кв.8-Марта көш. | 1 | 46500000 | 73831478 |
| 37 | 112 кв. К.Маркса 181 көш. | 1 | 145799000 | 237476823 |
| 38 | 28 кв. Ауезов көш. | 1 | 22000000 | 34931022 |
| 39 | 40 кв. Первомайская көш. | 1 | 37900000 | 60176624 |
| 40 | 112 кв.Уалиханов көш. | 1 | 28678000 | 45534175 |
| 41 | 120 кв.   Ленинградская көш. | 1 | 84000000 | 136372992 |
| 42 | 36 кв. Панфилов көш. | 1 | 35300000 | 56048412 |
| 43 | 40 кв. Галлето көш. | 1 | 41500000 | 65892609 |
| 44 | 32 кв. Солнечная көш. | 1 | 32580570 | 52746109 |
| 45 | 116 кв. Безымянная көш. | 1 | 76000000 | 121132074 |
| 46 | 79 кв. Синицина.көш | 1 | 53500000 | 84945894 |
| 47 | 50 кв. Ыбыраев 129 көш. | 1 | 58599191 | 94653370 |
| 48 | Беспаева көш. пәтер | 1 | 1368000 | 2172074 |
| 49 | Жою үшiн компенсация халыққа |  | 263645957 | 423218133 |
| 50 | Кәсiпорынды орнынан қозғаған үшін компенсация |  | 41494907 | 63086128 |
| 51 | Алаңды құрылысқа   дайындау |  | 0 |  |
|  | Жою; тазарту және   басқалары |  | 93185898 |  |
| 52 | Yй құрылысты жоюдың жобалау жұмыстары |  | 4282614 | 2835195 |
| 53 | Үй құрылысты бағалау |  | 1180876 | 1904768 |
| 54 | Техника үшiн төлеу мемлекеттік бажы |  | 324962 | 5464133 |
| 55 | Toкио Мисубици Банктің қызметтері |  | 22542630 | 7241697 |
| 56 | OECF қызметі |  | 13040557 | 5517322 |
| 57 | Катахира |  | 1153064502 | 10002768 |
| 58 | Аудит |  | 2635101 | 2924649 |
| 59 | Телефотохабарлама |  | 1117842 | 9558473 |
| 60 | Коммуникациялық   желiнi жою (су   құбыры, телефон   және канализация   желісі) |  | 745740977 | 685356167 |
| 61 | АБЗ зауыты | 1 | 249366215 | 249156789 |
| 62 | Вольво S90   автомобилi | 1 | 3585436 | 2835195 |
| 63 | Камри-3 автомобилi | 1 | 2384714 | 1904768 |
| 64 | Джип-Land-Gryzer | 2 | 3869986 | 5646133 |
| 65 | Камри-2,2 автомобилi | 2 | 4963622 | 7241697 |
| 66 | Джип-Land-Gryzer 100 | 1 | 4793412 | 5517322 |
| 67 | Meрседес-Бенс-280 | 1 | 10421500 | 10002768 |
|  | Автомобильдерді   сақтандыру |  | 3601100 | 2924649 |
|  | Автом. жөндеу,   кеденнен өткiзу |  | 14685010 | 9558473 |
|  | Спецтехника |  | 40647391 | 34924293 |
| 68 | 16.-01 шығын   материалы (жиһаз   және тағы басқа.) |  | 15771562 | 13791447 |
| 69 | 16-02 Компьютерлер   және т.б. |  | 3891404 | 4934891 |
|  | Негізгі   құрал-жабдығы мен   құрал-сайман |  | 27898357 | 25851317 |
|  |  |  | 385879709 | 374289742 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29502088480 | 28879651695 |
| 70 | PIU-ны ұстау сомасы |  | 155407879 | 98671023 |
| 71 | Сыйлықақы (бонус) |  | 664188617 | 539240000 |
|  |  |  |  |  |
|  | Жалпы бірінші бөлім |  | 30321684976 | 29517562718 |

      Бас директор

      Техникалық директор

      Бас бухгалтер

      Техникалық директор

      Жоба менеджері

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК