

**Аудандық ветеринариялық зертханаларды қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 25 қыркүйектегі № 1025 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы № 43 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.01.2016 № 43 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1998 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 69-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. Қоса беріліп отырған Аудандық ветеринариялық зертханаларды қамтамасыз етудің заттай нормалары бекітілсін.  
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы      
Үкіметінің             
2014 жылғы 25 қыркүйектегі    
№ 1025 қаулысымен         
бекітілген

**Аудандық ветеринариялық зертханаларды қамтамасыз етудің**  
**заттай нормалары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Атауы | Өлшем бірлігі | Бір ветеринариялық зертханаға ең төменгі қажеттілік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санитариялық өткізгіш | | | |
| 1. | Арнайы киім-кешекке арналған шкаф | дана | 5 |
| 2. | Орындық | дана | 5 |
| Сынама қабылдау | | | |
| 3. | Компьютер: | жинақ | 1 |
| жүйелік блок |
| монитор |
| пернетақта |
| компьютерлік тышқан |
| операциялық жүйені, Microsoft Office толық топтамасын қамтитын бағдарламалық қамтылым |
| көпфункционалды лазерлік құрылғы (копир, сканер, принтер) |
| тұрақтандырғыш (үздіксіз қоректендіру көзі) |
| 4. | Компьютерге арналған үстел | дана | 1 |
| 5. | Зертханалық орындық | дана | 1 |
| 6. | Термошабадан | дана | 10 |
| 7. | Инелерді тасымалдауға арналған шабадан | дана | 1 |
| Сынама дайындау | | | |
| 8. | Центрифуга | дана | 2 |
| 9. | Екі камералы тұрмыстық тоңазытқыш | дана | 1 |
| 10. | Мұздатқыш камера | дана | 1 |
| 11. | Микротолқынды пеш | дана | 1 |
| 12. | Мөлшерлеуіштердің топтамасы | дана | 1 |
| 13. | Бактерицидті жылжымалы сәулелендіргіш | дана | 1 |
| 14. | Зертханалық электрондық таразылар | дана | 1 |
| 15. | Психрометр | дана | 1 |
| 16. | Зертханалық ыдыстарға арналған шкаф | дана | 1 |
| 17. | Таразыларға арналған үстел | дана | 1 |
| 18. | Зертханалық үстел | дана | 2 |
| 19. | Зертханалық орындық | дана | 2 |
| 20. | Кеңсе үстелі | дана | 1 |
| 21. | Кеңсе орындығы | дана | 1 |
| 22. | Реактивтерді сақтауға арналған шкаф | дана | 1 |
| Серологиялық зерттеулер үшін | | | |
| РозБенгал сынамасы (бұдан әрі *–* РБС) | | | |
| 23. | РБС-қа арналған тербелме | дана | 2 |
| 24. | Мөлшерлеуіштердің топтамасы | дана | 1 |
| 25. | РБС қоюға арналған пластикалық тілімше | дана | 20 |
| 26. | РБС тілімшелеріне арналған араластырғыш | дана | 6 |
| 27. | Вакутейнерлер мен шыны түтіктерге арналған штативтер | дана | 15 |
| 28. | Екі камералы тұрмыстық тоңазытқыш | дана | 1 |
| 29. | Зертханалық электрлендірілген аралдық үстел | дана | 2 |
| 30. | Зертханалық орындық | дана | 6 |
| 31. | Зертханалық құрал-жабдықтарға арналған үстел | дана | 4 |
| 32. | Зертханалық ыдыстарға арналған шкаф | дана | 2 |
| Комплемент байланыстыру реакциясы | | | |
| 33. | Ауыспалы көлемнің мөлшерлеуіштері, бір каналды (мөлшерлеуіштердің топтамасы) | дана | 1 |
| 34. | Центрифуга | дана | 2 |
| 35. | 100 ұялы – штативтер | дана | 10 |
| 36. | Сулы зертханалық монша | дана | 3 |
| 37. | Термостат | дана | 1 |
| 38. | Екі камералы тұрмыстық тоңазытқыш | дана | 2 |
| 39. | Зертханалық электрондық таразылар | дана | 1 |
| 40. | Таразыларға арналған үстел | дана | 1 |
| 41. | Сутегі иондарын өлшеуге арналған құрал (бұдан әрі *–* РН-метр) | дана | 1 |
| 42. | Бактерицидті жылжымалы сәулелендіргіш | дана | 1 |
| 43. | Процедуралық сағат | дана | 3 |
| 44. | Жылытылатын магниттік піскек | дана | 1 |
| 45. | Зертханалық үстел | дана | 1 |
| 46. | Зертханалық орындық | дана | 1 |
| 47. | Реактивтерді сақтауға арналған шкаф | дана | 1 |
| Бактериология | | | |
| 48. | Екінші кластағы қауіпсіздік боксі | дана | 1 |
| 49. | Термостат | дана | 2 |
| 50. | Екі камералы тұрмыстық тоңазытқыш | дана | 1 |
| 51. | рН-метр | дана | 1 |
| 52. | Жылытылатын магнитті піскек | дана | 1 |
| 53. | Электр пеші | дана | 1 |
| 54. | Микротолқынды пеш | дана | 1 |
| 55. | Бинокулярды микроскоп | дана | 1 |
| 56. | Бактерицидті жылжымалы сәулелендіргіш | дана | 1 |
| 57. | Сою үстелі | дана | 1 |
| 58. | Анатомиялық жинақ | дана | 1 |
| 59. | Зертханалық қауіпсіздік себезгісі | дана | 1 |
| 60. | Аспаптық электр стерилизаторы | дана | 1 |
| 61. | Зертханалық электрлендірілген қабырға жанындағы үстел | дана | 1 |
| 62. | Зертханалық орындық | дана | 8 |
| 63. | Зертханалық құрал-жабдықтарға арналған үстел | дана | 2 |
| 64. | Таразыларға арналған үстел | дана | 1 |
| 65. | Зертханалық ыдыстарға арналған шкаф | дана | 2 |
| 66. | Реактивтерді сақтауға арналған шкаф | дана | 1 |
| Ветеринариялық-санитариялық сараптама және тамақ қауіпсіздігі | | | |
| 67. | Компрессорийлі микроскоп | дана | 1 |
| 68. | Сүттің кешенді талдағышы | дана | 1 |
| 69. | Стилеті бар термометр | дана | 1 |
| 70. | Екі камералы тұрмыстық тоңазытқыш | дана | 1 |
| 71. | Мұздатқыш камера | дана | 1 |
| 72. | Центрифуга | дана | 1 |
| 73. | Бинокулярды микроскоп | дана | 1 |
| 74. | Жарықтандырғыш | дана | 1 |
| 75. | Сулы зертханалық монша | дана | 1 |
| 76. | Термостат | дана | 1 |
| 77. | Рефрактометр | дана | 1 |
| 78. | Фотоколориметр | дана | 1 |
| 79. | Жылытылатын магниттік піскек | дана | 1 |
| 80. | рН-метр | дана | 1 |
| 81. | Зертханалық электрондық таразы | дана | 1 |
| 82. | Тартатын шкаф | дана | 2 |
| 83. | Гомогенизатор | дана | 1 |
| 84. | Зертханалық диірмен | дана | 1 |
| 85. | Процедуралық сағат | дана | 1 |
| 86. | Дозиметр-радиометрлер | дана | 1 |
| 87. | Сүттің тазалығын анықтайтын құрал | дана | 1 |
| 88. | Электр плита | дана | 1 |
| 89. | Зертханалық электрлендірілген аралдық үстел | дана | 1 |
| 90. | Зертханалық орындық | дана | 2 |
| 91. | Зертханалық құрал-жабдықтарға арналған үстел | дана | 2 |
| 92. | Зертханалық ыдыстарға арналған шкаф | дана | 1 |
| 93. | Реактивтерді сақтауға арналған шкаф | дана | 2 |
| 94. | Прекурсорларды сақтауға арналған сейф | дана | 1 |
| 95. | Титровальды үстел | дана | 1 |
| 96. | Зертханалық қауіпсіздік себезгісі | дана | 1 |
| 97. | Муфельді пеш | дана | 1 |
| 98. | Кептіргіш шкаф | дана | 1 |
| 99. | Жемшөп талдағышы | дана | 1 |
| Жуғыштар | | | |
| 100. | Дистиллятор | дана | 2 |
| 101. | Зертханалық ыдыстарды сулау мен дезинфекциялауға арналған сыйымды ыдыс | дана | 3 |
| 102. | Екі секциялы жуғыш | дана | 3 |
| 103. | Кептіргіш шкаф | дана | 4 |
| 104. | Су беруге арналған вакуумсорғыш | дана | 1 |
| 105. | Қазықшалары бар кептіргіш тақта | дана | 3 |
| 106. | Зертханалық ыдысқа арналған сөре | дана | 2 |
| 107. | Бойлер | дана | 2 |
| Автоклав бөлмесі | | | |
| 108. | Автоклав | дана | 3 |
| 109. | Бикстер | дана | 12 |
| 110. | Зертханалық ыдыстарға арналған сөре | дана | 3 |
| Мамандарға арналған бөлме | | | |
| 111. | Кеңсе үстелдері | дана | 3 |
| 112. | Кеңсе креслосы | дана | 1 |
| 113. | Кеңсе орындығы | дана | 4 |
| 114. | Жинақталған компьютер: | жинақ | 2 |
| жүйелік блок |
| монитор |
| пернетақта |
| компьютерлік тышқан |
| операциялық жүйені, Microsoft Office толық топтамасын қамтитын бағдарламалық қамтылым |
| көпфункционалды лазерлік құрылғы (копир, сканер, принтер) |
| тұрақтандырғыш (үздіксіз қоректендіру көзі) |
| 115. | Телефон-факс | дана | 1 |
| 116. | Кеңсе шкафы | дана | 2 |
| Қосымша құрал-жабдықтар | | | |
| 117. | Инсинератор (өлекселерді өртейтін пеш) | дана | 1 |
| 118. | Дизельдік электр генераторы 10 кВт | дана | 1 |
| 119. | Жылжымалы зертхана | дана | 1 |
| 120. | Ламинарлы шкаф | дана | 2 |
| Экстейшн класс | | | |
| 121. | Бейнеконференциялы мультимедиялы құрал-жабдық | дана | 1 |
| 122. | Ноутбук | дана | 1 |
| 123. | Интерактивті тақта | дана | 1 |
| 124. | Мінбе | дана | 1 |
| 125. | Қайырмалы үстелі бар орындықтар | дана | 20 |
| 126. | Маркерлі тақта | дана | 1 |
| 127. | Кеңсе орындығы | дана | 4 |
| 128. | Оқу материалдарына арналған сөре | дана | 2 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК