

**Жамбыл облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын бекіту туралы**

Жамбыл облысы әкімдігінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 378 қаулысы. Жамбыл облысы Әділет департаментінде 2015 жылғы 4 ақпанда № 2494 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.

      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 143-ө өкіміне сәйкес Жамбыл облысының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Жамбыл облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

      2. "Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы қаулының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы қаулының мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оны ресми жариялауға мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне жіберуді;

      3) осы қаулының Жамбыл облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің бірінші орынбасары Б. Орынбековке жүктелсін.

      4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттiк тiркелген күннен бастап күшiне енедi және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Облыс әкімі* | *К. Көкрекбаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Жамбыл облысы әкімдігінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №378 қаулысына қосымша |

**Жамбыл облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

      Ескерту. Қосымша 4-тармақпен толықтырылды - Жамбыл облысы әкімдігінің 11.05.2023 № 78 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Жамбыл облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тауарлық газын тұтыну сипаттамасы | өлшем бірлігі (м³) | айлық тұтыну нормасы |
| 1 | Тамақ дайындау (газ плитасы және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болған жағдайда) | 1 адамға | 10 |
| 2 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған жағдайда (газбен су қыздырғыш болмаған жағдайда) | 1 адамға | 14,6 |
| 3 | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған жағдайда ыстық су дайындау (газбен су қыздырғыш болған жағдайда) | 1 адамға | 24,4 |
| 4 | Тұрғын үй-жайларды жеке жылыту (жылыту маусымында) | бір шаршы метр жылыту алаңына | 7,74 |

**2. Жамбыл облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ай | өлшем бірлігі | Тұрғын жай | | | | | | |
| 1 бөлмелі жатақхана | 1 бөлмелі | 2 бөлмелі | 3 бөлмелі | 4 бөлмелі | 5 бөлмелі | 6 бөлмелі |
| 1 | Қаңтар | кВт.с. | 164,1 | 237,9 | 287,1 | 311,7 | 336,3 | 360,9 | 410,1 |
| 2 | Ақпан | кВт.с. | 144,6 | 200,4 | 237,6 | 256,2 | 274 | 293,4 | 330,6 |
| 3 | Наурыз | кВт.с. | 139,5 | 201,9 | 233,1 | 248,7 | 264,3 | 279,9 | 311,1 |
| 4 | Сәуір | кВт.с. | 144,6 | 173,4 | 192,6 | 202,2 | 211,8 | 221,4 | 240,6 |
| 5 | Мамыр | кВт.с. | 146,7 | 168,3 | 182,7 | 189,9 | 197,1 | 204,3 | 218,7 |
| 6 | Маусым | кВт.с. | 141 | 159 | 171 | 177 | 183 | 189 | 201 |
| 7 | Шілде | кВт.с. | 145,5 | 145,5 | 163,5 | 175,5 | 181,5 | 187,5 | 193,5 |
| 8 | Тамыз | кВт.с. | 147,9 | 173,1 | 189,9 | 198,3 | 206,7 | 215,1 | 231,9 |
| 9 | Қыркүйек | кВт.с. | 146,4 | 180,6 | 203,4 | 214,8 | 226,2 | 237,6 | 260,4 |
| 10 | Қазан | кВт.с. | 158,1 | 213,9 | 251,1 | 269,7 | 288,3 | 306,9 | 344,1 |
| 11 | Қараша | кВт.с. | 157,8 | 226,2 | 271,8 | 294,6 | 317,4 | 340,2 | 385,8 |
| 12 | Желтоқсан | кВт.с. | 165,9 | 245,1 | 297,8 | 324,3 | 350,7 | 377,1 | 429,9 |

**3. Жамбыл облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сумен жабдықтау, су бұру бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Есептеу аспаптары жоқ тұрғындардың шаруашылық ауыз су қажеттілігі үшін суық судың және шайынды судың шығыс нормалары | | | |
| № | Тұтынушының атауы | Өлшем бірлігі | Норма, тәулік литр |
| 1. | Көшедегі су тарату колонкалардан су алу | 1 тәулік 1 тұрғын | 80 |
| 2. | Тұрғын үй:  су құбырымен | 1 тәулік 1 тұрғын | 140 |
| 2.1. | Су құбырымен, моншасымен (ваннасымен) | 1 тәулік 1 тұрғын | 270 |
| 2.2. | Су құбырымен, моншасымен (ваннасымен) канализациясымен:  су | 1 тәулік 1 тұрғын | 270 |
| канализация | 270 |
| 2.3. | Су құбырымен, моншасымен (ваннасымен) канализациясымен, газ қыздырғышы бар моншасымен:  су | 1 тәулік 1 тұрғын | 320 |
| канализация | 320 |
| 2.4. | Су құбырымен, моншасыз (ваннасыз), канализациясымен: су | 1 тәулік 1 тұрғын | 200 |
| канализация | 200 |
| 2.5. | Су құбырымен, моншасымен (ваннасымен) канализациясымен, унитазсыз су | 1 тәулік 1 тұрғын | 250 |
| канализация | 250 |
| 2.6. | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, су құбыры канализациясымен, жуғышы, қол жуғышы, ұзындығы 1500-1700 мм ваннасы және душы бар:  су 400х0,7 | 1 тәулік 1 тұрғын | 280 |
| канализация | 400 |
| 2.7. | Орталықтандырылған ыстық судың жоқ болу маусымында, суқұбыры канализациясымен, жуғышы, қол жуғышы, ұзындығы 1500-1700мм ваннасы және душы бар: су 400х0,7 | 1 тәулік 1 тұрғын | 280 |
| канализация | 280 |
| 2.8. | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, су құбыры канализациясымен, жуғышы, қол жуғышы, ұзындығы 1500 мм кем жартылай ваннасымен: су 275х0,7 | 1 тәулік 1 тұрғын | 193 |
| канализация | 275 |
| 2.9. | Орталықтандырылған ыстық судың жоқ болу маусымында, су құбыры канализациясымен, жуғышы, қол жуғышы, ұзындығы 1500 мм-ден кем жартылай отырып жуыну ваннасы бар ваннасы:  су 275х0,7 | 1 тәулік 1 тұрғын | 193 |
| канализация | 193 |
| 2.10. | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, су құбыры канализациясымен, жуғышы, қол жуғышы, ваннасыз душы бар, ваннасыз: су 230х0,7 | 1 тәулік 1 тұрғын | 161 |
| канализация | 230 |
| 2.11. | Орталықтандырылған ыстық судың жоқ болу маусымында, су құбыры канализациясымен, жуғышы, қол жуғышы, ваннасыз душы бар:  су 230х0,7 | 1 тәулік 1 тұрғын | 161 |
| канализация | 161 |
| 2.12. | Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықталған, су құбыры канализациясымен, жуғышы, қол жуғышы, душпен жабдықталған, үйдің биіктігі 12 қабаттан биік болса және аса жабдықталған орталықтандырылған ыстық суы бар, әр қабатта ванна және дәретханасы бар 2 және 3 қабатты жеке үйлер: су 600х0,7 | 1 тәулік 1 тұрғын | 420 |
| канализация | 600 |
| 2.13. | Орталықтандырылған ыстық судың жоқ болу маусымында, су құбыры канализациясымен, жуғышы, қол жуғышы, душпен жабдықталған орталықтандырылған ыстық суы жоқ кезде әр қабатта ванна және туалет бар 2-3 қабатты жеке үйлер су 600х0,7 | 1 тәулік 1 тұрғын | 420 |
| канализация | 420 |
| 3. | Жатақхана су құбырымен, канализациясы бар:  Су | 1 тәулік 1 тұрғын |  |
| 120 |
| Канализация | 120 |
| 3.1. | Жатақхана су құбырымен,  канализациясы және душы бар:  Су | 1 тәулік 1 тұрғын | 140 |
| Канализация | 140 |
| 4. | Жаздық маусымдағы бассейн (5 ай), жеке үйде 6м 3х8 рет, (су ауысымы) | 1 м3/ 5ай | 48 |
| тәулікте сумен толтыру 12 %=0,72м3 | 108 |
| 5. | Учаске суару  Су | 1 сотық м3 /5ай | 228 |
| 6. | Жеңіл автомашинаны жуу 8 рет  Су | 1 машина м3/5ай | 0,4 |
| 7. | Мотоциклдер 8 рет | 1 мотоцикл м3/5ай | 0,12 |
| 8. | Ірі қара мал | Тәулікте 1 бас | 110 |
| 9. | Қойлар және ешкілер | Тәулікте 1 бас | 10 |
| 10. | Шошқалар | Тәулікте 1 бас | 25 |
| 11. | Үйректер, қаздар, су тышқандар | Тәулікте 1 бас | 3 |
| 12. | Тәулікте құбырдың қимасы бойынша  Диаметр-15мм жылд-2,0м/сек  Диаметр-15мм жылд-1,0м/сек  Диаметр-20мм жылд-2,0м/сек  Диаметр-20мм жылд-1,0м/сек |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заңды тұлғалар және басқа да құрылымдар үшін суық су мен шайынды суларының шығыс нормалары | | | |
| № | Тұтынушының атауы | Өлшем бірлігі | Норма, тәулік литр |
| 1 | Қонақ үйлер, пансионаттар, мотельдер, су құбырымен | Тәулік бойынша 1 орын | 40 |
| Ортақ душтар мен ванналар | Тәулік бойынша 1 орын | 140 |
| Барлық жеке номердегі душтар | Тәулік бойынша1орын | 280 |
| Жеке номердегі ванналар, номердің жалпы санынан 25 дейін  75 дейін  100 дейін | Тәулік бойынша 1 орын | 250  310  350 |
| 2 | Ауруханалар, шипажайлар, профилакторийлер, демалыс үйлер:  ортақ ванналар және душтар | Тәулік бойынша 1 төсек | 300 |
| палатаға жақындатылған санитарлық тораптар | 350 |
| сумен, балшықпен емдейтін орындар | 550 |
| шипажайлардағы, демалыс үйлердегі барлық тұрғын жайлардағы ванналар | 430 |
| 3 | Поликлиникалар және амбулаториялар | Тәулік бойынша 1 ауру | 15 |
| Сумен балшықпен емдейтін орындар | сағатына 1 кафедра | 370 |
| дәрігер кабинетіндегі қол жуғыштын бір шүмегі | 1 сағат | 40 |
| дәрігерлер және орта персонал | Тәулігіне 1 жұмыс істеуші | 15 |
| кіші персонал | 25 |
| 4 | Дәріханалар:  Сауда залы және көмекші жайлар | Тәулігіне 1 жұмыс істеуші | 15 |
| дәрі дәрмек жасау зертханалар | Сағатына 1 шүмек | 370 |
| зертханада ыдыс жуу | Сағатына 1 шүмек | 120 |
| 5 | Балабақша, бөбек жайлар, комбинаттар су құбырымен, балалар күндіз болған кезде | Тәулік бойынша 1 бала | 25 |
| су құбырымен канализациясымен, душымен, | Тәулік бойынша 1 бала | 95 |
| балалар тәулік бойы болған кезде | Тәулік бойынша 1 бала | 125 |
| қызмет көрсетуші персонал, тәрбиелеуші | Тәулік бойынша 1 бала | 15 |
| бала бағушы және санитарлар | 1 жұмыс істеуші | 25 |
| 6 | Пионер лагерьлері, оның ішінде тәулікпен жұмыс істеушілер, асхана, кір жуу және еден жууды қоса | Тәулік бойынша 1 адам | 250 |
| 7 | Жалпы білім беру мектептері | Тәулік бойынша 1 оқушы және 1 оқытушы | 15 |
| Су құбырымен |  | 30 |
| Су құбырымен және канализациясымен, Ұзартылған күні кезінде ауысымда су құбырымен және канализациясымен | Ауысымда 1 адам | 14 |
| 8 | Гимнастикалық залы жанындағы душтар, жартылай фабрикаттарымен жұмыс істейтін кәсіби техникалық училищелер | Ауысымда 1 адам | 30 |
| 9 | Мектеп интернаттар | Тәулік бойынша 1 орын | 250 |
| 10 | Оқу орындар, гимнастикалық залы жанындағы душтар, дайын өнімдерді сататын буфеттер | 1оқушы және 1 оқытушы | 20 |
| 11 | Жоғары және арнайы орта оқу орындардың зертханалары | Ауысымда 1 аспап | 260 |
| 12 | Ғылыми зерттеу институттары және зертханалар: Химиялық бағыт | Ауысымда 1 жұмысшы | 570 |
| Биологиялық бағыт | 370 |
| Физикалық бағыт | 155 |
| Жаратылыс ғылымдары | 916 |
| 13 | Әкімшілік ғимараттар Су құбырымен | Тәулікте 1 жұмысшы | 10 |
| Су құбырымен және канализациямен | 15 |
| 14 | Жайлардағы едендерді жинастыру | 1 шаршы метр | 3 |
| 15 | Қоғамдық ғимараттардағы қызмет көрсетуші персонал | Ауысымда 1 адам | 25 |
| 16 | Кәсіпорындардың тұрмыстық жайдағы душтар топ болып душпен пайдалану уақыты | Ауысымда 1душ торы | 600 |
| 17 | Сағатына 1м3 84кДж аса жылу шығатын цехтарда | Ауысымда 1 адам | 45 |
| 18 | Өзге цехтер | Ауысымда 1 адам | 25 |
| 19 | Қоғамдық тамақтану кәсіпорындар: түскі залда пайдаланлатын, асты дайындау үшін | 1 шартты тағам | 12 |
| үйлерге сатылатын | 1 шартты тағам | 10 |
| жартылай фабрикаттар шығарушы |  |  |
| Ет | 1 тонна | 6700 |
| Балық | 1 шартты тағам | 6400 |
| Көкөніс | 1 шартты тағам | 4400 |
| Аспаздық | 1 шартты тағам | 7700 |
| технологиялық құралдардағы немесе асхана, кафе, кондитерлік дүкендердің су тарату нүктелері | 1 су тарату нүктесі сағатына | 500 |
| Тұрғындардың ортақ қолдануына арналған шүмектер | 1 су тарату нүктесі сағатына | 250 |
| 20 | Дүкендер:  Сауда сатық су құбырымен | Ауысымда 1 жұмыс орны | 125 |
| Сауда сатық су құбырымен және канализациясымен | Ауысымда 1 жұмыс орны | 500 |
| Квас бөшкелер | Ауысымда 1 жұмыс орны | 500 |
| Өнеркәсіп тауарлық | Ауысымда 1 жұмыс істеуші | 15 |
| Жайма сөре әйнектерін жуу | Ауысымда 1 жұмыс істеуші | 6 |
| 21 | Шаштараздар | Ауысымда 1 жұмыс орны | 150 |
| 22 | Кинотеатрлар | 1 орын | 4 |
| 23 | Клубтар | 1 орын | 10 |
| 24 | Театрлар: Көрермендер үшін |  |  |
| 1 орын | 10 |
| Әртістер үшін | 1 адам | 40 |
| 25 | Стадиондар және спортзалдар |  |  |
| Көрермендер үшін | 1 орын | 3 |
| Дене шынықтырушылар үшін (душ қабылдауды ескере отырып) | 1 адам | 50 |
| Спортшылар үшін | 1 спортсмен | 100 |
| 26 | Жүзу бассейндер:  Бассейнді толтырып тұру | Бассейн сыйымдылығы, пайыз | 12 |
| Көрермендер үшін | 1 орын | 3 |
| Спортшылар үшін, (душ қабылдауды ескере отырып) | 1 адам | 100 |
| 27 | Моншалар:  Душсыз орындықтарда отырып, монша шылапшынмен сабындағышта жуыну | 1 келуші | 180 |
| тағы душта жуыну | 1 келуші | 225 |
| сауықтандыру процедуралардағы қабылдап, душпен шайыну | 1 келуші | 290 |
| душ кабинасы | 1 келуші | 360 |
| ванна кабинасы | 1 келуші | 540 |
| еденді, душтардың сабындағыш  душтарды және бу бөлмесін жинастыру | 1 ш.м. | 6 |
| оператор мотористің қол жуғышы | 1 келуші | 15 |
| 28 | Суару үшін су шығысы шөп жамылғы | 1 шаршы метр | 3 |
| футбол алаңы (шөпсіз) | 1 шаршы метр | 0,5 |
| өзге спорт құрылыстары | 1 шаршы метр | 1,5 |
| тротуарлар, алаңдар зауыт өтпелердің жабындарын жетілдіру егілген ағаштар, көгал алаңдар гүлзарлар | 1 шаршы метрқұбырдың қимасымен жылдамдығы сек/1м3 кезінде | 0,5 |
| Қысқы жылы жайларда отырғызу | тәулік бойынша | 15 |
| Қысқы стеллаждық және көктемдегі жер жайларда барлық түрлердегі жылытылған жерге отырғызу | 1 ш.м. | 6 |
| Үй маңындағы учаскелерде отырғызу | тәулік бойынша 1 ш.м |  |
| Көкөніс дақылдар | тәулік бойынша 1 ш.м | 15 |
| Жеміс жидек ағаштар | тәулік бойынша 1 ш.м | 15 |
| Суару мерзімде ішкі кварталдық ағаштар | тәулікте 1 тұрғын | 90 |
| 29 | Мал емдейтін орындар  Ірі мал | 1 бас тәулік бойынша | 100 |
| Ұсақ мал |  | 50 |
| 30 | Гараждар:  Жеңіл автокөліктер | тәулікте 1 автокөлік | 275 |
| Жүк автокөліктер | 600 |
| Автокөлік және троллейбустар | 600 |
| Мотоциклдер | тәулікте 1 мотоцикл | 25 |
| Азаматтардың иелігіндегі жеңіл автокөлік | 1автокөлік тәулікте | 50 |
| Егер гаражда жуғыш болса | тәулікте 1автокөлік | 200 |
| Азаматтардың иелігіндегі мотоциклдер | тәулікте 1 мото | 15 |
| 31 | Процедураға немесе аспапқа шығыс:  Темір жол, автобекет, әуежай қоғамдық дәретханалар | 1 клозет тәулікте | 1000 |
| Базарлардағы, саябақтардағы және тағы жерлердегі писсуарларды жуу | 1писсуар сағатына | 36 |
| Көпшілік пайдаланатын қолжуғыш шүмек | 1 кран сағатына | 200 |
| Ауыз су фонтаны | 1 фонтан сағатына | 72 |
| Ортақ пайдаланудағы дәретхана | 1 унитаз сағатына | 600 |
| 32 | Фотосурет | 1 кран сағатына | 60 |
| 33 | Топырақты бекіту үшін траншеяларды суару:  Канализация құбырын | 1 траншея | 160 |
| Су құбырын | 130 |
| Газ құбырын салу кезінде | 60 |
| 34 | Құрылыс кезінде жетілдірілген төселген жолдарды суару | жолдың 1 м2 | 100 |
| 35 | Орталықтандырылған жылыту үшін су шығысы:  Тұрғын және қоғамдық үйлер | тұрғын алаңнан 100 м2 тәулікте | 26 |
| Жылыту жүйесін толтырып тұру, пайдалануға беру алдында жылыту жүйесін толтыру | Тұрғын алаңның 100 м2 үшін 1 рет | 300 |
| 36 | Медициналық айықтырғыш орны | 1 келуші | 16 |
| 37 | Құрылыс алаңдарының, бақтардың, саябақтар, дүңгіршектердің және сусындар сататын газавтоматтарының уақытша су пайдалануында | Трубаның кесіндісіне 1 м3/ сек жылдамдығында | 15 |
| 38 | Кір жуу орындар: | тәулік бойы 1 кг | 75 |
| Механикаландырылған |
| Механикаландырылмаған | 40 |

      4. Жамбыл облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Орталық елді мекен атауы | Жылу энергиясының тұтыну нормалары | Өлшем бірлігі | Мәні |
| 1. | Жамбыл облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары | жылыту маусымында көппәтерлі тұрғын үйлерді жылытуға | Гкал/м2 | 0,14 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК