

**Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдерін, әскери-медициналық мекемелерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормаларын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 28 қазандағы № 609 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 8 қаңтарда № 12831 болып тіркелді

      «Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңы 22-бабының 2-тармағы 22) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН**:  
      1. Қоса беріліп отырған:  
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормалары;  
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери-медициналық мекемелерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормалары бекітілсін.  
      2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас әскери-медициналық басқармасының бастығы:  
      1) заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жолдасын;  
      2) мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне жолдасын;  
      3) ресми жариялағаннан кейін бұйрықты Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің веб-сайтына орналастырсын;  
      4) медициналық техника мен мүлікті сатып алуды жоспарлы есептік кезеңге арналған республикалық бюджеттен бөлінген ақшалай қаражат шегінде кезең-кезеңімен жүзеге асырсын.  
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант О. Сапаровқа жүктелсін.  
      4. Бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.  
      5. Бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң күшіне енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Қорғанысы министрінің                       И.Тасмағамбетов*

*"КЕЛІСІЛГЕН"*  
*Қазақстан Республикасының*  
*Қаржы министрі*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Сұлтанов*  
*2015 жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Қазақстан Республикасы    
Қорғаныс министрінің    
2015 жылғы 28 қазандағы   
№ 609 бұйрығы        
1-қосымша

**Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормалары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Штат бойынша фельдшер (санитарлық нұсқаушы) лауазымы бар әскери бөлімнің әскери-медициналық бөлімшесін жабдықтау нормасы | | | | |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес |
| Медициналық мүлік жиынтықтары | | | | |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке | | | | |
| 1 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 5 |
| 2 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 4 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары | | | | |
| 3 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | – |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар | | | | |
| 4 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | – |
| 5 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | – |
| 6 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | – |
| 7 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 8 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | – |
| 9 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | – |
| 10 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 11 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 12 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 13 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 14 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 1 |
| 15 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 1 |
| 16 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 1 |
| 17 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 1 |
| 18 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 1 |
| 19 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 20 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 1 |
| 21 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 2 |
| 22 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | – |
| 23 | Тілұстағыш | 1 | дн | 1 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер | | | | |
| 24 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | – |
| 25 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 26 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | – |
| 27 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | – |
| 28 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | – |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар | | | | |
| 29 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 1 |
| 30 | Көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 31 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 1 |
| 32 | Көмей айнасы | 1 | дн | – |
| 33 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 1 |
| 34 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | – |
| 35 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 1 |
| 36 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 37 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 38 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 39 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 1 |
| 40 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | – |
| 41 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | – |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 42 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | – |
| 43 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | – |
| 44 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | – |
| 45 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | – |
| 46 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | – |
| 47 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | – |
| 48 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | – |
| 49 | Саңылаулық шам | 10 | дн | – |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 50 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 1 |
| 51 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | – |
| 52 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | – |
| 53 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | – |
| 54 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 55 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | – |
| 56 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | – |
| 57 | Небулайзер | 10 | жиынт | 1 |
| 58 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | – |
| 59 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | – |
|  | Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |
| 60 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | – |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 61 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | – |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 62 | Спирометр | 10 | жиынт | – |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар | | | | |
| 63 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 1 |
| 64 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 |
| 65 | Неврологиялық балға | 3 | дн | – |
| 66 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 67 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 1 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар | | | | |
| 68 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 69 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 70 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 71 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 72 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 73 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 74 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 75 | Ингалятор | 7 | жиынт | – |
| 76 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | – |
| 77 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | – |
| 78 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | – |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 79 | Негатоскоп | 10 | дн | – |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | |
| 80 | Гигрометр | 3 | дн | 1 |
| 81 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | |
| 82 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 1 |
| 83 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 2 |
| 84 | Булы стерилизатор | 10 | дн | – |
| 85 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 86 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 |
| 87 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 1 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал | | | | |
| 88 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 89 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 90 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | – |
| 91 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 92 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | – |
| 93 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | – |
| 94 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 1 |
| 95 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | – |
| 96 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 1 |
| 97 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | – |
| 98 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | – |
| 99 | Медициналық перде | 5 | дн | 1 |
| 100 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 1 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі | | | | |
| 101 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 2 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс | | | | |
| 102 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 1 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер | | | | |
| 103 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 1 |
| 104 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 105 | Автотаңғыш | 10 | кешен | – |
| 106 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | 1 |
| 2. Штат бойынша дәрігер лауазымы бар әскери бөлімнің әскери-медициналық бөлімшесін жабдықтау нормасы | | | | |
| Медициналық мүлік жиынтықтары | | | | |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке | | | | |
| 107 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 22 |
| 108 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 11 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары | | | | |
| 109 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 1 |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар | | | | |
| 110 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | – |
| 111 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | 1 |
| 112 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 |
| 113 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 114 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 2 |
| 115 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | – |
| 116 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 117 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 118 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 119 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 120 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 1 |
| 121 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 1 |
| 122 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 1 |
| 123 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 1 |
| 124 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 1 |
| 125 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 126 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 1 |
| 127 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 3 |
| 128 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | – |
| 129 | Тілұстағыш | 1 | дн | 1 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер | | | | |
| 130 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | – |
| 131 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 132 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | – |
| 133 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |
| 134 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | – |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар | | | | |
| 135 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 1 |
| 136 | Көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 137 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 1 |
| 138 | Көмей айнасы | 1 | дн | 1 |
| 139 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 1 |
| 140 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | 1 |
| 141 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 1 |
| 142 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 143 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 144 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 145 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 1 |
| 146 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | 1 |
| 147 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | 1 |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 148 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | 1 |
| 149 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 150 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | 1 |
| 151 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | 1 |
| 152 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 153 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 154 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 |
| 155 | Саңылаулық шам | 10 | дн | – |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 156 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 1 |
| 157 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | – |
| 158 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | – |
| 159 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | – |
| 160 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 161 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | – |
| 162 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | – |
| 163 | Небулайзер | 10 | жиынт | 1 |
| 164 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | – |
| 165 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | – |
| Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 166 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | – |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 167 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 168 | Спирометр | 10 | жиынт | 1 |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар | | | | |
| 169 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 2 |
| 170 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 |
| 171 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 |
| 172 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 173 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 2 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар | | | | |
| 174 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 175 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 176 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 177 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 178 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 179 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 180 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 181 | Ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 182 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 183 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 184 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | 1 |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 185 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | |
| 186 | Гигрометр | 3 | дн | 1 |
| 187 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | |
| 188 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 1 |
| 189 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 2 |
| 190 | Булы стерилизатор | 10 | дн | – |
| 191 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 192 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 |
| 193 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 1 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал | | | | |
| 194 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 195 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 196 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн |  |
| 197 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 198 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | – |
| 199 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | – |
| 200 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 1 |
| 201 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | – |
| 202 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 1 |
| 203 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | 1 |
| 204 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | 1 |
| 205 | Медициналық перде | 5 | дн | 1 |
| 206 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 2 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі | | | | |
| 207 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 2 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс | | | | |
| 208 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 1 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер | | | | |
| 209 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 1 |
| 210 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 211 | Автотаңғыш | 10 | кешен | – |
| 212 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | 2 |
| 3. Штаттық кереует сыйымдылығы 10 кереуетке дейін әскери бөлімнің әскери-медициналық бөлімшесін жабдықтау нормасы | | | | |
| Медициналық мүлік жиынтықтары | | | | |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке | | | | |
| 213 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 23 |
| 214 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 12 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары | | | | |
| 215 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 1 |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар | | | | |
| 216 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 217 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | 1 |
| 218 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 |
| 219 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 220 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 5 |
| 221 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | – |
| 222 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 223 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 224 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 225 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 226 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 227 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 228 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 3 |
| 229 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 2 |
| 230 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 3 |
| 231 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 232 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 233 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 5 |
| 234 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | 1 |
| 235 | Тілұстағыш | 1 | дн | 2 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер | | | | |
| 236 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | – |
| 237 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 238 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | – |
| 239 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |
| 240 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар | | | | |
| 241 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| 242 | Көліктік шина | 3 | дн | 3 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 243 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 2 |
| 244 | Көмей айнасы | 1 | дн | 1 |
| 245 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 2 |
| 246 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | 1 |
| 247 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 2 |
| 248 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 249 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 250 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 2 |
| 251 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 1 |
| 252 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 253 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | 1 |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 254 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | 1 |
| 255 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 256 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | 1 |
| 257 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | 1 |
| 258 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 259 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 260 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 |
| 261 | Саңылаулық шам | 10 | дн | – |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 262 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 1 |
| 263 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | – |
| 264 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | – |
| 265 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | 1 |
| 266 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 267 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | – |
| 268 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | – |
| 269 | Небулайзер | 10 | жиынт | 1 |
| 270 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | 1 |
| 271 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | – |
| Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 272 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 273 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 274 | Спирометр | 10 | жиынт | 1 |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар | | | | |
| 275 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 3 |
| 276 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 |
| 277 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 |
| 278 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 279 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 3 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар | | | | |
| 280 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 281 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 282 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 283 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 284 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 285 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 286 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 287 | Ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 288 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 289 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 290 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | 1 |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 291 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | |
| 292 | Гигрометр | 3 | дн | 1 |
| 293 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 3 |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | |
| 294 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 2 |
| 295 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 3 |
| 296 | Булы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| 297 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 298 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 4 |
| 299 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 1 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал | | | | |
| 300 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | 1 |
| 301 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 302 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 1 |
| 303 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 304 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | 1 |
| 305 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | – |
| 306 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 2 |
| 307 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | – |
| 308 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 3 |
| 309 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | 1 |
| 310 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | 1 |
| 311 | Медициналық перде | 5 | дн | 2 |
| 312 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 5 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі | | | | |
| 313 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 3 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс | | | | |
| 314 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 2 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер | | | | |
| 315 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 2 |
| 316 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 317 | Автотаңғыш | 10 | кешен | 2 |
| 318 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | 3 |
| 4. Штаттық кереует сыйымдылығы 20 кереуетке дейін бригаданың (полктің) әскери-медициналық бөлімшесін жабдықтау нормасы | | | | |
| Медициналық мүлік жиынтықтары | | | | |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке | | | | |
| 319 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 24 |
| 320 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 12 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары | | | | |
| 321 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 2 |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар | | | | |
| 322 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 323 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | 2 |
| 324 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 |
| 325 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 326 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 5 |
| 327 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | 2 |
| 328 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 329 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 3 |
| 330 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 331 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 332 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 333 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 334 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 4 |
| 335 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 3 |
| 336 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 4 |
| 337 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 338 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 3 |
| 339 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 8 |
| 340 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | 2 |
| 341 | Тілұстағыш | 1 | дн | 2 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер | | | | |
| 342 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | – |
| 343 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 344 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | – |
| 345 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |
| 346 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар | | | | |
| 347 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| 348 | Көліктік шина | 3 | дн | 4 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 349 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 2 |
| 350 | Көмей айнасы | 1 | дн | 1 |
| 351 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 2 |
| 352 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | 1 |
| 353 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 2 |
| 354 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 355 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 356 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 2 |
| 357 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 2 |
| 358 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 359 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | 1 |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 360 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | 1 |
| 361 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 362 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | 1 |
| 363 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | 1 |
| 364 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 365 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 366 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 |
| 367 | Саңылаулық шам | 10 | дн | – |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 368 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 2 |
| 369 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | 2 |
| 370 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 1 |
| 371 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | 2 |
| 372 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 2 |
| 373 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | 1 |
| 374 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | 1 |
| 375 | Небулайзер | 10 | жиынт | 2 |
| 376 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | 2 |
| 377 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | 1 |
| Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 378 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 379 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 2 |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 380 | Спирометр | 10 | жиынт | 1 |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар | | | | |
| 381 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 4 |
| 382 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 |
| 383 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 |
| 384 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 385 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 5 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар | | | | |
| 386 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 387 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 388 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 389 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 390 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 391 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 392 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 393 | Ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 394 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 395 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 3 |
| 396 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | 1 |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 397 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | |
| 398 | Гигрометр | 3 | дн | 2 |
| 399 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 4 |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | |
| 400 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 2 |
| 401 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 5 |
| 402 | Булы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| 403 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 404 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 6 |
| 405 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 2 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал | | | | |
| 406 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | 1 |
| 407 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 408 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 1 |
| 409 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 410 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | 1 |
| 411 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | – |
| 412 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 3 |
| 413 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | 1 |
| 414 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 5 |
| 415 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | 2 |
| 416 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | 1 |
| 417 | Медициналық перде | 5 | дн | 2 |
| 418 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 6 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі | | | | |
| 419 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 5 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс | | | | |
| 420 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 3 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер | | | | |
| 421 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 4 |
| 422 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 423 | Автотаңғыш | 10 | кешен | 2 |
| 424 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | 4 |
| 5. Штаттық кереует сыйымдылығы 100 кереуетке дейін жеке медициналық жасақты жабдықтау нормасы | | | | |
| Медициналық мүлік жиынтықтары | | | | |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке | | | | |
| 425 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 12 |
| 426 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 6 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары | | | | |
| 427 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 3 |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар | | | | |
| 428 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 429 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | 3 |
| 430 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 2 |
| 431 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 432 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 7 |
| 433 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | 3 |
| 434 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 435 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 3 |
| 436 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 437 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 438 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 439 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 440 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 5 |
| 441 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 4 |
| 442 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 5 |
| 443 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 2 |
| 444 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 5 |
| 445 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 10 |
| 446 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | 4 |
| 447 | Тілұстағыш | 1 | дн | 2 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер | | | | |
| 448 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| 449 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 450 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| 451 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 2 |
| 452 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар | | | | |
| 453 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| 454 | Көліктік шина | 3 | дн | 6 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 455 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 2 |
| 456 | Көмей айнасы | 1 | дн | 1 |
| 457 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 2 |
| 458 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | 1 |
| 459 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 2 |
| 460 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 461 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 462 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 2 |
| 463 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 2 |
| 464 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 465 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | 1 |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 466 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | 2 |
| 467 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 468 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | 1 |
| 469 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | 1 |
| 470 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 471 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 472 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 |
| 473 | Саңылаулық шам | 10 | дн | 1 |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 474 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 3 |
| 475 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | 4 |
| 476 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 2 |
| 477 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | 3 |
| 478 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 3 |
| 479 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | 2 |
| 480 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | 2 |
| 481 | Небулайзер | 10 | жиынт | 2 |
| 482 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | 4 |
| 483 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | 2 |
| Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 484 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 485 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 3 |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 486 | Спирометр | 10 | жиынт | 1 |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар | | | | |
| 487 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 5 |
| 488 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 2 |
| 489 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 2 |
| 490 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 491 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 7 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар | | | | |
| 492 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 493 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 494 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 495 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 496 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 497 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 498 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 499 | Ингалятор | 7 | жиынт | 2 |
| 500 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 2 |
| 501 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 4 |
| 502 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | 2 |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 503 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | |
| 504 | Гигрометр | 3 | дн | 3 |
| 505 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 5 |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | |
| 506 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 3 |
| 507 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 14 |
| 508 | Булы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| 509 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 510 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 9 |
| 511 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 3 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал | | | | |
| 512 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | 1 |
| 513 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | 1 |
| 514 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 1 |
| 515 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 3 |
| 516 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 517 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | 2 |
| 518 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 4 |
| 519 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | 2 |
| 520 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 6 |
| 521 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | 2 |
| 522 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | 2 |
| 523 | Медициналық перде | 5 | дн | 3 |
| 524 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 12 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі | | | | |
| 525 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 8 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс | | | | |
| 526 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 4 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер | | | | |
| 527 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 2 |
| 528 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 529 | Автотаңғыш | 10 | кешен | 2 |
| 530 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | – |
| 6. Әскери бөлім әскери-медициналық бөлімшесінің стоматологиялық кабинетін медициналық мүлікпен жабдықтау нормасы | | | | |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар | | | | |
| 531 | Науа тәрізді иілген кедір-бұдыр сабы бар қашау | 1 | дн | 1 |
| 532 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 2 |
| 533 | Жалпы хирургиялық ине ұстағыш | 1 | дн | 1 |
| 534 | Иілген корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 535 | Тік корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 536 | Бір өткір ұшы бар қайшы | 1 | дн | 1 |
| 537 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 2 |
| 538 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 2 |
| 539 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 540 | Скальпельге арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 541 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 10 |
| 542 | Қалақша | 1 | дн | 3 |
| 543 | Тілұстағыш | 1 | дн | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | |
| 544 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 1 |
| 545 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 546 | Жабық типтегі бактерицидтік сәулелендіргіш-рециркультор | 5 | дн | 1 |
| 547 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 |
| Стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 548 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | дн | 1 |
| 549 | Стоматологиялық айна | 1 | дн | 10 |
| 550 | Стоматологиялық иілген зонд | 1 | дн | 10 |
| 551 | Стоматологиялық найза тәріздес зонд | 1 | дн | 10 |
| 552 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн | 1 |
| 553 | Стоматологиялық сүйекті тістеуік | 1 | дн | 1 |
| 554 | Композиттерді фотополимеризациялауға арналған шам | 10 | дн | 1 |
| 555 | Стоматологиялық балға | 1 | дн | 1 |
| 556 | Тістерді пломбалауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 2 |
| 557 | Тіс шөгінділерге алуға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 558 | Тік ұштық | 1 | дн | 1 |
| 559 | Турбиналық ұштық | 1 | дн | 1 |
| 560 | Бұрыштық ұштық | 1 | дн | 1 |
| 561 | Иілген тіс пинцеті | 1 | дн | 5 |
| 562 | Стоматологиялық айнаға арналған сап | 1 | дн | 10 |
| 563 | Стоматологиялық қондырғы | 10 | жиынт | 1 |
| 564 | Штопфер-үтіктегіш | 1 | дн | 4 |
| 565 | Крампонды қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 566 | Жоғарғы жақ азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 567 | Жоғарғы жақ тіс түбірін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 568 | Төменгі жақ тіс түбірлерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 569 | Жоғарғы жақтың сүттік азу тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 570 | Жоғарғы жақтың сүттік күрек тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 571 | Төменгі жақтың сүттік күрек тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 572 | Сол жақтағы жоғарғы жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 573 | Оң жақтағы жоғарғы жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 574 | Төменгі жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 575 | Жоғарғы жақтың күрек тістері мен ит тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 576 | Төменгі жақтың күрек тістері мен ит тістерін, азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 577 | Жоғарғы жақтың үшінші азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 578 | Төменгі жақтың үшінші азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 579 | Жоғарғы жақтың тіс түбірлерін жұлуға арналған тар ернеулі стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 580 | Жоғарғы жақтың тіс түбірлерін жұлуға арналған кең ернеулі стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 581 | № 1 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 3 |
| 582 | № 2 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 2 |
| 583 | № 3 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 2 |
| 584 | № 4 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 3 |
| 585 | № 1 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 586 | № 2 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 587 | № 3 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 588 | Сол жақ бұрышты стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 589 | Оң жақ бұрышты стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 590 | Электроодонтометр | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 591 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 1 |
| 592 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 1 |
| 7. Бригада (полк) әскери-медициналық бөлімшесінің, жеке медициналық жасақтың стоматологиялық кабинетін медициналық мүлікпен жабдықтау нормасы | | | | |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар | | | | |
| 593 | Науа тәрізді иілген кедір-бұдыр сабы бар қашау | 1 | дн | 1 |
| 594 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 2 |
| 595 | Жалпы хирургиялық ине ұстағыш | 1 | дн | 1 |
| 596 | Иілген корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 597 | Тік корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 598 | Бір өткір ұшы бар қайшы | 1 | дн | 2 |
| 599 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 2 |
| 600 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 2 |
| 601 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 602 | Скальпельге арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 603 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 15 |
| 604 | Қалақша | 1 | дн | 3 |
| 605 | Тілұстағыш | 1 | дн | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | |
| 606 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 1 |
| 607 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 608 | Жабық типтегі бактерицидтік сәулелендіргіш-рециркультор | 5 | дн | 1 |
| 609 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 |
| Стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | |
| 610 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | дн | 1 |
| 611 | Стоматологиялық айна | 1 | дн | 15 |
| 612 | Стоматологиялық иілген зонд | 1 | дн | 15 |
| 613 | Стоматологиялық найза тәріздес зонд | 1 | дн | 15 |
| 614 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн | 1 |
| 615 | Стоматологиялық сүйекті тістеуік | 1 | дн | 1 |
| 616 | Композиттерді фотополимеризациялауға арналған шам | 10 | дн | 1 |
| 617 | Стоматологиялық балға | 1 | дн | 1 |
| 618 | Тістерді пломбалауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 4 |
| 619 | Тіс шөгінділерге алуға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 620 | Тік ұштық | 1 | дн | 1 |
| 621 | Турбиналық ұштық | 1 | дн | 1 |
| 622 | Бұрыштық ұштық | 1 | дн | 1 |
| 623 | Иілген тіс пинцеті | 1 | дн | 10 |
| 624 | Стоматологиялық айнаға арналған сап | 1 | дн | 15 |
| 625 | Стоматологиялық қондырғы | 10 | жиынт | 1 |
| 626 | Штопфер-үтіктегіш | 1 | дн | 6 |
| 627 | Крампонды қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 628 | Жоғарғы жақ азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 629 | Жоғарғы жақ тіс түбірін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 630 | Төменгі жақ тіс түбірлерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 631 | Жоғарғы жақтың сүттік азу тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 632 | Жоғарғы жақтың сүттік күрек тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 633 | Төменгі жақтың сүттік күрек тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 634 | Сол жақтағы жоғарғы жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 635 | Оң жақтағы жоғарғы жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 636 | Төменгі жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 637 | Жоғарғы жақтың күрек тістері мен ит тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 638 | Төменгі жақтың күрек тістері мен ит тістерін, азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 639 | Жоғарғы жақтың үшінші азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 640 | Төменгі жақтың үшінші азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 641 | Жоғарғы жақтың тіс түбірлерін жұлуға арналған тар ернеулі стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 642 | Жоғарғы жақтың тіс түбірлерін жұлуға арналған кең ернеулі стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 643 | № 1 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 5 |
| 644 | № 2 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 3 |
| 645 | № 3 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 3 |
| 646 | № 4 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 5 |
| 647 | № 1 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 648 | № 2 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 649 | № 3 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 650 | Сол жақ бұрышты стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 651 | Оң жақ бұрышты стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 652 | Электроодонтометр | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар | | | | |
| 653 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 1 |
| 654 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 1 |
| 8. Штаттық дәрігер-рентгенолог пен ультрадыбыстық диагностика дәрігері болған кезде бригада әскери медициналық бөлімшесінің, жеке медициналық жасақтың (сәулелі диагностика бөлімшесінің) рентген кабинеттерін жабдықтау нормасы | | | | |
| Рентгендік диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар | | | | |
| 655 | Рентгендік диагностикалық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 656 | Дентальді рентгендік диагностикалық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 657 | Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | 10 | жиынт | 1 |
| Рентгендік диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 658 | Рентгендік қорғаныш жаға | 5 | дн | 2 |
| 659 | Негатоскоп | 10 | дн | 2 |
| 660 | Рентгендік қорғаныш пластина | 5 | дн | 2 |
| 661 | Рентгендік қорғаныш алжапқыш | 5 | дн | 2 |
| 662 | Рентгендік қорғаныш перде | 5 | дн | 2 |
| 663 | Рентгендік қорғаныш юбка | 5 | дн | 2 |
| Медициналық жабдық пен мүкәммал | | | | |
| 664 | Медициналық перде | 5 | дн | 2 |
| 9. Штат бойынша зертханашы лауазымы бар әскери бөлімнің әскери-медициналық бөлімін жабдықтау нормасы | | | | |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар | | | | |
| 665 | Тік корнцанг | 1 | дн | – |
| 666 | Таңу материалдарына арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 667 | Бүгілген, бір өткір ұшты қайшы | 1 | дн | – |
| 668 | Анатомиялық пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | – |
| 669 | Орташа құрсақ скальпелі | 1 | дн | – |
| Зертханаға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | |
| 670 | Жартылай автоматты биохимиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 671 | Несеп талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 672 | Су моншасы | 10 | жиынт | 1 |
| 673 | Батометр | 10 | дн | – |
| 674 | Қан жағындысы түсіне арналған ванна | 3 | дн | 1 |
| 675 | Талдау таразысы | 10 | дн | – |
| 676 | Зертханалық таразы | 10 | дн | 1 |
| 677 | Әскери портативті экспресс-зертхана | 10 | жиынт | – |
| 678 | Гематологиялық талдағыш | 10 | жиынт | 1 |
| 679 | Глюкометр | 5 | дн | 1 |
| 680 | 0,5-тен 10 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 681 | 100-ден 1000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 682 | 1000-нан 5000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 683 | 20-дан 200 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 684 | 500-ден 5000 мкл тамынуырлы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 685 | Поршенді мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 686 | Ион өлшегіш (рН-метр) | 10 | жиынт | – |
| 687 | Фотоэлектрлі колориметр | 10 | жиынт | 1 |
| 688 | Сынаманы алуға және жіберуге арналған медициналық жиынтық | 3 | жиынт | – |
| 689 | Люксметр | 10 | жиынт | – |
| 690 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жиынт | – |
| 691 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жиынт | 1 |
| 692 | Сынама алғыш сорғы | 3 | жиынт | – |
| 693 | Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтайтын аспап | 3 | дн | 1 |
| 694 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 695 | Қанның нысанды элементтерін есептеуіш | 10 | жиынт | 1 |
| 696 | Термоанемометр | 3 | дн | – |
| 697 | Термогигрометр | 3 | дн | 1 |
| 698 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | жиынт | – |
| 699 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт | 1 |
| 700 | Зертханалық сағат | 5 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | |
| 701 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | – |
| 702 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | – |
| 703 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | – |
| 704 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Типтік жабдық, ыдыс | | | | |
| 705 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 5 | жиынт | 1 |
| Медициналық (санитарлық) көлік пен жылжымалы медициналық кешендер | | | | |
| 706 | Жылжымалы санитариялық-бактериологиялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 707 | Жылжымалы токсико-радиометриялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 708 | Жылжымалы санитариялық-гигиеналық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 10. Штат бойынша дәрігер-зертханашы лауазымы бар бригаданың әскери-медициналық бөлімін, жеке медициналық жасақты жабдықтау нормасы | | | | |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар | | | | |
| 709 | Тік корнцанг | 1 | дн | – |
| 710 | Таңу материалдарына арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 711 | Бүгілген, бір өткір ұшты қайшы | 1 | дн | – |
| 712 | Анатомиялық пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | – |
| 713 | Орташа құрсақ скальпелі | 1 | дн | – |
| Зертханаға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | |
| 714 | Жартылай автоматты биохимиялық талдағыш | 10 | жиынт | 1 |
| 715 | Несеп талдағыш | 10 | жиынт | 1 |
| 716 | Су моншасы | 10 | жиынт | 1 |
| 717 | Батометр | 10 | дн | – |
| 718 | Қан жағындысы түсіне арналған ванна | 3 | дн | 2 |
| 719 | Талдау таразысы | 10 | дн | 1 |
| 720 | Зертханалық таразы | 10 | дн | 1 |
| 721 | Әскери портативті экспресс-зертхана | 10 | жиынт | – |
| 722 | Гематологиялық талдағыш | 10 | жиынт | 1 |
| 723 | Глюкометр | 5 | дн | 1 |
| 724 | 0,5-тен 10 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 725 | 100-ден 1000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 726 | 1000-нан 5000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 727 | 20-дан 200 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 728 | 500-ден 5000 мкл тамынуырлы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 729 | Поршенді мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 730 | Ион өлшегіш (рН-метр) | 10 | жиынт | – |
| 731 | Фотоэлектрлі колориметр | 10 | жиынт | 1 |
| 732 | Сынаманы алуға және жіберуге арналған медициналық жиынтық | 3 | жиынт | – |
| 733 | Люксметр | 10 | жиынт | – |
| 734 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жиынт | – |
| 735 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жиынт | 2 |
| 736 | Сынама алғыш сорғы | 3 | жиынт | – |
| 737 | Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтайтын аспап | 3 | дн | 2 |
| 738 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 739 | Қанның нысанды элементтерін есептеуіш | 10 | жиынт | 1 |
| 740 | Термоанемометр | 3 | дн | – |
| 741 | Термогигрометр | 3 | дн | 1 |
| 742 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | жиынт | 1 |
| 743 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт | 2 |
| 744 | Зертханалық сағат | 5 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | |
| 745 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | – |
| 746 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | – |
| 747 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | – |
| 748 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Типтік жабдық, ыдыс | | | | |
| 749 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 5 | жиынт | 1 |
| Медициналық (санитарлық) көлік пен жылжымалы медициналық кешендер | | | | |
| 750 | Жылжымалы санитариялық-бактериологиялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 751 | Жылжымалы токсико-радиометриялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 752 | Жылжымалы санитариялық-гигиеналық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 11. Санитариялық-эпидемиологиялық зертхананы медициналық мүлікпен жабдықтау нормасы | | | | |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар | | | | |
| 753 | Тік корнцанг | 1 | дн | – |
| 754 | Таңу материалдарына арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 755 | Бүгілген, бір өткір ұшты қайшы | 1 | дн | – |
| 756 | Анатомиялық пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | – |
| 757 | Орташа құрсақ скальпелі | 1 | дн | – |
| Зертханаға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | |
| 758 | Жартылай автоматты биохимиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 759 | Несеп талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 760 | Су моншасы | 10 | жиынт | 1 |
| 761 | Батометр | 10 | дн | 1 |
| 762 | Қан жағындысы түсіне арналған ванна | 3 | дн | – |
| 763 | Талдау таразысы | 10 | дн | 1 |
| 764 | Зертханалық таразы | 10 | дн | 1 |
| 765 | Әскери портативті экспресс-зертхана | 10 | жиынт | 1 |
| 766 | Гематологиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 767 | Глюкометр | 5 | дн | – |
| 768 | 0,5-тен 10 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 769 | 100-ден 1000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 770 | 1000-нан 5000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 771 | 20-дан 200 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 772 | 500-ден 5000 мкл тамынуырлы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 773 | Поршенді мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 774 | Ион өлшегіш (рН-метр) | 10 | жиынт | 1 |
| 775 | Фотоэлектрлі колориметр | 10 | жиынт |  |
| 776 | Сынаманы алуға және жіберуге арналған медициналық жиынтық | 3 | жиынт | 1 |
| 777 | Люксметр | 10 | жиынт | 1 |
| 778 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 779 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жиынт | 2 |
| 780 | Сынама алғыш сорғы | 3 | жиынт | 1 |
| 781 | Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтайтын аспап | 3 | дн | – |
| 782 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 783 | Қанның нысанды элементтерін есептеуіш | 10 | жиынт | – |
| 784 | Термоанемометр | 3 | дн | 1 |
| 785 | Термогигрометр | 3 | дн | 1 |
| 786 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | жиынт | 1 |
| 787 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт | 1 |
| 788 | Зертханалық сағат | 5 | дн | – |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | |
| 789 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | 1 |
| 790 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | 2 |
| 791 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | 3 |
| 792 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 2 |
| Типтік жабдық, ыдыс | | | | |
| 793 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 5 | жиынт | 1 |
| Медициналық (санитарлық) көлік пен жылжымалы медициналық кешендер | | | | |
| 794 | Жылжымалы санитариялық-бактериологиялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | 1 |
| 795 | Жылжымалы токсико-радиометриялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 796 | Жылжымалы санитариялық-гигиеналық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 12. Санитариялық-эпидемиологиялық жасақты медициналық мүлікпен жабдықтау нормасы | | | | |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар | | | | |
| 797 | Тік корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 798 | Таңу материалдарына арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 799 | Бүгілген, бір өткір ұшты қайшы | 1 | дн | 1 |
| 800 | Анатомиялық пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 2 |
| 801 | Орташа құрсақ скальпелі | 1 | дн | 1 |
| Зертханаға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | |
| 802 | Жартылай автоматты биохимиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 803 | Несеп талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 804 | Су моншасы | 10 | жиынт | 1 |
| 805 | Батометр | 10 | дн | 1 |
| 806 | Қан жағындысы түсіне арналған ванна | 3 | дн | – |
| 807 | Талдау таразысы | 10 | дн | 1 |
| 808 | Зертханалық таразы | 10 | дн | 1 |
| 809 | Әскери портативті экспресс-зертхана | 10 | жиынт | 1 |
| 810 | Гематологиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 811 | Глюкометр | 5 | дн | – |
| 812 | 0,5-тен 10 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 813 | 100-ден 1000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 814 | 1000-нан 5000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 815 | 20-дан 200 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 816 | 500-ден 5000 мкл тамынуырлы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 817 | Поршенді мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 818 | Ион өлшегіш (рН-метр) | 10 | жиынт | 1 |
| 819 | Фотоэлектрлі колориметр | 10 | жиынт |  |
| 820 | Сынаманы алуға және жіберуге арналған медициналық жиынтық | 3 | жиынт | 1 |
| 821 | Люксметр | 10 | жиынт | 1 |
| 822 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 823 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жиынт | 2 |
| 824 | Сынама алғыш сорғы | 3 | жиынт | 1 |
| 825 | Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтайтын аспап | 3 | дн | – |
| 826 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 827 | Қанның нысанды элементтерін есептеуіш | 10 | жиынт | – |
| 828 | Термоанемометр | 3 | дн | 1 |
| 829 | Термогигрометр | 3 | дн | 1 |
| 830 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | жиынт | 1 |
| 831 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт | 1 |
| 832 | Зертханалық сағат | 5 | дн | – |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | |
| 833 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | 1 |
| 834 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | 2 |
| 835 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | 3 |
| 836 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 3 |
| Типтік жабдық, ыдыс | | | | |
| 837 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 5 | жиынт | 1 |
| Медициналық (санитарлық) көлік пен жылжымалы медициналық кешендер | | | | |
| 838 | Жылжымалы санитариялық-бактериологиялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | 1 |
| 839 | Жылжымалы токсико-радиометриялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | 1 |
| 840 | Жылжымалы санитариялық-гигиеналық зертхана (кешен) | 10 | кешен | 1 |
| 13. Әскери бөлім әскери-медициналық бөлімшесінің медициналық дәріханасын жабдықтау нормасы | | | | |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 841 | Аквадистиллятор | 10 | дн | 1 |
| 842 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | – |
| 843 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | – |
| 844 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | – |
| 845 | Гигрометр | 3 | дн | 2 |
| 846 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Дәріхана заттары | | | | |
| 847 | 10 л шыны баллон (шөлмек) | 1 | дн | 1 |
| 848 | 20 л шыны баллон (шөлмек) | 1 | дн | 1 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс | | | | |
| 849 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 3 | жиынт | 2 |
| 14. Бригада (полк) әскери-медициналық бөлімшесінің, жеке медициналық жасақтың дәріханасын (медициналық жабдықтау бөлімшесін) жабдықтау нормасы | | | | |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар | | | | |
| 850 | Аквадистиллятор | 10 | дн | 1 |
| 851 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | 1 |
| 852 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | 1 |
| 853 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | 1 |
| 854 | Гигрометр | 3 | дн | 5 |
| 855 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 3 |
| Дәріхана заттары | | | | |
| 856 | 10 л шыны баллон (шөлмек) | 1 | дн | 4 |
| 857 | 20 л шыны баллон (шөлмек) | 1 | дн | 4 |
| Типтік жабдық, брезент, ыдыс | | | | |
| 858 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 3 | жиынт | 5 |
| 15. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері әскери бөлімдерінің 100 адам жеке құрамын әскери-медициналық даярлау бойынша сабақтарды қамтамасыз ету үшін жабдықтау нормасы | | | | |
| 859 | Жеке алғашқы көмек қобдишасы | 3 | дн | 20 |
| 860 | Жеке медициналық таңу пакеті | 1 | дн | 20 |
| 861 | Жеке химияға қарсы пакет | 1 | дн | 20 |
| 862 | Топтық алғашқы көмек қобдишасы | 3 | дн | 6 |
| 863 | Экипаждың үш мүшесіне арналған борттық алғашқы көмек қобдишасы | 3 | дн | 6 |
| 864 | Санитар-нұсқаушының әскери сөмкесі | 3 | дн | 4 |
| 865 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 4 |
| 866 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 2 |
| 867 | Аяққа арналған тасымалдаушы шина | 3 | дн | 10 |
| 868 | Көліктік шина | 3 | дн | 10 |

Қазақстан Республикасы    
Қорғаныс министрінің   
2015 жылғы 28 қазандағы   
№ 609 бұйрығы        
2-қосымша

**Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери-медициналық мекемелерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормалары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Әскери госпиталь (Әскери лазарет) нормалары 100 кереуетке дейін | | | | | | | | | | | | | | |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес | | | | | | | | | | |
| Қабылдау бөлімшесі | Хирургия бөлімшесі | Операциялық бөлімше (блок) | Анестезиология және реанимация бөлімшесі | Эндоскопия кабинеті | Залалсыздандыру бөлімшесі | Терапия бөлімшесі | Сәулелендірілген диагностикалық бөлімше | Ультрадыбыстық диагностика кабинеті | Реабилитология кабинеті | Функционалдық диагностика кабинеті |
| Медициналық бұйымдар, аппараттар мен хирургиялық құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 5 | 15 | 10 | 8 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Дәріні ұзақ уақыт құюға арналған таған | 3 | дн | 3 | 10 | 2 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Тіл ұстағыш | 1 | дн | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Сорып алуға, бүрку мен тесуге арналған аппараттар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ультрадыбыстық хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Эндоскопиялық аспиратор | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | дн | 1 | 2 | 1 | 18 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Хирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Криоультрадыбыстық хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лазерлік хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Плазмалық хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Жоғары жиіліктегі электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дерматом | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Лазерлік хирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын инвазивті хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| Шағын қолжетімді хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Құрсақ куысы мүшелеріне операция жасауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кеуде қуысы мүшелеріне операция жасауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Шағын қолжетімді операцияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эндоскопиялық хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Бейнеэндоскопиялық кешен | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бейнеэндоскопиялық хирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эндоскопиялық аппараттар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Бронхофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Гастрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Эндоскопиялық клипатор | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Колонофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Эндоскопиялық лигатор | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медициналық жинақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Трахеостомияға арналған жинақ | 3 | жинақ |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Операциялық шағын жинақ | 1 | жинақ |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Үлкен таңу жинағы | 1 | жинақ |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Шағын таңу жинағы | 1 | жинақ | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Жедел медициналық көмек көрсетуге арналған реанимациялық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Жедел медициналық көмек көрсетуге арналған реттелген жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нейрохирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Ликвор қысымын өлшеуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Бас сүйегін тесуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Нейрохирургиялық жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Бұрғыға жоңғыштар және бұрғылар жинағы | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Нейрохирургиялық ретрактор | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Көз жарасын алғашқы хирургиялық өңдеуге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Оториноларингологиялық операцияға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Полиптік мұрын ілмегі | 1 | дн |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Полиптік құлақ ілмегі | 1 | дн |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Бадамша безге арналған элеватор | 3 | дн |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гинекологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Диатермохирургиялық гинекологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Гистерорезектоскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Жатырды қырнауға арналған гинекологиялық жинақ | 3 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Гинекологиялық операция жасауға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Шұғыл акушерлік-гинекологиялық көмек көрсетуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Урологияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Цистостомияға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| Наркоз беруге, жасанды тыныс алдыруға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Өкпені жасанды тыныс алдыратын аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Нейробұлшықеттер өткізгіштігін және миорелаксация тереңдігін бағалауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Қол жетегімен тыныс алдыратын аппарат | 10 | жиынт | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Наркозды-тыныс алдыратын аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Вентилометр | 10 | жиынт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Оттегілі концентратор | 10 | жиынт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Коагулометр | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Медициналық ауа компрессоры | 10 | жиынт |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Сынасы бар ларингоскоп жинағы | 1 | жиынт | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Анестезиологиялық монитор | 10 | жиынт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Кереует жанындағы көп функциялы монитор | 10 | жиынт. |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Реанимациялық монитор | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Тромбоэластограф | 5 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Оттегін ылғалдандырғыш | 5 | жиынт | 1 | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Анестезиологиялық және реанимациялық көмек көрсетуге арналған өзге де аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Автоматты қан газдарын талдағыш | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Қан құюға арналған сұйықтықтарды конвекциялық қыздыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Науқастарды конвекциялық қыздыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Төмен қысымды инвазивті өлшегіш | 3 | жиынт |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Реанимациялық қада | 3 | жиынт |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Күрделі интубация жасауға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Науқастарды ауыстырып жатқызуға арналған құрылғы | 5 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансфузиологиялық кабинеттің аппараттары мен жабдығы | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Су моншасы | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Қан плазмасын сақтауға арналған мұздатқыш камера | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Тромбомиксер | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Қанды сақтауға арналған тоңазыатқыш | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентгендік диагностикаға, ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар, аспаптар мен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Рентген суретін цифрлауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 | Жылжымалы рентген аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 | Стоматологиялық (дентальді) рентген аппараты | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 78 | Рентгендиагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | С-доға тәрізді тағанды жылжымалы хирургиялық рентгендиагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 80 | Компьютерлік томограф | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Магниттік-резонанстық томограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 | Флюорограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Рентгеннен қорғану керек-жарақтары | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Рентгеннен қорғайтын жаға | 5 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 84 | Рентгеннен қорғайтын алжапқыш | 5 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 85 | Рентгеннен қорғайтын шымылдық | 5 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 86 | Флюорографиялық қорғайтын шымылдық | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 | Рентгеннен қорғайтын юбка | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Рентгенография мен кинофотозертханаларға арналған жабдық мен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Түрлі - түсті допплері бар портативті ультрадыбыстық сканер | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 90 | Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| Жүрек-қан тамыры ауруларының диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Велоэргометр кешені | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 92 | Тредмил-тест жүргізуге арналған кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 93 | Реограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 94 | Электрокардиограмманы тәуліктік және артериялық қан қысымын мониторлаудың құрамдас жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 95 | Артериялық қан қысымын мониторлау жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 96 | Электрокардиограмманы мониторлау жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 97 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Өкпе ауруларына диагноз қоюға және негізгі газ алмасуын анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Спирометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 99 | Пневмотахометр | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Нерв жүйесінің ауруларына диагноз қоюға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Инелі электромиограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 101 | Реоэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 102 | Электроэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Антропометрияға, диагностикаға және физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Артериялық қан қысымын өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 1 | 6 | 1 | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |
| 104 | Медициналық таразы | 10 | дн | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 105 | Неврологиялық балға | 3 | дн |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 106 | Бой өлшегіш | 10 | дн | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 107 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 1 | 6 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |
| Травматологияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Өзекті және гибридті аппараттармен сыртқы бекіту жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Өзекті және шыбық аппараттарымен сыртқы бекіту жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Сүйектердің сынығын созумен емдеу жинағы | 1 | жинақ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Остеосинтезға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Аяқ-қол сүйектері сынығына остеосинтез үшін имплантанттар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Ішкі остеосинтезге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Қолға операция жасауға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Өзекті және гибридті сыртқы бекіту аппараттарын орнатуға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Аяқ-қолдардың гипстік иммобилизациясына арналған жабдықтар мен құралдар жинағы | 1 | жинақ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыртқа мен жамбасты емдеуге арналған аппараттар мен айла-бұйымдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Омыртқаларды созуға арналған бау | 3 | дн |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Жамбас белбеуі | 3 | дн |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Мойын омыртқаларын бекітуге арналған шина | 3 | дн | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көлік шиналары, балдақтар, таяқтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Ересектерге арналған балдақтар | 3 | жұп |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Тіреу таяқ | 3 | дн |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Көлік шинасы | 3 | жиынт |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| Электртерапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Жиілігі жоғары магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 124 | Гальванизацияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 125 | Импульстік және жиілігі төмен электр терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 126 | Жергілікті дарсонвализация және ультратонотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 127 | Жиілігі төмен магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 128 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 129 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 130 | Экстракорпоралды толқын күші терапиясына арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 131 | Электромиостимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 132 | ЖЖЭС-терапия аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 133 | ШТЕЖ-терапия аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 134 | Электрофорез, депофорезға арналған стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Фото және термотерапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Сынаптық-кварцтық аппарат | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 136 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ингаляциялық терапияға арналған аппарат | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Ингалятор | 7 | жиынт |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 138 | Небулайзер | 10 | жиынт |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Физиотерапияға арналған керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Ем-шара сағаттары | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Хирургиялық стоматологияға және жақ-бет хирургиясына арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Ауыз сыртының репозициясы және төменгі және жоғары жақтардың сынықтарын бекітуге арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Көпфункционалды жаққа шина салу жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Жақ-бет хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Плазмалық төмен температурада стерильдеу аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 146 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 147 | Бу стерилизаторы | 10 | дн |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Қатты және иілгіш эндоскоптарды жууға және залалсыздандыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Құралдарды тазалауға арналған ультрадыбыстық ванна | 10 | жиынт |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 | Стерильді медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 3 | дн | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Стерильді эндоскопиялық құралдарды сақтауға арналған камера | 3 | дн |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | Жабық типтегі бактерицидтік сәулелендіргіш-рециркультор | 3 | дн | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | Сұйықтарға арналған залалсыздандыру бүріккіші | 3 | дн | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Ауаны зарарсыздандыруға, тазалауға және баптауға арналған қондырғы | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | Медициналық жабдық пен мүлік | 10 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Бронхоскопияға арналған кресло | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Оториноларингологиялық кресло | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Офтальмологиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Эндоскопиялық кресло | 10 | дн | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 162 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 163 | Медициналық зембіл-кресло | 3 | дн |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 164 | Ойық жараға арналған матрац | 10 | дн | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | Стерильдеу контейнеріне арналған тұғыр | 10 | дн |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Операциялық әмбебап үстел | 10 | дн | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Таңуға арналған әмбебап үстел | 10 | дн |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Анестезиолог үстелі | 10 | дн |  | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 171 | Құралдар үстелі | 10 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Манипуляциялық жылжымалы үстелі | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Стоматологиялық үстел | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 174 | Көпфункционалды медициналық арба | 10 | дн | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 175 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәріханалар мен медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | Аквадистиллятор | 10 | дн |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Бас әскери клиниқалық госпиталь. Әскери клиниқалық госпиталь нормалары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Нормаға сәйкес | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Қабылдау бөлімшесі | Хирургиялық бөлімше | Іріңді хирургия бөлімшесі | Нейрохирургиялық бөлімше | Офтальмологиялық бөлімше | Оториноларингология бөлімшесі | Гинекология бөлімшесі | Жүрек-қантамыр хирургиясы бөлімшесі | Урология бөлімшесі | Анестезиология және реанимация бөлімшесі | Трансфузиология кабинеті | Гемодиализ бөлімшесі | Гипербариялық оксигенация бөлімшесі | Травматология бөлімшесі | Бет-жақ хирургиясы бөлімшесі | Операциялық бөлімшесі | Эндоскопиялық бөлімшесі | Рентгенологиялық бөлімшесі | Компьютерлік және магниттік-резонанстық томогография бөлімшесі | Ультрадыбыстық диагностика бөлмесі | Функционалдық диагностика бөлімшесі | Реабилитология бөлімшесі | Терапиялық бөлімше | Кардиология бөлімшесі | Неврология бөлімшесі | Психиатрия бөлімшесі | Инерефлексотерапия кабинеті | Инфекциялық бөлімшесі | Дерматовенерология бөлімшесі | Фтизиатрия бөлімшесі | Ұшқыштар құрамының дәрігерлік сараптау бөлімшесі | Залалсыздандыру бөлімшесі |
| Медициналық заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 |
| 179 | Дәріні ұзақ уақыт құюға арналған таған | 3 | дн | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |  | 5 |  | 10 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 10 | 5 | 10 | 5 |  |
| 180 | Тіл ұстағыш | 1 | дн | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сорып алуға, бүрку мен тесуге арналған аппараттар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Тас түйіршіктерінің қалдықтарын жууға арналған аспиратор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Стоматологиялық аспиратор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Торакалдық аспиратор | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Ультрадыбыстық хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 1 | 10 | 1 | 56 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| Хирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдықтар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | Криоультрадыбыстық хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 188 | Лазерлік хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Плазмалық хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 191 | Дерматом | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Лазерлік хирургияға арналған құралдар жиынтығы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын инвазивті хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шағын қолжетімді хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Бейнеэндоскопиялық хирургиялық кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Шағын қолжетімді гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Шағын қолжетімді құрсақ қуысы мүшелеріне операцияларға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Шағын қолжетімді кеуде қуысы мүшелеріне операцияларға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Шағын қолжетімді қан тамырлары операцияларына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Шағын қолжетімді урологиялық операцияларға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Шағын қолжетімді хирургияға арналған хирургиялық кешен | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эндоскопиялық хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эндоскопиялық аппараттар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Ацидогастрометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Тәуліктік pH зерттеуге арналған ацидогастромонитор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Бронхофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Бейнебронхоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Бейнегастроскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Бейнедуоденоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Бейнеколоноскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Бейнеректросигмаскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Гастрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Эндоскопиялық клипатор | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Колонофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Эндоскопиялық лигатор | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | РПХГ жүргізуге арналған рентгенэндоскопиялық кешен | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Эндоскопиялық стенттеуге арналған жиынтық | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Жылыту зондысы құрылғысы | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Эндоскопиялық ультрадыбыстық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медициналық жинақтар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | Трахеостомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Микрохирургиялық құралдар операциялық жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Үлкен операциялық жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Шағын операциялық жинақ | 1 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Үлкен таңу жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Проктологиялық жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Жедел көмек көрсетуге арналған реанимациялық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Жедел медициналық көмек үшін реттелген жинақ | 3 | жинақ | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нейрохирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | Бас сүйекті, омыртқаны тесуге және аралауға арналған электрхирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Нейрохирургиялық бас ұстағыш | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Нейрохирургияға арналған ультрадыбыстық дезинтегратор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Талшықты жарық өткізгішімен бинокулярлық лупа | 5 | жиынт |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Операциялық микроскоп | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Артериялық қан қысымын, электрэнцефалограманы, бастың ішкі қысымын тіркеуге арналған монитор | 10 | жиынт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Омыртқаның кеуде бөлігіндегі операцияларға арналған жинақ | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Ликворлық қысымды өлшеуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 232 | Омыртқаның бел бөлігіндегі операцияларға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Омыртқаның мойын бөлігіндегі операцияларға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Бас сүйек трепанациясына арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Қан тамыр микрохирургиясына арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Мидың қан тамырларына клипса салуға және алуға арналған құралдар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Омыртқа аралық дискілерді алып тастауға арналған конхотомдар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Омыртқа аралық дискілерді алып тастауға арналған қысқыштар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Нейрохирургияға арналған микрохиургиялық құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Нейрохирургиялық жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Бұрғыға жоңғыштар мен бұрғылар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Нейрохирургиялық ретрактор | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Операция бөлмесіне арналған электрэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | Автокераторефрактометр | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Керек-жарағы бар автоматтық белгілер проекторы | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Офтальмалогияға арналған электрхирургиялық жоғары жиілікті аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Гониоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Офтальмологиялық диатермокоагулятор | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Диоптриметр | 10 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Көз іші қан қысымының индикаторы | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Офтальмологияға арналған Nd: YAG негізіндегі лазерлік жүйе | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Саңылау шамы | 10 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Көзілдірік құрсауын таңдауға арналған сызғыш | 3 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Скиаскопиялық сызғыш | 3 | дн |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Гольдман линзасы | 3 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Операциялық микроскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Түзу офтальмоскопияға арналған диагностикалық линзалар жинағы | 3 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Жас шығару жолдарын зерттеуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Көз жарасын алғашқы хирургиялық өңдеуге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Глаукома хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Катаракта хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Көз шарасы хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Торқабықтың ажырауы хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Мөлдірқабық хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Көз ұясын лазеркоагуляциялауға, тарбекуло- және гониопластикаға арналған линзалар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Микрохирургиялық офтальмологиялық құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Поляк оптотиптік (белгілерінің) жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Офтальмологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Офтальмологиялық операциялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Сынама көзілдірік шынылары мен призмалар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Оптикалық когерентті томограф | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Көздің көргіштігін анықтауға арналған кестелерге жарық түсіргіш | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Офтальмоскоп | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Маңдайға қойылатын бинокульярлық офтальмоскоп | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Периметр | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Жасанды көз жанарын автоматты есептеуге арналған офтальмологиялық аспап | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Офтальмолог-дәрігердің жұмыс орны | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Факоэмульсификация функциясы бар витроэктомикалық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Страбометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Көздің көруінің төмендеуін зерттеуге арналған кесте | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Көздің көргіштігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Түйіспейтін офтальмологиялық тонометр | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Офтальмологиялық ультраскан | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Факоэмульсификатор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Фемтосекундты лазер | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Фундус-камерасы | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Экзоофтальмометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Көзге арналған электромагнит | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | Резекцияға және коагуляцияға арналған лазерлік аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Тонзиллор аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Аудиометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Мұрынға арналған гальванкаутер | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Көмейге арналған айна | 3 | жиынт |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Гаймор қуысын тесуге арналған ине | 1 | дн |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Бейнеэндоскопиялық кешен | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Вестибуловизуалдық функцияны бағалауға арналған кресло | 10 | жиынт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 297 | Операциялық микроскоп | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Шейвері бар моторлы жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Құлаққа шағын операция жасауға арналған құралдар жиынтығы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Ринопластикаға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Септопластикаға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Мұрынның қосалқы қуысына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Камертондар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Отохирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Оториноларингологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Оториноларингологиялық операциялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Полиптік мұрынға арналған ілмек | 1 | жинақ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Полиптік құлаққа арналған ілмек | 1 | дн |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Оториноларинголог дәрігердің жұмыс орны | 10 | дн |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Маңдайға тағалатын рефлектор | 5 | дн |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Бадамшабезге арналған элеватор | 3 | дн |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Мұрын сүйектерін түзетуге арналған элеваторлар | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гинекологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | Диатермохирургиялық гинекологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Гистерорезектоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Кимопертубатор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Кольпоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Конхотом | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Криодеструктор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 320 | Жатыр манипуляторы | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Жатыр марцеляторы | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Жатыр қуысын қырнауға арналған гинекологиялық жинақ | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Гинекологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 324 | Гинекологиялық операциялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Шұғыл акушерлік-гинекологиялық көмек көрсетуге арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Гегара кеңейткіштері | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жүрек-қантамырлы хирургияға арналған аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | Қан аутотрансфузиясына арналған аппарат | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Ішкі аорталық баллонды контрпульсацияны жүргізуге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Жасанды қан айналымына арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Үлкен ірі тамырларды лигирлеуге арналған электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Жүректің өткізгіш жолдарының радиожиіліктік деструкторы | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Ангиографияға арналған контрасты заттарды енгізуге арналған автоматты инъектор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Суық аблацияны жүргізуге арналған ирригациондық сорғы | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Эмболоэктомия/тромбэктомия үшін кардиохирургиялық аспирациондық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Перфоранттық көк тамырларды субфациалдық диссекциялауға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Жүректің тәж артерияларына және көк тамыр хирургиясына арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Жүректің тәж артериялары хирургиясына арналған құралдар жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Жүрек-қан тамырлары хирургиясына арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Қан тамырлары хирургиясына арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Кардиохирургиялық операциялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Стернотомиялық ара | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Стернотомиялық осцилляциялық ара | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Жедел рестернотомияға арналған салынған жинақ | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Қысым арқылы ерітінділерді тығыздауға арналған құрал | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гемодиализ бен детоксикацияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | Гемодиализге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Гемосорбцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Плазмоферезге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Қанды сәулелендіруге арналған лазерлік аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | Қанды ультракүлгінді сәулелендіруге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Урологияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | Резекцияға және коагуляцияға арналған лазерлік аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Хирургияға және литотрипсияға арналған лазерлік (гольмиейлі) аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Бейнецистоуретроскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | Тастарды қысқыш | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | Урологияға арналған бейнеэндоскопиялық кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Экстракорпоралды қашықтықтық литотриптор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Интракорпоралды түйіспелі литотриптор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Ультрадыбыстық литотриптор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | Диагностикалық урологиялық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | Цистоскопторға арналған оптика | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Операциялық урологиялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Перкутандық нефроскоп | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | Инелер жинағымен биопсиялық пистолет | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | Резектоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | Уродинамиканы зерттеуге арналған жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Урологиялық стимулятор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Қатты уретерореноскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Уретероренофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | Оптикалық уретротом | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Уретротом-Меатотом | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Цистоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Цистоуретрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | Электротом | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наркоз беруге, жасанды тыныс алдыруға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | Өкпеге жасанды ауа жіберетін аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | Нейробұлшықеттер өткізгіштігін және миорелаксация тереңдігін бағалауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Қол жетегі бар тыныс алдыратын аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 376 | Наркозды-тыныс алуға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Вентилометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | Коагулометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Тромбоэластограф | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Электрокардиостимулятор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | Оттегі концентраторы | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 383 | Медициналық ауа компрессоры | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Жинақта сыналары бар ларингоскоп | 1 | жиынт | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 385 | Анестезиологиялық монитор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Көп функционалды төсек жанындағы монитор | 10 | жиынт |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 10 |  | 14 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 387 | Церебральді оксиметр | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 10 | 1 | 16 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 389 | Орталық мониторлау станциясы | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | Оттегін ылғалдандырғыш | 5 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 14 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Анестезиологиялық және реаниматологиялық көмек көрсетуге арналған басқа да аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | Автоматты қан газдарын талдағыш | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Науқастарды конвекциялық қыздыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 393 | Қанды және оның құрамдастарын суытуға және қыздыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 394 | Төмен қысымды инвазивті өлшегіш | 3 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 395 | Реанимациялық қада | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 14 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | Күрделі интубация жасауға арналған жинақ | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Науқастарды ауыстырып жатқызуға арналған құрылғы | 5 | жинақ | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Трансфузиологиялық кабинеттің аппараттары мен жабдығы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | Су моншасы | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Қан плазмасын сақтауға арналған тоңазытқыш | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Тромбомиксер | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Қан және оның құрамдастарын сақтауға арналған тоңазытқыш | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Зертханалық центрифуга | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оттегі терапиясына арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | Гипо/гипербарикалық оксигенацияға арналған барокамера | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Флюорографияға және томографияға арналған рентген аппараттары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Флюорография мен томографияға арналған рентген аппараттары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | Ангиограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Рентгендік суреттерді анықтауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Рентгендік диагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Жылжымалы рентген аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 408 | Рентгендік стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | Панорамалық үлгідегі рентгендік стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | С-доғалы хирургиялық рентгенодиагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Компьютерлік томограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | Магниттік-резонанстық томограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | Рентгендік маммограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | Флюорограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Электрфизиологиялық станция | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентгенография және кинофото зертхансына арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| Рентгеннен қорғау керек-жарақтары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | Рентгеннен қорғайтын жаға | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  | 12 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | Рентгеннен қорғайтын алжапқыш | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  | 12 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Рентгеннен қорғайтын қалқа | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | Флюорографиядан қорғайтын қалқа | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Рентгеннен қорғайтын юбка | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | Ультрадыбыстық диагностика дәрігерінің автоматтандырылған жұмыс орны | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | Түрлі-түсті допплері бар портативті ультрадыбыстық сканер | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жүрек-қан тамыр ауруларының диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | Орта сыныпты өңеш арқылы электр-стимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | Велоэргометрлік кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Тредмил-тест жүргізуге арналған кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | Импедансометриясы бар интегралдық реограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Электрокардиограмма мен артериялық қысымды тәуліктік мониторингтеу жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | Артериялық қысымды тәуліктік мониторингтеу жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Электрокардиограмманы тәуліктік мониторингтеу жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өкпе ауруларын диагностикалауға және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | Спирометр | 1 | жиынт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | Пневмотахометр | 1 | жиынт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерв жүйесінің ауруларын диагностикалауға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | Инелі электромиограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Реоэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | Электроэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | Эхоэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тері ауруларын диагностикалауға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | Дерматоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Антропометрияға, диагностикаға және физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | Артериялық қан қысымын өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |  |
| 441 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 442 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | Бой өлшегіш | 10 | дн | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |  |
| Травматологияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | Артроскопиялық кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | Травматологияға және ортопедияға арналған күш беретін жабдық | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аяқ-қолды емдеуге арналған аппараттар мен керек-жарақ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | Әмбебап негізгі аппараттар жиынтығы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | Айдаршықты бекітуге арналған бұрандалар мен өзектер жинағы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Сырттан бекітетін өзекті және гибридтік аппараттар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Остеосинтезге арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Скелетті тартып созуға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | Бір өрісті эндопротездеуге арналған имплантанттар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Аяқ-қол сүйектері сынықтарын остеосинтездеуге арналған имплантанттар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | Ішкі остеосинтезге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Қол буынына операциялар жасауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | Сырттан бекітетін өзекті және гибридтік аппараттарды орнатуға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Жамбас және шынтақ буындарын эндопротездеуге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | Қол саусақтары буындарының және алақан сүйектерінің сынықтарын емдеуге арналған құралдар мен шиналар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Аяқ-қолды гипспен бекітуге арналған жабдықтар мен құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | Ортездермен емдеуге арналған жабдық, құралдар және жарақтандыру жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | Сіңірге операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыртқа мен жамбасты емдеуге арналған аппараттар мен құрылғылар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | Омыртқа жотасын тартып созуға арналған бау | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Жамбасқа арналған белбеу | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | Мойын омыртқаларын бекітетін шина | 3 | дн | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Көлік шиналары, балдақтар, таяқтар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | Ересектерге арналған балдақтар | 3 | жүп |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 466 | Сүйенетін ағаш таяқ | 3 | дн |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 467 | Көліктік шина | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электртерапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | Вибровакуумдық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | Жоғары жиіліктегі магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | Гальванизацияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | Серпінді және төмен жиіліктегі электртерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | Аумақтық дарсонвализациялау және ультратонды терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | Төмен жиіліктегі магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | Пунктуралық электртерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 475 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | Экстракорпоралды толқын күші терапиясына арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | Электромиостимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | ЕЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | Магниттік лазерлік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | АЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | Электрофорезге, депофорезге арналған стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | Қуық асты безді емдеуге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фото және термотерапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | Поляризациялық жарықпен емдейтін аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 485 | Сынапты-кварцтық аппарат | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 486 | Фотохимиотерапия аппараты (ПУВА-терапия) | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 487 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | Парафин қыздырғыш | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | Солярий | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротерапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | Колоногидротерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | Бальнеологиялық ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | Аяққа арналған иірімді ванна | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | Қолға арналған иірімді ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | Аяқ-қолға арналған гальванды ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | Суасты массажына арналған ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | Отыратын ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | Себізгілері бар сумен емдеу кафедрасы | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингаляциялық терапияға арналған аппараттар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | Ингалятор | 7 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 499 | Небулайзер | 10 | жиынт |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Физиотерапияға арналған керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | Ем-шара сағаты | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоматологияға арналған аппараттар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Терапевтік стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | Апекслокатор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Вакуумдық-лазерлік емдеуге және пародонта ауруларын алдын алуға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Ультрадыбыстың көмегімен тіс тасын тазалауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | Фотополимерлеу композиттеріне арналған шам | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | Тісті пломбалауға арналған құралдар жинағы | 1 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | Стоматологиялық қондырғы | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | Электроодонтометр | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | Эндомотор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хирургиялық стоматологияға және жақ-бет хирургиясына арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | Ауыз сыртының тыс репозициясына арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | Стоматологиялық резекция және коагуляцияға арналған лазерлік аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Имплантат орнатуға арналған стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | Портативті бормашина | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Ұштықтарды залалсыздандыруға арналған майлы камера | 10 | грамм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Жақ сүйегін шендеуге арналған жинақ | 1 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | Пародонтальды хирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Жақ-бет хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | Остеосинтезге арналған микропластиналар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Жақ-бет хирургиясындағы остеосинтезге арналған мини және перфорланған титан пластиналар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | Стоматологиялық хирургиялық жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Жоғары және төменгі жақ тістерін жұлуға арналған қысқыштар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | Интраоральды телевизиялық, цифрлық стоматоскоп | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Ультрадыбыстық остеотом | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | Плазмалық төмен температурада зарарсыздандыру аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 525 | Зарарсыздандыруға арналған контейнер | 5 | жиынт |  | 10 | 12 |  |  | 8 |  | 3 | 3 | 12 |  | 5 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 526 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 527 | Бу стерилизаторы | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | Эндоскопты жууға және залалсыздандыруға арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Құралдарды тазалауға арналған ультрадыбысты ванна | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 530 | Стерильді медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 531 | Стерильді эндоскопиялық құралдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Бактерицидтік сәулелендіргіш | 5 | дн |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |
| 533 | Жабық типтегі бактерицидтік сәулелендіргіш-рециркулятор | 5 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 8 | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 10 | 3 | 20 | 1 | 5 |
| 534 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандыру шашыратқышы | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 535 | Ауаны зарарсыздандыруға, тазалауға және оны баптауға арналған қондырғы | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медициналық жабдық пен мүлік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 537 | Бронхоскопияға арналған кресло | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | Оториноларингологиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | Офтальмологиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | Операция бөлмесіне арналған гидрожетегімен шынтақшалары бар кресло | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Эндоскопиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 543 | Медициналық кресло-зембіл | 10 | дн | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 544 | Ойық жараларға қарсы матрац | 3 | дн |  | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | Медициналық зембіл-тасығыш | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Зарарсыздандыратын контейнерлерге арналған тұғыр | 10 | дн |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 12 |  | 2 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Легендерге арналған тұғыр | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | Хирургиялық жылжымалы шам | 10 | дн | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 549 | Хирургиялық стационарлық шам | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Операциялық әмбебап үстел | 10 | дн | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Тонзилэктомияға және мұрын полипотомиясына арналған операциялық үстел | 10 | дн |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Офтальмологиялық үстел | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 554 | Анестезиолог орындығы | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Құралдар үстелі | 10 | дн | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 556 | Жылжымалы манипуляциялық үстел | 10 | дн | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 557 | Стоматологиялық орындық | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | Медициналық арба | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 559 | Медициналық тоңазытқыш | 10 | дн |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәріханалар мен медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | Аквадистиллятор | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Типтік жабдық, брезент, ыдыс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Әскери емхана және стоматологиялық кабинеттердің нормалары | | | | | | | | | | | | | | |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес | | | | | | | | | | |
| Әскери госпиталь | Әскери клиникалық госпиталь | Бас әскери емхана | Әскери емхана | Орталық әскери стоматологиялық емханасы; | Жылжымалы стоматологиялық кабинет | Зертхана бөлімі | Хирург-стоматолог кабинеті | Стоматолог- терапевт кабинеті | Стоматолог- ортопед кабинеті | Тіс-технигінің кабинеті |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 563 | Дәріні ұзақ уақыт құюға арналған таған | 3 | дн | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Тілқысқыш | 1 | дн | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сорып алуға, бүркуге және тесуге арналған аппараттар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | Стоматологиялық аспиратор | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  |
| 566 | Хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 567 | Хирургиялық ультрадыбыстық аспиратор | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | Инфузиялық шприцті сорғы (дәрі-дәрмектер мөлшерлеуіш) | 5 | дн | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | Жоғары жиіліктегі электрхирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 570 | Дерматом | 10 | дн |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Медициналық жинақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | Венесекцияға арналған құралдар жинағы | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | Трахеостомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | Шағын операциялық жинақ | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Үлкен таңу жинағы | 1 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | Шағын таңу жинағы | 1 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | Емханалық жинақ | 1 | жинақ | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | Проктологиялық жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | Жедел медициналық көмек көрсетуге арналған орам-жинақ | 3 | жинақ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Эндоскопиялық аппараттар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | Бронхофиброскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | Бейнебронхоскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | Бейнегастроскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | Бейнедуоденоскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | Бейнеколоноскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | Гастрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | Эндоскопиялық клипатор | 3 | жиынт |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | Колонофиброскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Эндоскопиялық лигатор | 3 | жиынт |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | Жылу зондының құрылғысы | 5 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | Автокераторефрактометр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | Керек-жарағы бар белгілерге арналған автоматты проектор | 5 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | Анамалоскоп | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Гониоскоп | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | Диоптриметр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | Көз ішінің қысымын анықтайтын индикатор | 3 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | Саңылаулы шам | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | Көзілдірік құрсауын таңдауға арналған сызғыш | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | Скиаскопиялық сызғыш | 3 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | Гольдман линзасы | 3 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | Түзу емес офтальмоскопияға арналған диагностикалық линзалар жинағы | 3 | жинақ | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Жас ағу жолдарын зерттеуге арналған жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Офтальмологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Көз көргіштігін айқындауға арналған кестені жарықтандырғыш | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Түзу офтальмоскоп | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Периметр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Офтальмологтың жұмыс орны | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Көрудің төмендеуі симуляциясын зерттеуге арналған кесте | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | Көз көргіштігін айқындауға арналған кесте | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | Офтальмологиялық түйіспейтін тонометр | 3 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Экзоофтальмометр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | Құлақтың дабыл жарғағына пневматикалық массаж жасауға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Тонзиллор аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | Аудиометр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | Көмейге арналған айна | 3 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | Мұрынға арналған айна | 3 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | Мұрынға арналған зонд | 3 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | Құлаққа арналған зонд | 1 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | Гайморлық қуысты тесуге арналған ине | 1 | дн | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Құлаққа арналған металл катетер | 1 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 | Вестибуловизуалды қызметті бағалауға арналған кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | Мұрыннан, құлақтан бөгде денелерді алып тастауға арналған ілмек | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Воячектің бөгде денелерді алып тастауға арналған қырнағышы | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | Камертондар жинағы | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | Оториноларингологиялық диагностикалық жинақ | 1 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | Оториноларинголог жұмыс орны | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | Маңдайға тағатын рефлектор | 3 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 | Кремальері бар үлкен ауыз кеңейткіш | 1 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | Оториноларинологиялық қалақша | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | Бөгде денелерді алып шығуға арналған көмей қысқышы | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | Тамақты және жұтқыншақты тампондауға арналған үлкен қысқыштар | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | Тамақты және жұтқыншақты тампондауға арналған шағын қысқыштар | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | Мұрынға арналған тампон қысқыштар | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 | Құлаққа арналған тампон қысқыштар | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | Мұрын сүйектерін түзетуге арналған элеваторлар | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | Эхосинускоп | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гинекологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | Диатермохирургиялық гинекологиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | Эндометрия вакуум-аспирациясына арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 | Гистероскоп | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 | Куско айнасы | 3 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | Симсу айнасы | 3 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | Кольпоскоп | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 | Гинекологиялық кресло | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | Жатыр қуысын қырнауға арналған гинекологиялық жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 643 | Гинекологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | Отто көтергіші | 3 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | Гегара кеңейткіші | 3 | жинақ | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Урологияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | Бейнеуретроскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | Иілген металл сүмбі жинағы | 3 | жинақ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | Металл катетерлер жинағы | 3 | жинақ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | Урологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Цистоскопқа арналған оптика | 3 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | Оптикалық уретротом | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Уретротом - Меатотом | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 653 | Цистоскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | Цистоуретрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Флюорография мен томографияға арналған рентген аппараттары | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | Рентген суретін цифрлауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | Рентгендік диагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 657 | Стоматологиялық (дентальді) рентген аппараты | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 658 | Панорамалық түрдегі стоматологиялық рентген аппарат (ортопантомограф) | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 659 | Флюорограф | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентгеннен қорғану керек-жарақтары | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | Рентгеннен қорғайтын жаға | 5 | дн |  | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 661 | Рентгеннен қорғайтын алжапқыш | 5 | дн |  | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 662 | Рентген қорғаныш шымылдығы | 5 | дн |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 663 | Флюорографиялық қорғаныш шымылдығы | 5 | дн |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 664 | Рентгеннен қорғайтын юбка | 5 | дн |  | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Рентгенография мен кинофотозертханаларға арналған жабдық, аспаптар мен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | Негатоскоп | 10 | дн | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| Жүрек-қан тамыры ауруларының диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | Өңеш арқылы электрстимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 | Велоэргометриялық кешен | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Тредмил-тест жүргізуге арналған кешен | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | Электрокардиограмманы және артериялық қан қысымын тәуліктік мониторингілеудің аралас жүйесі | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | Артериялық қан қысымын тәуліктік мониторингілеуге арналған жүйе | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 | Электрокардиограмманы тәуліктік мониторингілеу жүйесі | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Өкпе аурулары диагностикасы және негізгі газ алмасуын анықтауға арналған аппараттар, аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | Пневмотахометр | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 | Спирограф | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 | Спирометр | 10 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Антропометрия, диагностика және физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | Артериялық қан қысымын өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 7 | 14 | 32 | 19 | 9 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 678 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 679 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 | Бой өлшегіш | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 681 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 7 | 14 | 32 | 19 | 9 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| Электротерапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | ШТЖЖ терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 | Вибровакуумдық терапияға арналған аппарат | 10 | дн |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 | Жиілігі жоғары магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 | Гальванизацияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 | Импульстік және жиілігі төмен электротерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 | Жергілікті дарсонвализация және ультратонотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | Жиілігі төмен магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 689 | Пунктурлы электротерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 691 | Экстракорпоральді толқын күші терапиясына арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 692 | Электромиостимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 693 | Магниттік-лазерлік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 | Электрофорезге, депофорезге арналған стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | УЖЖ терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 696 | Қуық асты безін емдеуге арналған физиотерапевтік аппарат | 10 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фото және термотерапияға арналған аппараттар мен аспаптар | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | Поляризациялық жарықпен емдеуге арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | Сынапты-кварцтық аппарат | 10 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 699 | Фотохимиотерапия (ПУВА-терапия) аппараты | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | Солюкс үстел шамы | 5 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Қысқа толқынды ультракүлгінді сәулелендіргіш | 5 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Парафинжылытқыш | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | Солярий | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингаляциялық терапияға арналған аппараттар | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | Ингалятор | 7 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 705 | Небулайзер | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Физиотерапияға арналған керек-жарақтар | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | Ем-шара сағаттары | 5 | дн |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| Терапевтік стоматологияға арналған аппараттар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | Апекслокатор | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 708 | Пародонт ауруларын вакуумды-лазерлік емдеуге және оның диагностикасына арналған аппарат | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 709 | Ультрадыбыстың көмегімен тіс тастарын алуға арналған аппарат | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 710 | Құралдарды тазалауға арналған ультрадыбысты ванна | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 711 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 712 | Ұштықтарды стерильдеуге арналған май камерасы | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 713 | Композиттердің фотополимеризациясына арналған шам | 10 | дн |  |  | 2 | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 714 | Тістерді пломбалауға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 715 | Тіс тастарының шөгіндісін алып тастауға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 716 | Стоматологиялық терапевтік жинақ | 1 | жинақ |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 717 | Стоматологиялық қондырғы | 10 | дн |  |  | 3 | 1 | 9 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 718 | Интраоралдық стоматоскоп | 10 | жиынт |  |  | 2 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |
| 719 | Электроодонтометр | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 720 | Эндомотор | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Хирургиялық стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | Портативті бормашина | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 722 | Жақ сүйегіне шина салуға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 723 | Пародонтальды хирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 724 | Стоматологиялық хирургиялық жинақ | 1 | жинақ |  |  | 2 |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 725 | Төменгі және үстіңгі жақ сүйегінің тістерін алып тастауға арналған қысқаштар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 726 | Жалпы мақсаттағы стоматологиялық құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | Стоматологиялық айна | 1 | дн |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 728 | Тіске арналған имек зонд | 1 | дн |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 729 | Тіске арналған сүңгі түріндегі зонд | 1 | дн |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 730 | Тіске арналған имек қысқыш | 1 | дн |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 731 | Стоматологиялық айнаға арналған тұтқа | 1 | дн |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 732 | Екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| Тіс протездеу зертханаларына арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 | Балауыз балқытуға арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 734 | Тіс гильзаларын тартуға арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |
| 735 | Тіс протездерін дәнекерлеуге арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| 736 | Пластмассаларды жедел полимерлеуге арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 737 | Төмен температурада плазмалық стерильдеу аппараты | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 738 | Үстел тіс техникалық бормашинасы | 10 | дн |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |
| 739 | Екі кюветті бюгель | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 |  |  |  | 2 |
| 740 | Бір кюветті бюгель | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 |  |  |  | 2 |
| 741 | Вакуум араластырғыш | 5 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 742 | Виброүстел | 10 | дн |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |
| 743 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 744 | Құю қондырғыларына арналған тіс техникалық корнцанг | 1 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 745 | Копп қаптама алғышы | 1 | дн |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 746 | Автоматты іске қосқышы бар ортопедиялық қаптама алғыш | 1 | дн |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 747 | Тіс техникалық атауыздар | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |
| 748 | Техникалық тістеуіктер | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |
| 749 | Қайталанған модельдерге арналған тіс техникалық кювет | 1 | дн |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 2 |
| 750 | Көпір түріндегі тіс протездеріне арналған тіс техникалық қола кювет | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 751 | Көпір түріндегі тіс протездеріне арналған тіс техникалық жез кювет | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 752 | Гипс модельдерді аралап кесуге арналған тіс техникалық қыл ара | 3 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 753 | Жоғарғы жақ сүйегінің көшірме бедерін түсіруге арналған қасық | 3 | дн |  |  |  |  | 90 | 18 |  |  |  | 18 |  |
| 754 | Төменгі жақ сүйегінің көшірме бедерін түсіруге арналған қасық | 3 | дн |  |  |  |  | 90 | 18 |  |  |  | 18 |  |
| 755 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-В-1 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 756 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-В-2 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 757 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-В-3 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 758 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-Н-1 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 759 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-Н-2 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 760 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-Н-3 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 761 | Жеңіл балқитын қорытпаларды қыздыруға арналған стоматологиялық қасық | 3 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 762 | Тіс техникалық микрометр | 3 | дн |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 763 | Стоматологиялық болат балға | 3 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 764 | Металл-пластмасса тіс протездерін дайындауға арналған құралдар жинағы | 3 | дн |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 765 | Тіс техникалық төс | 3 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 766 | Тіс техникалық ұштық | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 2 | 5 |  |  |  | 2 |
| 767 | Гипс кесуге арналған пышақ | 3 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 768 | Тіс техникалық үлкен пышақ | 3 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 769 | Тік имек қаптамаларға арналған қайшылар | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 770 | Металлға арналған тік қайшылар | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 771 | Тіс техникалық үлкен қайшылар | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 2 | 5 |  |  |  | 2 |
| 772 | Тіс техникалық пышақ-қалақ | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 773 | Тіс протезінің модельдерін орнатуға арналған окклюдатор | 3 | дн |  |  |  |  | 50 | 2 | 20 |  |  | 1 | 2 |
| 774 | Координатты айқындағыш параллелометр | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 775 | Термостаттауға арналған стоматологиялық пеш | 5 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 776 | Техникалық пинцет | 1 | дн |  |  |  |  | 10 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 777 | Тіс протездерін дәнекерлеуге арналған аппарат пистолеті | 1 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 778 | Техникалық никельденген тістеуік | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 779 | Кюветтерден гипс басып шығаратын баспақ | 3 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 780 | Тіс техникалық кюветтерге арналған баспақ | 3 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 781 | Акрил пластмассаны қысыммен полимерлеуге арналған аспап | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 782 | Тіс техникалық гипс үлгілерді өңдеуге арналған станок | 3 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 783 | Тіс техникалық фрезер станогы | 3 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 784 | Құммен жұмыс жасаудың қайталанбайтын циклі бар құм төгетін қондырғы | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 785 | Құммен жұмыс жасаудың айналмалы циклі бар құм төгетін қондырғы | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 786 | Орталықтан сыртқа тебу әдісімен стоматологиялық құю қондырғысы | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 787 | Стоматологиялық шлифмашина | 10 | дн |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |
| 788 | Тіс техникалық электр қалақ | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 789 | Қаптамаларға арналған құстұмсық қысқыштар | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 1 |
| 790 | Крампонды қысқаштар | 1 | дн |  |  |  |  | 11 | 1 | 5 |  |  | 1 | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 791 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| 792 | Бу стерилизаторы | 10 | жиынт |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 | Қатты және иілгіш эндоскоптарды жууға және залалсыздандыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | Құралдарды тазалауға арналған ультрадыбыстық ванна | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 795 | Стерильді медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 796 | Бактерицидтік сәулелендіргіш | 5 | дн | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 797 | Ауаны тазалауға, зарарсыздандыруға және оны баптауға арналған қондырғы | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Медициналық жабдық пен мүлік | | | | | | | | | | | | | | |
| 798 | Бронхоскопияға арналған кресло | 10 | дн |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 799 | Оториноларингологиялық кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | Офтальмологиялық кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Эндоскопиялық кресло | 10 | дн |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 802 | Медициналық дөңгелекті кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 803 | Медициналық зембіл-кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | Стерильдеу контейнерлеріне арналған тұғыр | 10 | дн | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 805 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 806 | Хирургиялық стационарлық шам | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 807 | Тістехникалық үстел | 10 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 808 | Операциялық әмбебап үстел | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 809 | Офтальмологиялық үстел | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 | Таңуға арналған әмбебап үстел | 10 | жиынт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 811 | Құралдар үстел | 10 | дн | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 812 | Манипуляциялық жылжымалы үстел | 10 | дн | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 813 | Стоматологиялық үстел | 10 | дн |  |  | 3 | 1 | 9 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 814 | Көпфункционалды медициналық арба | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 815 | Медициналық тоңазатқыш | 10 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Дәріханалар мен медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | Аквадистиллятор | 10 | дн |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | дн |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 Орталық әскери-дәрігерлік комиссия, Әуе медицина зертхана нормалары | | | | |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес | |
| Орталық әскери-дәрігерлік комиссия | Әуе медицина зертхана |
| Медициналық заттар, аппараттар және хирургиялық құралдар | | | | | |
| 818 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 2 | 2 |
| Медициналық жинақтар | | | | | |
| 819 | Оториноларингологиялық диагностикалық жинақ | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 820 | Сынамалы көзілдірік линзалары жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 821 | Сынамалы көзілдірік әйнектері мен призмалар жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 822 | Поляк оптотиптерінің (белгілерінің) жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 823 | Диагностикалық офтальмалогиялық жинақ | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 824 | Жедел медициналық көмекке арналған салынған жинақ | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| Офтальмалогияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | |
| 825 | Автокераторефрактометр | 10 | жиынт | 1 | 1 |
| 826 | Адаптометр | 10 | жиынт |  | 1 |
| 827 | Аномалоскоп | 10 | дн | 1 | 1 |
| 828 | Диоптриметр | 10 | дн | 1 | 1 |
| 829 | Көз іші қысымы индикаторы | 3 | дн | 1 | 1 |
| 830 | Саңылаулы шам | 10 | жиынт | 1 | 1 |
| 831 | Көзілдірік құрсауын таңдауға арналған сызғыш | 3 | дн | 1 | 1 |
| 832 | Скиаскопиялық сызғыш | 3 | жиынт | 1 | 1 |
| 833 | Гольдман линзасы | 3 | жиынт | 1 | 1 |
| 834 | Көз жітілігін анықтауға арналған кесте жарықтандырушы | 5 | дн | 1 | 1 |
| 835 | Офтальмоскоп | 10 | дн | 1 | 1 |
| 836 | Периметр | 10 | жиынт | 1 | 1 |
| 837 | Автоматты белгілер проекторы | 5 | жиынт | 1 | 1 |
| 838 | Көз жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 | 1 |
| 839 | Көрудің төмендеуі симуляциясын анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 | 1 |
| 840 | Түс сезінуді зерттеуге арналған полихроматикалық кесте (Волкова-Юстева) | 5 | дн | 1 | 1 |
| 841 | Түйіспейтін офтальмологиялық тонометр | 3 | жиынт | 1 | 1 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | |
| 842 | Құлақ дабыл жарғағының пневматикалық массажына арналған аппарат | 10 | жинақ | 1 | 1 |
| 843 | Аудиометр | 10 | жинақ |  | 1 |
| 844 | Камертондар жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 845 | Отоскоп | 10 | жинақ | 1 | 1 |
| 846 | Маңдайға тағатын рефлектор | 5 | дн | 1 | 1 |
| 847 | Эхосинускоп | 10 | дн | 1 | 1 |
| Рентгенография және кинофотозертханаларға арналған жабдық пен керек-жарақтар | | | | | |
| 848 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 | 1 |
| Диагностикалық, физиологилық және функциональды зерттеулерге арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | |
| Жүрек-қан тамыр ауруларын диагностикалауға арналған аппараттар, аспаптар | | | | | |
| 849 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |  |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар, аспаптар | | | | | |
| 850 | Спирометр | 10 | жиынт |  | 1 |
| Нерв жүйесі аурулары диагностикасына арналған аппараттар, аспаптар | | | | | |
| 851 | Электроэнцефалограф | 10 | жиынт |  | 1 |
| Зертханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | |
| 852 | Глюкометр | 3 | дн |  | 1 |
| Антропометрия, диагностика және физиологияға арналған аппараттар, аспаптар және құралдар | | | | | |
| 853 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 3 | 2 |
| 854 | Медициналық таразы | 10 | дн | 1 | 1 |
| 855 | Динамометр | 10 | дн |  | 2 |
| 856 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 | 1 |
| 857 | Бой өлшегіш | 10 | дн | 1 | 1 |
| 858 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 2 | 2 |
| 859 | Әмбебап медициналық бұрыш өлшегіш | 5 | дн | 1 | 1 |
| Медициналық жабдық пен мүлік | | | | | |
| 860 | Вестибуловизуалдық функцияны бағалауға арналған кресло | 10 | дн |  | 1 |
| 861 | Жылжымалы манипуляциялық үстел | 10 | дн | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Санитарлық-эпидемиологиялық орталығы, Әскери медицина орталығы, зертханалық бөлімдердің нормалары | | | | | | | | |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес | | | | |
| Санитарлық-эпидемиологиялық орталығы | Әскери медицина орталығы | Әскери госпиталінің зертхана бөлімі | Бас әскери клиниқалық госпиталінің Әскери клиниқалық госпиталінің зертхана бөлімі | Бас әскери емханасының зертхана бөлімі |
| Медициналық заттар, аппараттар және хирургиялық құралдар | | | | | | | | |
| 862 | Бүйрек тәрізділеген | 1 | дн |  | 5 | 1 | 1 |  |
| 863 | Анатомияға арналған құралдар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 | Ішекке арналған анатомиялық тік қайшы | 1 | дн |  | 7 | 1 | 1 |  |
| Жалпы хирургиялық құралдар | | | | | | | | |
| 865 | Тегіс қашау | 1 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 866 | Кремальермен тамырларды уақытша қысуға арналған қысқыш | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 867 | Иілген корнцанг | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 868 | Тік корнцанг | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 869 | Орташа үшкір төрт тісті хирургиялық ілмек | 1 | дн |  | 4 |  |  |  |
| 870 | Тырнақтарға арналған қайшы | 1 | дн |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 871 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 872 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 1 | 1 |  |  |  |
| 873 | Жалпы мақсаттағы анатомиялық қатпарлы пинцет | 1 | дн |  | 10 | 2 | 2 |  |
| 874 | Тісті - табанды қатпарлы пинцет | 1 | дн | 1 | 6 |  |  |  |
| 875 | Хирургиялық қатпарлы пинцет | 1 | дн | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 876 | Скальпельге арналған сап | 1 | дн |  | 5 |  |  |  |
| 877 | Терең қуыстарға операция жасауға арналған скальпель | 1 | дн |  | 5 |  |  |  |
| Медициналық жинақтар | | | | | | | | |
| 878 | Кесінділер мен жағындыларды қолмен бояуға арналған жинақ | 1 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 879 | Жұқа қабатты хроматографияға арналған жинақ | 1 | жинақ |  | 2 |  |  |  |
| 880 | Мәйіттің ішін ашуға және зерттеуге арналған құралдар мен бұйымдардың секциялық жинағы | 1 | жинақ |  | 5 |  |  |  |
| 881 | Секциялық жинақ | 1 | жинақ |  | 5 |  |  |  |
| Офтальмалогияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | |
| 882 | Найза тәрізді дисцизионды пышақ (ине) | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| 883 | Тік иілген көзге арналған үшкір қайшы | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| 884 | Тік иілген көзге арналған доғал ұшты қайшы | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| 885 | Көзге арналған ойығы бар тік анатомиялық пинцет | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| 886 | Көзге арналған үлкен тік хирургиялық пинцет | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| Гинекологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | |
| 887 | Дуайэн бойынша гинекологиялық айна | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 888 | Симс бойынша гинекологиялық айна | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| Жалпы мақсаттағы стоматологиялық құралдар | | | | | | | | |
| 889 | Стоматологиялық айна | 1 | дн |  | 5 |  |  |  |
| 890 | Тіске арналған имек зонд | 1 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 891 | Тіске арналған найза тәрізді зонд | 1 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 892 | Тіске арналған имек пинцет | 1 | дн |  | 5 |  |  |  |
| Тіс протездеу зертханаларына арналған аппараттар, жабдық пен құралдар | | | | | | | | |
| 893 | Жоғарғы жақ - сүйектен көшірме бедерлер түсіруге арналған қасық | 3 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 894 | Төменгі жақ - сүйектен көшірме бедерлер түсіруге арналған қасық | 3 | дн |  | 3 |  |  |  |
| Зертханаларға арналған аппараттар, аспаптар және құралдар | | | | | | | | |
| 895 | Бүркемелі әйнек астына препараттарды бекіту үшін автомат | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 896 | Кесінділер мен жағындыларды бояуға арналған автоматты станция | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 897 | Эритроциттердің шөгу жылдамдығын автоматты талдауыш | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 898 | Автоматты тіндік процессор | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 899 | Сұйық хроматограф базасындағы наркотикалық заттар мен дәрілік құралдардың және олардың метаболттерінің талдауышы | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 900 | Тромбоциттер агрегациясы талдауышы (агрегометр) | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 901 | Бактериологиялық талдауыш | 10 | жинақ |  |  |  | 1 |  |
| 902 | Биохимиялық талдауыш | 10 | жинақ |  |  | 2 | 3 | 2 |
| 903 | Қан газдары талдауышы | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 |  |
| 904 | Қан газдары мен электролиттері талдауышы | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 905 | Гематологиялық талдауыш | 10 | жинақ |  |  | 1 | 2 | 1 |
| 906 | Гемостаз талдауыш (коагулометр) | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 907 | Иммунохемилюминесцентті талдауыш | 10 | жинақ |  |  |  | 1 |  |
| 908 | Несеп талдауыш | 10 | жинақ |  |  | 1 | 2 | 2 |
| 909 | Газдық хроматограф базасындағы наркотикалық заттар мен дәрілік құралдар талдауышы | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 910 | Қан жағындысын бояуға арналған аппарат | 5 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 911 | Белок электрофорезіне арналған аппарат | 5 | жинақ |  |  | 1 | 1 |  |
| 912 | Атомды-абсорбциялық спектрометр | 5 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 913 | Су моншасы | 10 | дн |  | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 914 | Ультрадыбыстық монша | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 915 | Заттық әйнекте қан жағындысын бояуға арналған ванна | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 916 | Аналитикалық таразы | 10 | дн |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 917 | Зертханалық таразы | 10 | дн |  | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 918 | Техникалық таразы | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 919 | Торсионды таразы | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 920 | Гемоглобинометр | 10 | жинақ |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 921 | Гигрометр | 3 | дн |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 922 | Глюкометр | 3 | дн |  |  | 2 | 3 | 2 |
| 923 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 924 | Дилютор | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 925 | Тамшуырлы мөлшерлеуіш | 3 | дн |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 926 | Инфроқызыл спектрометр | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 927 | Роторлық буландырғыш | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 928 | Қанның формалық элементтерін есептеуге арналған камера | 3 | дн |  |  | 3 | 4 | 4 |
| 929 | Жұлын ми сұйықтығының формалық элементтерін есептеуге арналған камера (Фукс-Розенталь) | 3 | дн |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 930 | Фотоэлектрлік цифрлық колориметр | 10 | жинақ |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 931 | Сынамалар алуға арналған медициналық жиынтық | 5 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 932 | Иммуноферменттік талдау жүргізуге арналған жиынтық | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 933 | Полимеразды тізбекті реакция өткізуге арналған жабдық жиынтығы | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 934 | Зертханалық ыдысты жууға арналған машина | 10 | жинақ |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 935 | Магнитті піскек | 10 | жинақ |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 936 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жинақ | 1 |  | 2 | 5 | 2 |
| 937 | Биологиялық микроскоп | 10 | жинақ |  | 8 | 1 | 2 |  |
| 938 | Кері аударылған микроскоп | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 939 | Люминесцентті микроскоп | 10 | жинақ |  | 3 | 1 | 1 |  |
| 940 | Кескін талдауын жүргізетін компьютерлік жүйесі және бағдарламалық қамтамасыз етілуі бар моторлы микроскоп | 10 | жинақ |  |  |  | 1 |  |
| 941 | Криминалистикалық салыстырмалы микроскоп | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 942 | Стереоскопиялық микроскоп | 10 | жинақ |  | 2 |  |  |  |
| 943 | Микротом | 1 | жинақ |  | 4 |  |  |  |
| 944 | Вакуумды электр сорғы | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 945 | Ағынды су сорғысы | 10 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 946 | Эритроциттердің шөгу жылдамдығын анықтауға арналған аспап | 5 | дн |  |  | 5 | 10 | 5 |
| 947 | Зертханалық рефрактометр | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 948 | Ротатор | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 949 | Санитарлық-бактериологиялық зертхана | 10 | жинақ | 3 |  |  |  |  |
| 950 | Санитарлық-гигиеналық зертхана | 10 | жинақ | 1 |  |  |  |  |
| 951 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн |  | 2 |  |  |  |
| 952 | Жинақ багы бар ультратаза су алуға арналған жүйе | 10 | жинақ |  |  |  | 1 |  |
| 953 | Спектрофотометр | 10 | дн |  | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 954 | Микротомды пышақтарды қайрауға арналған станок | 3 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 955 | Операциялық материалды кесуге арналған станция | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 956 | Гистологиялық материалды блоктарға парафинмен құюға арналған станция | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 957 | Микротомға термостат-үстел | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 958 | Лейкоцитарлы формуланы есептеуге арналған есептеуіш | 3 | дн |  |  | 2 | 4 | 2 |
| 959 | Сулы термостат | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 960 | Парафинді құюға арналған сулы жейделі термостат | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 961 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | дн |  | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 962 | Тромбоэластограф | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 |  |
| 963 | Ультрамикротом | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 964 | Газды хроматограф | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 965 | Центрифуга | 10 | дн |  | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 966 | Цитофлуориметр | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |
| 967 | Ем-шаралық сағат | 5 | дн |  |  | 2 | 3 | 2 |
| 968 | Медициналық шейкер | 10 | жинақ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 969 | Кесінділерді тасымалдайтын жүйесі бар электрмеханикалық ротациялық микротом | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| Зарарсыздандыруға арналған жабдық | | | | | | | | |
| 970 | Зарарсыздандыруға арналған контейнер | 5 | дн | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 971 | Ауа стерилизаторы | 10 | жинақ | 3 | 3 |  |  |  |
| 972 | Бу стерилизаторы | 10 | жинақ | 1 | 1 |  |  |  |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық | | | | | | | | |
| 973 | Зарарсыздандырылған медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 974 | Бактерицидтік сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 975 | Ауаны тазартуға, зарарсыздандыруға және оны баптауға арналған қондырғы | 10 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Дәріханаларға және медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар және жабдық | | | | | | | | |
| 976 | Аквадистиллятор | 10 | дн |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Медициналық жабдық пен мүлік | | | | | | | | |
| 977 | Мәйіт сақтауға арналған тоңазытқыш камера | 10 | дн |  | 2 |  |  |  |
| 978 | Медициналық тоңазытқыш | 10 | дн | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Медициналық персоналды оқытуға арналған медициналық симуляциялық жаттықтыру жабдығы | | | | | | | | |
| 979 | Адам денесі құрылымының моделі | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |
| 980 | Адам денесін модельдейтін жаттықтыру манекендері | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |
| Типті жабдық, кенептер, ыдыс | | | | | | | | |
| 981 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | жиынт | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Медициналық мүлікті және техниканы сақтау базасы, Медициналық мүлік пен техниканы сақтау қоймасы, дәріханалар нормалары | | | | | |
| р/б № | Атауы | Нормаға сәйкес | | | | |
| Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Дәріхана (фармацевтикалық қызметкерлер саны бойынша 1-5) | Медициналық мүлікті және техниканы сақтау базасы | Медициналық мүлік пен техниканы сақтау қоймасы |
| Дәрілік нысандардың сапасын бақылауға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар | | | | | | |
| 982 | Су моншасы | 10 | дн | 1 |  |  |
| 983 | Аналитикалық таразы | 10 | жинақ | 1 |  |  |
| 984 | Зертханалық таразы | 10 | жинақ | 1 |  |  |
| 985 | Гигрометр | 3 | дн | 5 | 20 | 6 |
| 986 | Рефрактометр | 10 | жиынт | 1 |  |  |
| 987 | Соруға арналған шкаф | 10 | дн | 1 |  |  |
| Стерильдеуге арналған жабдық | | | | | | |
| 988 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 1 |  |  |
| 989 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн | 1 |  |  |
| 990 | Бу стерилизаторы | 10 | дн | 1 |  |  |
| 991 | Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |
| 992 | Бактерицидтік сәулелендіргіш | 5 | дн | 4 |  |  |
| 993 | Ауаны тазартуға, залалсыздандыруға және оны баптауға арналған қондырғы | 10 | жиынт | 1 |  |  |
| Медициналық жабдық пен мүлік | | | | | | |
| 994 | Провизор-талдаушыға арналған үлгілік жабдық кешені | 10 | жиынт | 1 |  |  |
| 995 | 2 жұмыс орнына есептелген ассистент бөлмесіне арналған үлгілік жабдық кешені | 10 | жиынт | 1 |  |  |
| 996 | Фармацевтикалық тоңазатқыш | 10 | дн | 7 | 15 | 5 |
| Дәріханаларға және медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық | | | | | | |
| 997 | Аквадистиллятор | 10 | дн | 1 |  |  |
| 998 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | 1 |  |  |
| 999 | Тең иінді қол таразысы | 10 | жинақ | 2 |  |  |
| 1000 | Дәріханалық гірлер | 10 | дн | 1 |  |  |
| 1001 | Дәріханалық мөлшерлегіш | 5 | дн | 1 |  |  |
| 1002 | Екіжақты дәріханалық қалақша | 1 | дн | 2 |  |  |
| Механикаландыру құралдары | | | | | | |
| 1003 | Сауыттарды тасымалдауға арналған арба | 10 | дн | 1 | 8 |  |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс | | | | | | |
| 1004 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | жиынт | 2 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медициналық (санитарлық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер | | | | | | | | | | | | |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Бөлімше, норма | | | | | | | Қолдану саласы | Қолдану сипаты |
| Бас әскери клиниқалық госпиталь. Әскери клиниқалық госпиталь | Әскери госпиталь | Әскери лазарет | Әскери емхана | Санитарлық-эпидемиологиялық орталығы | Әскери медицина орталығы | Медициналық мүлікті және техниканы сақтау базасы |
| 1005 | Медициналық (санитарлық) автомобиль | 6,6 | кешен |  | 2 | 2 |  |  |  |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Емдік-эвакуациялық іс-шаралар |
| 1006 | Жедел медициналық көмек автомобиль | 6,6 | кешен | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Емдік-эвакуациялық іс-шаралар |
| 1007 | Жылжымалы медициналық (операциялық-реанимациялық) кешен | 10 | кешен |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Хирургиялық және анестезиологиялық реанимациялық көмек көрсету |
| 1008 | Жылжымалы рентген кабинеті (кешен) | 10 | кешен | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Медициналық тексерулер кезінде скринингтік рентгенологиялық зерттеулер жүргізу |
| 1009 | Жылжымалы стоматологиялық кабинет (кешен) | 10 | кешен | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Стоматологиялық (ортопедиялық) көмек көрсету |
| 1010 | Дезинфекциялық-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен |  |  |  |  | 2 |  |  | Әскерлердің санитарлық-эпидемиологиялық саулығының қамтамасыз етілуі | Санитарлық өңдеу, залалсыздандыру (дезинсекция) |
| 1011 | Жылжымалы санитарлық-бактериологиялық зертхана | 10 | кешен |  |  |  |  | 2 |  |  | Әскерлердің санитарлық-эпидемиологиялық саулығының қамтамасыз етілуі | Әскери объектілерде бактериологиялық зерттеулер жүргізу |
| 1012 | Жылжымалы токсикологиялық -радиометриялық зертхана | 10 | кешен |  |  |  |  | 2 |  |  | Әскерлердің радиациялық және химиялық (токсикологиялық) қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі | Әскери объектілерде токсикологиялық, радиометриялық зерттеулер жүргізу |
| 1013 | Жылжымалы санитарлық-гигиеналық зертхана | 10 | кешен |  |  |  |  | 1 |  |  | Әскерлердің санитарлық-эпидемиологиялық саулығының қамтамасыз етілуі | Әскери объектілерде санитариялық-гигиеналық зерттеулер жүргізу |
| 1014 | Ұтқыр далалық госпиталь | 10 | кешен |  | 1 |  |  |  |  |  | Әскери медициналық көмек көрсету | Жараланғандар мен науқастанғандарды эвакуациялау кезеңдерінде білікті (мамандандырылған) медициналық көмек көрсету |
| 1015 | Автомобильдік рефрижератор (медициналық) | 6,6 | кешен |  |  |  |  |  |  | 1 | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Әскери-медициналық бөлімшелердің дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК