

**Түркістан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық көрсетілетін қызметтерді тұтыну нормаларын бекіту туралы**

Оңтүстік Қазақстан облыстық әкімдігінің 2015 жылғы 22 сәуірдегі № 114 қаулысы. Оңтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 3 маусымда № 3196 болып тіркелді

      Ескерту. Қаулының тақырыбына өзгеріс енгізілді - Түркістан облысы әкiмдiгiнiң 16.03.2021 № 73 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 143-ө өкіміне сәйкес Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Түркістан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық көрсетілетін қызметтерді тұтыну нормалары осы қаулыға қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - Түркістан облысы әкiмдiгiнiң 16.03.2021 № 73 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. "Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіпте:

      1) осы қаулыны Оңтүстік Қазақстан облысының аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануын;

      2) осы қаулыны Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің интернет-ресурсына орналастыруын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің бірінші орынбасары Б. Оспановқа жүктелсін.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Облыс әкімі*
 |
*А.Мырзахметов*
 |
|
*Б.Оспанов*
 |
|
*Б.Жылқышиев*
 |
|
*Е.Айтаханов*
 |
|
*С.Қаныбеков*
 |
|
*Е.Садыр*
 |
|
*С.Тұяқбаев*
 |
|
*А.Абдуллаев*
 |
|
*Р.Исаева*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Оңтүстік Қазақстан облысыәкімдігінің 2015 жылғы"22" сәуірдегі № 114қаулысына қосымша |

 **Түркістан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

      Ескерту. Қосымшаға өзгерістер енгізілді - Түркістан облысы әкiмдiгiнiң 16.03.2021 № 73 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.05.2023 № 93 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

 **1. Түркістан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен жабдықтау жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Табиғи газын тұтыну сипаттамасы |
Өлшем бірлігі (м3) |
Айлық тұтыну нормасы |
|  |
Облыс көлемінде |
|
1 |
Ас дайындау (газ плитасы және орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болған жағдайда) |
1 адамға |
10,0 |
|
2 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған жағдайда (газбен су қыздырғыш болмаған жағдайда) |
1 адамға |
24,4 |
|
3 |
Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған жағдайда (газбен су қыздырғыш болған жағдайда) |
1 адамға |
14,6 |
|
4 |
Тұрғын үй-жайлар және жеке үйлер (күзгі-қысқы жылыту маусымында) |
1 м2 жылыту алаңына жылыту маусымындағы айлық норма |
9,4 |

 **2. Түркістан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Айлар |
Өлшем бірлігі |
Бөлмелер |
|
1 бөлме |
2 бөлме |
3 бөлме |
4 бөлме |
5 бөлме |
6 бөлме |
|
1 |
Қаңтар |
кВт. сағатына |
237,9 |
287,1 |
311,7 |
336,3 |
360,9 |
410,1 |
|
2 |
Ақпан |
кВт. сағатына |
200,4 |
237,6 |
256,2 |
274,8 |
293,4 |
330,6 |
|
3 |
Наурыз |
кВт. сағатына |
201,9 |
233,1 |
248,7 |
264,3 |
279,9 |
311,1 |
|
4 |
Сәуір |
кВт. сағатына |
173,4 |
192,6 |
202,2 |
211,8 |
221,4 |
240,6 |
|
5 |
Мамыр |
кВт. сағатына |
168,5 |
182,7 |
189,9 |
197,1 |
204,3 |
218,7 |
|
6 |
Маусым |
кВт. сағатына |
159 |
171 |
177 |
183 |
189 |
201 |
|
7 |
Шілде |
кВт. сағатына |
163,5 |
175,5 |
181,5 |
187,5 |
193,5 |
205,5 |
|
8 |
Тамыз |
кВт. сағатына |
173,1 |
189,9 |
198,3 |
206,7 |
215,1 |
231,9 |
|
9 |
Қыркүйек |
кВт. сағатына |
180,6 |
203,4 |
214,8 |
226,2 |
237,6 |
260,4 |
|
10 |
Қазан |
кВт. сағатына |
213,9 |
251,1 |
269,7 |
288,3 |
306,9 |
344,1 |
|
11 |
Қараша |
кВт. сағатына |
226,2 |
271,8 |
294,6 |
317,4 |
340,2 |
385,8 |
|
12 |
Желтоқсан |
кВт. сағатына |
245,1 |
297,9 |
324,3 |
350,7 |
377,1 |
429,9 |

 **3. Түркістан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сумен жабдықтау, су бұру жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

|  |
| --- |
|
Есептеу аспаптары жоқ тұрғындардың шаруашылық ауыз су қажеттілігі үшін суық судың және шайынды судың шығыс нормалары |
|
№ |
Тұтынушылардың атауы |
Өлшем бірлігі |
Нормасы, литр/ тәулік |
|
1 |
Көшедегі су тарату колонкалардан су алу |
1 тұрғын тәулігіне |
70 |
|
2 |
Тұрғын үйлер:
Су құбырымен, бірақ канализациясыз |
1 тұрғын тәулігіне |
120 |
|
2.1 |
Су құбырымен және канализациямен (ваннасыз) |
1 тұрғын тәулігіне |
160 |
|
Канализация |
160 |
|
2.2 |
Су құбырымен, канализациямен және газ қыздырғышы бар (ваннасыз)  |
1 тұрғын тәулігіне |
180 |
|
Канализация |
180 |
|
2.3 |
Су құбырымен, канализациямен және ваннасымен, қатты отынмен су қыздырғышы бар  |
1 тұрғын тәулігіне |
250 |
|
Канализация |
250 |
|
2.4 |
Су құбырымен, канализациямен және ваннасымен, газ қыздырғышы бар |
1 тұрғын тәулігіне |
270 |
|
Канализация |
270 |
|
2.5 |
Су құбырымен, канализациямен, ваннамен, жылдам қосылатын газ қыздырғышы бар және басқа да нүктелерге су тарқатуымен  |
1 тұрғын тәулігіне |
420 |
|
Канализация |
420 |
|
2.6 |
Жоғарғы деңгейдегі көгалдандырумен, кеңейтілген тұрғын алаңымен, үштен көп тұрғын бөлемесімен |
1 тұрғын тәулігіне |
500 |
|
Канализация |
500 |
|
2.7 |
Орталықтандырылған ыстық сумен, канализациясымен, ваннамен |
1 тұрғын тәулігіне |
330 |
|
Канализация |
550 |
|
3 |
Жатақхана:
Су құбырымен, бірақ канализациясыз |
1 тұрғын тәулігіне |
80 |
|
3.1 |
Су құбырымен, канализациямен, душсыз |
1 тұрғын тәулігіне |
130 |
|
Канализация |
130 |
|
3.2 |
Ортақ душпен |
1 тұрғын тәулігіне |
150 |
|
Канализация |
150 |
|
3.3 |
Ортақ душпен, асханамен және кір жуу бөлмесімен |
1 тұрғын тәулігіне |
250 |
|
Канализация |
250 |
|
3.4 |
Су құбырымен, канализациясымен және газ қыздырғышы бар душпен |
1 тұрғын тәулігіне |
270 |
|
Канализация |
270 |
|
4 |
Жаздық маусымдағы бассейн (5 ай), жеке үйде 6 метр 3х8 рет (суды ауыстыру) |
1 м3/5 ай |
48 |
|
4.1 |
Тәулікте сумен толтыру 12%=0,72 м3 |
1 м3/5 ай |
108 |
|
5 |
Учаске суару
су |
1 соттық
1 м3/5 ай |
228 |
|
6 |
Автокөлік жуу (жеңіл) 8 рет
су |
1 көлік
м3/ай |
0,4 |
|
7 |
Мотоциклдер 8 рет |
1 мотоцикл
м3/ай |
0,12 |
|
Есептеу аспаптары жоқ заңды тұлғалар және басқа да құрылымдар үшін суық судың және шайынды суларының шығыс нормалары |
|
№ |
Тұтынушылардың атауы |
Өлшем бірлігі |
Нормасы, литр/ тәулік |
|
1 |
Қонақ үйлер:
Су құбырымен, бірақ канализациясыз |
1 орын тәулігіне |
40 |
|
1.1 |
Су құбырымен, канализациясымен, бірақ душсыз және ваннасыз |
1 орын тәулігіне |
80 |
|
Канализация |
80 |
|
1.2 |
Ортақ душтары және ванналары бар қонақ үйлер, пансионаттар, мотельдер  |
1 орын тәулігіне |
120 |
|
Канализация |
120 |
|
1.3 |
Барлық жеке нөмірлерінде душтары бар қонақ үйлер |
1 орын тәулігіне |
230 |
|
Канализация |
230 |
|
1.4 |
Барлық жеке нөмірлерінде ваннасы бар қонақ үйлер:
жалпы нөмірлердің санынан 25% дейін |
1 орын тәулігіне |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
1.5 |
жалпы нөмірлердің санынан 75% дейін |
1 орын тәулігіне |
250 |
|
Канализация |
250 |
|
1.6 |
жалпы нөмірлердің санынан 100% дейін  |
1 орын тәулігіне |
300 |
|
Канализация |
300 |
|
2 |
Ауруханалар, жалпы типтегі санаторийлер, демалыс үйлері:
ортақ ваннамен және душпен |
1 орын тәулігіне |
250 |
|
Канализация |
250 |
|
2.1 |
Ортақ балшықпен емдеуімен, ваннамен және душпен |
1 орын тәулігіне |
500 |
|
Канализация |
500 |
|
2.2 |
Барлық тұрғын бөлмелерде ваннасы бар санаторийлар және демалыс орындары |
1 орын тәулігіне |
350 |
|
Канализация |
350 |
|
3 |
Емхана және амбулаториялар |
1 емделуші тәулігіне |
15 |
|
Канализация |
15 |
|
3.1 |
Балшықпен емдейтін емханалар және амбулаториялар |
1 кафедра сағатына |
300 |
|
Канализация |
300 |
|
3.2 |
Механикаландырылған кір жуу орындары |
1 кг құрғақ киім |
75 |
|
Канализация |
75 |
|
3.3 |
Әкімшілік ғимараты |
1 жұмысшы тәулігіне |
15 |
|
Канализация |
15 |
|
3.4 |
Дәрігер бөмесіндегі қол жуғыштың бір шүмегі |
1 сағат |
40 |
|
Канализация |
40 |
|
4 |
Дәріханалар:
Сауда залы және зат қоятын орын |
1 жұмысшы тәулігіне |
15 |
|
Канализация |
15 |
|
4.1 |
Дәрілерді әзірлеу зертханасы |
1 кран сағатына |
370 |
|
Канализация |
370 |
|
4.2 |
Зертханада ыдыс жуатын орын |
1 кран сағатына |
120 |
|
Канализация |
120 |
|
5 |
Су құбырымен, оқу орындары және жалпы білім беру мектептері, бірақ канализациясыз |
1 оқушы, 1 оқытушы ауысыммен |
15 |
|
Канализация |
15 |
|
5.1 |
Су құбырымен, канализациясымен оқу орындары және жалпы білім беру мектептері  |
1 оқушы, 1 оқытушы ауысыммен |
25 |
|
Канализация |
25 |
|
5.2 |
Интернат мектептер |
1 орын тәулігіне |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
5.3 |
Бала-бақшалар:
Су құбырымен, канализациясыз  |
1 бала тәулігіне |
20 |
|
Канализация |
20 |
|
5.4 |
Су құбырымен, канализациясымен және душпен балалар күндіз болған кезде |
1 бала тәулігіне |
75 |
|
Канализация |
75 |
|
5.5 |
Балалар тәулік бойы келетін бала-бақшалар |
1 бала тәулігіне |
100 |
|
Канализация |
100 |
|
5.6 |
Пионерлік лагерлер |
1 бала тәулігіне |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
6 |
Қоғамдық тамақтану кәсіпорны:
Кәсіпорында тұтынылатын тағамдарды әзірлеу және жартылау фабрикатталған заттарды, ыдыс аяқтарды жуу |
1 тағам |
12 |
|  |
Канализация |
12 |
|
6.1 |
Әр үйге сатылым |
1 тағам |
10 |
|
Канализация |
10 |
|
7 |
Дүкендер:
Су құбырымен, канализациясыз |
1 жұмыс орны тәулігіне |
100 |
|
7.1 |
Дүкендер:
Су құбырымен, канализациясымен  |
1 жұмыс орны тәулігіне |
400 |
|
Канализация |
400 |
|
8 |
Шаштараз |
1 жұмыс орны ауысыммен |
120 |
|
Канализация |
120 |
|
9 |
Кинотеатрлар |
1 орын тәулігіне |
4 |
|
Канализация |
4 |
|
10 |
Клубтар |
1 орын тәулігіне |
10 |
|
Канализация |
10 |
|
11 |
Театрлар:
Көрермендер үшін |
1 орын тәулігіне |
10 |
|
Канализация |
10 |
|
11.1 |
Әртістер үшін |
1 орын тәулігіне |
40 |
|
Канализация |
40 |
|
12 |
Стадиондар және спорт залдар:
Көрермендер үшін |
1 орын тәулігіне |
3 |
|
Канализация |
3 |
|
12.1 |
Спортшылар үшін (душ қабылдау есебімен) |
1 спортшы тәулігіне |
50 |
|
Канализация |
50 |
|
13 |
Жүзу бассейндері:
Бассейнді суға толтыру |
Бассейннің жалпы көлемінің 1 пайызы |
10 |
|
Канализация |
10 |
|
13.1 |
Көрермендер үшін |
1 орын тәулігіне |
3 |
|
Канализация |
3 |
|
13.2 |
Спортшылар үшін (душ қабылдау есебімен) |
1 спортшы тәулігіне |
100 |
|
Канализация |
100 |
|
14 |
Моншалар:
душсыз орындарда отырып, монша шылапшынмен сабындағышта жуыну |
1 келуші тәулігіне |
150 |
|
Канализация |
150 |
|
14.1 |
Душы бар орындарда отырып, монша шылапшынмен сабындағышта жуыну |
1 келуші тәулігіне |
180 |
|
Канализация |
180 |
|
14.2 |
Сауықтандыру процедураларындағы орындақтарында отырып, шылапшынмен сабындағышта жуыну |
1 келуші тәулігіне |
290 |
|
Канализация |
290 |
|
14.3 |
Душ кабинасы |
1 келуші тәулігіне |
440 |
|
Канализация |
440 |
|
14.4 |
Ванна кабинасы |
1 келуші тәулігіне |
540 |
|
Канализация |
540 |
|
14.5 |
Еденді, сабындағыш душтарды және бу бөлмесін жинастыру |
1 м2 тәулігіне |
6 |
|
Канализация |
6 |
|
14.6 |
Оператор мотористтің қол жуғышы |
1 келуші тәулігіне |
15 |
|
Канализация |
15 |
|
14.7 |
Жеке, канализациясыз |
1 келуші тәулігіне |
180 |
|
14.8 |
Жеке, канализациясымен |
1 келуші тәулігіне |
220 |
|
Канализация |
220 |
|
15 |
Қоғамдық ғимараттардағы қызмет көрсетуші персоналдар |
1 адам ауысыммен |
25 |
|
Канализация |
25 |
|
16 |
Өндірістік кәсіпорындарда, мәдениет үйлерінде, клубтарда және театрдағы душтар |
1 душ сеткасы сағатына |
500 |
|
Канализация |
500 |
|
17 |
Асханада, кафеде, шайханада, кондитерлік дүкендерде жуу орындары немесе технологиялық қондырғылардағы су тарқату нүктелері |
1 нүкте сағатына |
500 |
|
Канализация |
500 |
|
18 |
Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы ортақ пайдаланылатын жуыну шүмектері |
1 нүкте сағатына |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
19 |
Суғару шығыны:
Ойын орталықтары, дәліздер, ойын алаңдары және басқа да спорттық ғимараттарды суғару |
1 суару 1 м2 |
1,5 |
|
19.1 |
Футбол алаңындағы шөп жамылғысын суару |
1 суару 1 м2 |
3 |
|
19.2 |
Сырғанау алаңын дайындау |
1 суғару 1 м2 |
0,5 |
|
19.3 |
Жетілдірілген жамылғыларды, тротуарларды, завод өткелдерін алаңдарын суғару |
1 суғару 1 м2 |
0,5 |
|
19.4 |
Механикаландырылған суғару |
1 суғару 1 м2 |
0,4 |
|
19.5 |
Топырақты қыстық жылы – жайлардағы көшеттердерді суғару |
1 м2 тәулігіне |
15 |
|
19.6 |
Парникте жылытылатын топырақтардың барлық түрлері, қыстық, көктемдік жылы – жай стеллажындағы көшеттерді суғару |
Тәулік бойынша 1 м2 |
6 |
|
20 |
Ірі қара мал, жылқы, түйелер |
1 дана тәулігіне |
110 |
|
21 |
Қойлар, ешкілер |
1 дана тәулігіне |
12 |
|
22 |
Шошқалар  |
1 дана тәулігіне |
25 |
|
23 |
Шошқалар және торайлар |
1 дана тәулігіне |
60 |
|
24 |
Ауралар, түйетауықтар |
1 дана тәулігіне |
1,5 |
|
25 |
Гуондар, үйректер |
1 дана тәулігіне |
3 |
|
26 |
Қояндар |
1 дана тәулігіне |
3 |
|
27 |
Гараждар, жеңіл автокөліктер |
1 автокөлік тәулігіне |
50 |
|
27.1 |
Жүк тасушы авто көліктер, автобустар, троллейбустар |
1 автокөлік тәулігіне |
600 |
|
27.2 |
Мотоциклдер |
1 мотоцикл тәулігіне |
25 |
|
27.3 |
Азаматтарға тиесілі жеңіл автокөліктер |
1 мотоцикл тәулігіне |
50 |
|
27.4 |
Жеңіл автокөліктер, гаражымен және авто жуу орнымен |
1 автокөлік тәулігіне |
200 |
|
27.5 |
Азаматтарға тиесілі мотоциклдер |
1 мотоцикл тәулігіне |
15 |
|
28 |
Процедураға немесе аспапқа шығыс:
темір жол вокзалдарындағы, автовокзалдардағы, әуе вокзалдарындағы, саябақтардағы, алаңдардағы қоғамдық дәретханалар |
1 клозет тәулігіне |
800 |
|
Канализация |
800 |
|
28.1 |
Писсуарларды жуу |
1 писсуар сағатына |
80 |
|
Канализация |
80 |
|
28.2 |
Бау-бақшадағы көкөніс алаңындағы көшеттерді суғару |
литр м2 тәулігіне |
18 |
|
28.3 |
Қоғамдық орындарда қолданылатын бір жуыну шүмегі |
1 шүмек сағатына |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
28.4 |
Дәріханаларда қол жуғыштың бір шүмегі |
1 шүмек ауысыммен |
60 |
|
Канализация |
60 |
|
28.5 |
Шаштараздағы қол жуғыштың бір шүмегі |
1 шүмек Ауысыммен |
75 |
|
Канализация |
75 |
|
29 |
Жануар емханасындағы 1 ірі жануарға |
1 бас тәулігіне |
120 |
|
Канализация |
120 |
|
30 |
Жануар емханасындағы 1 ұсақ жануарға |
1 бас тәулігіне |
60 |
|
Канализация |
60 |
|
Тәжірибиелі жолмен орнатылған нормалар |
|
1 |
Суреттер |
1 шүмек сағатына |
60 |
|
Канализация |
60 |
|
2 |
Траншея топырағын нығыздау үшін суғару:
Канализация құбырын салу кезінде  |
1метр траншына |
160 |
|
2.1 |
Су құбырын салу кезінде |
1 метр траншына |
130 |
|
2.2 |
Газ құбырын салу кезінде |
1 метр траншына |
60 |
|
3 |
Жетілдірілген көпірлердің құрылысы барысында суғару |
1 м2 көпірлік |
100 |
|
4 |
Суғару кезеңінде өсіру үшін су шығыны:
Егін алқапы үшін |
10 000 м2 (1 га) |
6000 |
|
4.1 |
Жеміс бақшасы үшін |
10 000 м2 (1 га) |
4000 |
|
4.2 |
Көше көшеттері үшін |
10 000 м2 (1 га) |
6000 |
|
5 |
Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды оратылқтандырылған жылыту үшін су шығыны:
Жылыту жүйесіне су жіберу |
Тәулігіне 100 м2 тұрғын алаңы немесе жарты тұрғын алаңы |
26 |
|
5.1 |
Пайдалануға тапсыру алдындағы жылыту жүйесін толтыру |
Тәулігіне 1 рет 100 м2 тұрғын алаңы немесе жарты тұрғын алаңы |
300
  |

 **4. Түркістан облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары**

      Ескерту. 4-бөліміне өзгерістер енгізілді - Түркістан облысы әкiмдiгiнiң 03.08.2022 № 159 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 15.05.2023 № 93 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Орталық елді-мекен атауы |
Жылу энергиясын тұтыну нормалары |
Өлшем бірлігі |
Мағынасы |
|
1 |
Алынып тасталды - Түркістан облысы әкiмдiгiнiң 03.08.2022 № 159 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). |
|
2 |
Кентау қаласының тұтынушылары үшін жылу бойынша коммуналдық қызметті пайдалану нормалары |
Жылу беру маусымында көп пәтерлі және жеке үйлерге 1 шаршы метрге жылуды пайдалану нормасы |
Гкал/м2 |
0,179 |
|
3 |
Түркістан қаласының тұтынушылары үшін жылумен жабдықтау және ыстық сумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары |
Жылу беру маусымы кезеңінде көп пәтерлі және жеке тұрғын үйлерді жылумен жабдықтау |
1 м2-ге Гкал |
0,142 |
|
Ыстық сумен жабдықтау |
жылына бір адамға Гкал |
2,73 |
|
4 |
Арыс қаласының тұтынушылары үшін жылу бойынша коммуналдық қызметті пайдалану нормалары |
Жылу беру маусымында көп пәтерлі және жеке үйлерге 1 шаршы метрге жылуды пайдалану нормасы |
Гкал/м2 |
0,094 |
|
5 |
Созақ ауданы, Таукент ауылының тұтынушылары үшін жылу бойынша коммуналдық қызметті пайдалану нормалары |
Жылу беру маусымында көп пәтерлі және жеке үйлерге 1 шаршы метрге жылуды пайдалану нормасы |
Гкал/м2 |
0,2091 |
|
6 |
Созақ ауданы, Қыземшек ауылының тұтынушылары үшін жылу бойынша коммуналдық қызметті пайдалану нормалары |
Жылу беру маусымында көп пәтерлі және жеке үйлерге 1 шаршы метрге жылуды пайдалану нормасы |
Гкал/м2 |
0,2677 |
|
7 |
Ленгір қаласының тұтынушылары үшін жылу бойынша коммуналдық қызметті пайдалану нормалары |
Жылу беру маусымында көп пәтерлі және жеке үйлерге 1 шаршы метрге жылуды пайдалану нормасы |
Гкал/м2 |
0,094 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК