

**"Сот сарапшысы өз қызметін жүзеге асыратын арнайы жабдықталған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 26 қаңтардағы № 47 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2016 жылғы 1 маусымдағы № 385 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 1 шілдеде № 13863 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы 28 наурыздағы № 310 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Әділет министрінің 28.03.2017 № 310 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы" 2010 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

      1. "Сот сарапшысы өз қызметін жүзеге асыратын арнайы жабдықталған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 26 қаңтардағы № 47 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10286 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 29 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      осы бұйрықпен бекітілген сот сарапшысы өз қызметін жүзеге асыратын арнайы жабдықталған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптарда:

      2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      5-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сараптамалық қызметті ұйымдастыру департаменті белгіленген заңнамалық тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында және "Әділет ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми түрде жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкiнде орналастыру үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" Республикалық мемлекеттік шаруашылық жүргiзу құқығындағы кәсіпорнына жіберуді;

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Әділет министрі | Б. Имашев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2016 жылғы 1 маусымдағы № 385 бұйрығына 1-қосымша |
|  | Сот сарапшысы өз қызметiн жүзеге асыратын арнайы жабдықталған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптарға 2-қосымша |

**Сот-медициналық, сот-наркологиялық және сот-психиатриялық**  
**сараптамасын жүргізу жүзеге асырылатын арнайы жабдықталған**  
**үй-жайларға құрал-жабдықтарды орналастыруға арналған алаңдардың**  
**есептiк нормативтерi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  р/р | Үй-жайлардың мақсаты | Өлшем бiрлiгi | Бөлме ауданы |
|  | Сот-медициналық сараптамасы | м2 |  |
| 1. | 1.1 Мәйiттердiң сот-медициналық сараптамасы | м2 | 890 |
| 2. | 1.2 Жәбiрленушiлердiң, айыпталушылардың және басқа да адамдардың сот-медициналық сараптамасы | м2 | 134 |
| 3. | 1.3 Азаматтық iстер материалдары бойынша сот-медициналық сараптамасы | м2 | 47 |
| 4. | 1.4 Қылмыстық iстер материалдары бойынша сот-медициналық сараптамасы | м2 | 47 |
| 5. | 2. Заттай дәлелдемелердiң сот-медициналық сараптамасы | м2 |  |
| 6. | 2.1 Улы заттардың барлық түрлерiн анықтау жөнiндегi сот-медициналық химиялық-токсикологиялық зерттеу | м2 | 175 |
| 7. | Этил спиртiн анықтау жөнiндегi сот-медициналық химиялық-токсикологиялық зерттеу | м2 | 20 |
| 8. | Сот-медициналық гистологиялық зерттеу | м2 | 121 |
| 9. | Сот-медициналық биологиялық зерттеу | м2 | 121 |
| 10. | Сот-медициналық криминалистикалық зерттеу | м2 | 103.4 |
| 11. | Сот-медициналық молекулярлық-генетикалық зерттеу, барлық түрi | м2 | 220 |
| 12. | Туыстықты (ана болуды – әке болуды) сот-медициналық молекулярлық-генетикалық зерттеу | м2 | 175 |
| 13. | Оқу-әдiстемелiк сынып (20 адамға) | м2 | 30 |
| 14. | Конференция залы (50 адамға) | м2 | 200 |
|  | Күзет бекетiне арналған үй-жай | м2 | 20 |
| 15. | 3. Сот-психиатриялық сараптамасы | м2 |  |
| 16. | 3.1 Қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер шеңберінде (тірі адамдардың) амбулаторлық комиссиялық сот-психиатриялық сараптамасы | м2 | 134 |
| 17. | 3.4 Қылмыстық, азаматтық және әкімшілік іс-материалдары бойынша амбулаторлық комиссиялық сот-психиатриялық сараптамасы | м2 | 47 |
| 18. | 3.5 Стационарлық комиссиялық сот-психиатриялық сараптамасы | м2 | 398 |
| 19. | 4. Сот-наркологиялық сараптамасы | м2 | 134 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2016 жылғы 1 маусымдағы № 385 бұйрығына 2-қосымша |
|  | Сот сарапшысы өз қызметiн жүзеге асыратын арнайы жабдықталған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптарға 5-қосымша |

**Сот-медициналық, сот-наркологиялық және сот-психиатриялық**  
**сараптамаларын жүргiзу үшiн қажеттi құрал-жабдықтардың,**  
**аспаптық базаның, құрал-саймандардың және бағдарламалық**  
**жасақтамалардың тiзiмi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № р/р | Сот сараптамасының түрi | Сарапшылық мамандық | Құрал-жабдықтардың, аспаптық базаның, құрал-саймандардың және бағдарламалық қамтылымдардың атауы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сот-медициналық сараптамасы | 1.1 Мәйiттердi сот-медициналық зерттеу | 1. Нәрестенiң ағзаларын және мәйiтiн өлшеуге арналған электронды таразы |
| 2. Мәйiттердi өлшеуге арналған еден үстіне қоятын таразы |
| 3. Ифрақызыл сәулелену көзi |
| 4. Ультракүлгiн сәулелену көзi |
| 5. Секциялық жинақ |
| 6. Бактерицидтiк сәулелену көзi (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 7. Мәйiтерге арналған сөрелер және/немесе үстелдер |
| 8. Тот баспайтын болаттың тұтас табағынан соғылған секциялық үстел |
| 9. Алмалы-салмалы зембiлi бар арба |
| 10. Жиынтығы бар цифрлы фотоаппарат (қоректендiру қондырғысы, желiлiк адаптер, штатив, созылмалы шығыршық, линзалар) |
| 11. Объектiлердi қатты рентген сәулелерiнде зерттеуге арналған рентген аппараты |
| 12. Мәйiттердi сақтауға арналған тоңазатқыш камерасы |
| 13. Бой өлшегiш – циркуль |
| 14. Секциялық құрал-саймандарды қайрауға арналған электронды қайрағыш құрылғы |
| 15. Бас сүйек қаңқасын кесуге арналған электр арасы |
| 16. Көлеңке түсiрмейтiн шам |
| 17. Желдеткiшi бар, тот баспайтын болаттан жасалған сорғыш шкаф |
| 18. Мониторлы компьютер |
| 19. Принтер |
| 20. Сканер |
| 21. Тұрмыстық тоңазатқыш |
| 22. Сандық бейнекамера |
| 23. Теледидар |
| 1.2. Жәбiрленушiлердiң, айыпталушылардың және басқа да адамдардың сот-медициналық сараптамасы | 1. Еден үстiлiк таразы |
| 2. Гинекологиялық кресло. |
| 3. Медициналық тапшан |
| 4. Гинекологиялық құралдардың жинағы |
| 5. Негатоскоп. |
| 6. Бактерицидтық сәулелендiргіш (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 7. Бой өлшегiш |
| 8. Жамбас өлшегiш |
| 9. Жиынтығы бар (қоректендiру қондырғысы, желiлiк адаптер, штатив, созылмалы шығыршықтар, линзалар) цифрлы фотоаппарат |
| 10. Компьютер мониторымен |
| 11. Принтер |
| 12. Сканер |
| 13. Тұрмыстық тоңазатқыш |
| 14. Цифрлы бейнекамера |
| 15. Телевизор |
| 16.Негатоскоп |
| 17. Диктофон |
| 18. Кезекшi сот-медициналық сарапшының жиналатын-шабаданы |
| - мәйiттiк динамометр |
| - өлшеуiш металл сызғыш |
| - сабы бар лупа |
| - идиомускулярлық сынамаға арналған металл өзек |
| - қайшылар |
| - анатомиялық iскек |
| - рулетека |
| - секундомер |
| - жалпақ скальпель |
| - шыны көрсеткіш |
| - ректальды, бауырға және миға арналған датчиктерi бар электрондық термометр |
| - қоректендiру қондырғысы бар қол шам |
| - 1,0 г шприц; 1% пилокарпин ерiтiндiсi; 1% атропин ерiтiндiсi |
| - электр қоздырғышы |
| Қылмыстық және азаматтық iстердiң материалдары бойынша сот-медициналық зерттеу (күрделi сараптамалар) | 1. Компьютер мониторымен |
| 2. Принтер |
| 3. Сканер |
| 4. Тұрмыстық тоңазатқыш |
| 5. цифрлы бейнекамера |
| 6.Телевизор |
| 7. Негатоскоп |
| 8. Цифрлы фотоаппарат |
|  |  | 2.1.Химиялық-токсикологиялық сараптама | 2.1.1.Этил спиртiнiң бар екенін және концентратын анықтау жөнiндегi химиялық-токсикологиялық зерттеу. Аппараттар, аспаптар |
| 1. Екi детектрлi газды хроматограф: жылу өткiзгiштiк және жалынды-иондау бойынша, бағдарламалық қамтылымы бар, жиынтықтарымен қоса |
| 2. рН метр |
| **Арнайы мақсаттағы заттар мен бұйымдар** |
| 1. Бактерицидтік сәулелендіргіш (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 2. Ареометрлер жиынтығы |
| 3. Гигрометр |
| 4. Термометрлер |
| **Қосымша жабдықтар** |
| 1. Дискреттiгi 0,01 г прецизиондық таразы |
| 2. Дискреттiгi 0,0001 г аналитикалық таразы |
| 3. Дистиллятор |
| 4. Суды ионнан арылтушы |
| 5. Сулы монша |
| 6. Кептiргiш шкафтар |
| **Медициналық емес мақсаттағы жабдықтар** |
| 1. Жиынтығы бар компьютерлер |
| 2. Биологиялық материалдарды сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыштар |
| 3. Химиялық реактивтердi сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыштар |
| 4. Желдету жүйесiне қосылу мүмкiндiгi бар, реактивтердi сақтауға арналған шкаф |
| **5.Сору шкафы** |
| 6. Желдету жүйесiне қосылу мүмкiндiгi бар, уларды сақтауға арналған сейфтер |
| 7. Аспаптарға арналған үстелдер |
| 8. Зертханалық үстелдер |
| 9. Таразыларға арналған тербелемейтін үстелдер |
| 10. Зертханалық ыдыстар (өлшеуіш, химиялық және т.б.) |
| 11. Реагенттердiң жинағы (әдiстемелерге сәйкес) |
| **2.1.2. Карбоксигемоглобиннiң бар екенін және концентрациясын анықтау жөнiндегi химиялық-токсикологиялық зерттеу** |
| Аппараттар, аспаптар |
| 1. УК-ВИД спектрофотометрi (көру аумағы) |
| **Арнайы мақсаттағы заттар мен бұйымдар** |
| 1. Бактерицидтiк сәулелендіргіш (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 2. Гигрометр |
| 3. Термометрлер |
| **Қосымша жабдықтар** |
| 1. Дискреттiгi 0,01 г прецизиондық таразы |
| 2. Дискреттiгi 0,0001 г аналитикалық таразы |
| 3. Дистиллятор |
| 4. Суды ионнан арылтушы |
| 5. Сулы монша |
| **Медициналық емес мақсаттағы жабдықтар** |
| 1. Жиынтығы бар компьютерлер |
| 2. Биологиялық материалдарды сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыштар |
| 3. Химиялық реактивтердi сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыштар |
| 4. Желдету жүйесiне қосылу мүмкiндiгi бар, реактивтердi сақтауға арналған шкаф |
| 5.Сорғыш шкаф |
| 6. Желдету жүйесiне қосылу мүмкiндiгi бар, уларды сақтауға арналған сейфтер |
| 7. Аспаптарға арналған үстелдер |
| 8. Зертханалық үстелдер |
| 9. Таразыларға арналған тербелемейтін үстелдер |
| 10. Зертханалық ыдыстар (өлшеуіш, химиялық және т.б. ) |
| 11. Реагенттердiң жинағы (әдiстемеге сәйкес) |
| **2.1.3. Уландырғыш заттардың барлық түрiн, оның iшiнде есiрткi және басқа да психотроптық заттарды химиялық-токсикологиялық зерттеу** |
| **Аппараттар, аспаптар** |
| 1. Бағдарламалық қамтылымы, жиынтығы бар жылу өткiзгiштiгi бойынша детекторы бар газды хроматограф |
| 2. Жалынды-иондау детекторы бар газды хроматограф, бағдарламалық қамтылымымен, автосемплерiмен, бу жасағышымен, жиынтығымен қоса |
| 3. Азотты-фосфорлы детекторы бар газды хроматограф, бағдарламалық қамтылымымен, автосемплерiмен, жиынтығымен қоса |
| 4. Термоионды детекторы бар газдық хроматограф, бағдарламалық қамтылымымен, автосемплерiмен, жиынтығымен қоса |
| 5. УК-ВИД спектрофотометрi (көру аумағы) |
| 6. Фотоэлектроколориметрi |
| 7. Биологиялық микроскоп |
| 8. Жоғары тиiмдi сұйықтық хроматографы |
| 9. Масс-спектрометр |
| 10. рН метр |
| 11. Сынама дайындаудың микротолқындық жүйесi бар атомды-абсорбциялық спектрометр, бағдарламалық қамтылымымен қоса, автосемпiлерiмен (немесе металлға зерттеуге арналған басқа жабдық) қоса |
| 12. Бағдарламалық қамтылымы, автосемпiлерi бар атомды-эмиссиондық спектрометр (немесе осыған ұқсас аналитикалық сипаттамадағы басқа жабдық) |
| 13. Иммунды-ферменттiк анализатор |
| **Арнайы мақсаттағы заттар мен бұйымдар** |
| 1. Әртүрлi сезгіштіктегі жұқа қабатты хромотографияға арналған пластиналар |
| 2. Хроматографиялық камера |
| 3. Бактерицидтiк сәулелендіргіш (жылжымалы немесе стационарллық) |
| 4.Қатты фазалық экстракция жүйесi және, қатты фазалық экстракцияға арналған картриджер (SPEC колонкалар) жинағы және |
| **Қосымша жабдықтар** |
| 1. Дискреттiгi 0,01 г прецизиондық таразы |
| 2. Дискреттiгi 0,0001 г аналитикалық таразы |
| 3. Дистиллятор |
| 4. Суды ионнан арылтушы |
| 5. Сулы монша |
| 6. Зертханалық монша (синтетикалық майлар үшiн 40-130 С-тан бастап) |
| 7. Кептiргiш шкаф |
| 8. Көлемi кемінде 200 мл болатын стакандары бар еденде тұратын зертханалық центрифуга |
| 9. Көлемi кемінде 200 мл болатын стакандары бар зертханалық центрифуга |
| 10. Көп ярусты орбиталық шейкер, керек-жарақтарымен қоса |
| 11. Шейкер |
| 12. Термошейкер |
| 13. Гомогенизатор |
| 14. Термоблогы бар экстрактiлер конденсаторы |
| 15. Сұйықтықтардың 0,500 ден 2,000 дейiн меншiктi салмағын анықтауға арналған ареометрлер жиынтығы |
| 16. Зертханалық, суды тазартуға және салқындатуға арналған құрылғы |
| 17. УДЗ моншасы |
| 18. УК-жарық бергiш, л= 254 нм және л= 365 нм |
| 19. Зертханалық, көп орынды колба қыздырғыш |
| 20. Ареометрлар жиынтығы |
| 21. Гигрометр |
| 22. Термометрлер |
| 23. Зертханалық штативтер |
| **Медициналық емес мақсаттағы жабдық** |
| 1. Жиынтығы бар компьютерлер |
| 2. Биологиялық материалды сақтауға арналған арнаулы тоңазытқыштар (мұздатқыш) |
| 3. Биологиялық материалды сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыштар |
| 4. Химиялық реактивтердi сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыштар |
| 5. Желдету жүйесiне қосылу мүмкiндiгi бар реактивтердi сақтауға арналған шкафтар |
| 6. Сору шкафтары |
| 7. Зертханалық шкафтар |
| 8. Желдету жүйесiне қосылу мүмкiндiгi бар уларды сақтауға арналған сейфтер |
| 9. Сорып-тартып алу желдеткiштерi |
| 10. Электр плитасы |
| 11. Металл сейф |
| 12. Цифрлы фотоаппарат |
| 13. Сканер |
| 14. Ксерокс |
| 15. Тумбалары бар аспаптық үстелдер |
| 16. Тумбалары бар зертханалық үстелдер |
| 17. Сөрелерi, ағызу раковинасы және электррозеткалары, шамдары бар аралық үстелдер |
| 18. Таразыларға арналған тербелмейтін үстелдер |
| 19. Зертханалық бұрандалы орындықтар |
| 20. Кептiру сөрелерi бар жуғыш-үстелдер |
| 21. Газ баллондарына арналған шкаф |
| 22. Тазалау мүкәммалына арналған шкафтар |
| 23. Офистік жиһаз (щкафтар, үстелдер, орындықтар және т.б.) |
| 24. Қызметкерлердiң демалыс бөлмесiне арналған жиһаз және тұрмыстық аспаптар |
| 25. Пластиналарды кептiруге арналған фендер |
| 26. Зертханалық ыдыстар |
| 2.2 Сот-гистологиялық сараптамасы | **Аппараттар, аспаптар** |
| 1. Жарық және қараңғы алқап, фазалық керағарлық, полярланған жарық және люминесценция зерттеу әдiстерiн қамтамасыз ететiн жарық беру жүйесi орналастырылған, құжаттандыру және суретке түсiрудiң цифрлы жүйесi бар жұмыс микроскопы |
| 2. Поляризациялау элементтерi, құжаттандыру және суретке түсiрудiң цифрлы жүйесi бар, жарық беру жүйесi орналастырылған зертханалық микроскоп |
| 3. Гистологиялық зерттеуге арналған гистологиялық материалды кесу станциясы |
| 4. Гистологиялық өткiзу процессоры |
| 5. Парафин құюдың гистологиялық процессоры |
| 6. Жиынтығында көп рет қолданылатын пышақтарға арналған стандартты ұстағышы және жиынтығында кесіктерді ауыстыру жүйесi бар блоктарға арналған әмбебап ұстағышы бар ротациялық микротом |
| 7. Микротомдық пышақтарды қайрауға арналған аппарат |
| 8. Мынадай модульдерi: суытқыш платасы, кесiктерді түзетуге арналған су моншасы, шыныларды кептiруге арналған қыздыру үстелi, депарафинизация мен демаскировкаға арналған су моншасы бар микротомияға арналған жұмыс орны |
| 9. Мультистейнермен автоматты конвейерлiк бояу жүйесi |
| **Қосалқы жабдық** |
| 1. Бактерицидтiк сәулелендiргiш (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 2. Гигрометр |
| 3. Термометрлер |
| 4. Электрлi құрғату термостаты |
| 5. Кептiру шкафы (құрғақ) |
| 6. Парафин блоктарын сақтауға арналған тұрмыстық тоңазыткыш |
| 7. Биологиялық материалды сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыш |
| 8. Химиялық реактивтердi сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыш |
| 9. Үстел үстiлiк зертханалық центрифуга |
| 10. Су моншасы |
| 11. Техникалық электронды таразылар |
| 12. Колба қыздырғыштар |
| 13. Электр плитасы |
| 14. Зертханалық шкаф |
| 15. Желдету жүйесiне қосылу мүмкiндiгi бар сейф |
| 16. Сорып-тартып алу желдеткiшi |
| 17. Дискреттiгi 0,01 г прецизиондық таразы |
| 18. Тумбалары бар аспаптық үстелдер |
| 19. Таразыларға арналған тербелмейтін үстелдер |
| 20. Зертханалық бұрандалы орындықтар |
| **Медициналық емес мақсаттағы жабдық (оргтехника)** |
| 1. Жиынтығы бар компьютер |
| 2. Түрлi-түстi және ақ-қара принтер |
| 3. Сканер |
| 4. Ксерокс |
| 5. Цифрлы фотоаппарат |
| 6. Үздiксiз қоректендiру блогы |
| 7. Металл сейф |
| 8. Тұрмыстық тоңазытқыш |
| 2.3. Сот-биологиялық сараптамасы | **Аппараттар, аспаптар** |
| 1. Бинокулярлық микроскоп |
| 2. Бағдарламалық қамтылымы және фотокамерасы бар салыстырмалы микроскоп |
| 3. Бағдарламалық қамтылымы және фотокамерасы бар люминесценттi микроскоп |
| 4. Көлденең электрфорезге арналған камера |
| 5. Тік электрфорезге арналған камера |
| **Қосалқы жабдық** |
| 1. Бактерицидтiк сәулелендіргіш (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 2. Гигрометрлер |
| 3. Термометрлер |
| 4. Электрлi құрғату термостаты |
| 5. Магниттiк араластырғыш |
| 6. Зертханалық центрифуга |
| 7. Аналитикалық таразылар |
| 8. Кептiру шкафы (құрғақ) |
| 9. Биологиялық материалды сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыш |
| 10. Химиялық реактивтерді сақтауға арналған тұрмыстық тоңазытқыш |
| 11. Сулы монша |
| 12. Техникалық электронды таразы |
| 13. Электр плитасы |
| 14. Зертханалық жиһаз |
| **Зертханалық ыдыс** |
| **Медициналық емес мақсаттағы жабдық (оргтехника)** |
| 1. Жиынтығы бар компьютер |
| 2. Түрлi-түстi және ақ-қара принтер |
| 3.Сканер |
| 4.Ксерокс |
| 5. Цифрлы фотоаппарат |
| 6. Үздiксiз қоректендiру блогы |
| 7. Металл сейф |
| 8. Тұрмыстық тоңазытқыш |
| 9. Кеңсе жиһазы |
| 2.4. Медициналық-криминалистикалық сараптамасы | **2.4.1. Медициналық-криминалистикалық трассологиялық зерттеу** |
| 1. Цифрлы рентгендiк зерттеу аппараты |
| 2. Цифрлы фотокамерасымен салыстырмалы макроскоп |
| 3. Криминалистикалық зерттеулерге арналған стереомикроскоп |
| 4. УК және ИК спектрлерде зерттеуге арналған, компьютермен жиынтықты бейнеспектральды кешен |
| 5. Тасымалды ИҚ жарықтандырғыш |
| 6. Тасымалды УК жарықтандырғыш |
| 7. Секциялық жинақ |
| 8. Маңдайға киетін лупа |
| 9. Сақиналы жарықтандырғышы бар лупа |
| 10. Әмбебап репродуктивтi зертханалық қондырғы |
| 11. Ауыстырмалы объективтерi бар айналы цифрлы фотоаппарат (стандартты, макротүсiру) |
| 12. Цифрлы фотоаппарат |
| 13. Штангенциркуль (өлшеу шегi 0 мм-ден 200 мм-ге дейiн) |
| 14. Штангенциркуль (өлшеу шегi 0 мм-ден 500 мм-ге дейiн) |
| 15. Электронды микрометр, өлшеу диапазоны 0-10 мм |
| 16. Металдан жасалған өлшеуіш лентасы бар рулетка (өлшеу шегi 3 м-ге дейiн) |
| 17. Металдан жасалған өлшеуіш лентасы бар рулетка (өлшеу шегi 10 м-ге дейiн) |
| 18. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 300 мм-ге дейiн) |
| 19. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 1000 мм-ге дейiн) |
| 20. Транспортир |
| 21. Негатоскоп |
| 22. Гранит плитасы бар зертханалық үстел |
| 23. Тот баспайтын болаттан жасалған медициналық үстел |
| 24. Бойлық манекен жиынтығымен (ересек – еркек және әйелдерге, балаларға) |
| 25. Үстел үстiлiк лампа |
| 26. Үздiксiз сия беру жүйесi бар, түрлi-түстi бүркімелі принтермен жиынтықты сарапшыға арналған дербес компьютер |
| 27. Зертханашыға арналған сканерімен жиынтықты дербес компьютер |
| 28. Арнайы бағдарламалық қамтылым ("Photoshop" типтi графикалық редактор, "Poser" типтi 3D-форматтағы редактор) |
| 29. Сейф |
| 30. Реактивтердi сақтауға арналған сейф |
| 31. Заттай дәлелдемелерді сақтауға арналған металл шкаф |
| 32. Сарапшыға арналған офистік жиһаз жиынтығы |
| 33. Зертханашыға арналған офистік жиһаз жиынтығы |
| **2.4.2. Медициналық-криминалистикалық баллистикалық зерттеу** |
| 1. Цифрлы рентгендiк зерттеу аппараты |
| 2. Цифрлы фотокамерасы бар салыстырмалы макроскоп |
| 3. Криминалистикалық зерттеулерге арналған стереомикроскоп |
| 4. УК және ИҚ спектрлерде зерттеуге арналған, компьютермен жиынтықты бейнеспектральды кешен |
| 5. Тасымалды ИҚ жарықтандырғыш |
| 6. Тасымалды УК жарықтандырғыш |
| 7. Түрлi-түстi iздер әдiсiмен металл зерттеуге арналған пресс |
| 8. Секциялық жинақ |
| 9. Маңдайға киетін лупа |
| 10. Сақиналы жарықтандырғышы бар лупа |
| 11. Әмбебап репродуктивтi зертханалық қондырғы |
| 12. Ауыстырмалы объективтерi бар айналы цифрлы фотоаппарат (стандартты, макротүсiру) |
| 13. Цифрлы фотоаппарат |
| 14. Штангенциркуль (өлшеу шегi 0 мм-ден 200 мм-ге дейiн) |
| 15. Штангенциркуль (өлшеу шегi 0 мм-ден 500 мм-ге дейiн) |
| 16. Электронды микрометр, өлшеуіш диапазоны 0-10 мм |
| 17. Металдан жасалған өлшеуiш лентасы бар рулетка (өлшеу шегi 3 м-ге дейiн) |
| 18. Металдан жасалған өлшеуіш лентасы бар рулетка (өлшеу шегi 10 м-ге дейiн) |
| 19. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 300 мм-ге дейiн) |
| 20. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 1000 мм-ге дейiн) |
| 21. Транспортир |
| 22. Негатоскоп |
| 23. Гранит плитасы бар зертханалық үстел |
| 24. Тот баспайтын болаттан жасалған медициналық үстел |
| 25. Бойлық манекен жиынтығымен (ересек – еркек және әйелдерге, балаларға) |
| 26. Үстел үстiлiк лампа |
| 27. Үздiксiз сия беру жүйесi бар, түрлi-түстi бүркімелі принтермен жиынтықты сарапшыға арналған дербес компьютер |
| 28. Зертханашыға арналған сканерімен жиынтықты дербес компьютер |
| 29. Арнайы бағдарламалық қамтылым ("Photoshop" типтi графикалық редактор, "Poser" типтi 3D-форматтағы редактор) |
| 30. Сейф |
| 31. Реактивтердi сақтауға арналған сейф (металл/пластик) |
| 32. Заттай дәлелдемелерді сақтауға арналған металл шкаф |
| 33. Сарапшыға арналған офистік жиһаз жиынтығы |
| 34. Зертханашыға арналған офистік жиһаз жиынтығы |
| **2.4.3. Медициналық-криминалистикалық идентификациялау зерттеуi** |
| 1. Бас сүйегiнiң үш өлшемдi моделiн құру әдiсiмен тұлғаны идентификациялауға арналған бағдарламалық қамтылымы бар аппарат |
| 2. Цифрлы фотокамерасы бар салыстырмалы макроскоп |
| 3. Криминалистикалық зерттеулерге арналған стереомикроскоп |
| 4. Секциялық жинақ |
| 5. Сүйектердi кесуге арналған электр арасы |
| 6. Бормашина |
| 7. Антропометрикалық жинақ (Моллисон штативi, жуан циркуль, сырғымалы циркуль, координаторлы циркуль, штангенциркуль, гониометр, мандибулометр, остеометриялық тақтай, өлшеуiш лентасы) |
| 8. Металдан жасалған өлшеу лентасы бар рулетка өлшеу шегi 3 м-ге дейiн) |
| 9. Металдан жасалған өлшеу лентасы бар рулетка (өлшеу шегi 10 м-ге дейiн) |
| 10. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 300 мм-ге дейiн) |
| 11. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 1000 мм-ге дейiн) |
| 12. Транспортир |
| 13. Негатоскоп |
| 14. Маңдайға киетін лупа |
| 15. Сақиналы жарықтандырғышы бар лупа |
| 16. Әмбебап репродуктивтi зертханалық қондырғы |
| 17. Ауыстырмалы объективтерi бар айналы цифрлы фотоаппарат (стандартты, макротүсiру) |
| 18. Цифрлы фотоаппарат |
| 19. Үздiксiз сия беру жүйесi бар, түрлi-түстi бүркімелі принтермен жиынтықты сарапшыға арналған дербес компьютер |
| 20. Зертханашыға арналған жиынтықты (сканерімен қоса) дербес компьютер |
| 21. Арнайы бағдарламалық қамтылым ("Photoshop" типтi графикалық редактор, "Poser" типтi 3D-форматтағы редактор) |
| 22. Сейф |
| 23. Реактивтердi сақтауға арналған сейф (металл/пластик) |
| 24. Заттай дәлелдемелерді сақтауға арналған металл шкаф |
| 25. Сарапшыға арналған офистік жиһаз жиынтығы |
| **2.4.4. Медициналық-криминалистикалық микрологиялық зерттеу** |
| 1. Цифрлы рентгендiк зерттеу аппараты |
| 2. Цифрлы фотокамерасы бар салыстырмалы макроскоп |
| 3. Криминалистикалық зерттеулерге арналған стереомикроскоп |
| 4. УК және ИҚ спектрлерде зерттеуге арналған, компьютермен жиынтықтағы бейнеспектральды кешен |
| 5. Тасымалды ИҚ жарықтандырғыш |
| 6. Тасымалды УК жарықтандырғыш |
| 7. Секциялық жинақ |
| 8. Маңдайға киетін лупа |
| 9. Сақиналы жарықтандырғышы бар лупа |
| 10. Әмбебап репродуктивтi зертханалық қондырғы |
| 11. Ауыстырмалы объективтерi бар айналы цифрлы фотоаппарат (стандартты, макротүсiру) |
| 12. Цифрлы фотоаппарат |
| 13. Штангенциркуль (өлшеу шегi 0 мм-ден 200 мм-ге дейiн) |
| 14. Штангенциркуль (өлшеу шегi 0 мм-ден 500 мм-ге дейiн) |
| 15. Электронды микрометр, өлшеу диапазоны 0-10 мм |
| 16. Металдан жасалған өлшеу лентасы бар рулетка (өлшеу шегi 3 м-ге дейiн) |
| 17. Металдан жасалған өлшеу лентасы бар рулетка (өлшеу шегi 10 м-ге дейiн) |
| 18. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 300 мм-ге дейiн) |
| 19. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 1000 мм-ге дейiн) |
| 20. Транспортир |
| 21. Негатоскоп |
| 22. Гранит плитасы бар зертханалық үстел |
| 23. Тот баспайтын болаттан жасалған медициналық үстел |
| 24. Үстел үстiлiк лампа |
| 25. Үздiксiз сия беру жүйесi бар, түрлi-түстi бүркімелі принтермен жиынтықтағы сарапшыға арналған дербес компьютер |
| 26. Зертханашыға арналған дербес компьютер жиынтығымен (сканермен қоса) |
| 27. Арнайы бағдарламалық жасақтамалар ("Photoshop" типтi графикалық редактор, "Poser" типтi 3D-форматтағы редактор) |
| 28. Сейф |
| 29. Реактивтердi сақтауға арналған сейф (металл/пластик) |
| 30. Айғақ заттарды сақтауға арналған металл шкаф |
| 31. Сарапшыға арналған кеңселiк жиһаз жиынтығы |
| 31. Зертханашыға арналған кеңселiк жиһаз жиынтығы |
| 2.4.5. Оқиғаны медициналық-криминалистикалық тұрғыдан қалыпқа келтiру |
| 1. Цифрлы фотокамерасы бар салыстырмалы макроскоп |
| 2. Криминалистикалық зерттеулерге арналған стереомикроскоп |
| 3. УК және ИҚ спектрлерде зерттеуге арналған, компьютермен жиынтықтағы бейнеспектральды кешен |
| 4. Тасымалды ИҚ жарықтандырғыш |
| 5. Тасымалды УК жарықтандырғыш |
| 6. Секциялық жинақ |
| 7. Маңдайға киетін лупа |
| 8. Сақиналы жарықтандырғышы бар лупа |
| 9. Әмбебап репродуктивтi зертханалық қондырғы |
| 10. Ауыстырмалы объективтерi бар айналы цифрлы фотоаппарат (стандартты, макротүсiру) |
| 11. Цифрлы фотоаппарат |
| 12. Штангенциркуль (өлшеу шегi 0 мм-ден 200 мм-ге дейiн) |
| 13. Штангенциркуль (өлшеу шегi 0 мм-ден 500 мм-ге дейiн) |
| 14. Металдан жасалған өлшеу лентасы бар рулетка (өлшеу шегi 3 м-ге дейiн) |
| 15. Металдан жасалған өлшеу лентасы бар рулетка (өлшеу шегi 10 м-ге дейiн) |
| 16. Лазерлiк рулетка, қашықтығы 250 м дейiн |
| 17. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 300 мм-ге дейiн) |
| 18. Металл сызғыш (өлшеу шегi 1 мм-ден 1000 мм-ге дейiн) |
| 19. Транспортир |
| 2.4.6. Фотозертхана |
| 1. Әмбебап репродуктивтi зертханалық қондырғы |
| 2. Ауыстырмалы объективтерi бар айналы цифрлы фотоаппарат (стандартты, макротүсiру) |
| 3. Цифрлы фотоаппарат |
| 4. Цифрлы бейнекамера |
| 5.Фотостудия жиынтығымен (жарықтандырғыштар, фото жарқыл, шашыратқыш, рефлекторлар және т.б.) |
| 6. Суретке түсiруге арналған фон (жиынтығында 3 түс) |
| 7. Электрондық таймер |
| 8. Дербес компьютер жиынтығымен (сканермен қоса) |
| 9. Кеңселiк жиһаздар жиынтығы |
|  | 2.5 Сот-медициналық молекулярлық-генетикалық зерттеулер | 2.5.1. Сот-медициналық молекулярлық-генетикалық зерттеу |
| 1. Генетикалық талдауыш (сиквенатор) – 1 бiрлiк |
| 2. ДНҚ сандық және сапалық талдауға арналған нақты уакыттағы полимеразды тiзбектi реакция жүргiзуге арналған аспап – 1 бiрлiк |
| 3. Зерттеу сатыларын автоматизациялауға арналған автоматтық станциялар/биороботтар/ |
| 4. Термоциклер (амплификатор) - 3 бiрлiктен кем емес |
| 5. ДНҚ, РНҚ сандық талдауға арналған спектрофотометр |
| 6. II немесе III қорғаныс сыныбы бар ламинарлық бокс – 2 бiрлiк |
| 7. Мәжбүрлi желдеткiшi бар сорғыш шкаф – 2 бiрлiк |
| 8. Қоректендiру көзi бар көлденең электрофорезге арналған электрофоретикалық камера - 1бiрлiк |
| 9. Вортекс-миксер, алмастырғыш штативтерiмен – 6 бiрлiк |
| 10. Термошейкер -2 бiрлiк |
| 11. Айналу жылдамдығы реттелетiн, уақыт диапазоны 16 сағаттан кем емес сiлкiгiш – 1 бiрлiк |
| 12. Қатты денелiк термостат – 2 бiрлiк |
| 13. Құрғақ ауалы термостат – 2 бiрлiк |
| 14. Құрғақ ыстықты шкаф (+3000С дейiн) – 1 бiрлiк |
| 15. Көлемi 0,5-1,5 мл пробиркаларға арналған ауыстырмалы роторлары бар, режімдi центрифуга - 3 бiрлiк |
| 16. Плашкалы режімдiк центрифуга – 1 бiрлiк |
| 17. Көлемi 15-50 мл пробиркаларға арналған роторы бар режімдiк центрифуга – 1 бiрлiк |
| 18. Автоматты дозаторлар жиынтығы – 6 жиынтық |
| 19. Өткiншi түзу жарықты зертханалық микроскоп (бинокуляр) – 1 бiрлiк |
| 20. Суды тазарту жүйесi–дистиллятор – 1 бiрлiк |
| 21. Суды ультражұқа тазалау жүйесi– 1 бiрлiк |
| 22. 6000 BA 220-240 B зертханалық құрал-жабдықтар үшiн үздiксiз қоректендiру көзi - 3 бiрлiк |
| 23. Цифрлы фотоаппарат – 2 бiрлiк |
| 24. – 700С дейiнгi мұздатқыш камералар - 1 кем емес |
| 25. +2…+40С/ -200С тоңазытқыш-мұздатқыш – 4 бiрлiк |
| 26. -200С вертикальды мұздатқыш камера – 2 бiрлiк |
| 27. рН-метр (иономер) – 1 бiрлiк |
| 28. Үтiрден кейiн төртке дейiнгi сандық белгiлерi бар аналитикалық электронды таразы – 1 бiрлiк |
| 29. Үтiрден кейiн үшке дейiнгi сандық белгiлерi бар аналитикалық электронды таразы- 1 бiрлiк |
| 30. Зертханалық диiрмен (сүйек қаңқаларын және т.б. ұнтақтауға арналған) – 1 бiрлiк |
| 31. Булы стерилизатор – 1 бiрлiк |
| 32. Құрал-саймандар мен сұйықтықтарды ультракүлгiндi зарарсыздандыруға арналған шкаф - 1 бiрлiк |
| 33. Бактерицидтiк сәулелендiргiш (жылжымалы немесе стационарлық) – 4 бiрлiк |
| 34. Климат-бақылау автономды жүйесi (кондиционер) – 3 бiрлiк |
| 35. Биологиялық инерттi болаттан жасалған құрал-саймандар жиынтығы (қайшылар, пинцеттер) - 10 жиынтықтан кем емес |
| 36. Сүйектермен жұмыс iстеуге арналған құрал-саймандар жиынтығы:  - алмаздық дискiсi бар шлиф машинкасы – 1 бiрлiк,  - электрлiк бор машинкасы – 1 бiрлiк,  - металлға арналған алмастырғыш аралары бар қол ара – 1 бiрлiк |
| 37. Электрондық таймер – 4 бiрлiк |
| 38. Қысқатолқынды пеш –1 бiрлiк |
| 39. Шыны ыдыстар (химиялық стакандар, колбалар, әртүрлi көлемдегi өлшегiш цилиндрлер, әртүрлi көлемдегi флакондар, петри кеселерi, сыйымдылығы 3 литрден кем емес эксикаторлар, лотоктар, шыны таяқшалар т.б.) – қажеттiлiгiне қарай |
| 40. Шығыс материалдары және химиялық реактивтер – сұранысқа қарай |
| 41. Зертханалық жиһаздар жиынтығы -5 жиынтық |
| 42. Сейф – 3 бiрлiк |
| 43. Заттай дәлелдемелердi сақтауға арналған, құлыптанатын шкафтар – 4 бiрлiк |
| 44. Кеңселiк жиһаздар жиынтығы – 5 жиынтық |
| 45. Оргтехника жиынтығы (компьютерлер, принтерлер) – 5 жиынтық |
| **2.5.2. Туыстықты (әкелiктi, аналықты) анықтау жөнiндегi сот-медициналық молекулярлық-генетикалық зерттеу** |
| 1. Генетикалық талдауыш (сиквенатор) |
| 2. ДНҚ сандық және сапалық талдауға арналған нақты уакыттағы полимеразды тiзбектi реакция жүргiзуге арналған аспап |
| 3. Термоциклер (амплификатор) |
| 4. II немесе III қорғаныс сыныбы бар ламинарлық бокс |
| 5. Мәжбүрлi желдеткiшi бар сорғыш шкаф, жарығымен |
| 6. Вортекс-миксер, алмастырғыш штативтерiмен |
| 7. Қатты денелiк термостат |
| 8. Құрғақ ауалы термостат |
| 9. Құрғақ ыстықты шкаф (+300оС дейiн) |
| 10. Көлемi 0,5-1,5 мл пробиркаларға арналған ауыстырмалы роторлары бар, режімдi центрифуга |
| 11. Плашкалы режімдiк центрифуга |
| 12. Автоматты дозаторлар жиынтығы |
| 13. Суды тазарту жүйесi–дистиллятор |
| 14. Суды ультражұқа тазалау жүйесi |
| 15. 6000 BA 220-240 B зертханалық құрал-жабдықтар үшiн үздiксiз қоректендiру көзi |
| 16. Цифрлы фотоаппарат |
| 17. +2…+40С/ -200С тоңазытқыш-мұздатқыш |
| 18. -200С мұздатқыш камера |
| 19. Үтiрден кейiн төртке дейiнгi сандық белгiлерi бар аналитикалық электронды таразы |
| 20. Климат-бақылау автономды жүйесi (кондиционер) |
| 21. Биологиялық инерттi болаттан жасалған құрал-саймандар жиынтығы (қайшылар, пинцеттер) |
| 22. Шыны ыдыстар (химиялық стакандар, колбалар, әртүрлi көлемдегi өлшегiш цилиндрлер, әртүрлi көлемдегi флакондар, петри кеселерi, сыйымдылығы 3 литрден кем емес эксикаторлар, лотоктар, шыны таяқшалар т.б.) – қажеттiлiгiне қарай |
| 23. Шығыс материалдары және химиялық реактивтер – сұранысқа қарай |
| 24. Зертханалық жиһаздар жиынтығы |
| 25. Сейф |
| 26. Заттай дәлелдемелердi сақтауға арналған, құлыптанатын шкафтар |
| 27. Кеңселiк жиһаздар жиынтығы |
| 28. Оргтехника жиынтығы (компьютерлер, принтерлер) |
| 2. | Сот-психиатриялық сараптамасы | 2.6. Қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер шеңберінде (тірі адамдардың) амбулаторлық комиссиялық сот-психиатриялық сараптамасы | 1. Еден үстілік таразы |
| 2. Медициналық кушетка |
| 3. Бактерицидтік сәулелендіргіш (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 4. Бой өлшегіш |
| 5. Жамбас өлшегіш |
| 6. Бағдарламалық қамтамасыз етуімен және перифериімен компьютерлер (монитор, принтер, сканер) |
| 7. Тұрмыстық тоңазытқыш |
| 8. Цифрлы бейнекамера |
| 9. Диктофон |
| 10. Тонометр |
| 11.Фонендоскоп |
| 12. Медициналық термометр |
| 13. Неврологиялық балға |
| 14. Неготоскоп |
| 15. Іс материалдарын сақтауға арналған сейф |
| 16. Сараптама қорытындыларын сақтауға арналған сейф |
| 17. Кеңсе жиһазы (киім шкафтары, кітап шкафтары, үстелдер, орындықтар, креслолар, тумбочкалар, үстел шамдары) |
| 18. Шұғыл көмек жинағы |
| 19. Факс |
| 20. Телефондар |
|  |  | 2.7. Қылмыстық, азаматтық және әкімшілік іс материалдары бойынша амбулаторлық комиссиялық сот-психиатриялық сараптамасы | 1. Бағдарламалық қамтамасыз етуімен және перифериімен компьютерлер (монитор, принтер, сканер) |
| 2. Тұрмыстық тоңазытқыш |
| 3. Негатоскоп |
| 4. Іс материалдарын сақтауға арналған сейф |
| 5. Сараптама қорытындыларын сақтауға арналған сейф |
| 6. Кеңсе жиһазы (киім шкафтары, кітап шкафтары, үстелдер, орындықтар, креслолар, тумбочкалар, үстел шамдары) |
| 7. Бактерицидтік сәулелендіргіш (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 8. Факс |
| 9. Телефондар |
|  |  | 2.8. Стационарлық комиссиялық сот-психиатриялық сараптамасы | 1. Бағдарламалық қамтамасыз етуімен және перифериімен (монитор, принтер, сканер) компьютерлер |
| 2. DVD ойнатқыш |
| 3. Бактерицидтік сәулелендіргіш (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 4. Бейне бақылауға арналған аппаратура |
| 5. Сорғыш желдеткіш |
| 6. Желдеткіш |
| 7. Еден үстілік таразы |
| 8. Медициналық дивандар |
| 9. Кондиционерлер |
| 10. Денсаулығы зерттелетіндерге арналған кереует |
| 11. Медициналық кушетка |
| 12. Қысқа толқынды пештер |
| 13. Жұмсақ жиһаз |
| 14. Ем-шара үстелдері |
| 15. Бой өлшегіш |
| 16. Сейфтер |
| 17. Асханалық үстелдер |
| 18. Компьютерлік үстелдер |
| 19. Манипуляциялық үстелдер |
| 20. Медициналық үстелдер |
| 21. Теледидар |
| 22. Медициналық тумбалар |
| 23. Төсек алды тумбалар |
| 24. Факс |
| 25. Телефондар |
| 26. Тоңазытқыштар |
| 27. Мұрағат шкафтары |
| 28. Төсек-орынға арналған шкафтар |
| 29. Құжаттарға арналған шкафтар |
| 30. Ауысымды аяқ-киімге арналған шкафтар |
| 31. Медициналық шкафтар |
| 32. Кептіру және стерилизациялау шкафы |
| 33. Көше орындықтары |
| 34. Бикстер |
| 35. Медициналық таразы |
| 36. Гигрометрлер |
| 37. Резеңке жылытқыштар |
| 38. Термометрлер сақтауға арналған ыдыс EXT |
| 39. Бұраулар |
| 40. Фиксаторлы қан тоқтатқыш бұраулар |
| 41. Медициналық венозды жартылай автомат бұраулар |
| 42. Қан тоқтатқыш қысқыш |
| 43. Астыға салатын резеңкелі клеенкалар |
| 44. Стерильдеу каробкасы |
| 45. Бактерицидті шамдар |
| 46. Таңу материалдарына арналған қайшы |
| 47. Анатомиялық үлкен пинцет |
| 48. Анатомиялық кіші пинцет |
| 49. Кремалімен ауызкеңейткіш |
| 50. Жылжымалы сөре |
| 51. Хирургиялық үстел |
| 52. Резеңкелі астына қоятын судно |
| 53. Медициналық термометрлер |
| 54. Тұрмыстық термометрлер |
| 55. Тонометрлер |
| 56. Тамыр ішіне құюға арналған штативтер |
| 57. Фонендескоп |
| 58. Неврологиялық балға |
| 59. Неготоскоп |
| 60. Кеңсе жиһазы (киім шкафтары, кітап шкафтары, үстелдер, орындықтар, креслолар, тумбочкалар, үстел шамдары) |
| 61. Шұғыл көмек жинағы |
| 3. | Сот-наркологиялық сараптамасы |  | 1. Еден үстілік таразы |
| 2. Медициналық кушетка |
| 3. Бактерицидтік сәулелендіргіш (жылжымалы немесе стационарлық) |
| 4. Бой өлшегіш |
| 5. Жамбас өлшегіш |
| 6. Бағдарламалық қамтамасыз етуімен және перифериімен компьютерлер (монитор, принтер, сканер) |
| 7. Тұрмыстық тоңазытқыш |
| 8. Тонометр |
| 9. Фонендескоп |
| 10. Медициналық термометр |
| 11. Неврологиялық балға |
| 12. Негатоскоп |
| 13. Іс материалдарын сақтауға арналған сейф |
| 14. Сараптама қорытындыларын сақтауға арналған сейф |
| 15. Кеңсе жиһазы (киім шкафтары, кітап шкафтары, үстелдер, орындықтар, креслолар, тумбочкалар, үстел шамдары) |
| 16. Шұғыл көмек жинағы |
| 17. Факс |
| 18. Телефондар |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК