

**Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласында есеп құралдары жоқ тұтынушылар үшін, сумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтердің тұтыну нормаларын бекіту туралы**

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 4 сәуірдегі № 133 қаулысы. Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 28 сәуірде № 4169 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабы 1-тармағының 34) тармақшасына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. Қоса берілген Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласында есеп құралдары жоқ тұтынушылар үшін, сумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтердің тұтыну нормалары бекітілсін.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің энергетика және коммуналдық - тұрғын үй шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемеге жүктелсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Солтүстік Қазақстан* *облысының әкімі*
 |
*Қ. Ақсақалов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 4 сәуірдегі № 133 қаулысымен бекітілген |

 **Солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласында есеп құралдары жоқ тұтынушылар үшін, сумен жабдықтау бойынша коммуналдық қызметтердің тұтыну нормалары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рет №
 | Тұтынушылардың атауы
 | Өлшем бірліктері
 | Су тұтыну нормалары, литр
 |
| 1
 | 2
 | 3
 | 4
 |
| 1
 | Көшедегі су бағанасынан суды тарататын, үй-жайлық типтегі бір пәтерлі тұрғын үйлерде тұратын, тұтынушылар.
 | Тәулігіне 1 тұрғын
 | 60
 |
| 2
 | Су құбыры бар, бірақ кәрізі жоқ үй-жайлық типтегі бір пәтерлі тұрғын үйлер.
 | Тәулігіне 1 тұрғын
 | 75
 |
| 3
 | Ваннасыз, канализация және су құбыры барүй-жайлық типтегі бір пәтерлі тұрғын үйлер.
 | Тәулігіне 1 тұрғын
 | 120
 |
| 4
 | Тез әрекет ететін газ арқылы су жылытқыштары мен және көп нүктелі су таратқыштармен көп пәтерлі тұрғын ғимараттар.
 | Тәулігіне 1 тұрғын
 | 190
 |
| 5
 | Орталықтандырылған суық және ыстық сумен жабдықтау және кәрізбен, қолжуғыштармен, жуғыштармен, душтары және /немесе ваннамен жабдықталған көп қабатты тұрғын ғимараттар.
 | Тәулігіне 1 тұрғын
 | 250
 |
| 6
 | Ортақ душтармен пәтерлік типті жатақханалар .
 | Тәулігіне 1 тұрғын
 | 85
 |
| 7
 | Барлық тұрғын ұяшықтардағы душы бар пәтерлік типті жатақханалар.
 | Тәулігіне 1 тұрғын
 | 110
 |
| 8
 | Ортақ ас үйі мен ғимараттың әр секциясындағы тұрғын бөлмелер жанындағы қабаттарда душ блогі бар жатақхана.
 | Тәулігіне 1 тұрғын
 | 160
 |
| 9
 | Араластырғышы бар қолжуғыш.
 | Сағатына 1 құрал
 | 60
 |
| 10
 | Тұрмыстық және зертханалық араластырғышы бар жуғыш.
 | Сағатына 1 құрал
 | 80
 |
| 11
 | Су тарататын шүмегі бар құрал-сайманжуатын раковина, жуғыш және зертханалық су тарататын баған.
 | Сағатына 1 құрал
 | 50
 |
| 12
 | Араластырғышы бар жуғыш (қоғамдық тамақтану кәсіпорындары үшін).
 | Сағатына 1 құрал
 | 500
 |
| 13
 | Араластырғышы бар ванна
 | Сағатына 1 құрал
 | 300
 |
| 14
 | Шартты диаметрі, араластырғышы бар медициналық ванна миллиметр:
 |
 |
 |
| 14-1
 | 20
 | Сағатына 1 құрал
 | 700
 |
| 14-2
 | 25
 | Сағатына 1 құрал
 | 750
 |
| 14-3
 | 32
 | Сағатына 1 құрал
 | 1060
 |
| 15
 | Араластырғышы бар аяқ жуатын ванна.
 | Сағатына 1 құрал
 | 220
 |
| 16
 |  "Джакузи" түріндегі ванна.
 | Сағатына 1 құрал
 | 300
 |
| 17
 | Таяз душты тұғыры мен араластырғышы бар душ кабинасы.
 | Сағатына 1 құрал
 | 100
 |
| 18
 | Терең душты тұғыры мен араластырғышы бар душ кабинасы.
 | Сағатына 1 құрал
 | 115
 |
| 19
 | Араластырғышы мен топтық қондырғысы бар душ .
 | Сағатына 1 құрал
 | 500
 |
| 20
 | Араластырғышы мен аэраторы бар гигиеналық душ (биде).
 | Сағатына 1 құрал
 | 75
 |
| 21
 | Төменнен көтерілетін душ.
 | Сағатына 1 құрал
 | 650
 |
| 22
 | Суық немесе ыстық сумен су тарату шүмегі бар сабынды баған.
 | Сағатына 1 құрал
 | 1000
 |
| 23
 | Ағызу бөшкесімен унитаз.
 | Сағатына 1 құрал
 | 83
 |
| 24
 | Ағызу шүмегімен унитаз .
 | Сағатына 1 құрал
 | 81
 |
| 25
 | Жартылай автоматты ағызу шүмегімен писсуар.
 | Сағатына 1 құрал
 | 36
 |
| 26
 | Ауыз су фонтаны.
 | Сағатына 1 құрал
 | 72
 |
| 27
 | Суару шүмегі.
 | Сағатына 1 құрал
 | 1080
 |
| 28
 | Писсуар.
 | Сағатына 1 құрал
 | 36
 |
| 29
 | Тұрмыстық ыдыс жуғыш машина .
 | Сағатына 1 құрал
 | 580
 |
| 30
 | Өндірістік ыдыс жуғыш машина .
 | Сағатына 1 құрал
 | Зауыт – өндірушінің паспорттың деректері бойынша
 |
| 31
 | Жол өткелдері мен алаңдардың жетілдірілген жаппаларын механикалық жуу.
 | 1 жуғыш
 | бір шаршы метрге 1,2
 |
| 32
 | Жол өткелдері мен алаңдардың жетілдірілген жаппаларын механикалық суғару.
 | 1 суғару
 | бір шаршы метрге 0,3
 |
| 33
 | Қолмен (құбыршектен) жақсартылған қаптамаларды тротуарлар мен қысқа көшелерді суландыру.
 | 1 суғару
 | бір шаршы метрге 0,4
 |
| 34
 | Қаланың жасыл желектерін суғару.
 | 1 суғару
 | бір шаршы метрге 3
 |
| 35
 | Көгалдарды және гүлзарларды суғару.
 | 1 суғару
 | бір шаршы метрге 4
 |
| 36
 | Топырақты қысқы жылы жайларда отырғызулар дысуғару.
 | 1 тәулік
 | бір шаршы метрге 15
 |
| 37
 | Стеллажды қысқы жылы жайларда жәнет опырақты көктемгі жылы жайларда, әртүрлі көшет жайларда, жылы тылған топырақта отырғызылған дардысуғару.
 | 1 тәулік
 | бір шаршы 6метрге
 |
| 38
 | Үйжанындағыучаскелердеотырғызылғандардысуғару:
 |
 |
 |
| 38-1
 | Көкөніс дақылдары
 | 1 тәулік
 | бір шаршы метрге 3
 |
| 38-2
 | Жеміс ағаштары.
 | 1 тәулік
 | бір шаршы метрге 10
 |
| 39
 | Қонақ үйлер, қонақ үй кешендері и мотелдер:
 |
 |
 |
| 39-1
 | бір жұлдызды санат
 | Тәулігіне 1 орын
 | 150
 |
| 39-2
 | екі жұлдызды санат
 | Тәулігіне 1 орын
 | 200
 |
| 39-3
 | үш жұлдызды санат
 | Тәулігіне 1 орын
 | 230
 |
| 39-4
 | Төрт жұлдызды санат
 | Тәулігіне 1 орын
 | 250
 |
| 39-5
 | бес жұлдызды санат.
 | Тәулігіне 1 орын
 | 300
 |
| 40
 | Емдеу мекемелері:
 |
 |
 |
| 40-1
 | стационармен
 | Тәулігіне 1 орын
 | 200
 |
| 40-2
 | жұқпалы аурулар.
 | Тәулігіне 1 орын
 | 240
 |
| 41
 | Демалыс үйлері және мекемелер:
 |
 |
 |
| 41-1
 | барлық тұрғын бөлмелерде ванна бар
 | Тәулігіне 1 орын
 | 200
 |
| 41-2
 | барлық тұрғын бөлмелерде душ кабиналары бар.
 | Тәулігіне 1 орын
 | 150
 |
| 42
 | Емханалар мен медициналық орталықтар.
 | Тәулігіне1 келуші
 | 13
 |
| 43
 | Дәріханалар:
 |
 |
 |
| 43-1
 | Дайын дәрілік дәрі-дәрмектерді сататын
 | Тәулігіне 1 жұмыс істеуші
 | 12
 |
| 43-2
 | Дайындалатын дәрілік нысандары.
 | Тәулігіне 1 жұмыс істеуші
 | 310
 |
| 44
 | Мектепке дейінгі мекемелер:
 |
 |
 |
| 44-1
 | Жалпы үлгідегі мектепке дейінгі білім беру мекемелері, мектепке дейінгі тәрбиелеу кешендері мен орталықтары.
 |
 |
 |
|
 | - **балалардың** **күндізгі** **келуімен, жартылай** **фабрикаттармен** **істейтін** **асханасы**
 |  Тәулігіне 1 орын
 | 21,5
 |
|
 | - шикізат және автоматты кір жуғыш машиналармен жабдықталған, кір жуу бөлмелерімен жұмыс істейтін асханасы
 |  Тәулігіне 1 орын
 | 75
 |
| 44-2
 | Отбасылық балабақша.
 | Тәулігіне 1 орын
 | 55
 |
| 45
 | Жалпы білім беру мекемелері:
 | Тәулігіне 1 оқушы
 |
 |
| 45-1
 | Бастауыш мектеп, орта толық мектеп, гимназия
 | Тәулігіне 1 оқушы
 | 10
 |
|  45-2
 | Лицей.
 | Тәулігіне 1 оқушы
 | 20
 |
| 46
 | Балаларға арналған демалыс мекемелер.
 | Тәулігіне 1 орын
 | 200
 |
| 47
 | Оқу және жатын үй-жайлар мен үйлер және интернаттар.
 | Тәулігіне 1 орын
 | 79
 |
| 48
 | Бөлшек сауда кәсіпорындары:
 |
 |
 |
| 48-1
 | әмбебап ассортименті бар азық-түлік
 | Тәулігіне 1 жұмыс істеуші
 | 250
 |
| 48-2
 | әмбебап ассортименті бар азық-түліктік емес.
 | Тәулігіне 1 жұмыс істеуші
 | 12
 |
| 49
 | Мәдени ойын-сауық мекемелері:
 |
 |
 |
| 49-1
 | кинотеатрлар, кинозалдар, бейнезалдар
 | Тәулігіне 1 орын
 | 8,6
 |
| 49-2
 | театрлар
 | Тәулігіне 1 орын
 | 10
 |
| Тәулігіне 1 әртіс
 | 40
 |
| 49-3
 | клубтық кешендер
 | Тәулігіне 1 келуші
 | 8,6
 |
| 49-4
 | көрме-музейлік үй-жайлар, кітапханалар, бейнеханалар, фотоханалар
 | Тәулігіне 1 келуші
 | 4
 |
| 50
 | Монша және монша-сауықтыру кешендер:
 |
 |
 |
| 50-1
 | душта жуатын және шаятын
 | Тәулігіне 1 келуші
 | 180
 |
| 50-2
 | сауықтыру рәсімдерін қабылдау және душта шаю
 | Тәулігіне 1 келуші
 | 290
 |
| 50-3
 | душ кабинасы
 | Тәулігіне 1 келуші
 | 360
 |
| 50-4
 | ванна кабинасы
 | Тәулігіне 1 келуші
 | 540
 |
| 51
 | Мекемелер мен ұйымдар үшін ғимараттар мен үй-жайлар:
 |
 |
 |
| 51-1
 | ғылыми-зерттеу институттарының зертханалары
 | тәулігіне 1 жұмыс істеуші
 | 12
 |
| ауысымда1 құрал
 | жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес технологиялық талаптары бойынша
 |
| 52
 | Жоғары оқу орындары:
 |
 |
 |
| 52-1
 | жоғары оқу орындарының зертханалары
 | Тәулігіне 1 студент және 1 оқытушы
 | 17,2
 |
| Ауысымында 1 құрал
 | 224
 |
| 53
 | Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары:
 |
 |
 |
| 53-1
 | тағамдарды дайындау үшін:
 |
 |
 |
|
 | - түскітамақ танузалында сатылатын
 | 1 шартты тағам
 | 12
 |
| - үйге сатылатын
 | 1 шартты тағам
 | 10
 |
| 53-2
 | Жартылай фабрикаттарды, оның ішінде жоғарыдайындық дәрежесінде дайындау үшін:
 |
 |
 |
|
 | - ет
 | 1 тонна
 | 6700
 |
|
 | - балық
 | 1 тонна
 | 6400
 |
|
 | - көкөніс
 | 1 тонна
 | 4400
 |
|
 | - кулинарлық
 | 1 тонна
 | 7700
 |
| 54
 | Спорттық үймереттер - стадиондар, спортзалдар, жүзу бассейндері және тағы да басқалар:
 |
 |
 |
| 54-1
 | көрермендер үшін
 | Тәулігіне 1 орын
 | 3
 |
| 54-2
 | спортшылар үшін (душ қабылдауды ескере отырып)
 | Тәулігіне 1 спортшы
 | 100
 |
| 54-3
 |  бассейнді толықтыру ( тазалай отырып рециркуляциялау режимінде жұмыс істейтін)
 | Тәулігіне ванна көлеміне байланысты пайыз
 | 10
 |
| 54-4
 | мұз жабуын құру:
 |
 |
 |
|
 | - бастапқы құю және өсіру есептік қалыңдыққа дейін мұз қабаты (5 **сантиметр)**
 | 1 шаршы метр
 | 50
 |
|
 | - мұз бетін дайындау
 | 1 шаршы метр
 | 0,5
 |
| 54-5
 | суғару үшін:
 |
 |
 |
|
 |  - футбол алаңы
 | Тәулігіне 1 шаршы метр
 | 0,5
 |
|
 | - ашық жазық үймереттері
 | Тәулігіне 1 шаршы метр
 | 1,5
 |
| 55
 | Тұрмыстық қызмет көрсету үй- жайы:
 |
 |
 |
| 55-1
 | автоматтырылған кіржуғыштар
 | Тәулігіне 1 килограмм құрғақ киім
 | 75
 |
| 55-2
 | Шаштараз
 | Ауысымында 1 жұмыс орны
 | 56
 |
| 55-3
 | қоғамдық дәретханалар.
 | Сағатына/20 адам
 | 2820
 |
| 56
 | Өнеркәсіптік және өндірістік кәсіпорындардың тұрмыстық үй-жайлары.
 | Ауысымында 1 душ торы
 | 500
 |
| 57
 | Жылу бөлетін цехтер 84 килоджоульдан жоғарысағатына 1 кубтық метр.
 | Ауысымда 1адам
 | 45
 |
| 58
 | Қалған цехтер.
 | Ауысымда 1адам
 | 25
 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК