

**Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөліністері мен білім беру ұйымдарына техникалық-криминалистикалық құралдардың, құрал-жабдықтардың, реактивтердің және шығыс материалдарының тиесілік заттай нормаларын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2021 жылғы 26 сәуірдегі № 239 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 28 сәуірде № 22639 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 69-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөліністеріне мен білім беру ұйымдарына техникалық-криминалистикалық құралдардың, құрал-жабдықтардың, негізгі құралдардың, реактивтердің және шығыс материалдарының тиесілік заттай нормалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Жедел-криминалистикалық департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің жетекшiлiк ететiн орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енеді.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасы*  *Ішкі істер министрі* | *Е. Тургумбаев* |

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы министрлігі

      20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2021 жылғы 26 сәуірдегі № 239 бұйрығымен бекітілген |

**Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөліністері мен білім беру ұйымдарына техникалық-криминалистикалық құралдардың, құрал-жабдықтардың, реактивтердің және шығыс материалдарының тиесілік заттай нормалары**

      1-тарау. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді қамтамасыз етуге арналған техникалық-криминалистикалық құралдар

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | | Өлшем бірлігі | Жедел-криминалистикалық бөлініс | | | | | | | | | | | | Қазақстан Республикасы ІІМ білім беру ұйымдары | | | | | | | | | | | | | |
| департамент | | | басқарма | | | бөлім | | бөлімше | | топ | | криминалистер даярлау тобына | | | | криминалистер даярламайтын топқа | | | | | пайдалану мерзімі | | | | |
| 1 тыңдаушыға | | | топқа | 1 тыңдаушыға | | топқа | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 1 | Қол іздерін дактилоскопиялық есепке алу бойынша тексеруге арналған мобильді кешен | | жинақ | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | 5 лет | | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 2 | Оқиға орнында жұмыс істеуге арналған мобильді спутникті байланыс кешені | | жинақ | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | 5 лет | | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 3 | Оқиға орнын қарауға арналған бірыңғай криминалистикалық чемодан | | жиынтық | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | | 2 |  | | 1 | | | 4 жыл | | | | |
| 4 | Шығу тегі биологиялық іздермен жұмыс істеуге арналған чемодан | | жиынтық | 1 криминалистке 6-ау | | | 3 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 5 | Жарылыс болған жерден заттай дәлелдемелер алуға арналған чемодан | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 1 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 6 | Георадар | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 7 | Газталдағыш | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 8 | Тергеу амалдарын ахуалдық модельдеудің оқу-әдістемелік бағдарламалық кешені | | жиынтық | 5 | | | 4 | | |  | |  | |  | |  | | | 5 |  | | 2 | | | 10 жыл | | | | |
| 9 | Жарылғыш заттардың шағын талдағышы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 10 | Планшет | | жиынтық |  | | |  | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 11 | Автотоңазытқыш | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 12 | Заттай дәлелдемелерді сақтауға арналған металл жәшік | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 13 | Құрал-жабдықтың мамандандырылған жиынтықтарын сақтауға және тасымалдауға арналған тумба | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 14 | Үстел | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 15 | Су автоматты түрде берілетін қолжуғыш | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 16 | Сыртқы киімді сақтауға арналған шкаф | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 17 | Бензогенератор | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 18 | Автомобильдің төбесіндегі фар-іздегіш | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 19 | Бензинмен жұмыс істейтін ара | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 20 | Металл кесетін қайшы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 21 | Қорғаныш костюмі | | жиынтық | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 22 | Жарғыш-техник сарапшының далалық кешені | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | | 5 жыл |  | |  | | | 5 лет | | | | |
| 23 | Микроталшықтар түрінде қалған іздермен жұмыс істеуге арналған жиынтық | | жиынтық | 6 криминалистке 1-еу | | | 3 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 24 | Одорологиялық чемодан | | жиынтық | 6 криминалистке 1-еу | | | 3 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 25 | Арнаулы жарылыстан қорғау контейнері | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | | 4 жыл |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 26 | Штативтегі тасымалданатын жарық беруші | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 27 | Қуаттау құрылғысы бар фонарь | | жиынтық | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 28 | Түрлі-түсті және қара металға арналған металл іздегіш | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | |  | | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 29 | Палатка | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 30 | Цифрлықтақтайшалар | | жиынтық | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | 7 лет | | | | |
| 31 | Сызулар мен сызбалар жасауға арналған жиынтық | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 32 | Қосымша жарықтандыру | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 1 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 33 | 3,2х7 ұлғайтылатын дактилоскопиялық лупа | | дана | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 34 | 10х ұлғайтылатын криминалистикалық лупа | | дана | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | | 10 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 35 | 4.5х ұлғайтылатын криминалистикалық лупа | | дана | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | | 10 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 36 | Резеңке қайық | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 4 криминалистке 1-еу | | | | | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 37 | Объектілерді буып-түйгіш | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |  | | |  |  | |  | | | 7 лет | | | | |
| 38 | Шыны кескіш | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 39 | Медициналық дәрі қобдиша | | жиынтық | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | 1 жыл | | | | |
| 40 | Магниттік жүйелер жиыны | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |  | | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 41 | Түнгі көру аспабы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 42 | Микроталшықтарды жинауға арналған шаңсорғыш | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |  | | | 1 |  | |  | | | 4 г жыл | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 43 | Цифрлық бейнекамера | | жиынтық | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | | 2 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 44 | Үшөлшемді панорамалық бекіту кешені | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | |  | | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 45 | Цифрлық фотоаппарат | | жиынтық | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | | 2 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 46 | Шағын - ҚШҰП (кіріктіре орнатылған фотобейнекамерасы бар қашықтықтан шағын ұшу аппараты) | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 47 | Топсалы манекен | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | |  | | | 3 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 48 | Қоршау-тосқауыл (ООҚТ үшін) | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |  | | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 49 | Тасымалданатын жиналмалы саты | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |  | | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 50 | Криминалистикалық (сараптамалық) жарық көзі | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | |  | |  | | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 51 | Фотожарық бергіш | | дана | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | |  | | | 5 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 52 | Штатив | | жиынтық |  | | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 53 | Фокусы ұзын объектив | | дана |  | | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 54 | Кең бұрышты объектив | | дана |  | | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 55 | Шағын ультракүлгін аспап | | жиынтық |  | | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 56 | Ыстауға арналған бірреттік камера | | жиынтық | 5 | | | 5 | | | 3 | | 2 | | 1 | |  | | | 1 |  | |  | | | \* | | | | |
| 57 | Йодты фумигаторлардың жиыны | | жиынтық | 5 | | | 5 | | | 3 | | 2 | | 1 | |  | | | 1 |  | |  | | | \* | | | | |
| 58 | Буып-түю материалының жиынтығы | | жиынтық | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 59 | Оқиға орнын қоршауға арналған 150 м кем емес лента | | жиынтық | 3 | | | 3 | | | 3 | | 2 | | 1 | |  | | | 1 |  | |  | | | \* | | | | |
| 60 | Дактилоскопиялық пенал | | дана | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | |  | | | 2 |  | | 2 | | | \* | | | | |
| 61 | Дактилоскопиялық валик | | жиынтық | 1 криминалистке 10 | | | | | | | | | | | |  | | | 5 |  | |  | | | \* | | | | |
| 62 | Дактилоскопиялық бояу | | жиынтық | 1 криминалистке 2-еу | | | | | | | | | | | |  | | | 10 |  | |  | | | \* | | | | |
| 63 | Дактилоскопиялық ұнтақ | | жиынтық | 1 криминалистке 2-еу | | | | | | | | | | | |  | | | 10 |  | |  | | | \* | | | | |
| 64 | Дактилоскопиялық пленка | | жиынтық | 1 криминалистке 2-еу | | | | | | | | | | | |  | | | 10 |  | |  | | | \* | | | | |
| 65 | Шығу тегі биологиялық іздерді экспресс табуға арналған жиын | | жиынтық | 2 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 66 | Стерильді перчаткалар | | пара | 1 криминалистке 200 | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 67 | Бахилалары, бетпердесі мен шапочкасы бар бірреттік комбинезон | | жиынтық | 1 криминалистке 50 | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 68 | Дактилоскопиялық кисточка | | жиынтық | 1 криминалистке 2-еу | | | | | | | | | | | |  | | | 10 |  | |  | | | \* | | | | |
| 69 | Тірі адамдардың биологиялық материалын іріктеуге арналған жиынтық | | жиынтық |  | | | 90 000 | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 70 | Оқиға орнын қарап-тексеру кезінде биологиялық материалды іріктеуге арналған жиынтық | | жиынтық |  | | | 90 000 | | |  | | |  |  | |  | | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 71 | Бедерлер алуға арналған силикон | | жиынтық | 5 | | | 5 | | | 3 | | | 2 | 1 | |  | | | 1 |  | |  | | | \* | | | | |
| 2-тарау. Дактилоскопиялық есептер, дактилоскопиялық тіркеу, дактилоскопиялық зерттеу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | "Автоматтандырылған дактилоскопиялық ақпараттық-іздеу жүйесі" бағдарламалық-техникалық кешені (бұдан әрі - АДАЖ) | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 73 | АДАЖ әкімшісінің автоматтандырылған жұмыс орны | | жиынтық | 5 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 74 | АДАЖ операторының автоматтандырылған жұмыс орны | | жиынтық | Дакто есеп жүгізетін 1 криминалистке 1-еу | | | Дакто есеп жүгізетін 3 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 75 | Цианокрилат камера | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 7 жыл | | | | |
| 76 | Нингидрид камералар | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 7 жыл | | | | |
| 77 | Бояусыз электронды дактилоскопиялау станциясы | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 78 | Дактилоскопиялық карталарға арналған шкаф (стеллаж) | | штук | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 3-тарау Баллистикалық есептер мен зерттеулер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Баллистикалық бағдарламалық-аппараттық сәйкестендіру кешені (бұдан әрі - ББАСК) | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 80 | ББАСК администраторының автоматтандырылған жұмыс орны | | жиынтық | 2 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4  жыл | | | | |
| 81 | ББАСК операторының автоматтандырылған жұмыс орны | | жиынтық | Баллистикалық есеп жүгізетін 1 криминалистке 1-еу | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 82 | Сыналған өнімнің деректер базасын құру бойынша ақпараттық-іздеу жүйесі | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 83 | Оқ-дәрілер, қару, таңбалар, аңшылық қарулар бойынша бағдарламалық ақпараттық жүйелер | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 84 | Снарядтардың ұшу жылдамдығын өлшегіші бар атыс қаруын атуға арналған әмбебап құрылғы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 85 | Мәжбүрлі желдету жүйесі | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 86 | Қызметкердің жеке қауіпсіздік құралдары | | жиынтық | 5 | | | 2 | | | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 87 | Газды және белгі беру қаруын сынауға арналған құрылғы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 88 | Стационарлық репродукциялық құрылғы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 89 | Садақ пен арбалеттің адырнасын тарту күшін өлшеуге арналған құрылғы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 90 | Суық қару жүзінің беріктігі мен серпімділігін тексеруге арналған құрылғы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 91 | Калибрі 12,7-15 мм патрондарды атуға арналған құрылғы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 92 | Объектілерді белгілеуге арналған құрылғы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 93 | Калибрі 4,5-11,43 мм патрондарды атуға арналған құрылғы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 94 | Оқ қаққыш | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 95 | Соғып-ұсақтағыш әсері бар суық қарумен ұрған кезде туындайтын соққының күшін анықтауға және байланыс болған жердің нүктесін бекітуге арналған аспап | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 96 | Патронды демонтаждауға арналған аспап | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 97 | Криминалистикалық салыстыру микроскобы | | дана | 5 | | | 2 | | | 1 | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 98 | Бинокулярлық стереоскопиялық микроскоп | | дана | 2 | | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 5 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 99 | Верстак | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 100 | Динамометр | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 101 | Микрометр | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 102 | Қаттылықты өлшейтін құрал | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 103 | Қалыңдықты өлшейтін құрал | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 104 | Құрал-саймандардың жиыны | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 105 | Электронды таразылар | | дана | 6 криминалистке 1-еу | | | 4 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 106 | Криминалистикалық зерттеулерге арналған тасымалданатын жарық көзі | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 107 | Оқ-дәрілерді сақтауға арналған шкаф | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 108 | Тапаншаларды сақтауға арналған шкаф | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 109 | Ұзын ұңғылы қаруды сақтауға арналған шкаф | | дана | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 4-тарау. Трасологиялық есеп және зерттеулер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Аяқ киімнің, бұзу және көлік құралдарының және өзгенің іздерін есепке алудың бағдарламалық-аппараттық кешені | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 111 | Трасологиялық зерттеулерге арналған салыстырмалы микроскоп | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 112 | Микроскоп стерео-зум | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 113 | Көлік құралдарының кузовы мен агрегаттарының нөмірлерін сәйкестендіруге және бұрмалауды анықтауға арналған құрал | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 114 | Іздерді бекітуді сканерлеуге арналған құрал | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 115 | Шаң іздерін табуға, бекітуге және алуға арналған құрал | | жиынтық | 6 криминалистке 1-еу | | | 3 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 116 | Көлік құралдары агрегаттарының маркировкаларын қарап-тексерудің телевизиялық жүйесі | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 117 | Репродукциялық құрылғы | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 118 | Жарық беру құрылғылары | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 119 | Цифрлық айналы фотоаппарат | | жиынтық | 3 | | | 3 | | | 2 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 120 | Трасологиялық объектілерді алуға арналған чемодан | | жиынтық | 6 криминалистке 1-еу | | | 3 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 121 | Плотник құрал-сайманының жиыны | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 122 | Слесарь құрал-сайманының жиыны | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 123 | Столярь құрал-сайманының жиыны | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 124 | Электротехникалық құрал-сайман жиыны | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 125 | Готовальня | | жиынтық | 2 | | | 5 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 126 | Өлшеуге арналған рулетка | | дана | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | | 5 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 127 | Сұйықтыққа арналған ыдыс | | дана | 6 криминалистке 1-еу | | | 3 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 128 | Пластмасса шелек | | дана | 6 криминалистке 1-еу | | | 3 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | 7 жыл | | | | |
| 129 | 0-ден 200-ге дейінгі нөмірлі заттай дәлелдемелерді суретке түсіруге арналған тақтайшалар | | жиынтық | 3 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | 7 жыл | | | | |
| 130 | Масштабты сызғыштар жиынтығы | | жиынтық | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 131 | Сериялық нөмірлерді қалпына келтіруге арналған реагент | | жиынтық | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 132 | Іздерді (топырақта, шаңда, қар басқан үстіңгі бетінде және басқаларда) бекітуге арналған құрал | | баллон | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 133 | Қардағы іздерді өңдеуге арналған аэрозоль (сыйымдылығы 30 рет шашуға жуық) | | баллон | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 134 | Көлемді іздерді бекітуге арналған криминалистикалық жиынтық | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | \* | | | | |
| 135 | Көшірме бедерлерді алуға арналған силикон | | жиынтық | 5 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | | |  | | 10 |  | |  | | | \* | | | | |
| 136 | Медициналық гипс | | кг | 1 криминалистке 50 | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 137 | Заттай дәлелдемелерді буып-түюге және тасымалдауға арналған жиынтық | | жиынтық | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 138 | Бахилалар | | пар | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
| 5-тарау. Ольфакторлық есеп және зерттеулер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Объектілерден булау әдісімен иіс сынамаларын жинауға арналған электрлік су моншасы | | жиынтық |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 140 | Иіс іздерінің криогенді-вакуумды жинағы (иіс іздерін жинауға арналған арнайы құрылғы) | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 141 | Гигрометр (ауа ылғалдылығын анықтауға арналған) | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 142 | Зертханалық жылжымалы сынап-кварцтау лампасы | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 143 | Зерттеу объектілерін (ашылмаған қылмыс орындарынан иіс сынамаларын) сақтауға арналған өндірістік мұздатқыш | | дана |  | | | 2 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 144 | Иіс сынамаларын алуға арналған (иіс іздерінің жинақтарында вакуум құруға арналған) вакуумды насос | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 145 | Сұйық азотты сақтауға арналған Дьюар ыдысы | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 146 | Иіс іздеріне сараптамалар мен зерттеулер жүргізу залында талап етілетін температураны ұстап тұруға арналған сплит-жүйе | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 147 | Тот баспайтын болаттан жасалған стеллаж | | жиынтық |  | | | 30 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 148 | Ауаны ылғалдандырғыш | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 149 | Объектілерден булау әдісімен иіс сынамаларын алуға арналған үтік | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 150 | Зерттеу процесін бейнебекіту мүмкіндігіне арналған ольфакторлық зерттеулердің бейнебақылау және аудиобейнежазба, сондай-ақ оларды нақты уақытта бақылаудың цифрлық жүйесі | | жиынтық |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 151 | Зерттеу объектілерін өңдеуге арналған ысырмалы шкаф | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 152 | Кептіргіш шкаф (құрғақ) | | дана |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 153 | Құрал-саймандарды (пинцеттерді, қайшыларды және т.б.) стерилдеуге арналған медициналық электрлік стерилизатор | | дана |  | | | 2 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 154 | Пинцет (үлкен анатомиялық) | | дана |  | | | 30 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 155 | Алюминий фольга | | рулон | 1 криминалистке 10 | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 156 | Ағартылмаған бәйке (фланель) | | қума метр | 1 криминалистке 10 | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 157 | Иіс іздерін консервациялауға арналған шыны қақпақты, резеңке төсемді және металл қысқышты банкалар | | жиынтық |  | | | 1000 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 158 | Дәке майлықтар | | орама | 1 криминалистке 10 | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 6-тарау. Құжаттарды техникалық зерттеу және қолтаңбатанушылық зерттеулер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Автоматтандырылған жұмыс орны | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | | 2 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 160 | Құжаттарды зерттеу бойынша бейнеспектральді компаратор | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 161 | Бағалы қағаздар мен ақша белгілерінің түпнұсқалылығын тексеруге арналған криминалистикалық жиынтық | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 162 | Құжаттарды жедел зерттеуге арналған мобильді зертхана | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 163 | Қолдан жасалған ақшаны есепке алуға арналған автоматтандырылған кешен | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 164 | Құжаттардың түпнұсқалылығын бақылаудың спектральді жүйесі | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 165 | Қысып жазылған мәтіндерді анықтаудың және зерттеудің электростатикалық жүйесі | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 166 | Құжаттарды зерттеу бойынша анықтамалық-ақпараттық жүйе | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 2 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 167 | Люминесцентті микроскоп | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 168 | Бинокулярлы стереоскопиялық микроскоп | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 169 | Акциздік маркалардың детекторы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 170 | Банкнот детекторы | | дана | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 лет | | | | |
| 171 | Репродукциялық құрылғы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 172 | Инфрақызыл сәулелердің көзі | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | |  | |  | | |  | | 1 |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 173 | Фотоқағаз | | жиынтық | 1 криминалистке 50 | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 7-тарау. Габитоскопиялық зерттеулер мен есептер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | Адамды сырт келбеті бойынша сәйкестендірудің автоматтандырылған бағдарламалық кешені | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 175 | Фотороботтар жасауға арналған бағдарламалық кешен | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | | 1 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 176 | Цифрлық фотозертхана | | жиынтық | 2 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 177 | Штативі бар кәсіби цифрлық бейнекамера | | жиынтық | 3 | | | 3 | | | 2 | | 1 | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 178 | Цифрлық айналы фотоаппарат | | жиынтық | 3 | | | 3 | | | 2 | | 1 | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 179 | Фотосуреттерді қиюға арналған құрылғы | | дана | 4 | | | 4 | | | 4 | | 2 | | 2 | | |  | | 4 |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 180 | Есте сақтау карталарын, сондай-ақ әртүрлі мақсаттағы электрондық карталарды, смарт-карталарды, флэш-карталарды және т.б. (картридер) оқуға арналған құрылғы | | дана | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 181 | Бой өлшегіш | | дана | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 182 | Бейнесуреттермен жұмыс істеуге арналған кешен | | жиынтық | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 183 | DVD-R және CD-R форматындағы компакт дискілер | | дана | 1 криминалистке 50 | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 8-тарау. Компьютерлік және психо-физиологиялық зерттеу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | Криминалистік компьютерлік зерттеу үшін бағдарламалы-аппаратты кешен | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 185 | Психофизиологиялық зерттеу үшін бағдарламалы-аппаратты кешен | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | | |
| 9-тарау. Фоноскопиялық зерттеулер және даусы мен сөйлеуі бойынша адамдарды криминалистикалық есепке қою (фоноесеп) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | Криминалистикалық зерттеу және сөйлеу фонограммасы кешені | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 187 | Дыбыс-бейне жазба зертханасы | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 жыл | | | | |
| 188 | Цифрлық диктофон | | жиынтық | 2 | | | 2 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 4 жыл | | | | |
| 189 | Студиялық жабық, ірі көлемді құлаққаптар (басқа киетін телефондар) | | жиынтық | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 190 | Жады модулі | | дана | 6 криминалистке 1-еу | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 191 | Жады карталарын, сондай-ақ әртүрлі мақсаттағы электрондық карталарды, смарт-карталарды, флеш-карталарды және т.б. (картридер) оқуға арналған құрылғы | | дана | 1 | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | | | 5 жыл | | | | |
| 192 | Компакт дискілер | | дана | 1 криминалистке  10 | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | \* | | | | |
| 10-тарау. Биологиялық және молекулярлық-генетикалық зерттеулер зертханасы1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| № п/п | | Атауы | | | Өлшем бірлігі | | | Жедел-криминалистикалық департамент | | | | | | | | | | Пайдалану мерзімі | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | | Биологиялық микроскоп | | | дана | | | 2 криминалистке  1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | | Жиынтықтағы цифрлық фотоаппарат | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 4 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 3 | | Стационарлық репродукциялық құрылғы | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | | Фотожарық бергіш | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 4 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 6 | | Фокусы ұзын объектив | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 4 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 7 | | Кең бұрышты объектив | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 4 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 8 | | Электронды таразы | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 9 | | Гигрометр (ауаның ылғалдығын анықтау үшін) | | | дана | | | 1 бөлмеге 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | | Зертханалық тасымалданатын кварцтеу лампасы | | | дана | | | 1 бөлмеге 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | | Сұйық азотты сақтауға арналған Дьюар ыдысы | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 12 | | Тот баспайтын болаттан жасалған стеллаж | | | дана | | | Зертханаға 30 | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 13 | | Сорып шығатын шкаф | | | дана | | | 4 на лабораторию | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 14 | | Кептіру шкафы (құрғақ кептіретін) | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 15 | | Құрал-сайманды (пинцеттерді, қайшыларды және т.б.) стерильдеуге арналған медициналық электрстерилдеуші | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16 | | Тірі адамдарды геномдық тіркеуді (ДНҚ-есеп) жүзеге асыруға арналған зертханалық құрал-жабдық кешені (құрамында): | | |  | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.1 | | Генетикалық талдағыш | | | жиынтық | | | кешенге 4-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.2 | | Автоматты құю станциясы | | | жиынтық | | | кешенге 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.3 | | Автоматты құю станциясы | | | жиынтық | | | кешенге 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.4 | | ДНҚ бөлуге арналған автоматты станция | | | жиынтық | | | кешенге 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | ДНҚ концентрациясын анықтауға арналған спектрофотометр | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.5 | | ДНҚ-ны сандық және сапалық талдауға арналған аспап (ПТР шынайы уақытта) | | | жиынтық | | | кешенге 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.6 | | Термошейкер | | | дана | | | кешенге 6-у | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.7 | | Қатты денелiк термостат | | | дана | | | кешенге 6-у | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.8 | | Центрифуга/вортекс | | | дана | | | кешенге 6-у | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.9 | | Шағын центрифуга | | | дана | | | кешенге 6-у | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.10 | | Ламинарлы бокс | | | дана | | | кешенге 6-у | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.11 | | Амплификатор | | | дана | | | кешенге 9-з | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.12 | | Сынама іріктеуге/биологиялық үлгілері бар карточкаларды шаншуға арналған аспап | | | жиынтық | | | кешенге 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.13 | | Вибрациялық диірмен | | | дана | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.14 | | Тоңазытқыш | | | дана | | | кешенге 12-і | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.15 | | Мұздатқыш камера | | | дана | | | кешенге 3-у | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.16 | | Кондиционер | | | дана | | | 1 бөлмеге 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 16.17 | | Деионизатор | | | дана | | | кешенге 2-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17 | | Биологиялық объектілерге молекулярлық-генетикалық зерттеу жүргізуге арналған зертханалық құрал-жабдық кешені (құрамында): | | |  | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.1 | | Генетикалық талдағыш | | | жиынтық | | | кешенге 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.2 | | Автоматты құю станциясы | | | жиынтық | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.3 | | ДНҚ-ны бөлуге арналған автоматты станция | | | жиынтық | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.4 | | ДНҚ концентрациясын анықтауға арналған спектрофотометр | | | жиынтық | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.5 | | ДНҚ-ны сандық және сапалық талдауға арналған аспап (ПТР шынайы уақыт режимінде) | | | жиынтық | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.6 | | Термошейкер | | | дана | | | кешенге 3-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.7 | | Қатты денелiк термостат | | | дана | | | кешенге 3-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.8 | | Центрифуга/вортекс | | | дана | | | кешенге 3-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.9 | | Шағын центрифуга | | | дана | | | кешенге 3-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.10 | | Ламинарлы бокс | | | жиынтық | | | кешенге 3-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.11 | | Амплификатор | | | дана | | | кешенге 6-у | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.12 | | Вибрациялық диірмен | | | дана | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.13 | | Ротатор | | | дана | | | кешенге 2-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.14 | | Тоңазытқыш | | | дана | | | кешенге 7-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.15 | | Кондиционер | | | дана | | | 1 бөлмеге 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.16 | | Мұздатқыш камера | | | дана | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.17 | | Деионизатор | | | дана | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17.18 | | Дистиллятор | | | дана | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 18 | | Геномдық тіркеуге арналған аппараттық-бағдарламалық кешен (автоматтандырылған геномдық ақпараттық жүйесі (АГАЖ)) | | | жиынтық | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 19 | | АГАЖ әкімшісінің жұмыс станциясы | | | жиынтық | | | кешенге 1-еу | | | | | | | | | | 4 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 20 | | АГАЖ пайдаланушысының жұмыс станциясы | | | жиынтық | | | 1 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | 4 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 21 | | Заттай дәлелдемелерге арналған картотекалық шкаф | | | дана | | | Зертханаға 12-і | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 22 | | Химиялық реактивтерге арналған сейф | | | дана | | | Зертханаға 6-у | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 23 | | Штрих-кодтарды басып шығаруға арналған принтер | | | жиынтық | | | Зертханаға 10 | | | | | | | | | | 4 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 24 | | ДНҚ-ны секвенирлеуге арналған құрал-жабдық кешені | | | жиынтық | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 25 | | Ауыспалы жарық фильтрлері бар биологиялық іздерді табуға арналған стационарлық жарық көзі | | | жиынтық | | | Зертханаға 3-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 26 | | Жиынтықтағы газды хроматограф | | | жиынтық | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 27 | | Жиынтықтағы сұйықтықты хроматограф | | | жиынтық | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 28 | | Техникалық электронды таразы | | | дана | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 29 | | Электронды аналитикалық таразы | | | дана | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 30 | | pH-метр (сутегі көрсеткішінің өлшегіші) | | | дана | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 31 | | Зертханалық термометр | | | дана | | | 1 на 1 помещение | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 32 | | Сілкігіш (шейкер немесе араластырғыш) | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 33 | | Зертхана диірмені | | | дана | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 34 | | Зертханалық пресс | | | дана | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 35 | | Зертханалық центрифуга | | | дана | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 36 | | Зертханалық жылытқыш плитка | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 37 | | Ультрадыбыстық монша (мойка) | | | дана | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 38 | | Криминалистикалық зерттеулерге арналған жылжымалы жарық көзі | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 39 | | Портативті ультракүлгін жарық бергіш | | | дана | | | 1криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 40 | | Бір арналы механикалық дозатор | | | дана | | | 1 жұмыс орынға 5-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 41 | | Бір арналы электрондық дозатор | | | дана | | | 1 жұмыс орынға 5-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 42 | | Көп арналы механикалық дозатор | | | дана | | | 1 жұмыс орынға 5-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 43 | | Көп арналы электрондық дозатор | | | дана | | | 1 жұмыс орынға 5-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 44 | | Лабораторная мебель в комплекте Үй-жайға арналған зертханалық жиһаз жиынтықта, мыналарға:  - заттай дәлелдемелерді қарап-тексеруге;  - сынамаларды дайындауға;  - аналитикалық зерттеулерге;  - зертхана жабдығын орналастыруға;  - заттай дәлелдемелерді сақтауға арналған | | | жиынтық | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 45 | | Зертханалық шкаф | | | жиынтық | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 46 | | Кір жуғыш машина | | | жиынтық | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 47 | | Таразыға арналған стол (вибрацияға қарсы) | | | дана | | | Зертханаға 3-еу | | | | | | | | | | 7 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 48 | | Штангенциркуль | | | дана | | | 2 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 49 | | Штрих-код риддер | | | жиынтық | | | Зертханаға 10 | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 50 | | Жиынтықтағы масспектрометр | | | жиынтық | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 51 | | Спектрометр инфрақызыл | | | жиынтық | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 52 | | Көрінетін және/немесе ультракүлгін диапазонды спектрометр | | | жиынтық | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 10 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 53 | | Газды анализатор (детектор) | | | жиынтық | | | Зертханаға 1-еу | | | | | | | | | | 5 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 54 | | Хроматографиялық пластиналарды қыздыруға арналған жылыту құрылғысы | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 3 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 55 | | Хроматографиялық камера | | | дана | | | Зертханаға 2-еу | | | | | | | | | | 3 жыл | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 56 | | Нақты уақытта ПЦР-ге арналған 96-шұңқыршалы кескіш | | | орама | | | Зертханаға 30 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 57 | | Мөлдір полистиролдан жасалған 96 шұңқыршалы планшеттер | | | орама | | | Зертханаға 100 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 58 | | Стерилденген медициналық дәке | | | орама | | | Зертханаға 200 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 59 | | Медициналық стерилденген мақта | | | орама | | | Зертханаға 200 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 60 | | Дезинфекциялайтын құрал деохлор | | | орама | | | Зертханаға 15 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 61 | | Қолға және зертханадағы жұмыс беттерге арналған дезинфекциялайтын құрал | | | литр | | | Зертханаға 30 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 62 | | Дитиотрейтол (ДТТ) | | | флакон | | | Зертханаға 3-еу | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 63 | | Изопропилді спирт | | | литр | | | Зертханаға 5-еу | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 64 | | Қан іздерін экспресс-табуға арналған жиынтық | | | орама | | | Зертханаға 100 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 65 | | Шәуәт іздерін экспресс-табуға арналған жиынтық | | | орама | | | Зертханаға 50 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 66 | | ДНҚ амплификациясына арналған реагенттер жиыны | | | жиынтық | | | 90000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 67 | | Әртүрлі биологиялық үлгілерден ДНҚ бөлуге арналған реагенттер жиынтығы | | | жиынтық | | | 90000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 68 | | Митохондриалды ДНҚ зерттеуге арналған реагенттер жиынтығы | | | жиынтық | | | 4000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 69 | | Капиллярлы электрофорезге арналған реагенттер жиынтығы | | | жиынтық | | | 180000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 70 | | ДНҚ-ны сандық және сапалық талдауға арналған реагенттер жиынтығы | | | жиынтық | | | 10000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 71 | | Биологиялық үлгілердің клеткаларын лизис үшін реагенттер жиынтығы | | | жиынтық | | | 90000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 72 | | ДНҚ-ны тікелей амплификациялауға арналған реагенттер жиынтығы | | | жиынтық | | | 90000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 73 | | ДНҚ-ны секвенирлеуге арналған реагенттер жиынтығы | | | жиынтық | | | 5000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 74 | | 10 мкл-ге дейін аэрозольді фильтрі бар ұштықтар | | | орама | | | 180000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 75 | | 20 мкл-ге дейін аэрозольді фильтрі бар ұштықтар | | | орама | | | 180000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 76 | | 200 мкл-ге дейін аэрозольді фильтрі бар ұштықтар | | | орама | | | 180000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 77 | | 1000 мкл-ге дейін аэрозольді фильтрі бар ұштықтар | | | орама | | | 180000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 78 | | 10 мкл-ге дейін ұштықтар | | | орама | | | 180000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 79 | | 20 мкл-ге дейін ұштықтар | | | орама | | | 180000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 80 | | 200 мкл-ге дейін ұштықтар | | | орама | | | 180000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 81 | | 1000 мкл-ге дейін ұштықтар | | | орама | | | 180000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 82 | | Оптикалық жабын | | | орама | | | Зертханаға 80 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 83 | | Стерилденген қолқаптар | | | жұп | | | Зертханаға 96000 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 84 | | Планшеттерге арналған жабындар (септа) | | | орама | | | Зертханаға 50 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 85 | | Штрих-кодтарды басып шығаруға арналған принтер үшін шығыс материалдары | | | жиынтық | | | Зертханаға 100 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 86 | | Молекулярлық-генетикалық зерттеулерді жүргізуге арналған бір реттік ыдыс пен шығыс материалдары | | | жиынтық | | | 90000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 87 | | Этил спирті 70% | | | литр | | | Зертханаға 50 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 88 | | Этил спирті 96% | | | литр | | | Зертханаға 50 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 89 | | Биологиялық зерттеулер үшін жалпы және арнайы мақсаттағы зертханалық ыдыстар | | | жиынтық | | | Зертханаға 200 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 90 | | Өлшемді химиялық ыдыс | | | жиынтық | | | Зертханаға 200 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 91 | | Зертханалық металл құрал-саймандар | | | дана | | | Зертханаға 200 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 92 | | Зертханалық қосалқы материалдар | | | жиынтық | | | Зертханаға 20 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 93 | | Құралдар мен жабдықтарға арналған шығыс материалдары | | | жиынтық | | | Зертханаға 10 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 94 | | Биологиялық зерттеуге арналған шығыс материалдары | | | жиынтық | | | Зертханаға 200 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 95 | | Бір реттік комбинезон | | | жиынтық | | | Зертханаға 100 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 96 | | Бахилалар | | | жұп | | | Зертханаға 6000 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 97 | | Медициналық маска | | | орама | | | Зертханаға 200 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 98 | | Медициналық бас киім | | | дана | | | Зертханаға 2000 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 99 | | Сынамалар мен үлгілерді буып-түюге арналған пакеттер (қағаз, пластик) | | | дана | | | Зертханаға 500 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 100 | | Сынамалар мен үлгілерді сақтауға және тасымалдауға арналған сыйымдылықтар (металл, пластик) | | | дана | | | Зертханаға 50 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 101 | | Петри чашкалары | | | дана | | | Зертханаға 200 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 102 | | Медициналық халат | | | дана | | | 1 криминалистке 2-еу | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 103 | | Шалбарлы медициналық костюм | | | жиынтық | | | 1 криминалистке 2-еу | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 104 | | Медициналық тәпішкелер | | | дана | | | 1 криминалистке 2-еу | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 105 | | Биологиялық зерттеуге арналған реагенттер | | | жиынтық | | | 10000 объектіге | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 106 | | Талдауға арналған шығыс материалдары (реактивтер, хроматографиялық пластиналар, заттектер мен материалдар құрамының стандартты құрамы) | | | дана | | | Зертханаға 200 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107 | | Құралдар мен құрылғыларды сынама өлшемдеріне арналған шығыс материалдары | | | дана | | | Зертханаға 50 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 108 | | Металл сызғыш | | | дана | | | 2 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 109 | | Өлшейтін рулетка | | | дана | | | 2 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 110 | | Өлшейтін лазерлі рулетка | | | дана | | | 2 криминалистке 1-еу | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 111 | | Медициналық бикс | | | дана | | | Зертханаға 10 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 112 | | Қысқа мерзімге сақтауға және сұйық азотты құюға арналған металл термос | | | дана | | | Зертханаға 5 | | | | | | | | | | \* | | |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ескертпе: 1 - Жедел-криминалистикалық департаментке арналған; \* - өндіруші көрсеткен мерзімге сәйкес және жұмыстапайдаланылуына қарай |  |  |  |  |  |  |  |
| Осы нормаларға қосылмаған жаңа жабдықтарды және техниканы, реактивтер мен шығыс материалдарын апробациялау және Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары жедел-криминалистикалық бөліністерінің қызметіне енгізу мақсатында оларды бірлі-жарым данада (жиынтықта) сатып алуға рұқсат етіледі. |  |  |  |  |  |  |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК