

**Мемлекеттік реттеуге жататын өлшемдер тізбесін бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 20 қазандағы № 566-НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 25 қазанда № 24864 болып тіркелді.

      "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-3-бабының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік реттеуге жататын өлшемдер тізбесі бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**сауда және интеграция министрі*
 |
*Б. Сұлтанов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан Республикасыныңсауда және интеграцияминистрінің2021 жылғы 20 қазандағы№ 566-НҚ бұйрығыменбекітілген |

 **Мемлекеттік реттеуге жататын өлшемдер тізбесі**

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Сауда және интеграция министрінің 21.09.2023 № 347-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Объектісі мен қолданылу саласы көрсетілген өлшемдер атауы |
Метрологиялық талаптар |
Ескертпе |
|
Өлшеу диапазоны |
Шекті жол берілетін қателік немесе дәлдік сыныбы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Өлшем бірлігін қамтамасыз ету және мемлекеттік метрологиялық бақылау саласында |
|
1 |
Мемлекеттік Тудың геометриялық өлшемдерін өлшеу |
0-ден 500 мм дейін
0-ден 2000 мм дейін
0-ден 4000 мм дейін |
МЕМСТ 7502 "Металл өлшеуіш рулетка. Техникалық шарттар" бойынша 2 дәлдік сыныбы |  |
|
2 |
Мемлекеттік Елтаңбаның геометриялық өлшемдерін өлшеу |
0-ден 1000 мм дейін
0-ден 3000 мм дейін |
МЕМСТ 7502 "Металл өлшеуіш рулетка. Техникалық шарттар" бойынша 2 дәлдік сыныбы |  |
|
3 |
Мемлекеттік Елтаңба мен Мемлекеттік Ту үлгілерінің және Мемлекеттік Елтаңба мен Мемлекеттік Ту бейнеленген материалдық объектілердің немесе оның рәміздері элементтерінің түстілігін өлшеу |
Шектеусіз |
Түс координаттарын өлшеудің абсолютті қателігі ± 2;
түс координаттары ± 0,02 |  |
|
4 |
Орау, сату және импорттау кезіндегі кез келген түрдегі қаптамада өлшенген тауарлардың массасын өлшеу |
Шектеусіз |
Өлшеу құралдарының дәлдік сыныбы мен түріне байланысты |  |
|
5 |
Орау, сату және импорттау кезіндегі кез келген түрдегі қаптамада өлшенген тауарлардың температурасын өлшеу |
Минус 50 °С-ден 50 °С дейін |
∆ = ± 0,2 °С |  |
|
6 |
Орау, сату және импорттау кезіндегі кез келген түрдегі қаптамада өлшенген тауарлардың көлемін өлшеу |
Шектеусіз |
s = ± 0,1 % |  |
|
7 |
Орау, сату және импорттау кезіндегі кез келген түрдегі қаптамада өлшенген тауарлардың ылғалдылығын өлшеу |
20-дан 90 % дейін, |
s = ± 0,5 % |  |
|
8 |
Масса немесе көлем бірліктерімен көрсетілген кез келген түрдегі қаптамада өлшенген өнімдердің мөлшерін өлшеу |
0-ден 15000 г (мл) дейін, |
Массаны немесе көлемді өлшеуге арналған құралдардың метрологиялық талаптарына сәйкес |  |
|
Сауда саласында |
|
9 |
Өндірілген және іске асырылатын өнімнің геометриялық параметрлерін өлшеу, олардың нәтижелері сатып алушы мен сатушы арасындағы сауда-коммерциялық операцияларда қолданылады |
0-ден 50000 мм дейін |
∆ = ± (0,5 ÷ 1,5) мм
5000 мм жоғары
s = ± 2 % |  |
|
10 |
Сауда-коммерциялық операциялар кезінде қолданылатын тауар/өнімнің салмағын өлшеу |
Шектеусіз |
"Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлеккеттік жүйесі.Таразы автоматты әрекет емес" МЕМСТ OIML R 76-1 бойынша III дәлдік сыныбы |
Ауылшаруашылық жәрмеңкелерде қатысатын тауарларды/өнімдерді есепке алмағанда |

      Ескертпе. Негізгі қолданылатын қысқартулар:

      мм – миллиметр;

      г – грамм;

      мл – миллилитр;

      оС – градус

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК