

**Об утверждении минимальных нормативов оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы**

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июня 2022 года № 477

      Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п.4

      В соответствии с подпунктом 59-6) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" и пунктом 2 Указа Президента Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 622 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить минимальные нормативы оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном закондательством порядке обеспечить в течение десяти календарных дней после дня принятия настоящего приказа:

      1) направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Шоранова М.Е.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года в отношении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, с 1 января 2023 года - в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр здравоохранения*  *Республики Казахстан* | *А. Гиният* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июня 2022 года № 477 |

**Минимальные нормативы оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предмета | Единица измерения | | Количество предметов | Лечебно-профилактические учреждения уголовно-исполнительной системы | | | | |
| Соматические больницы | Противотуберкулезные больницы и лечебные учреждения | | Медицинские части | Медицинские пункты |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Раздел 1. Лабораторная диагностика | | | | | | | | | |
| 1. | Стерилизатор воздушный, паровой | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2. | Шкаф вытяжной | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 3. | Центрифуга | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 4. | Термобаня (водяная) | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 5. | Фотокалориметр (фотоэлектрокалориметр) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 6. | Камера Горяева | штук | | 9 | 3 | 3 | 3 | | – |
| 7. | Весы прецензионные | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 8. | Весы торсионные | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 9. | Гемокалькулятор | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 10. | Рефрактометр | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 11. | Дистиллятор (аквадистиллятор) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 12. | Анализатор гематологический | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 13. | Встряхиватель | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 14. | Аппарат для приготовления среды-свертыватель | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 15. | Магнитная мешалка | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 16. | Термостат (большой, средний) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 17. | Автоклав | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 18. | Глюкометр | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 19. | Термоконтейнер со штативами | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 20. | Анализатор биохимический | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 21. | Анализатор мочи | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 22. | Микроскоп бинокулярный | штук | | 5 | 2 | 2 | 1 | | – |
| 23. | Микроскоп | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 24. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 25. | Облучатель бактерицидный | штук | | 8 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 26. | Холодильник фармацевтический | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 27. | Коагулятор | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 28. | Шкаф биологической безопасности | штук | | 2 | – | 1 | 1 | | – |
| 29. | Дозатор лабораторный | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 30. | Пипетка многоканальная | штук | | 15 | 5 | 5 | 5 | | – |
| 31. | Часы процедурные | штук | | 5 | 2 | 2 | 1 | | – |
| 32. | Штативы разные | штук | | 18 | 6 | 6 | 6 | | – |
| 33. | Секундомер | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 34. | Спиртовка | штук | | 9 | 3 | 3 | 3 | | – |
| 35. | Лоток почкообразный | штук | | 15 | 5 | 5 | 5 | | – |
| 36. | Шкаф сушильный | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 37. | Пинцет хирургический (разные) | штук | | 15 | 5 | 5 | 5 | | – |
| 38. | Пинцет анатомический (разные) | штук | | 15 | 5 | 5 | 5 | | – |
| 39. | Стол лабораторный | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 40. | Стол медицинский | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 41. | Стул медицинский | штук | | 12 | 4 | 4 | 4 | | – |
| 42. | Пробирка для центрифугирования | штук | | 60 | 20 | 20 | 20 | | – |
| 43. | Пробирка химическая (разные) | штук | | 60 | 20 | 20 | 20 | | – |
| 44. | Пипетка мерная с делениями на полный слив, 1, 2, 5, 10 миллилитр | штук | | 60 | 20 | 20 | 20 | | – |
| 45. | Колбы мерные различной емкости | штук | | 30 | 10 | 10 | 10 | | – |
| 46. | Лупа ручная | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| Раздел 2. Кабинет функциональной диагностики | | | | | | | | | |
| 47. | Электрокардиограф | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 48. | Реограф | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 49. | Спирометр | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 50. | Спирограф | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 51. | Аппарат ультразвуковой диагностики | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 52. | Фиброгастродуаденоскоп | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 53. | Бронхофиброскоп (бронхоскоп) | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 54. | Гастрофиброскоп | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 55. | Колоноскоп | штук | | 3 | 1 | 1 | – | | – |
| 56. | Кушетка медицинская | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 57. | Ширма медицинская | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 58. | Стол для эндоскопии | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 59. | Стол медицинский | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 60. | Стул медицинский | штук | | 5 | 2 | 2 | 1 | | – |
| Раздел 3. Рентгенологический кабинет | | | | | | | | | |
| 61. | Аппарат рентгеновский диагностический | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 62. | Аппарат рентгеновский передвижной | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 63. | Аппарат флюорографический | штук | | 2 | – | 1 | 1 | | – |
| 64. | Негатоскоп | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 65. | Проявительная (бачки для проявления, промывание, закрепление пленки, бочки для хранения отработанных материалов, проявительная машина) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 66. | Средства защиты персонала (очки рентгенозащитные, фартук и перчатки из просвинцованной резины рентгенозащитные) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 67. | Комплект фотолабораторного оборудования (фонари, резаки, рамки) | комплект | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 68. | Комплект рентгенозащитный индивидуальный (набор) | комплект | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 69. | Сушильный шкаф для снимков | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 70. | Шкаф (сейф) металлический для хранения рентгенограмм | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 71. | Шкаф вытяжной | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 72. | Столик манипуляционный | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 73. | Кушетка медицинская | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| Раздел 4. Кабинеты врачебного приема (хирург, травматолог, лор, окулист, неврапотолог) | | | | | | | | | |
| 74. | Таблица для определения остроты зрения с осветителем | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 75. | Малый набор хирургический для амбулаторной помощи | набор | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 76. | Набор инструментов для исследования сухожильных рефлексов (молоток, наконечник с кисточкой, с иглой) | набор | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 77. | Лупа бинокулярная налобная (рефлектор лобный) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 78. | Воронка ушная никелированная | штук | | 15 | 5 | 5 | 5 | | – |
| 79. | Зеркала носовые | штук | | 15 | 5 | 5 | 5 | | – |
| 80. | Набор пробных линз | набор | | 2 | – | 1 | 1 | | – |
| 81. | Весы медицинские с ростомером | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 82. | Весы медицинские электронные | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 83. | Тонометр с фонендоскопом | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 84. | Облучатель бактерицидный | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 85. | Шпатель медицинский | штук | | 20 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 86. | Термометр медицинский | штук | | 17 | 5 | 5 | 5 | | 2 |
| 87. | Кушетка медицинская | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 88. | Стул медицинский | штук | | 8 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 89. | Стол медицинский | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 90. | Ширма медицинская | штук | | 7 | 2 | 2 | 2 | | 1 |
| 91. | Столик манипуляционный | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| Раздел 5. Кабинет стоматолога | | | | | | | | | |
| 92. | Установка стоматологическая | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 93. | Кресло стоматологическое | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 94. | Инструменты для снятия зубных отложений (комплект) | комплект | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 95. | Зеркало стоматологическое | штук | | 30 | 10 | 10 | 10 | | – |
| 96. | Инструменты для пломбирования зубов вкладками (комплект) | комплект | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 97. | Щипцы зубные для удаления зубов верхней и нижней челюсти (комплект) | комплект | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 98. | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 99. | Пинцет стоматологический изогнутый | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 100. | Зонд зубной изогнутый | штук | | 15 | 5 | 5 | 5 | | – |
| 101. | Шпатель стоматологический пластмассовый | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 102. | Шпатель стоматологический для цемента двусторонний | штук | | 15 | 5 | 5 | 5 | | – |
| 103. | Облучатель бактерицидный | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 104. | Стерилизатор воздушный, паровой | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 105. | Столик стоматологический | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 106. | Стол инструментальный | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 107. | Стул стоматолога | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 108. | Светильник стоматологический | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 109. | Лоток почкообразный | штук | | 30 | 10 | 10 | 10 | | – |
| 110. | Шкаф медицинский | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| Раздел 6. Кабинет гинеколога | | | | | | | | | |
| 111. | Кресло гинекологическое | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 112. | Малый акушерско-гинекологический набор (смотровой набор) | набор | | 2 | – | – | 2 | | – |
| 113. | Набор игл для биопсии шейки матки | набор | | 2 | – | – | 2 | | – |
| 114. | Кольпоскоп | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 115. | Зеркало влагалищное двустворчатое (по Куско) | штук | | 5 | – | – | 5 | | – |
| 116. | Стерилизатор воздушный, паровой | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 117. | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 118. | Лента измерительная | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 119. | Облучатель бактерицидный | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 120. | Стол инструментальный | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 121. | Стол акушерский | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 122. | Кушетка медицинская | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 123. | Ширма медицинская | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 124. | Весы медицинские с ростомером | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 125. | Стол медицинский | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| 126. | Коробка стерилизационная | штук | | 2 | – | – | 2 | | – |
| 127. | Дозатор | штук | | 1 | – | – | 1 | | – |
| Раздел 7. Физиокабинет | | | | | | | | | |
| 128. | Аппарат магнитотерапии | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 129. | Аппарат дарсонвализации | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 130. | Аппарат ультразвуковой терапии | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 131. | Аппарат ультравысокочастотный | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 132. | Ингалятор | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 133. | Аппарат инфракрасный | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| Раздел 8. Процедурный кабинет | | | | | | | | | |
| 134. | Стерилизатор (паровой, воздушный, электрический) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 135. | Шкаф сухожаровой (стерилизационный) | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 136. | Облучатель бактерицидный | штук | | 8 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 137. | Штатив для длительных вливаний | штук | | 11 | 3 | 3 | 3 | | 2 |
| 138. | Клизмы (комплект различных размеров) | комплект | | 13 | 5 | 5 | 3 | | – |
| 139. | Кружка Эсмарха | штук | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 140. | Желудочные зонты (комплект) | комплект | | 6 | 3 | 3 | – | | – |
| 141. | Грелка резиновая | штук | | 5 | 2 | 2 | 1 | | – |
| 142. | Пузырь резиновый для льда | штук | | 5 | 2 | 2 | 1 | | – |
| 143. | Катетеры одноразового использования (комплект) | комплект | | 20 | 10 | 10 | – | | – |
| 144. | Дефибриллятор | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 145. | Тележка (каталка для перевозки больных) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 146. | Шприц Жане | штук | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 147. | Жгут кровоостанавливающий | штук | | 14 | 4 | 4 | 4 | | 2 |
| 148. | Шкаф для медикаментов группы "А" и "В" | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 149. | Чемодан (футляр)-укладка для неотложной помощи | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 150. | Электроотсос (отсасыватель медицинский) | штук | | 1 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 151. | Коробка стерилизационная | штук | | 8 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 152. | Кушетка медицинская | штук | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 153. | Холодильник фармацевтический | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 154. | Шкаф медицинский | штук | | 7 | 2 | 2 | 2 | | 1 |
| 155. | Светильник медицинский (переносной) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 156. | Столик манипуляционный | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 157. | Лоток почкообразный | штук | | 11 | 3 | 3 | 3 | | 2 |
| 158. | Штатив с пробирками | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 159. | Процедурные часы (песочные) | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 160. | Термометр медицинский | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 161. | Шкаф медицинский | штук | | 7 | 2 | 2 | 2 | | 1 |
| 162. | Стол процедурный | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 163. | Кушетка медицинская | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 164. | Стул медицинский | штук | | 8 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 165. | Стол медицинский | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 166. | Тонометр с фонендоскопом | штук | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Раздел 9. Перевязочный кабинет | | | | | | | | | |
| 167. | Нож для разрезания гипсовых повязок | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 168. | Ножницы для перевязочного материала | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 169. | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 170. | Пинцет анатомический (разные) | штук | 9 | | 3 | 3 | 3 | | – |
| 171. | Пинцет хирургический (разные) | штук | 9 | | 3 | 3 | 3 | | – |
| 172. | Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок (комплект) | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 173. | Пила для разрезания гипсовых повязок | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 174. | Лампа бестеневая | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 175. | Облучатель бактерицидный | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 176. | Светильник медицинский | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 177. | Шкаф для хранения перевязочного материала | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 178. | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 179. | Жгут кровоостанавливающий | штук | 12 | | 4 | 4 | 4 | | – |
| 180. | Лоток почкообразный | штук | 15 | | 5 | 5 | 5 | | – |
| 181. | Коробка стерилизационная | штук | 9 | | 3 | 3 | 3 | | – |
| 182. | Шкаф медицинский | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 183. | Крючки для разведения краев раны | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 184. | Иглодержатель | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 185. | Иглы хирургические (набор) | набор | 2 | | – | – | 2 | | – |
| 186. | Иглы общего назначения круглые, изогнутые-толстые № 3 | штук | 15 | | 5 | 5 | 5 | | – |
| 187. | Катетер эластический изогнутый № 18 | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 188. | Крючок трахеостомический острый | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 189. | Крючок для разведения раны двузубчатый острый | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 190. | Расширитель трахеостомический | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 191. | Трубки трахеостомические пластмассовые № 3, № 4 | штук | 15 | | 5 | 5 | 5 | | – |
| 192. | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 193. | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 194. | Иглы хирургические изогнутые кожаные трехгранные № 4 | штук | 9 | | 3 | 3 | 3 | | – |
| 195. | Пинцет анатомический общего назначения | штук | 30 | | 10 | 10 | 10 | | – |
| 196. | Пинцет пластинчатый хирургический общего назначения | штук | 30 | | 10 | 10 | 10 | | – |
| 197. | Трубки хлорвиниловые диаметром 1,5-2 миллиметр длиной 15-20 сантиметр | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 198. | Игла с широким просветом, соединенная с резиновой трубкой длиной 25-30 сантиметр | штук | 15 | | 5 | 5 | 5 | | – |
| 199. | Малый хирургический набор | набор | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 200. | Катетер уретральный мужской металлический № 18-20 | штук | 9 | | 3 | 3 | 3 | | – |
| 201. | Катетеры цилиндрические уретральные резиновые | штук | 9 | | 3 | 3 | 3 | | – |
| 202. | Шовный материал (шелк хирургический, кетгут в ампулах) | штук | 30 | | 10 | 10 | 10 | | – |
| 203. | Штатив подставка под биксы | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 204. | Биксы | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 205. | Кушетка медицинская | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 206. | Стол перевязочный | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 207. | Стол медицинский | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 208. | Стул медицинский | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| Раздел 10. Отделение общехирургического профиля и стационар медицинской части | | | | | | | | | |
| 209. | Стол операционный (хирургический) | штук | 4 | | 2 | 2 | – | | – |
| 210. | Аппарат искусственной вентиляции легких | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 211. | Светильник операционный (хирургический) | штук | 2 | | 1 | 1 | – | | – |
| 212. | Аппарат наркозный | штук | 2 | | 1 | 1 | – | | – |
| 213. | Электроотсос хирургический | штук | 9 | | 4 | 4 | 1 | | – |
| 214. | Аппарат электрохирургический | штук | 2 | | 1 | 1 | – | | – |
| 215. | Дефибриллятор | штук | 2 | | 1 | 1 | – | | – |
| 216. | Аппарат для обработки костей | штук | 1 | | 1 | – | – | | – |
| 217. | Монитор прикроватный | штук | 3 | | 1 | 1 | – | | – |
| 218. | Аппарат для скелетного вытяжения | штук | 1 | | 1 | – | – | | – |
| 219. | Цистоуретроскоп | штук | 1 | | 1 | – | – | | – |
| 220. | Наборы операционные | набор | 2 | | 2 | – | – | | – |
| 221. | Торакальный хирургический набор | набор | 2 | | – | 2 | – | | – |
| 222. | Шкаф сухожаровой | штук | 3 | | 1 | 1 | 1 | | – |
| 223. | Шины мобилизационные | штук | 1 | | 1 | – | – | | – |
| 224. | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | штук | 2 | | 1 | 1 | – | | – |
| 225. | Штатив подставка под биксы | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 226. | Биксы | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 227. | Облучатель бактерицидный | штук | 6 | | 2 | 2 | 2 | | – |
| 228. | Тележка (каталка для перевозки больных) | штук | 5 | | 2 | 2 | 1 | | – |
| 229. | Ректороманоскоп | штук | 1 | | 1 | – | – | | – |
| 230. | Оборудование для определения группы крови и резус фактора | штук | 2 | | 1 | 1 | – | | – |
| 231. | Малый хирургический набор | набор | 3 | | 2 | 1 | – | | – |
| 232. | Электрокоагулятор | штук | 4 | | 2 | 2 | – | | – |
| 233. | Подставки для биксы | штук | 12 | | 6 | 6 | – | | – |
| 234. | Столик манипуляционный (подвижный) | штук | 4 | | 2 | 2 | – | | – |
| 235. | Столик манипуляционный (неподвижный) | штук | 4 | | 2 | 2 | – | | – |
| 236. | Скобы с сшивающим набором | набор | 4 | | – | 4 | – | | – |
| 237. | Дефектор с клемальерами | штук | 2 | | – | 2 | – | | – |
| 238. | Дефектор без клемальер | штук | 2 | | – | 2 | – | | – |
| 239. | Ампутационные ножи (набор) | набор | 2 | | – | 2 | – | | – |
| 240. | Пульмонологические зажимы | штук | 10 | | – | 10 | – | | – |
| 241. | Реечный расширитель | штук | 10 | | – | 10 | – | | – |
| 242. | Сосудистые зажимы | штук | 10 | | – | 10 | – | | – |
| 243. | Функциональные кровати | штук | 9 | | 3 | 3 | 3 | | – |
| 244. | Ретрактор | штук | 2 | | – | 2 | – | | – |
| 245. | Плевроаспиратор | штук | 6 | | – | 6 | – | | – |
| 246. | Аппарат Боброва | штук | 10 | | – | 10 | – | | – |
| 247. | Вилка Виноградова | штук | 10 | | – | 10 | – | | – |
| 248. | Лампа бестеневая | штук | 2 | | – | 2 | – | | – |
| 249. | Сшивающий набор | штук | 8 | | 4 | 4 | – | | – |
| 250. | Кровати палатные (в зависимости от койко-мест) | штук | По требованию | | По требованию | По требованию | По требованию | | – |
| Раздел 11. Отделение оторингологии | | | | | | | | | |
| 251. | Кресло оториноларингологический | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 252. | Отоскоп | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 253. | Набор оториноларингологический (хирургический) | набор | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 254. | Набор оториноларингологический (поликлинический) | набор | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 255. | Ларингофарингоскоп | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 256. | Набор операционный оториноларингологический | набор | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 257. | Риноскоп | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 258. | Отоларингологическое рабочее место | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| Раздел 12. Отделение офтальмологии | | | | | | | | | |
| 259. | Набор пробных линз | набор | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 260. | Тонометр Маклакова (для определения внутриглазного давления) | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 261. | Лампа щелевая | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 262. | Офтальмоскоп | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 263. | Таблица для определения остроты зрения с осветителем | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 264. | Набор офтальмологический | набор | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 265. | Офтальмологическое рабочее место | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 266. | Офтальмологический операционный микроскоп | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| Раздел 13. Отделение травматологии и ортопедии | | | | | | | | | |
| 267. | Стол ортопедический | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 268. | Устройство для репозиции переломов верхней и нижней челюсти | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 269. | Стол перевязочный хирургический универсальный | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 270. | Функциональные кровати | штук | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 271. | Дуга Браденгеймера | штук | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 272. | Лампа бестеневая стационарная | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 273. | Столик инструментальный | штук | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 274. | Негатоскоп | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 275. | Большой травматологический операционный набор | набор | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 276. | Малый травматологический операционный набор | набор | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 277. | Электрокоагулятор | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 278. | Сухожильный набор Розова | набор | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 279. | Комплект аппаратов Елизарова | комплект | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 280. | Набор для наложения сосудистого шва и нерва | набор | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 281. | Оборудование для определения группы крови | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 282. | Пила Джигли | штук | | 10 | 10 | – | – | | – |
| 283. | Набор костодержателей | набор | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 284. | Ампутационный набор | набор | | 1 | 1 | – | – | | – |
| Раздел 14. Операционное отделение | | | | | | | | | |
| 285. | Стол операционный | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 286. | Электроотсос (отсасыватель медицинский) | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 287. | Электрокоагулятор | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 288. | Малый рабочий столик операционной медсестры | штук | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 289. | Большой хирургический набор (инструменты) | набор | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 290. | Малый хирургический набор (инструменты) | набор | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 291. | Электрический стерилизатор | штук | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 292. | Лампа бестеневая | штук | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 293. | Холодильник фармацевтический | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 294. | Коробка стерилизационная | штук | | 10 | 5 | 5 | – | | – |
| 295. | Наборы операционные | набор | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 296. | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 297. | Аппарат наркозный | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 298. | Аппарат электрокардиограф портативный | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 299. | Светильник хирургический | штук | | 1 | 1 | – | – | | – |
| 300. | Штатив подставка под биксы | штук | | 6 | 2 | 2 | – | | – |
| 301. | Биксы | штук | | 6 | 2 | 2 | – | | – |
| Раздел 15. Реанимационное отделение | | | | | | | | | |
| 302. | Респиратор | штук | | 2 | 2 | – | – | | – |
| 303. | Дефибриллятор с монитором | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 304. | Пульсооксиметр | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 305. | Отсосы вакуумные хирургические | штук | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 306. | Кислородная станция на 10 точек | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 307. | Кровати функциональные | штук | | 6 | 4 | 2 | – | | – |
| 308. | Противопролежневый матрас | штук | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 309. | Оборудование для определения группы крови | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 310. | Дозатор лекарственных веществ автоматический | штук | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 311. | Мешок Амбу | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 312. | Автономная электрическая станция (автоматическая) | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 313. | Монитор прикроватный | штук | | 3 | 1 | 1 | – | | – |
| 314. | Холодильник для хранения плазмы | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 315. | Шкаф для медикаментов | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 316. | Коробка стерилизационная | штук | | 4 | 2 | 2 | – | | – |
| 317. | Каталка с носилками | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 318. | Монитор артериального давления, частоты сердечных сокращений, электрокардиограммы, частоты дыхания | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| 319. | Аппарат искусственной вентиляции легких | штук | | 2 | 1 | 1 | – | | – |
| Раздел 16. Аптека | | | | | | | | | |
| 320. | Шкаф (сейф) металлический для хранения ядовитых и сильнодействующих медикаментов | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 321. | Шкаф металлический для хранения спирта | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 322. | Гигрометры | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 323. | Термометры | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 324. | Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств | штук | | 16 | 6 | 6 | 4 | | – |
| 325. | Холодильник фармацевтический | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 326. | Стол аптечный | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |
| 327. | Стол медицинский | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 328. | Стул медицинский | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 329 | Стеллажи | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 330. | Поддоны | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 331. | Подтоварники | штук | | 6 | 2 | 2 | 2 | | – |
| 332. | Приточно-вытяжная вентиляция | штук | | 3 | 1 | 1 |  | | – |
| 333. | Кондиционер | штук | | 3 | 1 | 2 | 1 | | – |
| 334. | Шкаф для медикаментов группы "А" и "В" | штук | | 3 | 1 | 1 | 1 | | – |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан