

**Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент**

Постановление акимата города Шымкент от 31 июля 2023 года № 1895

      В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313), акимат города Шымкент ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Государственному учреждению "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции города Шымкент;

      2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Шымкент после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курируюшего заместителя акима города Шымкент.

      4. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Аким города Шымкент* | *М.Айтенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению акимата города Шымкента от 31 июля 2023 года № 1895 |

**Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент**

      1. Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления природного газа | единица измерения (м³) | Норма потребления |
|  | В пределах города Шымкента | | |
| 1 | Наличие газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | На 1 человека в месяц | 9,98 |
| 2 | Наличие газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 24,4 |
| 3 | Наличие газовой плиты и отсутствие централизованного горячего водоснабжения  и газового водонагревателя | 14,6 |
| 4 | Отопление индивидуальных жилых помещений | На 1 м2 отопливаемой площади в месяц отопительного периода | 5,57 |

      Примечание: Нормы потребления товарного газа рассчитаны в соответствии с Правилами расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 октября 2018 года № 17472.

      2. Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Нормы потребления коммунальных услуг | Единица измерения | Норма литр/сутки |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 1 житель в сутки | 70 |
| 2 | Жилые дома:  с водопроводом, но без канализации | 1 житель в сутки | 120 |
| 2.1 | С водопроводом и канализацией (без ванны) | 1 житель в сутки | 160 |
| Канализация | 160 |
| 2.2 | С водопроводом, канализацией и с газовым нагревателями (без ванны) | 1 житель в сутки | 180 |
| Канализация | 180 |
| 2.3 | С водопроводом, канализацией и ванной, с водонагревателями на твердом топливе | 1 житель в сутки | 250 |
| Канализация | 250 |
| 2.4 | С водопроводом, канализацией и ванной, с газовыми водонагревателями | 1 житель в сутки | 270 |
| Канализация | 270 |
| 2.5 | С водопроводом, канализацией, ваннами, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразборам | 1 житель в сутки | 420 |
| Канализация | 420 |
| 2.6 | С более тремя жилыми комнатами с увеличенной жилой площадью, с повышенной степенью благоустройства | 1 житель в сутки | 500 |
| Канализация | 500 |
| 2.7 | С централизованным горячим водоснабжением, канализацией, ванной | 1 житель в сутки | 330 |
| Канализация | 550 |
| 3 | Общежития:  С водопроводом, но без канализаций | 1 житель в сутки | 80 |
| 3.1 | С водопроводом, канализацией, без душа | 1 житель в сутки | 130 |
| Канализация | 130 |
| 3.2 | С общими душевыми | 1 житель в сутки | 150 |
| Канализация | 150 |
| 3.3 | С общими душевыми, столовыми и прачечными | 1 житель в сутки | 250 |
| Канализация | 250 |
| 3.4 | С водопроводом, канализацией и душевыми с газонагревателями | 1 житель в сутки | 270 |
|  | Канализация | 270 |
| 4 | Бассейн на летний период (5 месяцев) в частном доме 6 метр 3х8 раз (замена воды) | 1 м³/5 месяцев | 48 |
| 4.1 | Подпитка в сутки 12%=0,72 м³ | 1 м³/5 месяцев | 108 |
| 5 | Поливать участок | 1 сотка  1 м³/5 месяцев | 228 |
| 6 | Мойка автомашин (легковые) 8 раз  вода | 1 машина  м³/месяц | 0,4 |
| 7 | Мотоциклов 8 раз | 1 мотоцикл м³/месяц | 0,12 |
| Нормы расхода холодной воды и стоков для юридических лиц и других формирований, не имеющих приборов учета | | | |
| № | Наименование потребителей | Единица измерения | Нормы, литр/ сутки |
| 1 | Гостиницы:  с водопроводом, но без канализацией | 1 место в сутки | 40 |
| 1.1 | С водопроводом, канализацией, но без душевых и ванн | 1 место в сутки | 80 |
| Канализация | 80 |
| 1.2 | Гостиницы, пансионаты, отели с общими ваннами и душевыми | 1 место в сутки | 120 |
| Канализация | 120 |
| 1.3 | Гостиницы с душами во всех отдельных номерах | 1 место в сутки | 230 |
| Канализация | 230 |
| 1.4 | Гостиницы с ваннами во всех отдельных номерах:  до 25% от общего числа номеров | 1 место в сутки | 200 |
| Канализация | 200 |
| 1.5 | до 75% от общего числа номеров | 1 место в сутки | 250 |
| Канализация | 250 |
| 1.6 | до 100% от общего числа номеров | 1 место в сутки | 300 |
| Канализация | 300 |
| 2 | Больницы, санатории общего типа и дома отдыха:  с общими ваннами и душевыми | 1 койка в сутки | 250 |
| Канализация | 250 |
| 2.1 | Грязелечебница с общими ваннами и душевыми | 1 койка в сутки | 500 |
| Канализация | 500 |
| 2.2 | Санатории и места отдыха с ваннами во всех жилых комнатах | 1 койка в сутки | 350 |
| Канализация | 350 |
| 3 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в сутки | 15 |
| Канализация | 15 |
| 3.1 | Поликлиники и амбулатории с грязелечением | 1 кафедра в час | 300 |
| Канализация | 300 |
| 3.2 | Механизированные прачечные | 1 кг сухого белья | 75 |
| Канализация | 75 |
| 3.3 | Административные здания | 1 работник в стуки | 15 |
|  | Канализация | 15 |
| 3.4 | Один кран умывальника в кабинете врача | 1час | 40 |
| Канализация | 40 |
| 4 | Аптеки:  торговый зал и подсобное помещение | 1 работающий в сутки | 15 |
| Канализация | 15 |
| 4.1 | Лаборатории приготовления лекарств | 1 кран в час | 370 |
| Канализация | 370 |
| 4.2 | Мойка посуды в лаборатории | 1 кран в час | 120 |
| Канализация | 120 |
| 5 | Учебные заведения и общеобразовательные школы с водопроводом, без канализаций | 1 учащийся, 1 преподаватель в смену | 15 |
| Канализация | 15 |
| 5.1 | Учебные заведения и общеобразовательные школы с водопроводом и канализацией | 1 учащийся, 1 преподаватель в смену | 25 |
| Канализация | 25 |
| 5.2 | Школы-интернаты | 1 место в сутки | 200 |
| Канализация | 200 |
| 5.3 | Детские сады:  С водопроводом, без канализации | 1 ребенок в сутки | 20 |
| Канализация | 20 |
| 5.4 | При наличии водопровода, канализации и душа с дневным пребыванием детей | 1 ребенок в сутки | 75 |
| Канализация | 75 |
| 5.5 | Детские сады с круглосуточным пребыванием детей | 1 ребенок в сутки | 100 |
| Канализация | 100 |
| 5.6 | Пионерские лагера | 1 ребенок в сутки | 200 |
| Канализация | 200 |
| 6 | Предприятие общественного питания:  Приготовление пищи, потребляемой в предприятии и мытья продуктов полуфабриката и посуды | 1 блюдо | 12 |
| Канализация | 12 |
| 6.1 | Продаваемой на дом | 1 блюдо | 10 |
| Канализация | 10 |
| 7 | Продовольственные магазины:  При наличии водопровода, без канализации | 1 рабочее место в сутки | 100 |
| 7.1 | Продовольственные магазины:  При наличии водопровода и канализации | 1 рабочее место в сутки | 400 |
| Канализация | 400 |
| 8 | Парихмахерские | 1 рабочее место в смену | 120 |
| Канализация | 120 |
| 9 | Кинотеатры | 1 место в сутки | 4 |
| Канализация | 4 |
| 10 | Клубы | 1 место в сутки | 10 |
| Канализация | 10 |
| 11 | Театры:  Для зрителей | 1 место в сутки | 10 |
| Канализация | 10 |
| 11.1 | Для артистов | 1 место в сутки | 40 |
| Канализация | 40 |
| 12 | Стадионы и спортзалы:  Для зрителей | 1 место в сутки | 3 |
| Канализация | 3 |
| 12.1 | Для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен в сутки | 50 |
| Канализация | 50 |
| 13 | Плавательные бассейны:  Наполнение бассейна | На 1 % объема бассейна | 10 |
| Канализация | 10 |
| 13.1 | Для зрителей | 1 место в сутки | 3 |
| Канализация | 3 |
| 13.2 | Для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен в сутки | 100 |
| Канализация | 100 |
| 14 | Бани:  Купание с мылом с применением тазика, без душа. | 1 посетитель в сутки | 150 |
| Канализация | 150 |
| 14.1 | Купание с мылом с применением тазика, с ополаскиванием в душевых местах | 1 посетитель в сутки | 180 |
| Канализация | 180 |
| 14.2 | Купание с мылом с применением тазика и прохождением оздоровительных процедур | 1 посетитель в сутки | 290 |
| Канализация | 290 |
| 14.3 | Душевая кабина | 1 посетитель в сутки | 440 |
| Канализация | 440 |
| 14.4 | Ванная кабина | 1 посетитель в сутки | 540 |
| Канализация | 540 |
| 14.5 | Уборка пола, мыльных душевых и парильных помещений | 1 м2 сутки | 6 |
| Канализация | 6 |
| 14.6 | Умывальник у оператора-моториста | 1 посетитель в сутки | 15 |
| Канализация | 15 |
| 14.7 | Индивидуальная, без канализации | 1 посетитель в сутки | 180 |
| 14.8 | Индивидуальная, с канализацией | 1 посетитель в сутки | 220 |
| Канализация | 220 |
| 15 | Обслуживающий персонал общественных зданий | 1 человек в смену | 25 |
| Канализация | 25 |
| 16 | Душевые в промышленных предприятиях, домах культуры, клубах и театрах | 1 душевая сетка в час | 500 |
| Канализация | 500 |
| 17 | Водоразборные точки у технологического оборудования или мойки в столовых, кафе, чайных, кондитерских магазинах | 1 точка в час | 500 |
| Канализация | 500 |
| 18 | Краны умывальников общего пользования в предприятиях общественного питания | 1 точка в час | 200 |
| Канализация | 200 |
| 19 | Расход на поливку:  Полив спортивного ядра, дорожек, площадок для игр и других спортивных сооружений | 1 м2 за 1 полив | 1,5 |
| 19.1 | Полив травяного покрова футбольного поля | 1 м2 за 1 полив | 3 |
| 19.2 | Подготовка поверхности катка | 1 м2 за 1 полив | 0,5 |
| 19.3 | Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей заводских проездов | 1 м2 за 1 полив | 0,5 |
| 19.4 | Механизированный полив | 1 м2 за 1 полив | 0,4 |
| 19.5 | Полив посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 м2 в сутки | 15 |
| 19.6 | Полив посадок в стеллажах зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов утепленного грунта | 1 м2 в сутки | 6 |
| 20 | Крупный рогатый скот, лощади, верблюды | 1 количество день | 110 |
| 21 | Овцы, козы | 1 количество день | 12 |
| 22 | Свиньи | 1 количество день | 25 |
| 23 | Свиньи и поросята | 1 количество день | 60 |
| 24 | Ауры, индейки | 1 количество день | 1,5 |
| 25 | Гуоны, утки | 1 количество день | 3 |
| 26 | Кролики | 1 количество день | 3 |
| 27 | Гаражи, автомобили легковые | 1 авто день | 50 |
| 27.1 | Автомобили грузовые, автобусы | 1 авто день | 600 |
| 27.2 | Мотоциклы | 1 мотоцикл в сутки | 25 |
| 27.3 | Автомобили легковые, принадлежащие гражданам | 1 мотоцикл в сутки | 50 |
| 27.4 | Автомобиль легковые, при наличии в гараже мойки | 1 мотоцикл в сутки | 200 |
| 27.5 | Мотоциклы, принадлежащие гражданам | 1 мотоцикл в сутки | 15 |
| 28 | Расход на процедуру или прибор:общественные туалеты на железно-дорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, парках, на площадях | 1 клозет в сутки | 800 |
| Канализация | 800 |
| 28.1 | Промывка писсуаров | 1 писсуар в час | 80 |
| Канализация | 80 |
| 28.2 | Полив посадки на приусадебных участков овощных | литр м2 в сутки | 18 |
| 28.3 | Один кран умывальника общественного пользования | 1 кран в час | 200 |
| Канализация | 200 |
| 28.4 | Один кран умывальника в аптеках | 1 кран в смену | 60 |
| Канализация | 60 |
| 28.5 | Один кран умывальника в парикмахерской | 1 кран в смену | 75 |
| Канализация | 75 |
| 29 | В ветеринарной лечебнице на 1 крупное животное | 1 голова в сутки | 120 |
|  | Канализация | 120 |
| 30 | В ветеринарной лечебнице на 1 мелкое животное | 1 голова в сутки | 60 |
| Канализация | 60 |
| Нормы, установленные опытным путем: | | | |
| 1 | Фотографии | 1 кран в час | 60 |
| Канализация | 60 |
| 2 | Поливка траншей для уплотнения грунта:  При укладке канализационных труб | Транш на 1 метр | 160 |
| 2.1 | При укладке водопроводных труб | Транш на 1 метр | 130 |
| 2.2 | При укладке газопроводов | Транш на 1 метр | 60 |
| 3 | Полив усовершенствованных мостовых при строительстве | 1 м2 мостовой | 100 |
| 4 | Расход воды на орощение за поливной период:  Для огородов | 10 000 м2 (1 га) | 6000 |
| 4.1 | Для фруктовых садов | 10 000 м²(1 га) | 4000 |
| 4.2 | Для уличных посадок | 10 000 м²(1 га) | 6000 |
| 5 | Расход воды на центральное отопление жилых и общественных зданий:  На подпитку отопительной системы | 100 м2 жилой площади или половина площади в сутки | 26 |
| 5.1 | На пополнение системы отопления перед пуском в эксплуатацию | 100 м2 жилой площадь или половина площади в сутки за 1 раз | 300 |

      Примечание: Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 292, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11017, Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденным приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 октября 2011 года № 7257.

      3. Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Месяцы | единица измерения | жилище | | | | | |
| 1 комнатная | 2 комнатная | 3 комнатная | 4 комнатная | 5 комнатная | 6 комнатная |
| 1 | январь | кВт. час | 237,9 | 287,1 | 311,7 | 336,3 | 360,9 | 410,1 |
| 2 | февраль | кВт. час | 200,4 | 237,6 | 256,2 | 274,8 | 293,4 | 330,6 |
| 3 | март | кВт. час | 201,9 | 233,1 | 248,7 | 264,3 | 279,9 | 311,1 |
| 4 | апрель | кВт. час | 173,4 | 192,6 | 202,2 | 211,8 | 221,4 | 240,6 |
| 5 | май | кВт. час | 168,5 | 182,7 | 189,9 | 197,1 | 204,3 | 218,7 |
| 6 | июнь | кВт. час | 159 | 171 | 177 | 183 | 189 | 201 |
| 7 | июль | кВт. час | 163,5 | 175,5 | 181,5 | 187,5 | 193,5 | 205,5 |
| 8 | август | кВт. час | 173,1 | 189,9 | 198,3 | 206,7 | 215,1 | 231,9 |
| 9 | сентябрь | кВт. час | 180,6 | 203,4 | 214,8 | 226,2 | 237,6 | 260,4 |
| 10 | октябрь | кВт. час | 213,9 | 251,1 | 269,7 | 288,3 | 306,9 | 344,1 |
| 11 | ноябрь | кВт. час | 226,2 | 271,8 | 294,6 | 317,4 | 340,2 | 385,8 |
| 12 | декабрь | кВт. час | 245,1 | 297,9 | 324,3 | 350,7 | 377,1 | 429,9 |

      Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10313.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан