

**Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в области Ұлытау**

***Утративший силу***

Постановление акимата области Ұлытау от 20 ноября 2024 года № 82/02. Отменено постановлением акимата области Ұлытау от 23 декабря 2024 года № 96/01

      Сноска. Отменено постановлением акимата области Ұлытау от 23.12.2024 № 96/01 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат области Ұлытау ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в области Ұлытау, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.

      2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Аким области Ұлытау*
 |
*Д. Рыспеков*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к постановлениюакимата области Ұлытауот 20 ноября 2024 год№ 82/02 |

 **Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Месяц |
Единица измерения |
Жилище |
|
Обще-житие 1 комнат- ное |
1 комнат ное |
2 комнат- ное |
3 комнат- ное |
4 комнат- ное |
5 комнат- ное |
6 комнатное |
|
Количество ламп |
кВт.ч. |
1 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
|
Январь |
кВт.ч. |
164 |
238 |
287 |
312 |
336 |
361 |
410 |
|
Февраль |
кВт.ч. |
145 |
200 |
238 |
256 |
275 |
293 |
331 |
|
Март |
кВт.ч. |
155 |
202 |
233 |
249 |
264 |
280 |
311 |
|
Апрель |
кВт.ч. |
145 |
173 |
193 |
202 |
212 |
221 |
241 |
|
Май |
кВт.ч. |
147 |
168 |
183 |
190 |
197 |
204 |
219 |
|
Июнь |
кВт.ч. |
141 |
159 |
171 |
177 |
183 |
189 |
201 |
|
Июль |
кВт.ч. |
146 |
164 |
176 |
182 |
188 |
194 |
206 |
|
Август |
кВт.ч. |
148 |
173 |
190 |
198 |
207 |
215 |
232 |
|
Сентябрь |
кВт.ч. |
146 |
181 |
203 |
215 |
226 |
238 |
260 |
|
Октябрь |
кВт.ч. |
158 |
214 |
251 |
270 |
288 |
307 |
344 |
|
Ноябрь |
кВт.ч. |
158 |
226 |
272 |
295 |
317 |
340 |
386 |
|
Декабрь |
кВт.ч. |
166 |
245 |
298 |
324 |
351 |
377 |
430 |
|
Итого |
кВт.ч. |
1 818 |
2 343 |
2 694 |
2 869 |
3 044 |
3 219 |
3 570 |
|
Среднее в месяц |
кВт.ч. |
151 |
195 |
224 |
239 |
254 |
268 |
297 |

      Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 157 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета"

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к постановлениюакимата области Ұлытауот 20 ноября 2024 год№ 82/02 |

 **Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
1. |
Город Жезказган АО "Предприятие тепловодоснабжения" |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц-0,054Гкал/ м2 |
|  |
Отопление |
0,054Гкал/м2 из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,027 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
2 |
Поселок Жанаарка КГП "Жанаарка-Жылу" акимата Жанааркинского района отдела жилищно-коммунального хозяйства |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц-0,0532Гкал/ м2 |
|  |
Отопление  |
0,0532Гкал/ м2 из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,0266 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
5. |
Поселок Жайрем КГП на ПХВ "Жәйрем Болашақ" аппарата акима поселка Жайрем |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц-0,056 |
|  |
Отопление |
0,056Гкал/ м2из расчета 6 месяцев (отопительный период) /0,028 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
6. |
Город Сатпаев ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения". |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц-0,0661Гкал/ м2 |
|  |
Отопление |
0,0661Гкал/ м2 из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,033 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |

      Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета, приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 "Об утверждении правил пользования тепловой энергией".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к постановлениюакимата области Ұлытауот 20 ноября 2024 год№ 82/02 |

 **Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета**

|  |  |
| --- | --- |
|
I |
**Город Жезказган. АО "Предприятие тепловодоснабжения"** |
|  |
Наименование услуг |
Норма потребления  |
|
литр/сутки/человека |
м³/месяц/человека |
|
1 |
Водоснабжение (жилые дома с водопроводом и канализацией) |
188,1 |
5,72 |
|  |
Наименование услуг |
Норма расхода воды на водоотведение |
|  |
Водоотведение |
литр/сутки/человека |
м³/месяц/человека |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением |
268,45 |
8,17 |
|
**Норма водопотребления, с учетом типов водоснабжения** |
|  |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|  |  |
Расход на 1 человека, литров в сутки |
Расход на 1 человека, куб.м. в месяц |
|
1 |
Холодное водоснабжение с водопользованием из водоколонок |
40 |
1,2 |
|
2 |
В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн |
95 |
2,89 |
|
3 |
В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем |
190 |
5,78 |
|
4 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при отсутствии горячей воды) |
195 |
5,85 |
|
5 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при наличии горячей воды) |

148 |
4,50 |
|
6 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при отсутствии горячей воды) |

250 |
7,6 |
|
7 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии горячей воды) |
192 |
5,84 |
|  |
Водоотведение (канализация) |
|

1 |
В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн |
95 |
2,89 |
|
2 |
В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем |
190 |
5,78 |
|
3 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, без ванн (и при наличии и отсутствии горячей воды) |
195 |
5,85 |
|
4 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии и отсутствии горячей воды) |
250 |
7,6 |
|
**Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов.** |
|  |
Наименование видов полива |
Расход воды на поливку, л/м2 |
Расход воды на поливку, м3/ месяц на м2 |
|
1 |
Овощные культуры |
15 |
0,456 |
|
2 |
плодово- ягодные культуры |
15 |
0,456  |
|  |
Примечание: Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий. (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение Наружные сети и сооружения) |
|
**Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды** |
|  |
Наименование видов полива |
Измеритель |
Расход воды на поливку, л/м2 |
|
1 |
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей |
1 поливка |
0,3-0,4 |
|
2 |
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов |
1 поливка |
0,4-0,5 |
|
3 |
Поливка городских зеленых насаждений |
1 поливка |
3-4 |
|
4 |
Поливка газонов и цветников |
1 поливка |
4-6 |
|
5 |
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах |
1 суток |
15 |
|
6 |
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте |
1 суток |
6 |
|  |
Примечание: при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 40 - 70 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.  |
|  |
**Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц** |
|  |
Наименования |
Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |
Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. 1л/сут\*30,4дн.\*10-3= м3/ мес. |
|
1 |
Коровы молочные |
55 |
1,67 |
|
2 |
Коровы не дойные |
50 |
1,52 |
|
3 |
Молодняк |
30 |
0,912 |
|
4 |
Телята (4-6 мес.) |
15 |
0,456 |
|
5 |
Лошади верховые рабочие |
50 |
1,52 |
|
6 |
Племенные матки (лошади), кормящие |
50 |
1,52 |
|
7 |
Свиньи, свиноматка с поросятами |
40 |
1,22 |
|
8 |
Молодняк |
15 |
0,456 |
|
9 |
Овцы, козы |
8 |
0,243 |
|
10 |
Молодняк (овцы, козы) |
3 |
0,091 |
|
11 |
Куры |
0,5 |
0,0152 |
|
12 |
Индейки |
0,75 |
0,023 |
|
13 |
Утки, гуси |
1,25 |
0,038 |
|
14 |
Молодняк птицы |
0,5 |
0,0152 |
|  |
**Поселок Жезды. КГП "Жезбұлак" акимата Улытауского района** |
|  |
Наименование услуг |
Норма потребления холодной воды |
|
Литр/сутки/ человека |
м³/месяц/человека |
|
1 |
Водоснабжение |
165 |
5,01 |
|

1 |
Наименование услуг |
Норма расхода воды на водоотведение |
|
литров/сутки/ человека |
м³/месяц/человека |
|
Водоотведение |
|
165 |
5,01 |
|  |
**Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов** |
|  |
Наименование видов полива |
Расход воды на поливку, л/м2 |
Расход воды на поливку, м3/ месяц кв. м |
|
1 |
Овощные культуры |
15 |
0,456 |
|
2 |
Плодово- ягодные культуры |
15 |
0,456  |
|
**Услуги водоснабжения потребителям без приборов учета** |
|  |
Наименование |
Измеритель |
Норма расхода л/сут |
Норма расхода, м3/месяц |
|
1 |
Одноквартирные жилые дома усадебного типа |
1 житель |
150 |
4,56 |
|
2 |
жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором |
1 житель |
200 |
6,08 |
|
3 |
Общежития квартирного типа: |  |  |  |
|
3.1 |
с общими душевыми |
1 житель |
85 |
2,58 |
|
3.2 |
с душами при всех жилых ячейках |
1 житель |
110 |
3,34 |
|
3.3 |
с ваннами при всех жилых ячейках |
1 житель |
200 |
6,08 |
|
4 |
Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели: |  |  |  |
|
4.1 |
категории \* |
1 место |
150 |
4,56 |
|
4.2 |
категории \*\* |
1 место |
200 |
6,08 |
|
4.3. |
категории\*\*\* |
1 место |
230 |
6,99 |
|
4.4 |
категории \*\*\*\* |
1 место |
250 |
7,6 |
|
5. |
Лечебные учреждения: |  |  |  |
|
5.1. |
со стационаром |
1 место |
200 |
6,08 |
|
5.2 |
инфекционные |
1 место |
240 |
7,3 |
|
6. |
Поликлиники и медицинские центры |
1 посетитель |
13 |
0,395 |
|
7. |
Аптеки |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
8. |
Дошкольные учреждения |  |  |  |
|
8.1 |
с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах |
1 место |
21,5 |
0,654 |
|
8.2. |
со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными Автоматическими стиральными машинами |
1 место |
75 |
2,28 |
|
9. |
Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия |
1 учащийся |
10 |
0,304 |
|
10 |
Предприятия розничной торговли |  |  |  |
|
10.1. |
продовольственные с универсальным ассортиментом |
1 работник |
250 |
7,6 |
|
10.2 |
непродовольственные с универсальным ассортиментом |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
11 |
Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы |
1 место |
8,6 |
0,261 |
|
12 |
Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе |
1 посетитель |
180 |
5,47 |
|
13 |
Здания и помещения для учреждений и организаций |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
14 |
Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале |
1 условное блюдо |
12 |
0,365 |
|
15 |
Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны: |  |  |  |
|
15.1 |
-для спортсменов (с учетом приема душа) |
1 спортсмен |
100 |
3,04 |
|
15.2 |
-для зрителей |
1 место |
3 |
0,499 |
|  |
**Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц** |
|  |
Наименования |
Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |
Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |
|
1 |
Коровы молочные |
55 |
1,67 |
|
2 |
Коровы не дойные |
50 |
1,52 |
|
3 |
Молодняк |
30 |
0,912 |
|
4 |
Телята (4-6 мес.) |
15 |
0,456 |
|
5 |
Лошади верховые рабочие |
50 |
1,52 |
|
6 |
Племенные матки (лошади), кормящие |
50 |
1,52 |
|
7 |
Свиньи, свиноматка с поросятами |
40 |
1,22 |
|
8 |
Молодняк |
15 |
0,456 |
|
9 |
Овцы, козы |
8 |
0,243 |
|
10 |
Молодняк (овцы, козы) |
3 |
0,091 |
|
11 |
Куры |
0,5 |
0,0152 |
|
12 |
Индейки |
0,75 |
0,023 |
|
13 |
Утки, гуси |
1,25 |
0,038 |
|
III |
**Город Каражал. КГП на ПХВ "Городское коммунальное хозяйство" акимата города Каражал** |
|  |
Наименование услуг |
Норма расхода холодной воды |
|
Водоснабжение |
литров/сутки/ человека |
м³/месяц/ человека |
|
142,43 |
4,33 |
|  |
Наименование услуг |
Норма расхода холодной воды |
|
Водоотведение |
литров/сутки/ человека |
м³/месяц/человека |
|
142,43 |
4,33 |
|  |
Норма водопотребления, с учетом типов водоснабжения |
|  |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
Расход на 1 человека, литров в сутки |
Расход на 1 человека в месяц, м3 |
|
1 |
Холодное водоснабжение с водопользованием из водоколонок |
40 |
1,2 |
|
2 |
В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн |
95 |
2,89 |
|
3 |
В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем |
190 |
5,78 |
|
4 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при отсутствии горячей воды) |
195 |
5,85 |
|
5 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при наличии горячей воды) |
148 |
4,50 |
|
6 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при отсутствии горячей воды) |
250 |
7,6 |
|
7 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии горячей воды) |
192 |
5,84 |
|
8 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками, без ванн |
63 |
1,91 |
|
9 |
С ваннами от 1500 до 1700 мм и душами |
105 |
3,2 |
|  |
Водоотведение (канализация) |
|
1 |
В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн |
95 |
2,89 |
|
2 |
В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем |
190 |
5,78 |
|
3 |
В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, без ванн (и при наличии и отсутствии горячей воды) |
195 |
5,85 |
|
4 |
в домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии и отсутствии горячей воды) |
250 |
7,6 |
|
**Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов.** |
|
1 |
Овощные культуры |
15 |
0,456 |
|
2 |
плодово- ягодные культуры |
15 |
0,456  |
|  |
Примечание: Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий. (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение Наружные сети и сооружения) |
|  |
Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды, полив |
|
№ п/п |
Наименование видов полива |
Измеритель |
Расход воды на поливку, л/м2 |
|
1 |
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей |
1 поливка |
0,3-0,4 |
|
2 |
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов |
1 поливка |
0,4-0,5 |
|
3 |
Поливка городских зеленых насаждений |
1 поливка |
3-4 |
|
4 |
Поливка газонов и цветников |
1 поливка |
4-6 |
|
5 |
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах |
1 суток |
15 |
|
6 |
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте |
1 суток |
6 |
|
Примечание: при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 40 - 70 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. |
|
**Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц** |
|  |
|
№ п/п |
Наименования |
Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |
Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |
|
1 |
Коровы молочные |
55 |
1,67 |
|
2 |
Коровы не дойные |
50 |
1,52 |
|
3 |
Молодняк |
30 |
0,912 |
|
4 |
Телята (4-6 мес.) |
15 |
0,456 |
|
5 |
Лошади верховые рабочие |
50 |
1,52 |
|
6 |
Племенные матки (лошади), кормящие |
50 |
1,52 |
|
7 |
Свиньи, свиноматка с поросятами |
40 |
1,22 |
|
8 |
Молодняк |
15 |
0,456 |
|
9 |
Овцы, козы. |
8 |
0,243 |
|
10 |
Молодняк (овцы, козы) |
3 |
0,091 |
|
11 |
Куры |
0,5 |
0,0152 |
|
12 |
Индейки |
0,75 |
0,023 |
|
13 |
Утки, гуси |
1,25 |
0,038 |
|
14 |
Молодняк птицы |
0,5 |
0,0152 |
|
IV |
**Поселок Жайрем. КГП на ПХВ "Жәйрем Болашақ" аппарата акима поселка Жайрем** |
|  |
Наименование услуг |
Норма расхода холодной воды |
|
Водоснабжение |
литров/сутки/ человека |
м³/месяц/человека |
|
261,2 |
7,9 |
|  |
Наименование услуг |
Норма расхода холодной воды |
|
Водоотведение |
литров/сутки/ человека |
м³/месяц/человека |
|
261,2 |
7,9 |
|
**Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов** |
|
№ п/п |
Наименование видов полива |
Расход воды на поливку, л/м2 |
Расход воды на поливку, м3/ месяц кв. м |
|
1 |
Овощные культуры |
15 |
0,456 |
|
2 |
Плодово- ягодные культуры |
15 |
0,456  |
|  |
Коэффициент использования воды при поверхностном поливе |
**0,8** |  |
|
**Услуги водоснабжения потребителям без приборов учета** |
|
№ п/п |
Наименование |
Измеритель |
Норма расхода л/сут |
Норма расхода, м3/месяц |
|
1 |
Одноквартирные жилые дома усадебного типа |
1 житель |
150 |
4,56 |
|
2 |
жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором |
1 житель |
200 |
6,08 |
|
3 |
Общежития квартирного типа: |  |  |  |
|
3.1 |
с общими душевыми |
1 житель |
85 |
2,58 |
|
3.2 |
с душами при всех жилых ячейках |
1 житель |
110 |
3,34 |
|
3.3 |
с ваннами при всех жилых ячейках |
1 житель |
200 |
6,08 |
|
4 |
Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели: |  |  |  |
|
4.1 |
категории \* |
1 место |
150 |
4,56 |
|
4.2 |
категории \*\* |
1 место |
200 |
6,08 |
|
4.3. |
категории\*\*\* |
1 место |
230 |
6,99 |
|
4.4 |
категории \*\*\*\* |
1 место |
250 |
7,6 |
|
5. |
Лечебные учреждения: |  |  |  |
|
5.1. |
со стационаром |
1 место |
200 |
6,08 |
|
5.2 |
инфекционные |
1 место |
240 |
7,3 |
|
6. |
Поликлиники и медицинские центры |
1 посетитель |
13 |
0,395 |
|
7. |
Аптеки |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
8. |
Дошкольные учреждения |  |  |  |
|
8.1 |
с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах |
1 место |
21,5 |
0,654 |
|
8.2. |
со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |
1 место |
75 |
2,28 |
|
9. |
Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия |
1 учащийся |
10 |
0,304 |
|
10 |
Предприятия розничной торговли |  |  |  |
|
10.1. |
продовольственные с универсальным ассортиментом |
1 работник |
250 |
7,6 |
|
10.2 |
непродовольственные с универсальным ассортиментом |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
11 |
Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы |
1 место |
8,6 |
0,261 |
|
12 |
Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе |
1 посетитель |
180 |
5,47 |
|
13 |
Здания и помещения для учреждений и организаций |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
14 |
Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале |
1 условное блюдо |
12 |
0,365 |
|
14 |
Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале |
1 условное блюдо |
12 |
0,365 |
|
15 |
Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны |  |  |  |
|
15.1 |
-для спортсменов (с учетом приема душа) |
1 спортсмен |
100 |
3,04 |
|
15.2 |
-для зрителей |
1 место |
3 |
0,499 |
|
**Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц** |
|
№ п/п |
Наименования |
Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |
Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |
|
1 |
Коровы молочные |
55 |
1,67 |
|
2 |
Коровы не дойные |
50 |
1,52 |
|
3 |
Молодняк |
30 |
0,912 |
|
4 |
Телята (4-6 мес.) |
15 |
0,456 |
|
5 |
Лошади верховые рабочие |
50 |
1,52 |
|
6 |
Племенные матки (лошади), кормящие |
50 |
1,52 |
|
7 |
Свиньи, свиноматка с поросятами |
40 |
1,22 |
|
8 |
Молодняк |
15 |
0,456 |
|
9 |
Овцы, козы. |
8 |
0,243 |
|
10 |
Молодняк (овцы, козы) |
3 |
0,091 |
|
11 |
Куры |
0,5 |
0,0152 |
|
12 |
Индейки |
0,75 |
0,023 |
|
13 |
Утки, гуси |
1,25 |
0,038 |
|
V |
**Город Сатпаев.ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"** |
|  |  |
Норма потребления |
|  |
Наименование услуг |
литров/сутки/человека |
м³/месяц/человека |
|  |
Водоснабжение (жилые дома с водопроводом и канализацией) |
296,8 |
9,02 |
|
№ п/п |
Наименование услуг |
Норма расхода воды на водоотведение |
|
литров/сутки/человека |
м³/месяц/человека |
|  |
Водоотведение в зимний период |
392,8 |
9,02+3,65= 12,67 |
|  |
Водоотведение в летний период  |
296,8 |
9,02 |
|
**Нормы расхода воды в общественных и производственных зданиях города Сатпаев и прилагающих поселков**  |
|
№ п/п |
Наименование потребителей |
Измеритель |
Норма потребления холодной воды (литр) |
|
1 |
Жилые здания (СНиП РК 3.02-43): |  |  |
|
1.1 |
жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованными холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными |
1 житель |
178 |
|
1.2. |
жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором |
1 житель |
190 |
|
2 |
Общежития квартирного типа (СНиП РК 3.02-43): |  |  |
|
2.1 |
С общими душевыми |
1 житель |  |
|
2.2 |
с душами при всех жилых ячейках |  |
40 |
|
2.3 |
с ваннами при всех жилых ячейках |  |
80 |
|
3 |
Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели (СНиП РК 3.02-01): |  |  |
|
3.1 |
категории \* |
1 место |
125 |
|
3.2 |
категории \*\* |  |
130 |
|
3.3 |
категории\*\*\* |  |
110 |
|
3.4 |
категории \*\*\*\* |  |
100 |
|
3.5 |
категории \*\*\*\*\* |  |
120 |
|
4 |
Лечебные учреждения (СНиП РК 3.02-02) |  |  |
|
4.1 |
со стационаром |
1 место |
110 |
|
4.2 |
инфекционные |  |
130 |
|
5 |
Санатории и учреждения отдыха (СНиП РК 3.02-02): |  |  |
|
5.1 |
с ваннами при всех жилых комнатах |  |
80 |
|
5.2 |
с душевыми кабинами при всех жилых комнатах |  |
75 |
|
6 |
Поликлиники и медицинские центры (СНиП РК 3.02-02) |
1 посетитель |
9 |
|
7 |
Аптеки (СНиП PK 3.02-02): |  |  |
|
7.1 |
реализующие готовые лекарственные препараты |
1 работник |
9 |
|
7.2 |
приготавливающие лекарственные формы |  |
295 |
|
8 |
Дошкольные учреждения (СНиП РК 3.02-24): |  |  |
|
8.1 |
дошкольные образовательные учреждения общего типа, комплексы и центры дошкольного воспитания: |  |  |
|
8.2 |
- с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах |
1 место |
14 |
|
8.3 |
- со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  |
70 |
|
9. |
Семейный детский сад |  |
25 |
|
10 |
Общеобразовательные учреждения (СНиП РК 3.02-25): |  |  |
|
10.1 |
начальная школа, средняя полная школа, гимназия |
1 учащийся |
8 |
|
10.2 |
лицей |  |
14 |
|
11 |
Учреждения отдыха для детей (СНиП РК 3.02-02, РДС РК 3.02-21) |
1 место |
160 |
|
12 |
Дома и интернаты с учебными и спальными помещениями (СНиП РК 3.02-31) |
1 место |
47,3 |
|
13 |
Предприятия розничной торговли (СНиП РК 3.02-21): |  |  |
|
13.1 |
продовольственные с универсальным ассортиментом |
1 работающий |
185 |
|
13.2 |
непродовольственные с универсальным ассортиментом |  |
9 |
|
14 |
Культурно-зрелищные учреждения (СНиП РК 3.02-20): |  |  |
|
14.1 |
кинотеатры, кинозалы, видеозалы |
1 место |
7 |
|
14.2 |
театры |
1 место |
5 |
|  |  |
1 артист |
15 |
|
14.3 |
клубные комплексы |
1 посетитель |
7 |
|
14.4 |
выставочно-музейные помещения, библиотеки, видеотеки, фототеки |
1 посетитель |
2,5 |
|
15 |
Бани и банно-оздоровительные комплексы (СНиП РК 3.02-22): |  |  |
|
15.1 |
с помывкой и ополаскиванием в душе |  |
60 |
|
15.2 |
с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе |  |
100  |
|
15.3 |
душевая кабина |  |
120 |
|
15.4 |
ванная кабина |  |
180 |
|
15.5 |
уборка помещения в зданиях и помещениях |
1 м2 |
2 |
|
16 |
Здания и помещения для учреждений и организаций (МСН 3.02-03): |
1 работник |
9 |
|
16.1 |
лаборатории научно-исследовательских институтов |
1 прибор в смену |  |
|
17 |
Высшие учебные заведения (СНиП РК 3.02-02): |
1 студент и 1 преподаватель |
12 |
|
17.1 |
лаборатории высших учебных заведений |
1 прибор в смену |
130 |
|
18 |
Предприятия общественного питания (СНиП РК 3.02-02): |  |  |
|
18.1 |
для приготовления пищи: |  |  |
|  |
- реализуемой в обеденном зале |
1 условное блюдо |
8 |
|  |
- продаваемой на дом |
1 условное блюдо |
7 |
|
18.2 |
для приготовления полуфабрикатов, в том числе высокой степени готовности: |  |  |
|  |
- мясные |  |
3600 |
|  |
- рыбные |  |
5700 |
|  |
- овощные |  |
3600 |
|  |
- кулинарные |  |
6500 |
|
19 |
Спортивные сооружения - стадионы, спортзалы, плавательные бассейны (СНиП РК 3.02-02, СН РК 3.01-20, РДС РК 3.02-20): |  |  |
|
19.1 |
для зрителей |
1 место |
2 |
|
19.2 |
для спортсменов (с учетом приема душа) |
1 спортсмен |
40 |
|
19.5 |
на поливку: |  |  |
|  |
- футбольного поля |
1м2 |
0,5 |
|  |
- открытых плоскостных сооружений |
1м2 |
1,5 |
|
20 |
Помещения бытового обслуживания: |  |  |
|
20.1 |
прачечные автоматизированные |
1 кг сухого белья |
25 |
|
20.2 |
парикмахерские |
1 рабочее место в смену |
25 |
|
20.3 |
общественные туалеты |
20 чел/час |
659 |
|
21 |
Бытовые помещения промышленных и производственных предприятий (СНиП РК 3.02-04) |
1 душевая сетка в смену |
270 |
|
22 |
Расход воды на поливку (СНиП РК 3.01-01): |  |  |
|
23 |
зеленых насаждений, газонов и цветников |
1м2 |
3-6 |
|
**Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов.** |
|
№ п/п |
Наименование видов культур полива |
Расход воды на поливку, л/м2 |
Расход воды на поливку, м3/ месяц м2 |
|
1 |
Овощные культуры |
15 |
0,456 |
|
2 |
плодово- ягодные культуры |
15 |
0,456 |
|
Примечание: Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий. (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение Наружные сети и сооружения) |
|
**Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды, полив** |
|  |
Наименование видов полива |
Измеритель |
Расход воды на поливку, л/м2 |
|
1 |
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей |
1 поливка |
0,3-0,4 |
|
2 |
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов |
1 поливка |
0,4-0,5 |
|
3 |
Поливка городских зеленых насаждений |
1 поливка |
3-4 |
|
4 |
Поливка газонов и цветников |
1 поливка |
4-6 |
|
5 |
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах |
1 суток |
15 |
|
6 |
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте |
1 суток |
6 |
|
**Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц** |
|  |
Наименования |
Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |
Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |
|
1 |
Коровы молочные |
55 |
1,67 |
|
2 |
Коровы не дойные |
50 |
1,52 |
|
3 |
Молодняк |
30 |
0,912 |
|
4 |
Телята (4-6 мес.) |
15 |
0,456 |
|
5 |
Лошади верховые рабочие |
50 |
1,52 |
|
6 |
Племенные матки (лошади), кормящие |
50 |
1,52 |
|
7 |
Свиньи, свиноматка с поросятами |
40 |
1,22 |
|
8 |
Молодняк |
15 |
0,456 |
|
9 |
Овцы, козы. |
8 |
0,243 |
|
10 |
Молодняк (овцы, козы) |
3 |
0,091 |
|
11 |
Куры |
0,5 |
0,0152 |
|
12 |
Индейки |
0,75 |
0,023 |
|
13 |
Утки, гуси |
1,25 |
0,038 |
|
14 |
Молодняк птицы |
0,5 |
0,0152 |
|
VI |
**Поселок Жанаарка. КГП "Тазасу" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района** |
|  |  |
Норма потребления |
|  |
Наименование услуг |
литров/сутки/человека |
м³/месяц/человека |
|  |
Водоснабжение (жилые дома с водопроводом и канализацией) |
91,93 |
3,358 |
|  |  |
Норма потребления |
|  |
Наименование услуг |
литров/сутки/человека |
м³/месяц/человека |
|  |
Водоотведение (жилые дома с водопроводом и канализацией) |
91,93 |
3,358 |
|  |
**Услуги полива** |
|  |
**Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов** |
|
1 |
Овощные культуры |
15 |
0,456 |
|
2 |
Плодово- ягодные культуры |
15 |
0,456  |
|  |
**Услуги водоснабжения потребителям без приборов учета** |
|
№ п/п |
Наименование |
Измеритель |
Норма расхода л/сут |
Норма расхода, м3/месяц |
|
1 |
Одноквартирные жилые дома усадебного типа |
1 житель |
150 |
4,56 |
|
2 |
жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором |
1 житель |
200 |
6,08 |
|
3 |
Общежития квартирного типа: |  |  |  |
|
3.1 |
с общими душевыми |
1 житель |
85 |
2,58 |
|
3.2 |
с душами при всех жилых ячейках |
1 житель |
110 |
3,34 |
|
3.3 |
с ваннами при всех жилых ячейках |
1 житель |
200 |
6,08 |
|
4 |
Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели: |  |  |  |
|
4.1 |
категории \* |
1 место |
150 |
4,56 |
|
4.2 |
категории \*\* |
1 место |
200 |
6,08 |
|
4.3. |
категории\*\*\* |
1 место |
230 |
6,99 |
|
4.4 |
категории \*\*\*\* |
1 место |
250 |
7,6 |
|
5. |
Лечебные учреждения: |  |  |  |
|
5.1. |
со стационаром |
1 место |
200 |
6,08 |
|
5.2 |
инфекционные |
1 место |
240 |
7,3 |
|
6. |
Поликлиники и медицинские центры |
1 посетитель |
13 |
0,395 |
|
7. |
Аптеки |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
8. |
Дошкольные учреждения |  |  |  |
|
8.1 |
с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах |
1 место |
21,5 |
0,654 |
|
8.2. |
со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными Автоматическими стиральными машинами |
1 место |
75 |
2,28 |
|
9. |
Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия |
1 учащиеся |
10 |
0,304 |
|
10 |
Предприятия розничной торговли |  |  |  |
|
10.1. |
продовольственные с универсальным ассортиментом |
1 работник |
250 |
7,6 |
|
10.2 |
непродовольственные с универсальным ассортиментом |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
11 |
Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы |
1 место |
8,6 |
0,261 |
|
12 |
Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе |
1 посетитель |
180 |
5,47 |
|
13 |
Здания и помещения для учреждений и организаций |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
14 |
Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале |
1 условное блюдо |
12 |
0,365 |
|
15 |
Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны |  |  |  |
|
15.1 |
-для спортсменов (с учетом приема душа) |
1 спортсмен |
100 |
3,04 |
|
15.2 |
-для зрителей |
1 место |
3 |
0,499 |
|  |
**Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц** |
|
№ п/п |
Наименования |
Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |
Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |
|
1 |
Коровы молочные |
55 |
1,67 |
|
2 |
Коровы не дойные |
50 |
1,52 |
|
3 |
Молодняк |
30 |
0,912 |
|
4 |
Телята (4-6 мес.) |
15 |
0,456 |
|
5 |
Лошади верховые рабочие |
50 |
1,52 |
|
6 |
Племенные матки (лошади), кормящие |
50 |
1,52 |
|
7 |
Свиньи, свиноматка с поросятами |
40 |
1,22 |
|
8 |
Молодняк |
15 |
0,456 |
|
9 |
Овцы, козы. |
8 |
0,243 |
|
10 |
Молодняк (овцы, козы) |
3 |
0,091 |
|
11 |
Куры |
0,5 |
0,0152 |
|
12 |
Индейки |
0,75 |
0,023 |
|
13 |
Утки, гуси |
1,25 |
0,038 |
|
**Село Улытау. КГП "Улытауское районное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства"**  |
|  |
**Услуги водоснабжения и водоотведения** |
|  |
Наименование потребителей услуг (нормы определены на основании данных близлежащего поселка, с одинаковым количеством населения и климатическими условиями) |
Норма потребления холодной воды |
|
Литр/сутки/ человека |
м³/месяц/человека |
|  |
Водоснабжение |
165 |
5,01 |
|  |  |
Норма холодной воды на водоотведение |
|  |
Водоотведение |
Литр/сутки человека |
м³/месяц/человека |
|  |  |
165 |
5,01 |
|  |
**Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов** |
|  |
Наименование видов полива |
Расход воды на поливку, л/м2 |
Расход воды на поливку, м3/ месяц кв. м |
|
1 |
Овощные культуры |
15 |
0,456 |
|
2 |
Плодово- ягодные культуры |
15 |
0,456  |
|  |
**Услуги водоснабжения прочим потребителям без приборов учета** |
|  |
Наименование |
Измеритель |
Норма расхода л/сут |
Норма расхода, м3/месяц |
|
1. |
Одноквартирные жилые дома усадебного типа |
1 житель |
150 |
4,56 |
|
3 |
Общежития квартирного типа: |  |  |  |
|
3.1 |
с общими душевыми |
1 житель |
85 |
2,58 |
|
3.2 |
с душами при всех жилых ячейках |
1 житель |
110 |
3,34 |
|
3.3 |
с ваннами при всех жилых ячейках |
1 житель |
200 |
6,08 |
|
4 |
Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели: |  |  |  |
|
4.1 |
категории \* |
1 место |
150 |
4,56 |
|
5. |
Лечебные учреждения: |  |  |  |
|
5.1. |
со стационаром |
1 место |
200 |
6,08 |
|
5.2 |
инфекционные |
1 место |
240 |
7,3 |
|
6. |
Поликлиники и медицинские центры |
1посетитель |
13 |
0,395 |
|
7. |
Аптеки |
1 работ. |
12 |
0,365 |
|
8. |
Дошкольные учреждения |  |  |  |
|
8.1 |
с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах |
1 место |
21,5 |
0,654 |
|
8.2. |
со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |
1 место |
75 |
2,28 |
|
9. |
Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия |
1 учащийся |
10 |
0,304 |
|
10 |
Предприятия розничной торговли |  |  |  |
|
10.1. |
продовольственные с универсальным ассортиментом |
1 работник |
250 |
7,6 |
|
10.2 |
непродовольственные с универсальным ассортиментом |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
11 |
Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы |
1 место |
8,6 |
0,261 |
|
12 |
Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе |
1посетитель |
180 |
5,47 |
|
13 |
Здания и помещения для учреждений и организаций |
1 работник |
12 |
0,365 |
|
14 |
Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале |
1 условное блюдо |
12 |
0,365 |
|
15 |
Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны и для спортсменов (с учетом приема душа) |
1 спортсмен |
100 |
3,04 |
|  |
**Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц** |
|  |
Наименования |
Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |
Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |
|
1 |
Коровы молочные |
55 |
1,67 |
|
2 |
Коровы не дойные |
50 |
1,52 |
|
3 |
Молодняк |
30 |
0,912 |
|
4 |
Телята (4-6 мес.) |
15 |
0,456 |
|
5 |
Лошади верховые рабочие |
50 |
1,52 |
|
6 |
Племенные матки (лошади), кормящие |
50 |
1,52 |
|
7 |
Свиньи, свиноматка с поросятами |
40 |
1,22 |
|
8 |
Молодняк |
15 |
0,456 |
|
9 |
Овцы, козы. |
8 |
0,243 |
|
10 |
Молодняк (овцы, козы) |
3 |
0,091 |
|
11 |
Куры |
0,5 |
0,0152 |
|
12 |
Индейки |
0,75 |
0,023 |
|
13 |
Утки, гуси |
1,25 |
0,038 |

      Примечание:

      Для проведения расчетов и определения норм расхода на водоснабжение холодной и горячей воды, водоотведения, были использованы следующие нормативные документы:

      Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года "Об утверждении Типовых Правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета"

      Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года №545 "Об утверждении методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения.

      СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

      Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов.

      Расшифровка аббревиатур:

      КГП - коммунальное государственное предприятие;

      ПВХ - право хозяйственного ведения;

      АО - акционерное общество;

      ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью;

      ГВС - горячее водоснабжение;

      ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

      Снип РК- строительные нормы и правила Республики Казахстан;

      Гкал – гигакалория;

      КГКП - коммунальное государственное казенное предприятие;

      ГУ- государственное учреждение;

      м³- кубический метр;

      м² – квадратный метр

      мм – миллиметр

      кг-килограмм

      л/сут-литров в сутки

      л/м²-литр на квадратный метр м³/мес-метр куб в месяц

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан