

**Об утверждении натуральных норм площадей для специфических помещений органов судебной системы**

Приказ Руководителя Судебной администрации Республики Казахстан от 8 апреля 2025 года № 6001-25-7-6/115

      В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы площадей для специфических помещений органов судебной системы.

      2. Отделу развития инфраструктуры судов Судебной администрации Республики Казахстан (далее Судебная администрация) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) в течение десяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Верховного Суда Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя руководителя Судебной администрации.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Руководитель* | *Н. Ахметзакиров* |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"05" марта 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Руководителя Судебной администрации Республики Казахстан от "08" апреля 2025 года № 6001-25-7-6/115 |

**Натуральные нормы площадей для специфических помещений органов судебной системы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование помещений** | **Единицы измерения** | **Площадь помещения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Верховный Суд Республики Казахстан** | | | |
| 1 | Зал судебного заседания для коллегии по уголовным делам | кв.м | 132 |
| 2 | Зал судебного заседания для коллегии по гражданским делам | кв.м | 132 |
| 3 | Помещение аппаратной при каждом зале судебного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) | кв.м | 9 |
| 4 | Комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) | кв.м | 22 |
| 5 | Комната для прокуроров | кв.м | 40 |
| 6 | Кабинет для приставов (на 1 работника) | кв.м. | 7,5 |
| **Кассационные Суды Республики Казахстан** | | | |
| 7 | Кабинет общей канцелярии (прием исковых заявлений) (на 1 работника) | кв.м | 7,5 |
| 8 | Зал судебного заседания кассационного суда по уголовным делам (c учетом не менее 1 зала на 3-х судей) | кв.м | 80 |
| 9 | Зал судебного заседания кассационного суда по гражданским делам (с учетом не менее 1 зала на 3-х судей) | кв.м | 80 |
| 10 | Зал судебного заседания кассационного суда по административным делам (с учетом не менее 1 зала на 3-х судей | кв.м | 80 |
| 11 | Зал судебного заседания для рассмотрения дел содержаших сведения, составляющие государственные секреты | кв.м | 80 |
| 12 | Зал судебного заседания для присяжных заседателей | кв.м | 150 |
| 13 | Помещение аппаратной при каждом зале судебного и пленарного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) | кв.м | 9 |
| 14 | Комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) | кв.м | 15 |
| 15 | Комната психологической разгрузки судей | кв.м | 24 |
| 16 | Кабинет для секретаря судебного заседания | кв.м | 12 |
| 17 | Комната для свидетелей (при каждом зале судебного заседания) | кв.м | 15 |
| 18 | Комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания) | кв.м | 10 |
| 19 | Комната для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания колегии для слушания уголовных дел) | кв.м | 10 |
| 20 | Комната для прокуроров (с учетом 1 помещение на 4 зала судебных заседаний) | кв.м | 15 |
| 21 | Комната для адвокатов (с учетом одно помещение на 4 зала судебного заседания) | кв.м | 20 |
| 22 | Комната для ознакомления с делами (из расчета на 2-х судей) | кв.м | 7,5 |
| 23 | Комната для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе (с учетом одна комната на 4 зала судебных заседаний) | кв.м | 20 |
| 24 | Комната для медиаторов | кв.м | 20 |
| 25 | Кабинет для приставов (на 1 работника) | кв.м | 7,5 |
| 26 | Кабинет кодификации и библиотеки | кв.м | 40 |
| 27 | Кабинет для подразделения по защите государственных секретов (организация и координация работы по линии защиты государственных секретов) | кв.м | 30 |
| 28 | Кабинет для работы судей с секретными материалами | кв.м | 36 |
| 29 | Кабинет для защищенного абонентского пункта | кв.м | 15 |
| 30 | Помещение для архива по хранению судебных дел (из расчета на одного судью) | кв.м | 20 |
| 31 | Помещение для архива подразделения по защите государственных секретов (из расчета на одного судью) | кв.м | 20 |
| 32 | Камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади) | кв.м | 20 |
| 33 | Накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью) | кв.м | 4 |
| 34 | Помещение для охраны здания | кв.м | 12 |
| 35 | Помещение для хранения вещественных доказательств | кв.м | 20 |
| 36 | Камера для подсудимых (из расчета 2 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел) | кв.м | 4 |
| 37 | Помещение для конвоя (при числе камер до 10) | кв.м | 12 |
| 38 | Помещение для конвоя (при числе камер более 10) | кв.м | 18 |
| 39 | Помещение фронт-офиса | кв.м | 80 |
| **Областные и приравненные к ним суды** | | | |
| 40 | Кабинет общей канцелярии (прием исковых заявлений) (на 1 работника) | кв.м | 7,5 |
| 41 | Кабинет канцелярии кассационной коллегии (на 1 работника) | кв.м | 7,5 |
| 42 | Кабинет канцелярии апелляционной коллегии по уголовным делам (на 1 работника) | кв.м | 7,5 |
| 43 | Кабинет канцелярии апелляционной коллегии по гражданским делам (на 1 работника) | кв.м | 7,5 |
| 44 | Зал судебного заседания для апелляционной коллегии по уголовным делам (с учетом 1 зал на 3 судей) | кв.м | 80 |
| 45 | Зал судебного заседания для апелляционной коллегии по гражданским делам (с учетом 1 зал на 3 судей) | кв.м | 80 |
| 46 | Помещение аппаратной при каждом зале судебного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) | кв.м | 9 |
| 47 | Комната для совещания (при каждом зале судебного заседания) | кв.м | 15 |
| 48 | Комната психологической разгрузки судей | кв.м | 24 |
| 49 | Кабинет для секретаря судебного заседания | кв.м | 12 |
| 50 | Комната для свидетелей (при каждом зале судебного заседания) | кв.м | 15 |
| 51 | Комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания) | кв.м | 10 |
| 52 | Комната для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания для слушания уголовных дел) | кв.м | 10 |
| 53 | Комната для прокуроров (с учетом одно помещение на 4 зала судебных заседаний) | кв.м | 15 |
| 54 | Комната для адвокатов (с учетом одно помещение на 4 зала судебных заседаний) | кв.м | 20 |
| 55 | Комната для ознакомления с делами (из расчета на 2-х судей) | кв.м | 7,5 |
| 56 | Комната для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе (с учетом одна комната на 4 зала судебных заседаний) | кв.м | 20 |
| 57 | Комната для медиаторов | кв.м | 20 |
| 58 | Кабинет для приставов (на 1 работника) | кв.м | 7,5 |
| 59 | Кабинет кодификации и библиотеки | кв.м | 40 |
| 60 | Помещение для архива по хранению судебных дел (из расчета на одного судью) | кв.м | 10 |
| 61 | Камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади) | кв.м | 20 |
| 62 | Накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью) | кв.м | 4 |
| 63 | Помещение для охраны здания | кв.м | 12 |
| 64 | Помещение для хранения вещественных доказательств | кв.м | 20 |
| 65 | Камера для подсудимых (из расчета 2 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел) | кв.м | 4 |
| 66 | Помещение для конвоя (при числе камер до 10) | кв.м | 12 |
| 67 | Помещение для конвоя (при числе камер более 10) | кв.м | 18 |
| **Районные и приравненные к ним суды** | | | |
| 68 | Кабинет общей канцелярии (прием исковых заявлений) (на 1 работника) | кв.м | 7,5 |
| 69 | Зал судебного заседания (большой) (с учетом 1 зал на 2 судей) | кв.м |  |
| Для гражданских дел |  | 50 |
| Для уголовных дел |  | 80 |
| 70 | Помещение аппаратной при каждом большом зале судебного заседания (для размещения аппаратуры звукозаписи и другие) | кв.м | 9 |
| 71 | Зал судебного заседания (малый) (с учетом 1 зал на 2 судей) | кв.м |  |
| Для гражданских дел |  | 36 |
| Для уголовных дел |  | 50 |
| 72 | Комната для совещания (при каждом зале судебного заседания): | кв.м | 15 |
| 73 | Зал судебного заседания для присяжных заседателей | кв.м | 150 |
| 74 | Совещательная комната присяжных заседателей | кв.м | 80 |
| 75 | Комната отдыха для присяжных заседателей | кв.м | 80 |
| 76 | Комната психологической разгрузки судей | кв.м | 20 |
| 77 | Кабинет для секретаря судебного заседания | кв.м | 12 |
| 78 | Комната для свидетелей (при каждом зале судебного заседания) | кв.м | 9 |
| 79 | Комната для потерпевшего (при каждом зале судебного заседания) | кв.м | 9 |
| 80 | Комната для обеспечения защиты свидетелей (при каждом зале судебного заседания для слушания уголовных дел) | кв.м | 10 |
| 81 | Комната для прокуроров (с учетом - одна комната на 4 зала судебных заседаний) | кв.м | 15 |
| 82 | Комната для адвокатов (с учетом - одна комната на 4 зала судебных заседаний) | кв.м | 20 |
| 83 | Комната для ознакомления с делами (из расчета на 2-х судей) | кв.м | 7,5 |
| 84 | Комната для привлеченных специалистов, участвующих в судебном процессе (с учетом одна комната на 4 зала судебных заседаний): | кв.м | 15 |
| 85 | Комната для медиаторов | кв.м | 15 |
| 86 | Кабинет для приставов (на 1 работника) | кв.м | 7,5 |
| 87 | Кабинет кодификации и библиотеки: | кв.м | 30 |
| 88 | Помещение для архива по хранению судебных дел (из расчета на одного судью) | кв.м | 10 |
| 89 | Камеры хранения (для установки номерных ячеек хранения гражданами ручной клади) | кв.м | 9 |
| 90 | Накопитель для посетителей (помещение ожидания из расчета 10 мест на 1 судью) | кв.м | 4 |
| 91 | Помещение для охраны здания судов | кв.м | 12 |
| 92 | Помещение для хранения вещественных доказательств | кв.м | 15 |
| 93 | Камера для подсудимых (из расчета 2 камеры на каждый зал судебных заседаний для слушания уголовных дел) | кв.м | 4 |
| 94 | Помещение для конвоя (при числе камер до 10) | кв.м | 12 |
| 95 | Помещение для конвоя (при числе камер более 10) | кв.м | 18 |
| 96 | Вспомогательные помещения (коридоры, венкамеры, туалеты, помещения для личной гигиены и другие) | кв.м | 20% от итого |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан