

**Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 года № 170.

      В соответствии с пунктом 8 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 8 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, в целях реализации подпункта "в" пункта 2 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294, Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

      1. Утвердить прилагаемый перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Коллегии*  *Евразийской экономической комиссии* | *Т. Саркисян* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Решением Коллегии  Евразийской экономической  комиссии  от 8 октября 2019 г. № 170 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**   
**продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)**

      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.12.2021 № 190 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | | Документ об оценке соответствия (сведения о документе об оценке соответствия) | Примечание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| I. Огнетушащие вещества | | | | |
| 1. Порошки огнетушащие общего назначения | 2836 30 000 0  3104 20 500 0  3104 30 000 0  3104 90 000 9  3105 30 000 0  3105 40 000 0  3105 90 800 0  3813 00 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 2. Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 31 000 0  3402 39 000 0  3402 42 000 0  3402 49 000 0  3813 00 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 3. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 3402 31 000 0  3402 39 000 0  3402 42 000 0  3402 49 000 0  3813 00 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 4. Смачиватели | 3402 31 000 0  3402 39 000 0  3402 42 000 0  3402 49 000 0  3813 00 000 0 | | декларация о соответствии |  |
| 5. Газовые огнетушащие вещества | 2804 21 000 0  2804 30 000 0  2903 43 000 0  2903 44 000 0  2903 45 000 0  2903 48 000 0  2903 49 000 0  2903 76 900 0  2903 78 000 0  2903 79  3813 00 000 0 | | декларация о соответствии |  |
| II. Средства огнезащиты | | | | |
| 6. Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 2520  2530  2811  2827  2835  3105  3209  3214  3809  3824 99 700 0  6811 40 000  6812 99 900 8  6815 | | сертификат соответствия |  |
| 7. Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 2520  2530  3209  3214  3816 00 000 0  3824 99 700 0  6806  6808 00 000 0  6809  6810  6811 40 000  6812 99 900 8  6815  6902 | | сертификат соответствия |  |
| 8. Средства огнезащиты кабелей | 2520  2530  3209  3214  3824 99 700 0  6815 | | сертификат соответствия |  |
| III. Изделия погонажные электромонтажные | | | | |
| 9. Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов | 3916 10 000 0  3916 20 000 0  3916 90  3917 21 100 0  3917 21 900  3917 22 100 0  3917 22 900  3917 23 100  3917 23 900  3917 29 000  3917 32 000  3917 39 000  3925 90 200 0  8547 20 000  8547 90 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| IV. Огнетушители | | | | |
| 10. Переносные огнетушители | 8424 10 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 11. Передвижные огнетушители | 8424 10 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| V. Устройства пожаротушения автономные | | | | |
| 12. Устройства пожаротушения автономные | 8424 10 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| VI. Пожарные шкафы, пожарные краны | | | | |
| 13. Пожарные шкафы | 9403 10 930 0  9403 20 800 9 | | декларация о соответствии |  |
| 14. Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 8481 80 190 0  8481 80 819 9  8481 80 850 8 | | декларация о соответствии |  |
| VII. Мобильные средства пожаротушения | | | | |
| 15. Автомобили пожарные основные | 8705 30 000 1 | | декларация о соответствии |  |
| 16. Автомобили пожарные штабные | 8702 10 119 9  8702 20 112 9  8702 20 119 9  8702 30 119 9  8702 90 119 0  8702 90 319 0  8702 90 809 0  8703 22 109 9  8703 23 198 8  8703 24 109 8  8703 31 109 0  8703 32 199 0  8703 33 199 0  8703 40 109 9  8703 40 309 9  8703 40 510 9  8703 40 599 9  8703 40 709 9  8703 50 109 9  8703 60 109 9  8703 60 309 9  8703 60 510 9  8703 60 599 9  8703 60 709 9  8703 70 109 9  8704 22 920 9  8704 31 920 0  8704 42 910 3  8704 51 910 1  8704 31 910 0  8705 30 000 1 | | декларация о соответствии |  |
| 17. Автоподъемники пожарные | 8705 30 000 1 | | декларация о соответствии |  |
| 18. Автолестницы пожарные | 8705 30 000 1 | | Декларация о соответствии |  |
| 19. Автомобили аварийно-спасательные | 8702 10 119 9  8702 10 919 9  8702 20 112 9  8702 20 119 9  8702 30 119 9  8702 90 119 0  8702 90 319 0  8702 90 809 0  8703 22 109 9  8703 23 198 8  8703 24 109 8  8703 31 109 0  8703 32 199 0  8703 33 199 0  8703 40 109 9  8703 40 309 9  8703 40 510 9  8703 40 599 9  8703 40 709 9  8703 50 109 9  8703 60 109 9  8703 60 309 9  8703 60 510 9  8703 60 599 9  8703 60 709 9  8703 70 109 9  8704 22 920 9  8704 31 380 9  8704 31 920 0  8704 42 910 3  8704 51 390 3  8704 51 910 1  8705 30 000 1 | | декларация о соответствии |  |
| 20. Автопеноподъемники пожарные | 8705 30 000 1 | | декларация о соответствии |  |
| 21. Автомобили связи и освещения | 8702 10 119 9  8702 10 919 9  8702 20 112 9  8702 20 119 9  8702 30 119 9  8702 90 119 0  8702 90 319 0  8702 90 809 0  8703 22 109 9  8703 23 198 8  8703 24 109 8  8703 31 109 0  8703 32 199 0  8703 33 199 0  8703 40 109 9  8703 40 309 9  8703 40 510 9  8703 40 599 9  8703 40 709 9  8703 50 109 9  8703 60 109 9  8703 60 309 9  8703 60 510 9  8703 60 599 9  8703 60 709 9  8703 70 109 9  8704 22 920 9  8704 31 920 0  8704 42 910 3  8704 51 910 1  8704 31 910 0  8705 30 000 1  8705 90 800 1  8705 90 800 5 | | декларация о соответствии |  |
| 22. Автомобили газодымозащитной службы | 8702 10 119 9  8702 10 919 9  8702 20 112 9  8702 20 119 9  8702 30 119 9  8702 90 119 0  8702 90 319 0  8702 90 809 0  8703 22 109 9  8703 23 198 8  8703 24 109 8  8703 31 109 0  8703 32 199 0  8703 33 199 0  8703 40 109 9  8703 40 309 9  8703 40 510 9  8703 40 599 9  8703 40 709 9  8703 50 109 9  8703 60 109 9  8703 60 309 9  8703 60 510 9  8703 60 599 9  8703 60 709 9  8703 70 109 9  8704 22 920 9  8704 31 920 0  8704 42 910 3  8704 51 910 1  8704 31 910 0  8705 30 000 1  8705 90 800 1  8705 90 800 5 | | декларация о соответствии |  |
| 23. Мобильные робототехнические комплексы | 8479 50 000 0 | | декларация о соответствии |  |
| 24. Мотопомпы пожарные | 8413 60 390 0  8413 70 | | декларация о соответствии |  |
| 25. Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 8413 70 | | декларация о соответствии |  |
| VIII. Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | | | | |
| 26. Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 8531 10  9022 29 000 0  9027 10 | | сертификат соответствия |  |
| 27. Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 8504 40 300 4  8504 40 300 8  8504 40 550 0  8504 40 830 0  8504 40 850 0  8504 40 870 0  8504 0 910 0 | | сертификат соответствия |  |
| 28. Оповещатели пожарные | 8517 62 000 9  8518 21 000 0  8518 22 000 9  8518 29 300 8  8518 29 960 0  8519 81 110 0  8531 10  8543 70 800 0  9405 61 000 2  9405 61 000 3  9405 61 000 5  9405 61 000 9  9405 69 000 2  9405 69 000 9 | | сертификат соответствия |  |
| 29. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора | 8517 61 000  8517 71  8517 79 000  8518 10 300 8  8518 10 960 0  8518 40 800 8  8518 50 000 0  8518 90 000 8  8519 30 000 0  8519 81 110 0  8519 81 450 0  8519 81 610  8519 81 750  8519 81 950 9  8519 89 150 0  8519 89 190 0  8519 89 900 9  8527 13 100 0  8527 13 990 0  8527 91 910 0  8531 10  8537 10 | | сертификат соответствия |  |
| 30. Выносные устройства индикации | 8531 10  8531 20 200 0 | | сертификат соответствия |  |
| 31.Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа | 8531 10  8537 10 | | сертификат соответствия |  |
| 32. Системы передачи извещений о пожаре | 8517 61 000  8517 62 000  8517 69 390 0  8517 69 900 0  8517 71 190 0  8517 79 000  8526 10 000 9  8531 10  8537 10  8543 20 000 0  8543 70 300 8 | | сертификат соответствия |  |
| 33. Оповещатели пожарные индивидуальные | 8531 10 | | сертификат соответствия |  |
| 34. Устройства дистанционного пуска | 8531 10 | | сертификат соответствия |  |
| IX. Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения автономных, установок пожаротушения роботизированных, установок пожаротушения модульных) | | | | |
| 35. Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | | сертификат соответствия |  |
| 36. Спринклерные и дренчерные сигнальные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0  8481 80 710 0  8481 80 739 9  8481 80 790 0  8481 80 870 0  8481 80 990 7 | | декларация  о соответствии |  |
| 37. Дренажные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0  8481 80 710 0  8481 80 739 9  8481 80 790 0 | | декларация о соответствии |  |
| 38. Обратные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0  8481 80 710 0  8481 80 739 9  8481 80 790 0 | | сертификат соответствия |  |
| 39. Задвижки, затворы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0  8481 80 610 0  8481 80 639 0  8481 80 690 0  8481 80 850 8 | | сертификат соответствия |  |
| 40. Краны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0  8481 80 819 9 | | декларация  о соответствии |  |
| 41. Эксгаустеры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | | декларация  о соответствии |  |
| 42. Акселератор установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | | декларация  о соответствии |  |
| 43. Гидроускорители установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | | декларация  о соответствии |  |
| 44. Сигнализаторы давления и сигнализаторы потока жидкости установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | | сертификат соответствия |  |
| 45. Компенсаторы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | | декларация  о соответствии |  |
| 46. Камеры задержки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 | | декларация  о соответствии |  |
| 47. Фильтры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8421 21 000 9 | | декларация  о соответствии | предназначенные для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| 48. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8306 10 000 0 | | декларация о соответствии |  |
| 49. Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | 8424 30 900 0  8424 89 000 9  8424 90 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 50. Дозаторы установок пенного пожаротушения | 7307 11  7309 00 590 0  7310 10 000 0  7412 20 000 0  7609 00 000 0  8424  8479 82 000 0  8479 89 600 9  8481 10 190 8  8481 10 990 8 | | сертификат соответствия |  |
| 51. Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических | 8424 89 000 9 | | сертификат соответствия |  |
| 52. Модули установок газового пожаротушения автоматических | 7311 00  7613 00 000 0  8424 10 000 0  8424 89 000 9 | | сертификат соответствия |  |
| 53. Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических | 7311 00  7613 00 000 0  8424 10 000 0  8424 89 000 9 | | сертификат соответствия |  |
| 54. Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 7311 00  7613 00 000 0  8424 10 000 0  8424 89 000 9 | | сертификат соответствия |  |
| 55. Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения | 8424 89 000 9  8481 80 390 0  8481 80 599 0  8481 80 739 9  8481 80 990 7 | | сертификат соответствия |  |
| 56. Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газового пожаротушения | 7311 00  7613 00 000 0 | | декларация о соответствии |  |
| 57. Генераторы огнетушащего аэрозоля | 3813 00 000 0  8424 10 000 0  8424 20 000 0  8424 30 080 0  8424 30 900 0  8424 41 900 0  8424 49 990 0  8424 89 000 9  8424 90 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| X. Установки пожаротушения роботизированные | | | | |
| 58. Установки пожаротушения роботизированные | 8424 20 000 0  8424 30 080 0  8424 30 900 0  8424 41 900 0  8424 49 990 0  8424 89 000 9  8424 90 000 0  8479 50 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| XI. Средства индивидуальной защиты пожарных | | | | |
| 59. Аппараты дыхательные изолирующие пожарные  (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом) | 9020 00 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 60. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные | 9020 00 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 61. Самоспасатели изолирующие пожарные | 9020 00 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 62. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 4016 10 000 9  9020 00 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 63. Баллоны аппаратов дыхательных изолирующих пожарных и самоспасателей изолирующих пожарных | 7311 00 110 0  7311 00 300 0  7311 00 910 0  7613 00 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 64. Установки для проверки аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 9026 20  9026 80 | | сертификат соответствия |  |
| 65. Установки компрессорные для наполнения баллонов аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 8414 40  8414 80 | | сертификат соответствия |  |
| XII. Специальная защитная одежда пожарного | | | | |
| 66. Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 6201 40 000 0  6201 90 000 0  6203 12 000 0  6203 19 300 0  6203 19 900 0  6203 22 100 0  6203 23 100 0  6203 29 110 0  6203 33 100 0  6203 39 110 0  6203 41 300 0  6203 43 110 0  6203 43 310 0  6203 49 110 0  6203 49 310 0  6210 10 980 0  6211 33 100 0  6211 43 100 0 | | сертификат соответствия |  |
| 67. Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 6201 40 000 0  6201 90 000 0  6203 12 000 0  6203 19 300 0  6203 22 100 0  6203 23 100 0  6203 29 110 0  6203 33 100 0  6203 39 110 0  6203 41 300 0  6203 43 110 0  6203 43 310 0  6203 49 110 0  6203 49 310 0  6210 10 980 0  6211 33 100 0  621143 100 0  7019 13 000 9  7019 62 000 1  7019 62 000 9  7019 63 000 0  7019 64 000 0  7019 66 000 9  7019 69 000 1  7019 69 000 5  7019 69 000 9  7019 71000 9  7019 72 000 1  7019 72 000 9  7019 73 000 9  7019 80 000 2  7019 80 000 9  7019 90 001 1  7019 90 001 9  7019 90 002 9  7019 90 009 9 | | сертификат соответствия |  |
| 68. Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа | 6201 90 000 0  6203 12 000 0  6203 19 300 0  6203 19 900 0  6203 22 100 0  6203 23 100 0  6203 29 110 0  6203 33 100 0  6203 39 110 0  6203 41 300 0  6203 43 110 0  6203 43 310 0  6203 49 110 0  6203 49 310 0  6210 10 980 0  6211 32 100 0  6211 33 100 0  6211 39 000 0  6211 43 100 0 | | сертификат соответствия |  |
| 69. Белье термостойкое для пожарных | 6107 12 000 0  6107 19 000 0  6107 22 000 0  6107 29 000 0  6107 99 000 0  6109 90 200 0  6109 90 900 0 | | сертификат соответствия |  |
| XIII. Средства индивидуальной защиты рук, ног и головы пожарного | | | | |
| 70. Подшлемник для пожарных | 6505 00 900 0  6506 99 909 0 | | сертификат соответствия |  |
| 71. Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 4203 29 100 0  6116 10 200 0  6116 93 000 0  6116 99 000 0  6216 00 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 72. Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 6401 10 000 0  6401 92 100 0  6401 99 000 0  6402 99 050 0  6402 99 100 0  6402 99 930 0  6403 40 000 0  6403 91 130 0  6403 91 930 0  6403 99 330 0  6403 99 930 0 | | сертификат соответствия |  |
| 73. Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 6506 10 | | сертификат соответствия |  |
| **XIV. Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней** |
| 74. Лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0  7616 99 900 8 | | сертификат соответствия |  |
| 75. Веревки пожарные спасательные | 5607 50  5609 00 000 0 | | декларация  о соответствии |  |
| 76. Пояса пожарные спасательные | 4203 30 000 0  6307 20 000 0 | | декларация  о соответствии |  |
| 77. Карабины пожарные | 7326 90 920 1  7326 90 920 9  7326 90 940  7326 90 980 3  7326 90 980 7  7616 99 | | декларация  о соответствии |  |
| 78. Трапы спасательные пожарные | 6307 90 100 0  6307 90 980 0  7326 90 300 0  7616 99 900 8 | | сертификат соответствия |  |
| 79. Устройства спасательные прыжковые пожарные | 4016 95 000 0  6306 12 000 0  6306 19 000 0  6306 90 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 80. Рукава спасательные пожарные | 6307 90 100 0  6307 90 980 0 | | декларация  о соответствии |  |
| 81. Устройства канатно-спускные пожарные | 5607 50  5609 00 000 0  8425 19 000 9  8428 90 800 0 | | сертификат соответствия |  |
| 82. Лестницы навесные спасательные пожарные | 7326 90 300 0  7616 99 900 8 | | декларация  о соответствии |  |
| **XV. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах** |
| 83. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 4016 95 000 0  8201 40 000 0  8201 60 000 0  8201 90 000 9  8205 59  8205 90  8425 19 000 9  8425 39 000  8425 42 000 0  8425 49 000 0  8467 11  8467 19 000 0  8467 21  8467 22  8467 29  8467 89 000 0  8467 92 000 0  8467 99 000 | | декларация  о соответствии | предназначенный для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| **XVI. Дополнительное снаряжение пожарных** |
| 84. Фонари пожарные, тепловизоры, радиомаяки, звуковые маяки | 8513 10 000 0  8525 81  8525 82  8525 83  8525 89  8526 91  8531 10  8531 80 | | декларация о соответствии | предназначенные для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| **XVII. Пожарное оборудование** |
| 85. Головки соединительные пожарные | 7307 11  7307 19  7307 29  7307 99  7609 00 000 0  8481 80 190 0  8481 80 390 0  8481 80 599 0  8481 80 639 0  8481 80 690 0  8481 80 790 0  8481 80 850 8  8481 80 990 7 | | декларация  о соответствии |  |
| 86. Гидранты пожарные | 8481 80 190 0  8481 80 390 0  8481 80 599 0  8481 80 639 0  8481 80 690 0  8481 80 710 0  8481 80 790 0  8481 80 850 8  8481 80 990 7 | | декларация о соответствии |  |
| 87. Колонка пожарная | 8481 80 190 0  8481 80 390 0  8481 80 599 0  8481 80 639 0  8481 80 690 0  8481 80 710 0  8481 80 790 0  8481 80 850 8  8481 80 990 7 | | декларация о соответствии |  |
| 88. Пеносмесители | 7307 11  7307 19 900 0  7307 22 900 0  7307 29 100 8  7307 29 800 9  7307 92 900 0  7307 99  7609 00 000 0  8424 20 000 0  8424 89 000 9  8424 90 000 0  8481 80 110 0  8481 80 190 0  8481 80 990 7 | | декларация о соответствии |  |
| 89. Водосборники рукавные | 7307 11  7307 19 900 0  7307 29 100 8  7307 29 800 9  7307 99  7326 19 900 9  7326 20 000 2  7326 20 000 9  7326 90 920 9  7326 90 940 9  7326 90 980 7  7609 00 000 0  7616 99 100 8  7616 99 900 8 | | декларация о соответствии |  |
| 90. Разветвления рукавные | 7307 11  7307 19 900 0  7307 29  7307 99 800 9  7609 00 000 0  7616 99 900 8  8481 80 190 0  8481 80 390 0  8481 80 599 0  8481 80 639 0  8481 80 690 0  8481 80 790 0  8481 80 850 8  8481 80 990 7 | | декларация о соответствии |  |
| 91. Гидроэлеваторы пожарные | 8413 82 009 9 | | декларация о соответствии |  |
| 92. Сетки всасывающие пожарные | 7307 11  7307 19 900 0  7307 29  7307 99 800 9  7609 00 000 0  7326 19 900 9  7326 20 000 2  7326 20 000 9  7326 90 920 9  7326 90 940 9  7326 90 980 7  7609 00 000 0  7616 91 000 0  7616 99 100 8  7616 99 900 8 | | декларация о соответствии |  |
| 93. Рукава пожарные напорные | 5909 00 | | сертификат соответствия |  |
| 94. Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных | 8479 89 970 7 | | декларация о соответствии |  |
| 95. Стволы пожарные ручные | 8424 20 000 0  8424 41 900 0  8424 49  8424 90 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 96. Стволы пожарные лафетные | 8424 20 000 0  8424 41 900 0  8424 49  8424 89 000 9  8424 90 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 97. Генераторы пены | 7307 11  7307 19 900 0  7307 22 900 0  7307 29 100 8  7307 29 800 9  7307 92 900 0  7307 99 100 0  7307 99 800 9  7609 00 000 0  8424 20 000 0  8424 89 000 9  8424 90 000 0  8481 80 110 0  8481 80 190 0  8481 80 990 7 | | сертификат соответствия |  |
| **XVIII. Заполнение проемов противопожарных преград** |
| 98. Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы | 4418 11  4418 19 000 0  4418 21  4418 29 000 0  7019 63 000 0  7019 64 000 0  7019 66 000 9  7019 69 000 9  7019 90 002 9  7308 30 000 0  7308 90 590 0  7610 10 000 0  7610 90 900 0  8431 31 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| 99. Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений | 6806 90 000 0  6815 11 000 0  6815 12 000 0  6815 13 000 0  6815 19 000 0  8484 10 000 9 | | сертификат соответствия |  |
| 100. Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые | 4418 11  4418 19 000 0  4418 21  4418 29 000 0  7019 63 000 0  7019 64 000 0  7019 66 000 9  7019 69 000 9  7019 90 002 9  7308 30 000 0  7610 10 000 0  7610 90 900 0  8431 31 000 0 | | сертификат соответствия |  |
| **XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции** |
| 101. Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые | 8481 80 639 0  8481 80 739 9  8481 80 790 0  8481 80 850 8  8481 80 990 7 | | сертификат соответствия |  |
| 102. Противодымные экраны (шторы, занавесы) | 7019 63 000 0  7019 64 000 0  7019 66 000 9  7019 69 000 9  7019 80 000 9  7019 90 002 9  7019 90 009 5  7019 90 009 9 | | сертификат соответствия |  |
| 103. Вытяжные вентиляторы | 8414 59 | | сертификат соответствия |  |
| 104. Воздуховоды | 7305 31 000 0  7305 39 000 0  7305 90 000 0  7306 30 720 9  7306 30 770 8  7306 30 800 0  7306 40 200 9  7306 40 800 8  7306 50 800 9  7308 90 980 9 | | сертификат соответствия |  |

      Примечание. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.  
     

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан