

**Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 года № 170.

      В соответствии с пунктом 8 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 8 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, в целях реализации подпункта "в" пункта 2 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294, Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

      1. Утвердить прилагаемый перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель Коллегии* *Евразийской экономической комиссии*
 |
*Т. Саркисян*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 г. № 170  |

 **ПЕРЕЧЕНЬ**
**продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)**

      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.12.2021 № 190 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование продукции |
Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Документ об оценке соответствия (сведения о документе об оценке соответствия) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Огнетушащие вещества |
|
1. Порошки огнетушащие общего назначения  |
2836 30 000 0
3104 20 500 0
3104 30 000 0
3104 90 000 9
3105 30 000 0
3105 40 000 0
3105 90 800 0
3813 00 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
2. Пенообразователи для тушения пожаров |
3402 31 000 0
3402 39 000 0
3402 42 000 0
3402 49 000 0
3813 00 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
3. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху |
3402 31 000 0
3402 39 000 0
3402 42 000 0
3402 49 000 0
3813 00 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
4. Смачиватели |
3402 31 000 0
3402 39 000 0
3402 42 000 0
3402 49 000 0
3813 00 000 0 |
декларация о соответствии |  |
|
5. Газовые огнетушащие вещества |
2804 21 000 0
2804 30 000 0
2903 43 000 0
2903 44 000 0
2903 45 000 0
2903 48 000 0
2903 49 000 0
2903 76 900 0
2903 78 000 0
2903 79
3813 00 000 0 |
декларация о соответствии |  |
|
II. Средства огнезащиты |
|
6. Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе |
2520
2530
2811
2827
2835
3105
3209
3214
3809
3824 99 700 0
6811 40 000
6812 99 900 8
6815 |
сертификат соответствия |  |
|
7. Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций |
2520
2530
3209
3214
3816 00 000 0
3824 99 700 0
6806
6808 00 000 0
6809
6810
6811 40 000
6812 99 900 8
6815
6902 |
сертификат соответствия |  |
|
8. Средства огнезащиты кабелей |
2520
2530
3209
3214
3824 99 700 0
6815 |
сертификат соответствия |  |
|
III. Изделия погонажные электромонтажные |
|
9. Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов |
3916 10 000 0
3916 20 000 0
3916 90
3917 21 100 0
3917 21 900
3917 22 100 0
3917 22 900
3917 23 100
3917 23 900
3917 29 000
3917 32 000
3917 39 000
3925 90 200 0
8547 20 000
8547 90 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
IV. Огнетушители |
|
10. Переносные огнетушители
  |
8424 10 000 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
11. Передвижные огнетушители |
8424 10 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
V. Устройства пожаротушения автономные |
|
12. Устройства пожаротушения автономные |
8424 10 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
VI. Пожарные шкафы, пожарные краны |
|
13. Пожарные шкафы |
9403 10 930 0
9403 20 800 9
  |
декларация о соответствии |  |
|
14. Пожарные краны, клапаны пожарные запорные |
8481 80 190 0
8481 80 819 9
8481 80 850 8
  |
декларация о соответствии |  |
|
VII. Мобильные средства пожаротушения |
|
15. Автомобили пожарные основные |
8705 30 000 1
  |
декларация о соответствии |  |
|
16. Автомобили пожарные штабные |
8702 10 119 9
8702 20 112 9
8702 20 119 9
8702 30 119 9
8702 90 119 0
8702 90 319 0
8702 90 809 0
8703 22 109 9
8703 23 198 8
8703 24 109 8
8703 31 109 0
8703 32 199 0
8703 33 199 0
8703 40 109 9
8703 40 309 9
8703 40 510 9
8703 40 599 9
8703 40 709 9
8703 50 109 9
8703 60 109 9
8703 60 309 9
8703 60 510 9
8703 60 599 9
8703 60 709 9
8703 70 109 9
8704 22 920 9
8704 31 920 0
8704 42 910 3
8704 51 910 1
8704 31 910 0
8705 30 000 1 |
декларация о соответствии |  |
|
17. Автоподъемники пожарные |
8705 30 000 1
  |
декларация о соответствии |  |
|
18. Автолестницы пожарные |
8705 30 000 1 |
Декларация о соответствии |  |
|
19. Автомобили аварийно-спасательные |
8702 10 119 9
8702 10 919 9
8702 20 112 9
8702 20 119 9
8702 30 119 9
8702 90 119 0
8702 90 319 0
8702 90 809 0
8703 22 109 9
8703 23 198 8
8703 24 109 8
8703 31 109 0
8703 32 199 0
8703 33 199 0
8703 40 109 9
8703 40 309 9
8703 40 510 9
8703 40 599 9
8703 40 709 9
8703 50 109 9
8703 60 109 9
8703 60 309 9
8703 60 510 9
8703 60 599 9
8703 60 709 9
8703 70 109 9
8704 22 920 9
8704 31 380 9
8704 31 920 0
8704 42 910 3
8704 51 390 3
8704 51 910 1
8705 30 000 1 |
декларация о соответствии |  |
|
20. Автопеноподъемники пожарные |
8705 30 000 1 |
декларация о соответствии |  |
|
21. Автомобили связи и освещения |
8702 10 119 9
8702 10 919 9
8702 20 112 9
8702 20 119 9
8702 30 119 9
8702 90 119 0
8702 90 319 0
8702 90 809 0
8703 22 109 9
8703 23 198 8
8703 24 109 8
8703 31 109 0
8703 32 199 0
8703 33 199 0
8703 40 109 9
8703 40 309 9
8703 40 510 9
8703 40 599 9
8703 40 709 9
8703 50 109 9
8703 60 109 9
8703 60 309 9
8703 60 510 9
8703 60 599 9
8703 60 709 9
8703 70 109 9
8704 22 920 9
8704 31 920 0
8704 42 910 3
8704 51 910 1
8704 31 910 0
8705 30 000 1
8705 90 800 1
8705 90 800 5
  |
декларация о соответствии |  |
|
22. Автомобили газодымозащитной службы |
8702 10 119 9
8702 10 919 9
8702 20 112 9
8702 20 119 9
8702 30 119 9
8702 90 119 0
8702 90 319 0
8702 90 809 0
8703 22 109 9
8703 23 198 8
8703 24 109 8
8703 31 109 0
8703 32 199 0
8703 33 199 0
8703 40 109 9
8703 40 309 9
8703 40 510 9
8703 40 599 9
8703 40 709 9
8703 50 109 9
8703 60 109 9
8703 60 309 9
8703 60 510 9
8703 60 599 9
8703 60 709 9
8703 70 109 9
8704 22 920 9
8704 31 920 0
8704 42 910 3
8704 51 910 1
8704 31 910 0
8705 30 000 1
8705 90 800 1
8705 90 800 5 |
декларация о соответствии |  |
|
23. Мобильные робототехнические комплексы |
8479 50 000 0 |
декларация о соответствии |  |
|
24. Мотопомпы пожарные  |
8413 60 390 0
8413 70 |
декларация о соответствии |  |
|
25. Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения |
8413 70 |
декларация о соответствии |  |
|
VIII. Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) |
|
26. Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные |
8531 10
9022 29 000 0
9027 10 |
сертификат соответствия
  |  |
|
27. Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики |
8504 40 300 4
8504 40 300 8
8504 40 550 0
8504 40 830 0
8504 40 850 0
8504 40 870 0
8504 0 910 0 |
сертификат соответствия |  |
|
28. Оповещатели пожарные |
8517 62 000 9
8518 21 000 0
8518 22 000 9
8518 29 300 8
8518 29 960 0
8519 81 110 0
8531 10
8543 70 800 0
9405 61 000 2
9405 61 000 3
9405 61 000 5
9405 61 000 9
9405 69 000 2
9405 69 000 9 |
сертификат соответствия |  |
|
29. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора |
8517 61 000
8517 71
8517 79 000
8518 10 300 8
8518 10 960 0
8518 40 800 8
8518 50 000 0
8518 90 000 8
8519 30 000 0
8519 81 110 0
8519 81 450 0
8519 81 610
8519 81 750
8519 81 950 9
8519 89 150 0
8519 89 190 0
8519 89 900 9
8527 13 100 0
8527 13 990 0
8527 91 910 0
8531 10
8537 10 |
сертификат соответствия
  |  |
|
30. Выносные устройства индикации |
8531 10
8531 20 200 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
31.Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа |
8531 10
8537 10
  |
сертификат соответствия |  |
|
32. Системы передачи извещений о пожаре |
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 71 190 0
8517 79 000
8526 10 000 9
8531 10
8537 10
8543 20 000 0
8543 70 300 8 |
сертификат соответствия |  |
|
33. Оповещатели пожарные индивидуальные |
8531 10 |
сертификат соответствия |  |
|
34. Устройства дистанционного пуска |
8531 10 |
сертификат соответствия |  |
|
IX. Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения автономных, установок пожаротушения роботизированных, установок пожаротушения модульных) |
|
35. Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8481 80 599 0 |
сертификат соответствия
  |  |
|
36. Спринклерные и дренчерные сигнальные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8481 80 599 0
8481 80 710 0
8481 80 739 9
8481 80 790 0
8481 80 870 0
8481 80 990 7
  |
декларацияо соответствии |  |
|
37. Дренажные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8481 80 599 0
8481 80 710 0
8481 80 739 9
8481 80 790 0
  |
декларация о соответствии |  |
|
38. Обратные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8481 80 599 0
8481 80 710 0
8481 80 739 9
8481 80 790 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
39. Задвижки, затворы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8481 80 599 0
8481 80 610 0
8481 80 639 0
8481 80 690 0
8481 80 850 8 |
сертификат соответствия |  |
|
40. Краны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических
  |
8481 80 599 0
8481 80 819 9
  |
декларацияо соответствии |  |
|
41. Эксгаустеры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических
  |
8481 80 599 0 |
декларация о соответствии |  |
|
42. Акселератор установок водяного и пенного пожаротушения автоматических
  |
8481 80 599 0 |
декларация о соответствии |  |
|
43. Гидроускорители установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8481 80 599 0 |
декларация о соответствии
  |  |
|
44. Сигнализаторы давления и сигнализаторы потока жидкости установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8481 80 599 0 |
сертификат соответствия |  |
|
45. Компенсаторы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8481 80 599 0 |
декларация о соответствии |  |
|
46. Камеры задержки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8481 80 599 0 |
декларация о соответствии |  |
|
47. Фильтры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических |
8421 21 000 9 |
декларация о соответствии |
предназначенные для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
|
48. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические |
8306 10 000 0 |
декларация о соответствии |  |
|
49. Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные |
8424 30 900 0
8424 89 000 9
8424 90 000 0  |
сертификат соответствия |  |
|
50. Дозаторы установок пенного пожаротушения |
7307 11
7309 00 590 0
7310 10 000 0
7412 20 000 0
7609 00 000 0
8424
8479 82 000 0
8479 89 600 9
8481 10 190 8
8481 10 990 8 |
сертификат соответствия |  |
|
51. Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических |
8424 89 000 9 |
сертификат соответствия |  |
|
52. Модули установок газового пожаротушения автоматических |
7311 00
7613 00 000 0
8424 10 000 0
8424 89 000 9
  |
сертификат соответствия |  |
|
53. Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических |
7311 00
7613 00 000 0
8424 10 000 0
8424 89 000 9 |
сертификат соответствия |  |
|
54. Модули установок порошкового пожаротушения автоматических |
7311 00
7613 00 000 0
8424 10 000 0
8424 89 000 9
  |
сертификат соответствия |  |
|
55. Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения |
8424 89 000 9
8481 80 390 0
8481 80 599 0
8481 80 739 9
8481 80 990 7 |
сертификат соответствия |  |
|
56. Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газового пожаротушения
  |
7311 00
7613 00 000 0
  |
декларация о соответствии |  |
|
57. Генераторы огнетушащего аэрозоля
  |
3813 00 000 0
8424 10 000 0
8424 20 000 0
8424 30 080 0
8424 30 900 0
8424 41 900 0
8424 49 990 0
8424 89 000 9
8424 90 000 0
  |  |
сертификат соответствия |  |
|
X. Установки пожаротушения роботизированные
  |
|
58. Установки пожаротушения роботизированные |
8424 20 000 0
8424 30 080 0
8424 30 900 0
8424 41 900 0
8424 49 990 0
8424 89 000 9
8424 90 000 0
8479 50 000 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
XI. Средства индивидуальной защиты пожарных
  |
|
59. Аппараты дыхательные изолирующие пожарные (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом)
  |
9020 00 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
60. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные
  |
9020 00 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
61. Самоспасатели изолирующие пожарные |
9020 00 000 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
62. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных |
4016 10 000 9
9020 00 000 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
63. Баллоны аппаратов дыхательных изолирующих пожарных и самоспасателей изолирующих пожарных  |
7311 00 110 0
7311 00 300 0
7311 00 910 0
7613 00 000 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
64. Установки для проверки аппаратов дыхательных изолирующих пожарных |
9026 20
9026 80
  |
сертификат соответствия |  |
|
65. Установки компрессорные для наполнения баллонов аппаратов дыхательных изолирующих пожарных |
8414 40
8414 80 |
сертификат соответствия |  |
|

XII. Специальная защитная одежда пожарного
  |
|
66. Специальная защитная одежда пожарного общего назначения
  |
6201 40 000 0
6201 90 000 0
6203 12 000 0
6203 19 300 0
6203 19 900 0
6203 22 100 0
6203 23 100 0
6203 29 110 0
6203 33 100 0
6203 39 110 0
6203 41 300 0
6203 43 110 0
6203 43 310 0
6203 49 110 0
6203 49 310 0
6210 10 980 0
6211 33 100 0
6211 43 100 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
67. Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий |
6201 40 000 0
6201 90 000 0
6203 12 000 0
6203 19 300 0
6203 22 100 0
6203 23 100 0
6203 29 110 0
6203 33 100 0
6203 39 110 0
6203 41 300 0
6203 43 110 0
6203 43 310 0
6203 49 110 0
6203 49 310 0
6210 10 980 0
6211 33 100 0
621143 100 0
7019 13 000 9
7019 62 000 1
7019 62 000 9
7019 63 000 0
7019 64 000 0
7019 66 000 9
7019 69 000 1
7019 69 000 5
7019 69 000 9
7019 71000 9
7019 72 000 1
7019 72 000 9
7019 73 000 9
7019 80 000 2
7019 80 000 9
7019 90 001 1
7019 90 001 9
7019 90 002 9
7019 90 009 9 |
сертификат соответствия |  |
|
68. Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа |
6201 90 000 0
6203 12 000 0
6203 19 300 0
6203 19 900 0
6203 22 100 0
6203 23 100 0
6203 29 110 0
6203 33 100 0
6203 39 110 0
6203 41 300 0
6203 43 110 0
6203 43 310 0
6203 49 110 0
6203 49 310 0
6210 10 980 0
6211 32 100 0
6211 33 100 0
6211 39 000 0
6211 43 100 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
69. Белье термостойкое для пожарных |
6107 12 000 0
6107 19 000 0
6107 22 000 0
6107 29 000 0
6107 99 000 0
6109 90 200 0
6109 90 900 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
XIII. Средства индивидуальной защиты рук, ног и головы пожарного
  |
|
70. Подшлемник для пожарных
  |
6505 00 900 0
6506 99 909 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
71. Средства индивидуальной защиты рук пожарного |
4203 29 100 0
6116 10 200 0
6116 93 000 0
6116 99 000 0
6216 00 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
72. Средства индивидуальной защиты ног пожарного |
6401 10 000 0
6401 92 100 0
6401 99 000 0
6402 99 050 0
6402 99 100 0
6402 99 930 0
6403 40 000 0
6403 91 130 0
6403 91 930 0
6403 99 330 0
6403 99 930 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
73. Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) |
6506 10 |
сертификат соответствия |  |
| **XIV. Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней** |
|
74. Лестницы ручные пожарные |
7326 90 300 0
7616 99 900 8 |
сертификат соответствия
  |  |
|
75. Веревки пожарные спасательные |
5607 50
5609 00 000 0 |
декларация о соответствии |  |
|
76. Пояса пожарные спасательные |
4203 30 000 0
6307 20 000 0 |
декларация о соответствии |  |
|
77. Карабины пожарные |
7326 90 920 1
7326 90 920 9
7326 90 940
7326 90 980 3
7326 90 980 7
7616 99 |
декларация о соответствии |  |
|
78. Трапы спасательные пожарные |
6307 90 100 0
6307 90 980 0
7326 90 300 0
7616 99 900 8 |
сертификат соответствия |  |
|
79. Устройства спасательные прыжковые пожарные  |
4016 95 000 0
6306 12 000 0
6306 19 000 0
6306 90 000 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
80. Рукава спасательные пожарные |
6307 90 100 0
6307 90 980 0 |
декларация о соответствии |  |
|
81. Устройства канатно-спускные пожарные |
5607 50
5609 00 000 0
8425 19 000 9
8428 90 800 0
  |
сертификат соответствия |  |
|
82. Лестницы навесные спасательные пожарные |
7326 90 300 0
7616 99 900 8 |
декларация о соответствии |  |
| **XV. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах** |
|
83. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах |
4016 95 000 0
8201 40 000 0
8201 60 000 0
8201 90 000 9
8205 59
8205 90
8425 19 000 9
8425 39 000
8425 42 000 0
8425 49 000 0
8467 11
8467 19 000 0
8467 21
8467 22
8467 29
8467 89 000 0
8467 92 000 0
8467 99 000 |
декларация о соответствии |
предназначенный для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| **XVI. Дополнительное снаряжение пожарных** |
|
84. Фонари пожарные, тепловизоры, радиомаяки, звуковые маяки |
8513 10 000 0
8525 81
8525 82
8525 83
8525 89
8526 91
8531 10
8531 80 |
декларация о соответствии |
предназначенные для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| **XVII. Пожарное оборудование** |
|
85. Головки соединительные пожарные |
7307 11
7307 19
7307 29
7307 99
7609 00 000 0
8481 80 190 0
8481 80 390 0
8481 80 599 0
8481 80 639 0
8481 80 690 0
8481 80 790 0
8481 80 850 8
8481 80 990 7
  |
декларация о соответствии |  |
|
86. Гидранты пожарные  |
8481 80 190 0
8481 80 390 0
8481 80 599 0
8481 80 639 0
8481 80 690 0
8481 80 710 0
8481 80 790 0
8481 80 850 8
8481 80 990 7
  |
декларация о соответствии |  |
|
87. Колонка пожарная |
8481 80 190 0
8481 80 390 0
8481 80 599 0
8481 80 639 0
8481 80 690 0
8481 80 710 0
8481 80 790 0
8481 80 850 8
8481 80 990 7 |
декларация о соответствии |  |
|
88. Пеносмесители |
7307 11
7307 19 900 0
7307 22 900 0
7307 29 100 8
7307 29 800 9
7307 92 900 0
7307 99
7609 00 000 0
8424 20 000 0
8424 89 000 9
8424 90 000 0
8481 80 110 0
8481 80 190 0
8481 80 990 7 |
декларация о соответствии |  |
|
89. Водосборники рукавные |
7307 11
7307 19 900 0
7307 29 100 8
7307 29 800 9
7307 99
7326 19 900 9
7326 20 000 2
7326 20 000 9
7326 90 920 9
7326 90 940 9
7326 90 980 7
7609 00 000 0
7616 99 100 8
7616 99 900 8
  |
декларация о соответствии |  |
|
90. Разветвления рукавные |
7307 11
7307 19 900 0
7307 29
7307 99 800 9
7609 00 000 0
7616 99 900 8
8481 80 190 0
8481 80 390 0
8481 80 599 0
8481 80 639 0
8481 80 690 0
8481 80 790 0
8481 80 850 8
8481 80 990 7
  |
декларация о соответствии |  |
|
91. Гидроэлеваторы пожарные |
8413 82 009 9 |
декларация о соответствии |  |
|
92. Сетки всасывающие пожарные |
7307 11
7307 19 900 0
7307 29
7307 99 800 9
7609 00 000 0
7326 19 900 9
7326 20 000 2
7326 20 000 9
7326 90 920 9
7326 90 940 9
7326 90 980 7
7609 00 000 0
7616 91 000 0
7616 99 100 8
7616 99 900 8 |
декларация о соответствии |  |
|
93. Рукава пожарные напорные |
5909 00 |
сертификат соответствия |  |
|
94. Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных |
8479 89 970 7 |
декларация о соответствии |  |
|
95. Стволы пожарные ручные  |
8424 20 000 0
8424 41 900 0
8424 49
8424 90 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
96. Стволы пожарные лафетные |
8424 20 000 0
8424 41 900 0
8424 49
8424 89 000 9
8424 90 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
97. Генераторы пены  |
7307 11
7307 19 900 0
7307 22 900 0
7307 29 100 8
7307 29 800 9
7307 92 900 0
7307 99 100 0
7307 99 800 9
7609 00 000 0
8424 20 000 0
8424 89 000 9
8424 90 000 0
8481 80 110 0
8481 80 190 0
8481 80 990 7 |
сертификат соответствия |  |
| **XVIII. Заполнение проемов противопожарных преград** |
|
98. Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы
  |
4418 11
4418 19 000 0
4418 21
4418 29 000 0
7019 63 000 0
7019 64 000 0
7019 66 000 9
7019 69 000 9
7019 90 002 9
7308 30 000 0
7308 90 590 0
7610 10 000 0
7610 90 900 0
8431 31 000 0 |
сертификат соответствия |  |
|
99. Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений |
6806 90 000 0
6815 11 000 0
6815 12 000 0
6815 13 000 0
6815 19 000 0
8484 10 000 9 |
сертификат соответствия |  |
|
100. Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые |
4418 11
4418 19 000 0
4418 21
4418 29 000 0
7019 63 000 0
7019 64 000 0
7019 66 000 9
7019 69 000 9
7019 90 002 9
7308 30 000 0
7610 10 000 0
7610 90 900 0
8431 31 000 0 |
сертификат соответствия |  |
| **XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции** |
|
101. Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые  |
8481 80 639 0
8481 80 739 9
8481 80 790 0
8481 80 850 8
8481 80 990 7 |
сертификат соответствия |  |
|
102. Противодымные экраны (шторы, занавесы) |
7019 63 000 0
7019 64 000 0
7019 66 000 9
7019 69 000 9
7019 80 000 9
7019 90 002 9
7019 90 009 5
7019 90 009 9 |
сертификат соответствия |  |
|
103. Вытяжные вентиляторы  |
8414 59 |
сертификат соответствия |  |
|
104. Воздуховоды  |
7305 31 000 0
7305 39 000 0
7305 90 000 0
7306 30 720 9
7306 30 770 8
7306 30 800 0
7306 40 200 9
7306 40 800 8
7306 50 800 9
7308 90 980 9  |
сертификат соответствия |  |

      Примечание. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан