

**О передаче оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения в
коммунальную собственность города Астаны**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2003 года N 1147

      В соответствии с Правилами передачи государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 января 2003 года N 81, Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Передать с баланса Службы охраны Президента Республики Казахстан в коммунальную собственность города Астаны оборудование и внеплощадочные сети электроснабжения согласно приложению.

      2. Службе охраны Президента Республики Казахстан (по согласованию) совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и акиматом города Астаны в установленном законодательством порядке осуществить необходимые организационные мероприятия по приему-передаче объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение                 
к постановлению Правительства        
      Республики Казахстан            
от 14 ноября 2003 года N 1147

**Перечень**   
**оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения,**   
**передаваемых с баланса Службы охраны Президента Республики Казахстан в коммунальную собственность города Астаны**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименования    !Место-      !Тип, марка !Мощность!Коли- !Балансовая   
электрического  !расположения!           !        !чество!стоимость   
оборудования    !            !           !        !      !в тенге   
-------------------------------------------------------------------   
ТП 376 с двумя    На                                        4810932   
трансформаторами  территории   
Трансформатор N 1 СОП РК по   ТМ-250/10-У1  250 КВА  1 шт.   
Трансформатор N 2 улице       ТМ-250/10-0,4 250 КВА  1 шт.   
                  Кенесары 76

Кабель            От ТП 376   ААБЛУ 3\*120   10КВ     360 м. 1934546   
высоковольтный    до ТП 385А   
                  проложен в   
                  траншее под   
                  землей

Кабель            От ТП 376   ААБЛУ 3\*120   10КВ     230 м. 1235960   
высоковольтный    до ТП 112   
                  проложен в   
                  траншее под   
                  землей

ТП 1104 с двумя   Встроенное                                9407909   
трансформаторами  в здание   
Трансформатор N 1 Учебно-тре- ТМ-250/10 У1  250 КВА  1 шт.   
Трансформатор N 2 нировочного ТМ-250/10 У1  250 КВА  1 шт.   
                  центра по   
                  антитерро-   
                  ристической   
                  подготовке   
                  сотрудников   
                  СОП РК,   
                  улица   
                  Сарыарка 85

Кабель            От ТП-1104  ААБЛУ 3\*120   10КВ     428 м. 3814228   
высоковольтный    до РП-55   
                  проложен в   
                  траншее под   
                  землей и   
                  кабельном   
                  канале по   
                  улице   
                  Сейфуллина

Кабель            От ТП 1104  ААБЛУ 3\*120   10КВ     410 м. 1546536   
высоковольтный    до ТП 153   
                  проложен в   
                  траншее под   
                  землей   
--------------------------------------------------------------------   
      Итого                                                 22750110   
--------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан