

**О передаче оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения в
коммунальную собственность города Астаны**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2003 года N 1147

      В соответствии с Правилами передачи государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 января 2003 года N 81, Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Передать с баланса Службы охраны Президента Республики Казахстан в коммунальную собственность города Астаны оборудование и внеплощадочные сети электроснабжения согласно приложению.

      2. Службе охраны Президента Республики Казахстан (по согласованию) совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и акиматом города Астаны в установленном законодательством порядке осуществить необходимые организационные мероприятия по приему-передаче объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Приложение

к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

от 14 ноября 2003 года N 1147

 **Перечень**
**оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения,**
**передаваемых с баланса Службы охраны Президента Республики Казахстан в коммунальную собственность города Астаны**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименования    !Место-      !Тип, марка !Мощность!Коли- !Балансовая

электрического  !расположения!           !        !чество!стоимость

оборудования    !            !           !        !      !в тенге

-------------------------------------------------------------------

ТП 376 с двумя    На                                        4810932

трансформаторами  территории

Трансформатор N 1 СОП РК по   ТМ-250/10-У1  250 КВА  1 шт.

Трансформатор N 2 улице       ТМ-250/10-0,4 250 КВА  1 шт.

                  Кенесары 76

Кабель            От ТП 376   ААБЛУ 3\*120   10КВ     360 м. 1934546

высоковольтный    до ТП 385А

                  проложен в

                  траншее под

                  землей

Кабель            От ТП 376   ААБЛУ 3\*120   10КВ     230 м. 1235960

высоковольтный    до ТП 112

                  проложен в

                  траншее под

                  землей

ТП 1104 с двумя   Встроенное                                9407909

трансформаторами  в здание

Трансформатор N 1 Учебно-тре- ТМ-250/10 У1  250 КВА  1 шт.

Трансформатор N 2 нировочного ТМ-250/10 У1  250 КВА  1 шт.

                  центра по

                  антитерро-

                  ристической

                  подготовке

                  сотрудников

                  СОП РК,

                  улица

                  Сарыарка 85

Кабель            От ТП-1104  ААБЛУ 3\*120   10КВ     428 м. 3814228

высоковольтный    до РП-55

                  проложен в

                  траншее под

                  землей и

                  кабельном

                  канале по

                  улице

                  Сейфуллина

Кабель            От ТП 1104  ААБЛУ 3\*120   10КВ     410 м. 1546536

высоковольтный    до ТП 153

                  проложен в

                  траншее под

                  землей

--------------------------------------------------------------------

      Итого                                                 22750110

--------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан