

**Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2007 года N 781. Утратило силу Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2014 года № 1017

     Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.09.2014 № 1017 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1.
Утвердить прилагаемый перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба.   
      2.
Признать утратившим силу:   
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2004 года N 239 "Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 10, ст. 129);   
      2) пункт 15 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года N 662 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившим силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 27, ст. 341).   
      3.
Настоящее постановление вводится в действие со дня официального опубликования.   
 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | *Премьер-Министр* | | |  | | --- | |  | |
| |  | | --- | | *Республики Казахстан* | | |  | | --- | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден   постановлением Правительства  Республики Казахстан   от 8 сентября 2007 года N 781 |

     Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 18.11.2008 N 1068 .

**Перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  организации и  объектов | Критерии создания противопожарной  службы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организации и объекты   по добыче, переработке,   хранению, обеспечению   и транспортировке нефти   и газа: |  |  |
| 1) объекты по добыче   нефти | производительностью   до трехсот тонн в   сутки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| производительностью   триста тонн в сутки   и более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 2) объекты по добыче   газа | независимо от   производительности; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 3) нефтеперекачивающие   станции | общей вместимостью   резервуарных парков   до сорока тысяч   кубических метров; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| общей вместимостью   резервуарных парков   сорок тысяч   кубических метров   и более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 4) газокомпрессорные   станции | независимо от общей   мощности   газоперекачивающих   агрегатов; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 5) газоперерабатывающие   заводы | независимо от   производственной   мощности; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 6) нефтеперерабатывающие   заводы | независимо от   производственной   мощности; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 7) газонакопительные   станции | общей вместимостью   резервуаров от двух   тысяч до восьми   тысяч кубических   метров; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| общей вместимостью   резервуаров свыше   восьми тысяч   кубических метров; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 8) нефтеналивные   эстакады | проектный объем   сливоналивных   операций в сутки до   двух тысяч   кубических метров; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| проектный объем   сливоналивных   операций в сутки   две тысячи   кубических   метров и более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 9) базы поддержки   морских операций для   добычи и подготовки   нефти и газа на шельфе | независимо от   производительности; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 10) нефтебазы | с общей   вместимостью   резервуарных   парков до десяти   тысяч кубических   метров; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   вместимостью   резервуарных парков   десять тысяч   кубических метров и   более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 11) станции подземного   хранения газа | общим объемом до   одного миллиарда   кубических метров; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| общим объемом один   миллиард кубических   метров и более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 2 | Организации химической   и нефтехимической   промышленности: |  |  |
| 1) предприятия по   производству   синтетического каучука | с общей   производственной   площадью от трех   тысяч до десяти   тысяч квадратных   метров, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более,   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 2) предприятия по   производству   химической продукции   (спиртов, эфиров, смол,   винилхлорида, волокон,   красок и других) с   применением   взрывопожароопасных   веществ | с общей   производственной   площадью от трех   тысяч до десяти   тысяч квадратных   метров, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более,   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 3) предприятия по   производству шин и   резинотехнических   изделий | с общей   производственной   площадью от трех   тысяч до десяти   тысяч квадратных   метров, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более,   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 4) предприятия по   переработке и   получению сжиженных   углеводородных газов | с общей   производственной   площадью от трех   тысяч до десяти   тысяч квадратных   метров, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более,   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 5) предприятия по   производству   минеральных удобрений | с общей   производственной   площадью от трех   тысяч до десяти   тысяч квадратных   метров, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более,   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 6) предприятия по   производству   полистирольных   пластиков по выпуску   полистирола разных   марок | с общей   производственной   площадью от трех   тысяч до десяти   тысяч квадратных   метров, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более,   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 7) предприятия по   производству   полипропиленовой   продукции | с общей   производственной   площадью от трех   тысяч до десяти   тысяч квадратных   метров, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более,   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 8) предприятия по   производству   биотоплива | независимо от   мощности; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| 3 | Организации   электроэнергетической   промышленности: |  |  |
| 1) государственные   районные   электростанции | с мощностью пятьсот   МВт и более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 2) гидроэлектростанции | с мощностью до   двухсот пятидесяти   МВт; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с мощностью двести   пятьдесят МВт и   более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 3) тепловые   электростанции | с мощностью до   пятидесяти МВт или   до трехсот Гкал; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с мощностью   пятьдесят МВт и   более или триста   Гкал и более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 4) атомные   электростанции | независимо от   мощности; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 5) газотурбинные   электростанции | с мощностью до   пятидесяти МВт; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с мощностью   пятьдесят МВт и   более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 6) подстанции | напряжением от одной тысячи   сто пятьдесят   кВ и более; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 4 | Промышленные   организации: |  |  |
| 1) предприятия по   выпуску   сельскохозяйственных   машин | независимо от   производственной   мощности; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 2) предприятия   автомобильной   промышленности | независимо от   производственной   мощности; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 3) предприятия   металлообрабатывающей   промышленности | с общей   производственной   площадью от трех   тысяч до десяти   тысяч квадратных   метров, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более,   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 4) предприятия   металлургической   промышленности | с общей   производственной   площадью от трех   тысяч до десяти   тысяч квадратных   метров, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более,   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 5) предприятия по   хранению и переработке   древесины и   производству целлюлозы | мощностью:   по распиловке   древесины до   пятидесяти тысяч   кубических метров   в год;   по производству   целлюлозы, бумаги   до ста тысяч тонн   в год;   по производству   мебели, фанеры,   ДСП, ДВП, столярных   изделий, деревянных   конструкций общей   площадью от трех с   половиной тысяч до   десяти тысяч   квадратных метров; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| мощностью:   по распиловке   древесины пятьдесят   тысяч кубических   метров в год и   более;   по производству   целлюлозы, бумаги   сто тысяч тонн в   год и более;   по производству   мебели, фанеры,   ДСП, ДВП, столярных   изделий, деревянных   конструкций общей   площадью десять   тысяч квадратных   метров и более   независимо от   производственной   мощности; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 6) объекты   месторождений добычи   угля, железной руды,   цветных металлов | независимо от   производственной   мощности; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 7) предприятия   транспорта | с общей   производственной   площадью от десяти   тысяч до ста тысяч   квадратных метров и   если десять   процентов этой   площади и более   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью сто тысяч   квадратных метров и   более и если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 8) организации   транспорта,   предназначенные для   непосредственного   обслуживания населения,   со зданиями с расчетной   вместимостью   пассажиров: | независимо от   вместимости   пассажиров в   аэропортах; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| семьсот человек и   более в   железнодорожных,   речных, морских   вокзалах; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| 9) склады взрывчатых   веществ (ВВ) | с общей площадью   складов до одной с   половиной тысячи   квадратных метров; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей площадью   складов свыше одной   с половиной тысячи   квадратных метров; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 10) другие   промышленные   предприятия, а также   базы складского   назначения,   предприятия связи и   научно-   исследовательские   учреждения,   расположенные вне   селитебной территории | с общей   производственной   площадью от десяти   тысяч квадратных   метров до ста тысяч   квадратных метров и   если десять   процентов и более этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью сто тысяч   квадратных метров и   более, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 5 | Сельскохозяйственные   предприятия |  |  |
| 1) предприятия пищевой,   перерабатывающей   промышленности,   рыбного хозяйства и   другие объекты   сельскохозяйственного   назначения | с общей   производственной   площадью от десяти   тысяч до ста тысяч   квадратных метров и   если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба без   выездной техники; |
| с общей   производственной   площадью сто тысяч   квадратных метров и   более, если десять   процентов и более   этой площади   занимают   взрывопожароопасные   здания и помещения,   а также наружные   технологические   установки; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 2) элеваторы | независимо от   мощности и   занимаемой площади; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |
| 6 | Государственные   учреждения лесного   хозяйства и особо   охраняемые территории   со статусом   юридического лица | независимо от   площади; | противопожарная   служба с выездной   техникой; |

**Примечание:**   
      1. Отнесение зданий, сооружений, наружных технологических установок предприятий к пожароопасным или взрывопожароопасным категориям производства определяется республиканскими нормами технологического проектирования РНТП 01-94.   
      2. При определении доли общей производственной площади, занимаемой взрывопожароопасными зданиями, помещениями и наружными технологическими установками, в расчет также включаются открытые площадки, на которых производится хранение взрывопожароопасных веществ и материалов.   
      3. Количество основных пожарных автомобилей и численность работников противопожарной службы определяется по СНиП 4.01.02-2001 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" исходя из расхода воды на наружное пожаротушение объекта и тактических возможностей боевого расчета противопожарной службы в смену.   
      4. Вид основных пожарных автомобилей (автоцистерна, автонасос, порошковые или пенные пожарные автомобили) определяется исходя из особенностей обращающихся (хранящихся) на организации (предприятии) веществ и их тушения. Необходимость наличия специальной пожарной техники (автолестниц, автоподъемников) определяется в зависимости от высоты зданий и наружных технологических установок, имеющихся на предприятии.   
      5. Противопожарная защита организаций и объектов хозяйствования, расположенных в производственно-промышленной зоне может обеспечиваться одним пожарным подразделением путем долевого участия данных предприятий по обслуживанию и содержанию работников противопожарной службы и мобильной пожарной техники. При этом общая штатная численность и техническая оснащенность подразделения определяется с учетом производственных характеристик каждого предприятия по согласованию с органом государственной противопожарной, осуществляющим контрольные функции в области пожарной безопасности.   
     Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 18.11.2008 N 1068 .   
      6. Радиус обслуживания пожарного депо при создании противопожарной службы с выездной техникой на объектах промышленности не должен превышать норматива, определенного СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий".   
      7. Общая численность и техническая оснащенность подразделений противопожарной службы без выездной техники, устанавливается руководителем объекта, организации по согласованию с органом государственной противопожарной, осуществляющим контрольные функции в области пожарной безопасности, в зависимости от количества участков на предприятии и с учетом круглосуточного дежурства и обеспечения противопожарной защиты объекта.   
     Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 18.11.2008 N 1068 .   
      8. Количество выездной техники для государственных учреждений лесного хозяйства и особо охраняемых территорий со статусом юридического лица определяется в соответствии с нормами положенности уполномоченного органа в сфере сельского хозяйства.   
      9. Организации и объекты, не вошедшие в данный перечень и содержащие подразделения противопожарной службы, могут сохранять их дальнейшее функционирование.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан