

**О передаче оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения в коммунальную собственность города Астаны**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2013 года № 100

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Передать из республиканской собственности с баланса государственного учреждения «Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан» в коммунальную собственность города Астаны оборудование и внеплощадочные сети электроснабжения согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Хозяйственному управлению Парламента Республики Казахстан (по согласованию) совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и акиматом города Астаны в установленном законодательством порядке осуществить необходимые организационные мероприятия по приему-передаче объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.  
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Приложение            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 7 февраля 2013 года № 100

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения,**  
**передаваемых из республиканской собственности с баланса**  
**государственного учреждения «Хозяйственное управление**  
**Парламента Республики Казахстан» в коммунальную**  
**собственность города Астаны**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-  нования  электрического  обору-  дования | Месторасполо-  жение | Технические характеристики | | | Балансовая  стоимость  в тенге |
| Тип, марка | Мощность | Коли-  чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кабельные  линии | От ПС  «Западная»  ЗРУ-6кВ до ТП  3611 РУ-6кВ  проложен в  траншее под  землей | АП в Внт-  LS1x400/50  L=2400 | 6кВ | 14400  м. | 65424900 |
| Ячейка  высоко-  вольтная  «Siemens» с  блоком  защиты  «Sihroteks»  7SJ6225 и  счетчиком А1805 | ПС «Западная»  ЗРУ-6кВ | КМ1 Ф |  | 2 шт. | 17180185 |
| Ячейки  высоко-  вольтные, в  том числе  ячейки с  вакуумными  выключа-  телями  ЗАН-5 на  1250А  «Siemens»,  ячейки с  секционными  разъедини-  телями | ТП 3611 на  территории РГП  «Автохозяйство  ХОЗУ  Парламента РК»  по улице  № Е9-62, дом 9 | КСО2-10 |  | 6 шт.                       4 шт.              2 шт. | 17080306 |
| Силовой  трансфор-  матор | ТП3611 на  территории РГП  «Автохозяйство  ХОЗУ  Парламента РК»  по улице  № Е9-62, дом 9 | ТСЛ-1600  кВа 6/0,4  кВ | 2x1600 кВа | 2 шт. | 10994861 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 110680252 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан