

**Об утверждении Положения о режиме санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 1996 г. N 1259

      Сноска. В заголовке и преамбуле заменены слова - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

            В целях обеспечения надлежащего качества подаваемой воды и санитарной надежности использования канала имени Каныша Сатпаева в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения Центрального Казахстана Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемое Положение о режиме санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева. <\*>

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

      2. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Казахской ССР от 6 ноября 1991 г. N 187.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

                                       Утверждено

                               постановлением Правительства

                                   Республики Казахстан

                               от 14 октября 1996 г. N 1259

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о режиме санитарной охраны канала**

**имени Каныша Сатпаева** <\*>

      Сноска. В заголовке и тексте заменены слова - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

      Настоящим Положением устанавливаются основные требования к режиму санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаевав целях обеспечения надлежащего качества подаваемой воды и санитарной надежности использования канала в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения Центрального Казахстана.

**1. Зона санитарной охраны канала**

**имени Каныша Сатпаева**

      1. Зона санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева устанавливается в составе двух поясов: первый - пояс строгого режима и второй - пояс ограничений.

      2. Границы первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаеваустанавливаются:

      а) на протоке реки Белой на всем протяжении от истока до водозабора шириной по левому берегу 0,25 км, по правому берегу - 0,5 км от оси протоки реки Белой;

      б) по каналу: на всем протяжении шириной 0,3 км, по 0,15 км - от оси канала;

      в) по водохранилищам 1-10 гидроузлов, Экибастузскому и Туздинскому: от 0,1 до 0,3 км от уровня воды при НПУ, в зависимости от рельефа местности.

      3. Границы первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаеваограждаются забором полевого типа в районе водозабора, населенных пунктов, мостов через канал, перегораживающих сооружений и резервных водохранилищ (Туздинское, Экибастузское).

      4. Границы второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаеваустанавливаются согласно приложению к настоящему Положению.

      5. Границы первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева после отвода земель в установленном порядке закрепляется в натуре межевыми знаками, а границы второго пояса - опознавательными знаками (железобетонными столбами).

      6. Размеры зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и санитарный режим (мероприятия) на их территории принимаются в соответствии с действующей нормативной документацией и согласовываются с государственными органами по надзору в установленном порядке.

**2. Санитарный режим первого пояса зоны**

**санитарной охраны канала**

**имени Каныша Сатпаева**

      7. На территории первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева запрещается:

      а) строительство каких-либо объектов, кроме водозаборных, водорегулирующих, защитных и других сооружений специального назначения;

      б) использование насосных станций, работающих на жидком топливе;

      в) проживание людей, стирка белья, стоянка и мытье машин и техники, другие действия, загрязняющие территорию водоохранной зоны, воду канала и водохранилищ;

      г) сброс в канал и водохранилища коллекторно-дренажных вод, промышленных и хозяйственно-фекальных канализационных стоков, независимо от степени их очистки;

      д) содержание, выпас, водопой и купание скота, откорм водоплавающей птицы, замачивание шкур и мытье шерсти, перегон через канал скота, неблагополучного по инфекционным заболеваниям;

      е) применение всех видов ядохимикатов, органических и минеральных удобрений;

      ж) размещение складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов и других объектов, отрицательно влияющих на санитарное состояние водоохранной зоны, качество воды в канале, водохранилищах и протоке реки Белой;

      з) распашка земель, рубка древесно-кустарниковой растительности.

      8. Санитарным режимом первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаеваустанавливаются следующие ограничения:

      а) организация зон отдыха, купание, любительская рыбная ловля в специально отведенных местах, исключающих загрязнение воды канала, водохранилищ и протоки реки Белой, разрешается с согласия Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора), бассейновых водохозяйственных управлений, территориальных управлений охраны окружающей среды, Республиканского государственного предприятия "Канал имени Каныша Сатпаева" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - предприятие "Канал имени Каныша Сатпаева");

      б) перегон скота через канал, благополучного по инфекционным заболеваниям, может производиться только по мостовым переходам, согласованным для пользования в этих целях с предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева" и Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора; передвижение населения и техники по мостовым переходам, предназначенным для выполнения специальных работ при эксплуатации канала, может производиться только по согласованию с предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева";

      в) пребывание людей на территории первого пояса, кроме участков, отведенных под рекреационные сооружения, разрешается лишь лицам, связанным с эксплуатацией канала, благоустройством территории, промысловым ловом рыбы и другими работами, согласованными с предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева", а также лицам, осуществляющим государственный контроль;

      г) рыбохозяйственное освоение канала и водохранилищ, мероприятия по разведению рыбы производятся предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева" и другими организациями по согласованию с ним и Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и рыбоохраной;

      д) опорожнение неводов и сетей, другие работы, связанные с промышленным ловом рыбы, разрешается производить только на специальных площадках по согласованию с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора и предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева", не допуская при этом загрязнения берегов и водоемов рыбопромысловыми отходами и горюче-смазочными материалами. <\*>

      Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

      9. Санитарным режимом первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаевапредусматривается:

      а) систематическая очистка канала от заносимой ветром отмершей сорной растительности;

      б) периодическая очистка резервных водохранилищ хозяйственно-питьевого назначения от водной и полуводной растительности;

      в) осуществление колебаний уровней воды в водохранилищах с сезонной и многолетней периодичностью в пределах их проектных режимов, обусловленных требованиями Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора), в целях борьбы с выплодом гнуса, комаров и других кровососущих насекомых;

      г) содержание в исправном состоянии дренажной сети и нагорных канав с целью предотвращения застоя в них фильтрационных вод и загрязненных поверхностных стоков;

      д) создание лесозащитных полос на всем протяжении обоих берегов канала и водохранилищ шириной не менее 50 м, а на подверженных эрозии землях защитно-лесные полосы создаются по всей ширине первого пояса санитарной охраны канала, а при необходимости на таких землях и в пределах второго пояса;

      е) планировка территории водозаборных и других сооружений с организацией отвода поверхностного стока за пределы первого пояса с учетом согласования с землепользователем и территориальными органами Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;

      ж) зарыбление водохранилищ растительноядными и другими видами рыб.

      Сноска. В пункт 9 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

**3. Санитарный режим второго пояса зоны санитарной**

**охраны канала имени Каныша Сатпаева**

      10. На территории второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаевазапрещается:

      а) строительство объектов, нарушение почвозащитных технологий обработки земель и использование сельхозугодий, организация карьеров для добычи всех видов полезных ископаемых, бурение скважин и другие работы без согласования с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, бассейновыми водохозяйственными управлениями, территориальными управлениями охраны окружающей среды и предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева";

      б) организация полей фильтрации, полей орошения на базе использования сточных вод, прудов-испарителей и других фильтрирующих сооружений по очистке вод на территории шириной до 2 км от первого пояса, имеющей гидрологическую связь с каналом, на остальной территории второго пояса их размещение согласуется с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, бассейновыми водохозяйственными управлениями, территориальными управлениями охраны окружающей среды и предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева";

      в) устройство свалок мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, навоза, подземное захоронение жидких веществ, а также скотомогильников;

      г) организация летних свиноводческих лагерей, содержание, выпас и прогон скота, больного инфекционными заболеваниями;

      д) применение ядохимикатов для борьбы с болезнями и вредителями растений и рыб, для обработки малярийного комара, гнуса и других кровососущих насекомых. <\*>

      Сноска. В пункт 10 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

      11. Санитарным режимом второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаеваустанавливаются следующие ограничения:

      а) организация летних лагерей содержания скота, кроме свиноводческих, разрешается на территории не ближе 2 км от границы первого пояса по согласованию с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора; летние лагеря должны быть оборудованы емкостями для сбора стоков и жижи, а также навозохранилищами, исключающими фильтрацию их содержимого;

      б) водопой скота должен производиться только на специально оборудованных водопойных площадках;

      в) прогон скота, благополучного по инфекционным заболеваниям, производить только по постоянным маршрутам, согласованным с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора и территориальными органами ветеринарного надзора;

      г) место, состав и способы внесения ядохимикатов для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, минеральных и органических удобрении должны быть согласованы с агрохимической службой. Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, бассейновыми водохозяйственными управлениями и территориальными управлениями охраны окружающей среды. <\*>

      Сноска. В пункт 11 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

      12. Санитарным режимом второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаевапредусматривается:

      а) осуществление планово-регулярной очистки территории населенных пунктов, животноводческих ферм, производственных площадей и других объектов от жидких и твердых бытовых и производственных отходов, навоза, уличного и дворового мусора;

      б) первоочередное оборудование централизованных систем водоснабжения, канализации и благоустройство населенных мест, животноводческих ферм и производственных объектов, исключающих возможность поступления загрязненных стоков с их территории в канал;

      в) размещение лечебно-ветеринарных учреждений и изоляторов больных животных за пределами второго пояса зоны санитарной охраны канала, постоянный ветеринарный и санитарный контроль за своевременным выявлением, изоляцией и удалением заболевших животных с территории второго пояса зоны санитарной охраны канала.

**4. Организация наблюдения и контроля в зонах**

**санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева**

      13. Контроль за соблюдением санитарного режима в зоне санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева, водохранилищах и протоке реки Белой осуществляется Комитетом по водным ресурсам, Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и их органами, Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора и предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева". <\*>

      Сноска. В пункт 13 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

      14. Контроль за предотвращением загрязнения водохранилищ на канале в процессе их рыбохозяйственного освоения возлагается на бассейновые зональные рыбные инспекции, Комитет по водным ресурсам, Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, их органы, Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора и предприятие "Канал имени Каныша Сатпаева". <\*>

      Сноска. В пункт 14 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

      15. Контроль за сельскохозяйственным и промышленным освоением территории второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаевав соответствии с требованиями настоящего Положения возлагается на территориальные органы Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами, областные органы Комитета по водным ресурсам, Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора. <\*>

      Сноска. В пункт 15 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

      16. Предприятие "Канал имени Каныша Сатпаева", а также все юридические и физические лица, осуществляющие общее водопользование, несут ответственность за обеспечение и соблюдение режима зон санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаевав соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об охране окружающей природной среды".

      17. Лабораторный контроль за качеством воды в канале, протоке реки Белой и водохранилищах осуществляется следующими организациями:

      а) санитарно-лабораторный контроль за качеством воды канала на всем его протяжении и в протоке реки Белой; постоянно - предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева", периодически - Комитетом по водным ресурсам, Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и их органами;

      б) лабораторное исследование воды в пунктах хозяйственно-питьевого водопользования: постоянно - водопользователями;

      в) в пунктах хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования населения: выборочно - Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

      г) гидробиологические исследования воды канала и в протоке реки Белой: постоянно - предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева", периодически - Комитетом по водным ресурсам, Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и их органами;

      д) органами по охране рыбных запасов: выборочно - в пунктах рыбохозяйственного водопользования;

      е) контроль за состоянием эпизоотических процессов среди грызунов, диких и домашних животных осуществляется в установленном порядке территориальными органами ветеринарного надзора, Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, территориальной противочумной станцией;

      ж) контроль за соблюдением земельного законодательства в зонах санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева осуществляют Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами и его территориальные органы. <\*>

      Сноска. В пункт 17 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

      18. Контроль за сохранностью и исправным состоянием ограждений канала, межевых знаков, установленных на границе первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева, возлагается на предприятие "Канал имени Каныша Сатпаева", а опознавательных знаков (железобетонных столбов), установленных на границе второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева- на землепользователей и предприятие "Канал имени Каныша Сатпаева".

      19. Восстановление поврежденных ограждений канала, межевых и опознавательных знаков производится предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева" за счет виновных лиц в установленном законодательством порядке.

                                          Приложение

**Границы второго пояса зоны санитарной охраны**

**канала имени Каныша Сатпаева**

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

  Местоположение (километраж)       і  Расстояние границы второго

   насосных станций, плотин         і пояса зоны санитарной охраны

   гидроузлов, водохранилищ         і    от оси канала в метрах

                                    іДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

                                    і     влево     і   вправо

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

                   1                і       2       і       3

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

В пределах населенных пунктов,

располагающихся на левом берегу

протоки реки Белой, граница второго

пояса зоны санитарной охраны

канала имени Каныша Сатпаева отстоит от

протоки на 0,75-1,5 км, по правому

берегу - 1,0-2,0 км

Насосная станция N 1, км

     0                                  1000              1000

     80                                 1150              1100

     81                                 1070               950

     82                                 1550

     83,5                                                 1050

     85                                                   1020

     87                                 1050

     89                                 1300              1050

     99                                 1550              1000

    105                                 1030              1050

    108                                 1000              1000

    119,5                               1125              1155

    124                                 1015              1015

Плотина Экибастузского водохранилища

    128 км                              1000              1000

от 128 до 142 км                       1000              1000

    142 км                              1000              1000

Плотина гидроузла 1

    173 км                              1000              1000

В пределах водохранилища

       гидроузла 1                   до 2000           до 1800

    НС-7 192,6 км                       1200              1000

    НС-8 199,9 км                       1000              1000

    205 км                              1000              1000

    213 км                              1000              1000

Плотина гидроузла 2

    213,5 км                            2000              1000

    214 км                              1000              2000

    216 км                              1000              3000

    216,5 км                             750               750

Плотина гидроузла 3                     1000              1000

В пределах водохранилища

      гидроузла 3

  до 235 км                          1500-3000          600-2000

     240 км                             1000              1000

Плотина гидроузла 4, НС-10

     241,5 км                           2500              1400

В пределах водохранилища

     гидроузла 4

  до 247,5 км                         750-2500          750-2000

  от 245,5 до 250 км                    1000               750

  НС-11 251,8 км                        1875               875

Плотина гидроузла 5

     254 км                             1100               900

В пределах водохранилища

     гидроузла 5

  до 265 км                          до 2500           до 3500

     265 км                             1000              1100

     269 км                             1250               625

     271 км                             2000              1200

Плотина гидроузла 6

     275 км                             2000              1500

Плотина гидроузла 7

     282,3 км                           2750              5650

В пределах водохранилища

     гидроузла 7

  до 300 км                           1000-4000         2750-6250

     300 км                             1500              5000

Плотина гидроузла 8, НС-14

     305,7 км                           3000              8000

В пределах водохранилища

     гидроузла 8

  до 320 км                           1000-5000         2000-9000

     320 км                              850              2000

  НС-15 327,1 км                        2700               850

Плотина гидроузла 9

     331 км                             3000              1500

В пределах водохранилища

     гидроузла 9

  до 338 км                          до 2500           до 5000

     338 км                             1500              3000

  НС-16 338,8 км                        1500              3000

Плотина гидроузла 10

     342 км                             1500              5000

В пределах водохранилища

     гидроузла 10

  до 353 км                          1800-3500          2000-3500

     353 км                             2800              2000

     354 км                             2750              2250

Плотина гидроузла 11,

  НС-17 357, 3 км                       4250              2500

  пос. Молодежный 357-362 км                            2200-4000

  от 362 до 376 км                    600-1500

В пределах водохранилища

     гидроузла 11                 до 8500

     376 км                          4800                 1350

  НС-19

     387,9 км                        4000                 1500

     397 км                          3200                 1200

  НС-20

     405,1 км                        3500                 3000

  НС-22

     441,6 км                        1500                 1200

     425 км                          1000                 1500

Туздинское водохранилище и

      пос. Куу-Чек

  от 428 до 437,2 км              500-10000             1000-3000

Плотина Туздинского гидроузла

     437,2 км                        5500                 2000

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан