

**Об утверждении ветеринарных нормативов производственных помещений и набора технологического оборудования**

***Утративший силу***

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 января 2003 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 января 2003 года № 2122. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 декабря 2010 года № 766

      Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.12.2010 № 766 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

      Во исполнение подпункта 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 1347 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан", приказываю:

      1. Утвердить прилагаемый ветеринарный норматив производственных помещений, набора технологического оборудования, необходимых для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения на рынках.

      2. Департаменту ветеринарии совместно с областными территориальными управлениями, городов Астаны и Алматы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в установленном законодательством порядке, принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

      3. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

*Заместитель Премьер-Министра*

*Республики Казахстан - Министр*

Утвержден

приказом Министерства

сельского хозяйства

Республики Казахстан

от 9 января 2003 года N 5

 **Ветеринарный норматив**
**производственных помещений, технологического оборудования, необходимых для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и**
**сырья животного происхождения на рынках**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование производственных помещений и набора технологического оборудования  | Количество  |
| 1  | Комната или отделение для осмотра и отбора проб мяса, мясных продуктов и рыбы (смотровой зал)  | 1  |
| 2  | Комната или отделение для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясопродуктов, рыбы  | 1  |
| 3  | Комната или отделение для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока, молочных продуктов, меда и яиц  | 1  |
| 4  | Комната для персонала                  | 1  |
| 5  | Комната или отделение для обезвреживания проб, продуктов и сырья животного происхождения, оборудованные варочными котлами или автоклавом  | 1  |
| 6  | Дистиллятор  | 1  |
| 7  | Холодильник бытовой  | Не менее 4  |
| 8  | Прибор для определения водородных ионов (иономер, рН-метр)  | 1  |
| 9  | Камера проекционная для трихинеллоскопии или трихинеллоскоп  | 1  |
| 10  | Компрессорий  | (не менее 10 шт)  |
| 11  | Микроскоп биологический  | Не менее 2 шт  |
| 12  | Осветитель для микроскопа  | Не менее 2 шт  |
| 13  | Лампа (облучатель) бактерицидная  | В каждом отделении по одной  |
| 14  | Прибор для определения степени чистоты молока  | 1  |
| 15  | Центрифуга лабораторная  | 1  |
| 16  | Аппарат для определения влажности
творога  | 1  |
| 17  | Баня водяная лабораторная  | 1  |
| 18  | Баня электрическая для подогрева жиромеров  | 1  |
| 19  | Жиромер  | Не менее 5 шт  |
| 20  | Рефрактометр  | 1  |
| 21  | Редуктазник  | 1  |
| 22  | Ареометр  | Не менее 5 шт  |
| 23  | Овоскоп  | 1  |
| 24  | Шкаф сушильный стерилизационный  | 2  |
| 25  | Шкаф втяжной пристенный химический  | 1  |
| 26  | Весы лабораторные с разновесами
(гирями)  | В каждом отделении по одному набору  |
| 27  | Весы технические с разновесами
(гирями) +  | В каждом отделении по одному набору  |
| 28  | Лупа бинокулярная  | Не менее 2 шт  |
| 29  | Лупа складная  | Не менее 5 шт  |
| 30  | Стерилизатор электрический для инструментов  | Не менее 3 шт  |
| 31  | Горелка спиртовая  | Не менее 2 шт  |
| 32  | Мясорубка лабораторная или гомогенизатор  | Не менее 2 шт  |
| 33  | Термометр водяной  | Не менее 5 шт  |
| 34  | Термометр для мяса с металлическим стилетом  | Не менее 2 шт  |
| 35  | Термометр комнатный  | В каждом производственном помещении по одному  |
| 36  | Термометр лабораторный химический  | Не менее 5 шт  |
| 37  | Термометр молочный  | Не менее 5 шт  |
| 38  | Часы песочные  | Не менее 5 шт  |
| 39  | Часы сигнальные  | Не менее 2шт  |
| 40  | Электроплита  | В каждом  отделении по одной  |
| 41  | Радиологические средства измерения:
(Дозиметры ДРГ-01Т1 или ДРГ-06Т, СРП-68-01, СРП-88 или Радиометр-спектрометр универсальный РСУ-1 "Сигнал-Гамма" или портативный спектрометр "Прогресс-Спектр")  | 2 шт  |
| 42  | Шпатель металлический  | Не менее 10 шт  |
| 43  | Микробюретки и капельницы  | Не менее 10 шт  |
| 44  | Колбы (25, 50, 100, 250 см 3 )  | В зависимости от объема проводимых исследований (не менее 10 шт)  |
| 45  | Скальпели остроконечные, брюшистые  | Не менее 10 шт  |
| 46  | Мерные цилиндры (5, 10, 25, 50, 500, 1000 см 3 )  | В зависимости от объема проводимых исследований (не менее 10 шт)  |
| 47  | Лабораторные стаканы (50, 100, 250, 500, 1000 см 3 )  | В зависимости от объема проводимых исследований (не менее 10 шт)  |
| 48  | Пипетки градуированные (0,1-25 см 3 )  | В зависимости от объема проводимых исследований (не менее 15 шт)  |
| 49  | Эксикатор (разных размеров)  | В каждом отделении по одному  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан