

**О внесении изменений и дополнения в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2001 года N 314 "Об утверждении Электросетевых Правил"**

***Утративший силу***

Приказ Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 26 июля 2007 года N 175. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2007 года N 4859. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 25 октября 2013 года № 329

      Сноска. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и новых технологий РК от 25.10.2013 № 329.

      В целях упорядочения сроков выдачи технических условий на присоединение электроустановок потребителей и совершенствования законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики, **ПРИКАЗЫВАЮ** :

      1. Внести в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2001 года N 314 "Об утверждении Электросетевых Правил" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1708, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., N 25-28, с внесенными изменениями и дополнениями приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 16 сентября 2004 года N 222 "О внесении изменений и дополнений в приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра энергетики и минеральных ресурсов от 24 декабря 2001 года N 314 "Об утверждении Электросетевых Правил", зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3106, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 11 ноября 2005 года N 209-210 (943-944), следующие изменения и дополнение:

      в Электросетевых Правилах, утвержденных указанным приказом:

      пункт 125 изложить в следующей редакции:

      "125. Процедуры подключения и ориентировочные сроки их исполнения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действия  | Срок  | Исполнитель  |
| 1. Подача официальной заявки  | 0  | Пользователь  |
| 2. Выдача полного предложения
(Технических условий) при
предоставлении пользователем
полной информации для объектов с
суммарной мощностью до 1 МВт  | 1 мес.  | Электросетевая компания  |
| 3. Выдача полного предложения
(Технических условий) при
предоставлении пользователем
полной информации для объектов с
суммарной мощностью свыше 1 МВт
(если не требуется усиление сети)  | 1,5 мес.  | Электросетевая компания  |
| 4. Выдача полного предложения
(Технических условий) при
предоставлении пользователем
полной информации для объектов с
суммарной мощностью свыше 1 МВт
(если требуется усиление сети)  | 2 мес.  | Электросетевая компания  |
| 5. Принятие предложения  | 1 мес.  | Пользователь  |
| 6. Подписание соглашения  | 1 мес.  | Электросетевая компания
и пользователь  |
| 7. Приемка объектов подключения  |
 | Комиссия в составе:
Электросетевая
компания, представители
Комитета по
Госэнергонадзору,
генеральный подрядчик,
потребитель  |
| 8. Выдача разрешения на включение  |
 | Комитет по
Госэнергонадзору  |

      Пункт 133 изложить в следующей редакции:

      "133. В ответ на представленную заявку на подключение, электросетевая компания должна начать подготовку Предложения на подключение вместе со спецификациями (Техническими условиями) и представить заявителю готовое Предложение в срок, указанный в пункте 125 настоящих Правил";

      пункт 137 изложить в следующей редакции:

      "137. При подготовке Предложения на подключение электростанции электросетевая компания должна рассмотреть следующие параметры: предварительное значение перетоков между распределительными устройствами различного напряжения, распределение генерирующих установок по классам напряжения, электрическую схему выдачи электроэнергии и количество линий электропередачи каждого класса напряжения, отходящих от электростанции, характер и объем обменных перетоков электроэнергии";

      первое предложение пункта 144 изложить в следующей редакции:

      "144. Срок рассмотрения (принятия) Предложения на подключение пользователем принимается согласно пункту 125 настоящих Правил или может быть определен сторонами.";

      в первом предложении пункта 146 слова "в течение шести месяцев выдает заявителю "предварительное Предложение на подключение объекта к электросетевой компании" заменить словами "в установленные в пункте 125 настоящих Правил сроки выдает заявителю предварительное Предложение (предварительные Технические условия) на подключение объекта к электросетевой компании.";

      в абзаце четвертом приложения 5 после слов "объектов 110 кВ" дополнить словами "и ниже".

      2. Департаменту электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Министр*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан