

**О внесении изменений и дополнения в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2001 года N 314 "Об утверждении Электросетевых Правил"**

***Утративший силу***

Приказ Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 26 июля 2007 года N 175. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2007 года N 4859. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 25 октября 2013 года № 329

      Сноска. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министра индустрии и новых технологий РК от 25.10.2013 № 329.

      В целях упорядочения сроков выдачи технических условий на присоединение электроустановок потребителей и совершенствования законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики, **ПРИКАЗЫВАЮ** :

      1. Внести в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2001 года N 314 "Об утверждении Электросетевых Правил" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1708, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., N 25-28, с внесенными изменениями и дополнениями приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 16 сентября 2004 года N 222 "О внесении изменений и дополнений в приказ заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра энергетики и минеральных ресурсов от 24 декабря 2001 года N 314 "Об утверждении Электросетевых Правил", зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 3106, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 11 ноября 2005 года N 209-210 (943-944), следующие изменения и дополнение:   
      в Электросетевых Правилах, утвержденных указанным приказом:   
      пункт 125 изложить в следующей редакции:   
      "125. Процедуры подключения и ориентировочные сроки их исполнения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действия | Срок | Исполнитель |
| 1. Подача официальной заявки | 0 | Пользователь |
| 2. Выдача полного предложения   (Технических условий) при   предоставлении пользователем   полной информации для объектов с   суммарной мощностью до 1 МВт | 1 мес. | Электросетевая компания |
| 3. Выдача полного предложения   (Технических условий) при   предоставлении пользователем   полной информации для объектов с   суммарной мощностью свыше 1 МВт   (если не требуется усиление сети) | 1,5 мес. | Электросетевая компания |
| 4. Выдача полного предложения   (Технических условий) при   предоставлении пользователем   полной информации для объектов с   суммарной мощностью свыше 1 МВт   (если требуется усиление сети) | 2 мес. | Электросетевая компания |
| 5. Принятие предложения | 1 мес. | Пользователь |
| 6. Подписание соглашения | 1 мес. | Электросетевая компания   и пользователь |
| 7. Приемка объектов подключения |  | Комиссия в составе:   Электросетевая   компания, представители   Комитета по   Госэнергонадзору,   генеральный подрядчик,   потребитель |
| 8. Выдача разрешения на включение |  | Комитет по   Госэнергонадзору |

      Пункт 133 изложить в следующей редакции:   
      "133. В ответ на представленную заявку на подключение, электросетевая компания должна начать подготовку Предложения на подключение вместе со спецификациями (Техническими условиями) и представить заявителю готовое Предложение в срок, указанный в пункте 125 настоящих Правил";   
      пункт 137 изложить в следующей редакции:   
      "137. При подготовке Предложения на подключение электростанции электросетевая компания должна рассмотреть следующие параметры: предварительное значение перетоков между распределительными устройствами различного напряжения, распределение генерирующих установок по классам напряжения, электрическую схему выдачи электроэнергии и количество линий электропередачи каждого класса напряжения, отходящих от электростанции, характер и объем обменных перетоков электроэнергии";   
      первое предложение пункта 144 изложить в следующей редакции:   
      "144. Срок рассмотрения (принятия) Предложения на подключение пользователем принимается согласно пункту 125 настоящих Правил или может быть определен сторонами.";   
      в первом предложении пункта 146 слова "в течение шести месяцев выдает заявителю "предварительное Предложение на подключение объекта к электросетевой компании" заменить словами "в установленные в пункте 125 настоящих Правил сроки выдает заявителю предварительное Предложение (предварительные Технические условия) на подключение объекта к электросетевой компании.";   
      в абзаце четвертом приложения 5 после слов "объектов 110 кВ" дополнить словами "и ниже".

      2. Департаменту электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Министр*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан