

**Об утверждении ветеринарных нормативов к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах**

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 января 2009 года N 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 января 2009 года N 5521

      Во исполнение подпункта 20) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии», **ПРИКАЗЫВАЮ** :

      Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.12.2010 № 767 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые ветеринарные нормативы к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах.

      2. Ведомству уполномоченного органа в области ветеринарии совместно с его территориальными подразделениями в установленном законодательством порядке, принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 06.11.2014 № 7-1/573 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.

*И.о. министра                              А. Евниев*

Утвержден

приказом Министра

сельского хозяйства

Республики Казахстан

от 8 января 2008 года № 6

 **Ветеринарный норматив**
**к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы**
**в модульных убойных пунктах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №
п/п  | Наименование производственных
помещений, набора технологического
оборудования и специальной одежды  | Количество
(штук, комплект)  |
| 1  | Комната или отделение (не менее 9
м 2 ) для проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса  | 1  |
| 2  | Набор инструментов (комплект) для
проведения предубойного и
послеубойного осмотра животных
(термометр, фонендоскоп,
перкуссионный молоток, ножи, мусаты)  | 1  |
| 3  | Дистиллятор  | 1  |
| 4  | Холодильник бытовой  | 1  |
| 5  | Компрессорий  | 2  |
| 6  | Микроскоп биологический,
(осветитель для микроскопа)  | 1  |
| 7  | Лампа (облучатель) бактерицидная  | 1  |
| 8  | Весы лабораторные с разновесами
(гирями)  | 1  |
| 9  | Лупа складная  | 1  |
| 10  | Стерилизатор электрический для
стерилизации  инструментов  | 1  |
| 11  | Мясорубка лабораторная или
гомогенизатор  | 1  |
| 12  | Электроплита  | 1  |
| 13  | Термометр комнатный  | 1  |
| 14  | Радиологические средства измерения:
(Дозиметры ДРГ-01Т1 или ДРГ-06Т,
СРП-68-01, СРП-88 или
Радиометр-спектрометр универсальный
РСУ-1 «Сигнал-Гамма» или портативный
спектрометр «Прогресс-Спектр») и или
другие аналоги.  | 1  |
| 15  | Лабораторная стеклянная посуда
(чашки петри, пипетки, колбы,
стаканы, пробирки, мерные цилиндры,
эксикаторы, предметные и покровные
стекла, микробюретки капельницы,
спиртовки), реактивы  | Согласно методики
исследований  |
| 16  | Печь для сжигания биологических
отходов  | 1  |
| 17  | Специальная одежда на одного
работника:  |
 |
| 1)халат, колпак или косынка;  | 2  |
| 2) клеенчатый фартук с нарукавниками  | 1  |

      Примечание: данный норматив предназначен для модульных убойных

пунктов с пропускной способностью до десяти условных голов в сутки.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан