

**Об утверждении ветеринарных нормативов к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах**

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 января 2009 года N 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 января 2009 года N 5521

      Во исполнение подпункта 20) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии», **ПРИКАЗЫВАЮ** :   
      Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.12.2010 № 767 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования).  
      1. Утвердить прилагаемые ветеринарные нормативы к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах.   
      2. Ведомству уполномоченного органа в области ветеринарии совместно с его территориальными подразделениями в установленном законодательством порядке, принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.  
      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 06.11.2014 № 7-1/573 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.

*И.о. министра                              А. Евниев*

Утвержден          
приказом Министра      
сельского хозяйства     
Республики Казахстан     
от 8 января 2008 года № 6

**Ветеринарный норматив**   
**к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы**   
**в модульных убойных пунктах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование производственных   помещений, набора технологического   оборудования и специальной одежды | Количество   (штук, комплект) |
| 1 | Комната или отделение (не менее 9   м 2 ) для проведения ветеринарно-   санитарной экспертизы мяса | 1 |
| 2 | Набор инструментов (комплект) для   проведения предубойного и   послеубойного осмотра животных   (термометр, фонендоскоп,   перкуссионный молоток, ножи, мусаты) | 1 |
| 3 | Дистиллятор | 1 |
| 4 | Холодильник бытовой | 1 |
| 5 | Компрессорий | 2 |
| 6 | Микроскоп биологический,   (осветитель для микроскопа) | 1 |
| 7 | Лампа (облучатель) бактерицидная | 1 |
| 8 | Весы лабораторные с разновесами   (гирями) | 1 |
| 9 | Лупа складная | 1 |
| 10 | Стерилизатор электрический для   стерилизации  инструментов | 1 |
| 11 | Мясорубка лабораторная или   гомогенизатор | 1 |
| 12 | Электроплита | 1 |
| 13 | Термометр комнатный | 1 |
| 14 | Радиологические средства измерения:   (Дозиметры ДРГ-01Т1 или ДРГ-06Т,   СРП-68-01, СРП-88 или   Радиометр-спектрометр универсальный   РСУ-1 «Сигнал-Гамма» или портативный   спектрометр «Прогресс-Спектр») и или   другие аналоги. | 1 |
| 15 | Лабораторная стеклянная посуда   (чашки петри, пипетки, колбы,   стаканы, пробирки, мерные цилиндры,   эксикаторы, предметные и покровные   стекла, микробюретки капельницы,   спиртовки), реактивы | Согласно методики   исследований |
| 16 | Печь для сжигания биологических   отходов | 1 |
| 17 | Специальная одежда на одного   работника: |  |
| 1)халат, колпак или косынка; | 2 |
| 2) клеенчатый фартук с нарукавниками | 1 |

      Примечание: данный норматив предназначен для модульных убойных   
пунктов с пропускной способностью до десяти условных голов в сутки.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан