

**Об утверждении Правил первичного учета вод**

***Утративший силу***

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 ноября 2009 года № 624. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 ноября 2009 года № 5882. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 10-1/18

      Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 17.01.2012 № 10-1/18.

      Примечание РЦПИ!

      Порядок введения в действие приказа см. п. 3.

      В соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, **ПРИКАЗЫВАЮ**:

      1. Утвердить прилагаемые Правила первичного учета вод.

      2. Департаменту стратегии использования природных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (Толкимбеков Е.Р.):

      1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*И.о. Министра                              М. Оразаев*

*"СОГЛАСОВАНО"                   "СОГЛАСОВАНО"*

*Министр здравоохранения         Министр охраны окружающей*

*Республики Казахстан            среды Республики Казахстан*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.А. Доскалиев      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Ашимов*

*от 16 ноября 2009 года          от 17 ноября 2009 года*

*"СОГЛАСОВАНО"*

*Министр по чрезвычайным*

*ситуациям Республики Казахстан*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.К. Божко*

*от 10 ноября 2009 года*

Утверждены

приказом и.о. Министра

сельского хозяйства

Республики Казахстан

от 2 ноября 2009 года № 624

 **Правила**
**первичного учета вод**

 **1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила первичного учета вод (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан и определяет порядок первичного учета вод.

      2. В настоящих Правилах используется следующие понятия:

      первичный учет вод (далее - ПУВ) - измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод и сбросов вод в водные объекты (расходной и приходной части водохозяйственного баланса);

      водопользователь - физическое или юридическое лицо, которому в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предоставлено право использования водных ресурсов для удовлетворения собственных нужд и (или) коммерческих интересов;

      водозаборное сооружение - комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов.

 **2. Ведение первичного учета вод**

      3. Для ведения ПУВ водопользователями, осуществляющими специальное водопользование:

      составляется схема расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумерацией мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям, которая согласовывается с бассейновым водохозяйственным управлением;

      ведутся журналы ПУВ ответственными лицами.

      4. Измерение расходов воды производится на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод.

      5. Для измерения расходов воды в открытых безнапорных водоводах применяются стандартные водосливы и лотки, а также другие измерительные установки.

      6. Объем сбрасываемых вод учитывается отдельно по каждому выпуску их в водные объекты.

      7. Сведения, полученные в результате ПУВ, представляются в бассейновые водохозяйственные управления на бумажном или электронном (в формате Excel) носителе ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 1 к настоящим Правилам в разрезе отраслей экономики.

      8. К эксплуатации средств измерений допускаются специально подготовленные лица, знающие их устройство, принципы действия, правила производства проверок и техники безопасности при обращении с ними.

      9. Выбор средств измерений и измерительных установок определяется наличием помещений для размещения средств измерения, минимальными и максимальными эксплуатационными расходами воды и графиком их колебаний, избыточным давлением или вакуумом в трубопроводах, в которых устанавливаются расходомеры, типами насосных агрегатов (для насосных станций), составом сточной жидкости, степенью загрязненности и температурой воды.

      10. В случае выхода из строя средства измерения водозаборного (сбросного) сооружения учет воды производится с момента записи последнего показания по день установки исправного средства измерения по среднесуточному расходу за последние десять календарных дней.

      11. Результаты ПУВ фиксируются в журналах, согласно приложениям  2 и 3 к настоящим Правилам.

      12. Журналы прошнуровываются и скрепляются подписью руководителя и печатью.

Приложение 1

к Правилам первичного

учета вод

**Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод**

                        **за 20\_\_ квартал \_\_\_\_ г.**

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РНН (либо при наличии БИН, ИИН)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право на

забор (изъятие) водных ресурсов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Марка прибора водоучета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата последней поверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование
водного
объекта | Координаты водозабора | Номер
водозабора | Лимит
забора,
тыс. м3 |
| с. широты | в. долготы |
| град | мин | сек | град | мин | сек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактический
объем забора
за отчетный
квартал,
тыс. м3 | Номер узла
учета подачи
воды вторичным
водопользо-
вателям | Передано
вторичным
водопользо-
вателям | Потери |
| Всего
за
квар-
тал | в т.ч. | Всего
за
квар-
тал | в т.ч. | норма-
тивные | сверхнорма-
тивные |
| 1 м
е
с
я
ц | 2 м
е
с
я
ц | 3 м
е
с
я
ц | 1 м
е
с
я
ц | 2 м
е
с
я
ц | 3 м
е
с
я
ц |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Приложение 2

к Правилам первичного

учета вод

                                 **ЖУРНАЛ**

   **учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными**

                       **приборами и устройствами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата
измерения
расхода | Показания расходомера
(прибора) | Время
работы
расхо-
домера,
сутки. | Коэффи-
цент
поправки
или тари-
ровки
прибора | Объем
забора
воды, м3/
сут,
(гр.4 х
гр.6) | Ф.И.О.
лица,
осущест-
вляющего
учет | П
о
д
п
и
с
ь |
| преды-
дущее | на
момент
измерения | разница
показании
(между
гр.2 и
гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого за
отчетный
месяц |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Нарастающее
итого с
начала года |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Проверил

      ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                          (должность)   (подпись)      (ф.и.о.)

      "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 3

к Правилам первичного

учета вод

                              **Журнал**

     **учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наимено-
вание
ингре-
диента | Концен-
трация
ингре-
диента,
мг/дм3 | Расход
сточных
(дренажных)
вод,
тыс.м3/сут | Коли-
чество
сбрасы-
ваемого
ингре-
диента,
кг | Ф.И.О.
лица,
осущест-
вляющего
анализ | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Проверил

      ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                          (должность)   (подпись)      (ф.и.о.)

      "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан