

**Об утверждении Правил первичного учета вод**

***Утративший силу***

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 ноября 2009 года № 624. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 ноября 2009 года № 5882. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 10-1/18

      Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 17.01.2012 № 10-1/18.

      Примечание РЦПИ!  
      Порядок введения в действие приказа см. п. 3.

      В соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, **ПРИКАЗЫВАЮ**:  
      1. Утвердить прилагаемые Правила первичного учета вод.  
      2. Департаменту стратегии использования природных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (Толкимбеков Е.Р.):  
      1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;  
      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего приказа.  
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*И.о. Министра                              М. Оразаев*

*"СОГЛАСОВАНО"                   "СОГЛАСОВАНО"*  
*Министр здравоохранения         Министр охраны окружающей*  
*Республики Казахстан            среды Республики Казахстан*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.А. Доскалиев      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Ашимов*  
*от 16 ноября 2009 года          от 17 ноября 2009 года*

*"СОГЛАСОВАНО"*  
*Министр по чрезвычайным*  
*ситуациям Республики Казахстан*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.К. Божко*  
*от 10 ноября 2009 года*

Утверждены           
приказом и.о. Министра    
сельского хозяйства      
Республики Казахстан      
от 2 ноября 2009 года № 624

**Правила**  
**первичного учета вод**

**1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила первичного учета вод (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан и определяет порядок первичного учета вод.  
      2. В настоящих Правилах используется следующие понятия:  
      первичный учет вод (далее - ПУВ) - измерение, обработка и регистрация объемов забора поверхностных и подземных вод и сбросов вод в водные объекты (расходной и приходной части водохозяйственного баланса);  
      водопользователь - физическое или юридическое лицо, которому в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предоставлено право использования водных ресурсов для удовлетворения собственных нужд и (или) коммерческих интересов;  
      водозаборное сооружение - комплекс сооружений и устройств для забора воды из водных объектов.

**2. Ведение первичного учета вод**

      3. Для ведения ПУВ водопользователями, осуществляющими специальное водопользование:  
      составляется схема расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумерацией мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям, которая согласовывается с бассейновым водохозяйственным управлением;  
      ведутся журналы ПУВ ответственными лицами.  
      4. Измерение расходов воды производится на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод.  
      5. Для измерения расходов воды в открытых безнапорных водоводах применяются стандартные водосливы и лотки, а также другие измерительные установки.  
      6. Объем сбрасываемых вод учитывается отдельно по каждому выпуску их в водные объекты.  
      7. Сведения, полученные в результате ПУВ, представляются в бассейновые водохозяйственные управления на бумажном или электронном (в формате Excel) носителе ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 1 к настоящим Правилам в разрезе отраслей экономики.  
      8. К эксплуатации средств измерений допускаются специально подготовленные лица, знающие их устройство, принципы действия, правила производства проверок и техники безопасности при обращении с ними.  
      9. Выбор средств измерений и измерительных установок определяется наличием помещений для размещения средств измерения, минимальными и максимальными эксплуатационными расходами воды и графиком их колебаний, избыточным давлением или вакуумом в трубопроводах, в которых устанавливаются расходомеры, типами насосных агрегатов (для насосных станций), составом сточной жидкости, степенью загрязненности и температурой воды.  
      10. В случае выхода из строя средства измерения водозаборного (сбросного) сооружения учет воды производится с момента записи последнего показания по день установки исправного средства измерения по среднесуточному расходу за последние десять календарных дней.  
      11. Результаты ПУВ фиксируются в журналах, согласно приложениям  2 и 3 к настоящим Правилам.  
      12. Журналы прошнуровываются и скрепляются подписью руководителя и печатью.

Приложение 1      
к Правилам первичного  
учета вод

**Сведения, полученные в результате ведения первичного учета вод**  
                        **за 20\_\_ квартал \_\_\_\_ г.**

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
РНН (либо при наличии БИН, ИИН)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Реквизиты документа, в соответствии с которым установлено право на  
забор (изъятие) водных ресурсов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Марка прибора водоучета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Дата последней поверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  водного  объекта | Координаты водозабора | | | | | | Номер  водозабора | Лимит  забора,  тыс. м3 |
| с. широты | | | в. долготы | | |
| град | мин | сек | град | мин | сек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический  объем забора  за отчетный  квартал,  тыс. м3 | | | | Номер узла  учета подачи  воды вторичным  водопользо-  вателям | Передано  вторичным  водопользо-  вателям | | | | Потери | |
| Всего  за  квар-  тал | в т.ч. | | | Всего  за  квар-  тал | в т.ч. | | | норма-  тивные | сверхнорма-  тивные |
| 1 м  е  с  я  ц | 2 м  е  с  я  ц | 3 м  е  с  я  ц | 1 м  е  с  я  ц | 2 м  е  с  я  ц | 3 м  е  с  я  ц |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2      
к Правилам первичного  
учета вод

**ЖУРНАЛ**  
   **учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными**  
                       **приборами и устройствами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  измерения  расхода | Показания расходомера  (прибора) | | | Время  работы  расхо-  домера,  сутки. | Коэффи-  цент  поправки  или тари-  ровки  прибора | Объем  забора  воды, м3/  сут,  (гр.4 х  гр.6) | Ф.И.О.  лица,  осущест-  вляющего  учет | П  о  д  п  и  с  ь |
| преды-  дущее | на  момент  измерения | разница  показании  (между  гр.2 и  гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за  отчетный  месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарастающее  итого с  начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Проверил  
      ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                          (должность)   (подпись)      (ф.и.о.)  
      "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 3      
к Правилам первичного  
учета вод

**Журнал**  
     **учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наимено-  вание  ингре-  диента | Концен-  трация  ингре-  диента,  мг/дм3 | Расход  сточных  (дренажных)  вод,  тыс.м3/сут | Коли-  чество  сбрасы-  ваемого  ингре-  диента,  кг | Ф.И.О.  лица,  осущест-  вляющего  анализ | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Проверил  
      ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                          (должность)   (подпись)      (ф.и.о.)  
      "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан