

**О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 июля 2010 года № 533 "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"**

***Утративший силу***

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 октября 2010 года № 828. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 октября 2010 года № 6593. Отменен приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2012 года № 362.

      Сноска. Отменен приказом Министра здравоохранения РК от 18.05.2012 № 362.

      В целях совершенствования нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, **ПРИКАЗЫВАЮ**:

      1. Внести в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 июля 2010 года № 533 "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 августа 2010 года за № 6430, опубликован в Казахстанской правде от 5 октября 2010 года № 262 (26323)) следующие изменения и дополнения:

      в санитарных правилах "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", утвержденных указанным приказом:

      в пункте 42:

      слова "в приложениях 4 и 5" заменить словами "в приложении 4";

      в приложении 1:

      в строке "Палаты на 1 койку" цифры "9,0" заменить цифрами "7,0";

      дополнить строкой следующего содержания:

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
В палатах дневных стационаров:
- для детей;
- для взрослых |

4,5
6,0 |

      ";

      в приложении 2:

      в оглавлении:

      слово "Минимальный" заменить словом "Минимальная";

      в графе "Площадь, м2":

      в строке "Буфетная" цифры "12" заменить цифрами "10";

      в приложении 3:

      в таблице 1:

      в графе "Не менее м2":

      в строке "Вестибюль" цифры "10 (18)" заменить цифрами "12";

      в строке "Кабинет главной медсестры" цифры "12 (10)" заменить цифрами "10";

      строки

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Менеджер |
8 |

      и

|  |  |
| --- | --- |
|
Бухгалтерия |
10 |

      "

      исключить;

      в строке "Кабинет заведующего отделением" цифры "10 (12)" заменить цифрами "10";

      в строке "помещение для прививок" цифры "10 х 2" заменить цифрами "10";

      в разделе "Отделение общей практики и/или участковой службы":

      в строке "Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов" цифры "10" заменить цифрой "8";

      дополнить строкой следующего содержания:

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Кабинет акушерско-гинекологического приема |
18 |

      ";

      в разделе "Хозяйственно-бытовые помещения" строки

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Буфет для персонала: |
 |
|
зал с раздаточной |
12 |
|
подсобное помещение |
6 |
|
моечная столовой посуды |
8 |

      ";

      заменить строкой следующего содержания:

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Буфетная |
12 |

      ";

      таблицу 2 исключить;

      в таблице 3:

      строки

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Кабинеты врачебного приема |
По 12 (количество кабинетов
определяется заданием на
проектирование и штатным
расписанием) |
|
Кабинеты медсестры (доврачебного
приема) |
По 12 (количество кабинетов
определяется заданием на
проектирование и штатным
расписанием) |

      "

      заменить строкой следующего содержания:

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Кабинеты доврачебного и врачебного приема |
12 х 2 |

      ";

      строку

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Дневной стационар |
определяется заданием на проектирование |

      "

      заменить строкой следующего содержания:

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Дневной стационар |
для детей 4,5,
для взрослых 6,0 |

      ";

      строку

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Лаборатории |
Количество помещений определяется
заданием на проектирование в
соответствии с действующими
нормативными правовыми актами и
объемом выполняемых исследований |

      "

      заменить строкой следующего содержания:

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Лаборатории:
- помещение забора крови;
- помещение для проведения анализов |
4
12 |

      ";

      в строке "Комната для временного хранения медицинских отходов" цифры "10" заменить цифрой "4";

      в таблице 4:

      в разделе "Общие помещения":

      строки

      "

|  |  |
| --- | --- |
|
Комната для забора материала и проведения
исследований |
12 |
|
Комната забора мокроты |
8 |
|
Комната для приема противотуберкулезных препаратов |
8 |

      "

      исключить;

      приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

      приложение 5 исключить;

      в приложении 7:

      в таблице 2:

      в графе "Помещения":

      первое предложение изложить в следующей редакции:

      "Прием и хранение нестерильных материалов, белья, медицинских инструментов".

      2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту организационно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Бисмильдин Ф.Б.) направить настоящий приказ на официальное опубликование после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Курмангалиеву А.Д.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
И.о. Министр здравоохранения |
 |
|
Республики Казахстан |
Б. Садыков |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к приказуи.о. Министра здравоохраненияРеспублики Казахстанот 25 октября 2010 года № 828"Приложение 4к санитарным правилам"Санитарно-эпидемиологическиетребования к объектам здравоохранения" |

 **Минимальный состав и площади помещений дневного стационара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование помещений |
Площадь (м2)
помещений |
|
1. |
Палата на 1 койку:
медико-социальные, восстановительного лечения и для
больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок |
12 |
|
2. |
Палата на 2 койки:
медико-социальные, восстановительного лечения и для
больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок |
10 |
|
3. |
Палаты:
для взрослых
для детей |
6,0
4,5 |
|
4. |
Палата на 3 койки:
медико-социальные, восстановительного лечения и для
больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок |
21 |
|
5. |
Уборная при палате (унитаз, умывальник) |
6 |
|
6. |
Манипуляционная |
18 |
|
7. |
Ожидальня |
10 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан