

**Об утверждении Правил выдачи технических условий на подключение к системам газоснабжения**

***Утративший силу***

Приказ Министра нефти и газа Республики Казахстан от 4 октября 2013 года № 180. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2013 года № 8921. Утратил силу приказом Министра нефти и газа Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 77

      Сноска. Утратил силу приказом Министра нефти и газа РК от 11.04.2014 № 77.

      В соответствии с пунктом 7 Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2012 года № 1041, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи технических условий на подключение к системам газоснабжения.

      2. Департаменту развития газовой промышленности Министерства нефти и газа Республики Казахстан (Брекешев С.А.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации в установленном законодательством порядке.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования.

*Министр                                    У. Карабалин*

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО
Первый вице-министр
регионального развития
Республики Казахстан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Ускенбаев
9 октября 2013 года | СОГЛАСОВАНО
Председатель Агентства
Республики Казахстан по
регулированию естественных
монополий
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Оспанов
7 октября 2013 года |

Утверждены

приказом Министра нефти и газа

Республики Казахстан

от 4 октября 2013 года № 180

 **Правила**
**выдачи технических условий на подключение**
**к системам газоснабжения**

 **1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила выдачи технических условий на подключение к системам газоснабжения (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» (далее – Закон), Правилами розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2012 года № 1041, и устанавливают порядок выдачи технических условий на подключение к системам газоснабжения и мотивированного отказа в их выдаче.

      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

      поставщик услуг – газораспределительная или газосетевая организация;

      технические условия – документ, выдаваемый газораспределительной или газосетевой организацией на строительство объектов системы газоснабжения, подключение потребителя в запрашиваемых (расчетных) параметрах, изменение первоначального проектного решения объекта системы газоснабжения.

      Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом.

 **2. Выдача технических условий**

      3. Технические условия выдаются поставщиком услуг в случаях:

      1) проектирования и последующего строительства новых объектов, присоединяемых к системам газоснабжения;

      2) увеличения объемов потребляемых услуг из действующей системы газоснабжения;

      3) реконструкции и/или перепрофилирования объекта, если это приведет к изменению объемов и характеристик потребляемых услуг.

      4. Для получения технических условий физическое или юридическое лицо (далее – заявитель) подает заявление в произвольной форме поставщику услуг с указанием объема максимального часового потребления.

      К заявлению прилагаются:

      1) копия удостоверения личности владельца объекта – для физических лиц, копия свидетельства или справка о государственной регистрации/перерегистрации – для юридических лиц;

      2) копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, где расположен объект, либо нотариально заверенное согласие собственника недвижимого имущества на газификацию объекта;

      3) копия технического паспорта на газифицируемый объект (жилой дом) или копия эскизного проекта газификации на реконструкцию существующих (внутридомовых) сетей;

      4) топографическая съемка участка строительства в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с соответствующими эксплуатирующими организациями;

      5) копия технического паспорта на газопотребляющее оборудование с указанием технических характеристик;

      6) схема расположения объекта;

      7) гидравлические расчеты на потребление природного газа на приготовление пищи, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение при газификации многоэтажных домов – для юридических лиц.

      5. При необходимости определения производственных мощностей систем газоснабжения новых, расширяемых или реконструируемых объектов, поставщик услуг в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил запрашивает материалы по установке приборов коммерческого учета, опросной лист, схемы отвода земельного участка.

      6. Срок выдачи технических условий поставщиком услуг – пять рабочих дней со дня поступления заявления в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

      7. Выдача технических условий на подключение объектов к системам газоснабжения будет осуществляться при условии:

      1) полноты и достоверности документов и сведений, прилагаемых к заявлению согласно пункту 4 настоящих Правил;

      2) соответствия газифицируемого объекта требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативно–технических документов;

      3) наличия технической возможности газификации объекта, в том числе, если подключение новых объектов или увеличение существующих мощностей не приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг другим существующим потребителям;

      4) наличия сетей.

      8. При несоответствии одному из требований пункта 7 настоящих Правил, заявителю в срок пять рабочих дней со дня поступления заявления направляется мотивированный ответ в письменном виде с указанием причин отказа.

      9. В технических условиях указываются допустимая мощность, количество, размещение и основные характеристики оборудования.

      10. Технические условия действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации.

      11. При изменении первоначального проектного решения объекта системы газоснабжения технические условия изменяются в течение периода их действия путем подачи заявителем заявления поставщику услуг на новые технические условия в порядке, установленном настоящими Правилами.

      12. Изменение технических условий в течение периода их действия по инициативе поставщика услуг допускается с согласия заявителя в случае изменения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных технических документов.

      13. Поставщик услуг ведет учет выданных технических условий.

      14. При смене владельца объекта одна из заинтересованных сторон (владелец, покупатель, арендатор) в течении десяти календарных дней со дня заключения договора купли-продажи (имущественного найма) уведомляет поставщика услуг о смене владельца и приглашает на определенный день и час их представителей для сверки показаний, схем присоединения приборов коммерческого учета. Поставщик услуг составляет и выдает на месте потребителю соответствующий акт.

      Вместе с уведомлением о смене владельца поставщику услуг направляются на переоформление акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Срок выдачи переоформленного акта составляет три рабочих дня со дня получения уведомления.

      15. Выдача технических условий производится бесплатно.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан