

**Об утверждении Правил выдачи технических условий на подключение к системам газоснабжения**

***Утративший силу***

Приказ Министра нефти и газа Республики Казахстан от 4 октября 2013 года № 180. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 ноября 2013 года № 8921. Утратил силу приказом Министра нефти и газа Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 77

      Сноска. Утратил силу приказом Министра нефти и газа РК от 11.04.2014 № 77.

      В соответствии с пунктом 7 Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2012 года № 1041, **ПРИКАЗЫВАЮ:**  
      1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи технических условий на подключение к системам газоснабжения.   
      2. Департаменту развития газовой промышленности Министерства нефти и газа Республики Казахстан (Брекешев С.А.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в официальных средствах массовой информации в установленном законодательством порядке.   
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования.

*Министр                                    У. Карабалин*

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Первый вице-министр  регионального развития  Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Ускенбаев  9 октября 2013 года | СОГЛАСОВАНО  Председатель Агентства  Республики Казахстан по  регулированию естественных  монополий  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Оспанов  7 октября 2013 года |

Утверждены             
приказом Министра нефти и газа  
Республики Казахстан       
от 4 октября 2013 года № 180

**Правила**  
**выдачи технических условий на подключение**  
**к системам газоснабжения**

**1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила выдачи технических условий на подключение к системам газоснабжения (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» (далее – Закон), Правилами розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2012 года № 1041, и устанавливают порядок выдачи технических условий на подключение к системам газоснабжения и мотивированного отказа в их выдаче.  
      2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:  
      поставщик услуг – газораспределительная или газосетевая организация;  
      технические условия – документ, выдаваемый газораспределительной или газосетевой организацией на строительство объектов системы газоснабжения, подключение потребителя в запрашиваемых (расчетных) параметрах, изменение первоначального проектного решения объекта системы газоснабжения.  
      Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом.

**2. Выдача технических условий**

      3. Технические условия выдаются поставщиком услуг в случаях:  
      1) проектирования и последующего строительства новых объектов, присоединяемых к системам газоснабжения;  
      2) увеличения объемов потребляемых услуг из действующей системы газоснабжения;  
      3) реконструкции и/или перепрофилирования объекта, если это приведет к изменению объемов и характеристик потребляемых услуг.  
      4. Для получения технических условий физическое или юридическое лицо (далее – заявитель) подает заявление в произвольной форме поставщику услуг с указанием объема максимального часового потребления.  
      К заявлению прилагаются:  
      1) копия удостоверения личности владельца объекта – для физических лиц, копия свидетельства или справка о государственной регистрации/перерегистрации – для юридических лиц;   
      2) копия правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, где расположен объект, либо нотариально заверенное согласие собственника недвижимого имущества на газификацию объекта;   
      3) копия технического паспорта на газифицируемый объект (жилой дом) или копия эскизного проекта газификации на реконструкцию существующих (внутридомовых) сетей;   
      4) топографическая съемка участка строительства в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с соответствующими эксплуатирующими организациями;   
      5) копия технического паспорта на газопотребляющее оборудование с указанием технических характеристик;   
      6) схема расположения объекта;   
      7) гидравлические расчеты на потребление природного газа на приготовление пищи, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение при газификации многоэтажных домов – для юридических лиц.   
      5. При необходимости определения производственных мощностей систем газоснабжения новых, расширяемых или реконструируемых объектов, поставщик услуг в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил запрашивает материалы по установке приборов коммерческого учета, опросной лист, схемы отвода земельного участка.  
      6. Срок выдачи технических условий поставщиком услуг – пять рабочих дней со дня поступления заявления в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.  
      7. Выдача технических условий на подключение объектов к системам газоснабжения будет осуществляться при условии:  
      1) полноты и достоверности документов и сведений, прилагаемых к заявлению согласно пункту 4 настоящих Правил;  
      2) соответствия газифицируемого объекта требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативно–технических документов;  
      3) наличия технической возможности газификации объекта, в том числе, если подключение новых объектов или увеличение существующих мощностей не приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг другим существующим потребителям;  
      4) наличия сетей.  
      8. При несоответствии одному из требований пункта 7 настоящих Правил, заявителю в срок пять рабочих дней со дня поступления заявления направляется мотивированный ответ в письменном виде с указанием причин отказа.  
      9. В технических условиях указываются допустимая мощность, количество, размещение и основные характеристики оборудования.  
      10. Технические условия действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации.  
      11. При изменении первоначального проектного решения объекта системы газоснабжения технические условия изменяются в течение периода их действия путем подачи заявителем заявления поставщику услуг на новые технические условия в порядке, установленном настоящими Правилами.  
      12. Изменение технических условий в течение периода их действия по инициативе поставщика услуг допускается с согласия заявителя в случае изменения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и нормативных технических документов.  
      13. Поставщик услуг ведет учет выданных технических условий.   
      14. При смене владельца объекта одна из заинтересованных сторон (владелец, покупатель, арендатор) в течении десяти календарных дней со дня заключения договора купли-продажи (имущественного найма) уведомляет поставщика услуг о смене владельца и приглашает на определенный день и час их представителей для сверки показаний, схем присоединения приборов коммерческого учета. Поставщик услуг составляет и выдает на месте потребителю соответствующий акт.   
      Вместе с уведомлением о смене владельца поставщику услуг направляются на переоформление акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Срок выдачи переоформленного акта составляет три рабочих дня со дня получения уведомления.  
      15. Выдача технических условий производится бесплатно.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан