

**Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Туркестанской области**

Постановление акимата Южно-Казахстанской области от 22 апреля 2015 года № 114. Зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области 3 июня 2015 года № 3196

      Сноска. Заголовок постановления с изменением, внесенным постановлением акимата Туркестанской области от 16.03.2021 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 143-р "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления", акимат Южно-Казахстанской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Туркестанской области согласно приложению к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением акимата Туркестанской области от 16.03.2021 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Государственному учреждению "Аппарат акима Южно-Казахстанской области" в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан, обеспечить:

      1) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Южно-Казахстанской области и информационно-правовой системе "Әділет";

      2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Южно-Казахстанской области.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя акима области Оспанова Б.

|  |  |
| --- | --- |
| *Аким области* | *А.Мырзахметов* |
| *Оспанов Б.* |
| *Жылкышиев Б.* |
| *Айтаханов Е.* |
| *Каныбеков С.* |
| *Садыр Е.* |
| *Туякбаев С.* |
| *Абдуллаев А.* |
| *Исаева Р.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению акимата Южно-Казахстанской области от "22" апреля 2015г. № 114 |

**Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Туркестанской области**

      Сноска. Приложение с изменениями, внесенными постановлениями акимата Туркестанской области от 16.03.2021 № 73 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 15.05.2023 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**1. Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Туркестанской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления природного газа | Еденица измерения (м3) | Месячная норма потребления |
|  | По области | | |
| 1 | Приготовление пищи (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) | на 1 человека | 10,0 |
| 2 | При отсутствии централизованного горячего водоснабжения (при отсутствии газового водонагревателя) | на 1 человека | 24,4 |
| 3 | При отсутствии централизованного горячего водоснабжения (при наличии газового водонагревателя) | на 1 человека | 14,6 |
| 4 | Индивидуальные и жилые дома (в осенне-зимнем периоде) | месячная норма на 1м2 в отопительном сезоне | 9,4 |

**2. Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Туркестанской й области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Месяц | Еденица измерения | Комнаты | | | | | |
| 1 комнатная | 2 комнатная | 3 комнатная | 4 комнатная | 5 комнатная | 6 комнатная |
| 1 | Январь | кВт. час | 237,9 | 287,1 | 311,7 | 336,3 | 360,9 | 410,1 |
| 2 | Февраль | кВт. час | 200,4 | 237,6 | 256,2 | 274,8 | 293,4 | 330,6 |
| 3 | Март | кВт. час | 201,9 | 233,1 | 248,7 | 264,3 | 279,9 | 311,1 |
| 4 | Апрель | кВт. час | 173,4 | 192,6 | 202,2 | 211,8 | 221,4 | 240,6 |
| 5 | Май | кВт. час | 168,5 | 182,7 | 189,9 | 197,1 | 204,3 | 218,7 |
| 6 | Июнь | кВт. час | 159 | 171 | 177 | 183 | 189 | 201 |
| 7 | Июль | кВт. час | 163,5 | 175,5 | 181,5 | 187,5 | 193,5 | 205,5 |
| 8 | Август | кВт. час | 173,1 | 189,9 | 198,3 | 206,7 | 215,1 | 231,9 |
| 9 | Сентябрь | кВт. час | 180,6 | 203,4 | 214,8 | 226,2 | 237,6 | 260,4 |
| 10 | Октябрь | кВт. час | 213,9 | 251,1 | 269,7 | 288,3 | 306,9 | 344,1 |
| 11 | Ноябрь | кВт. час | 226,2 | 271,8 | 294,6 | 317,4 | 340,2 | 385,8 |
| 12 | Декабрь | кВт. час | 245,1 | 297,9 | 324,3 | 350,7 | 377,1 | 429,9 |

**3. Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в Туркестанской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормы расхода холодной воды и стоков на хозяйственно-питьевые нужды населений, не имеющих приборов учета | | | |
| № | Наименование потребителей | Измеритель | Норма, литр/ сутки |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | 1 житель в сутки | 70 |
| 2 | Жилые дома:  с водопроводом, но без канализации | 1 житель в сутки | 120 |
| 2.1 | С водопроводом и канализацией (без ванны) | 1 житель в сутки | 160 |
| Канализация | 160 |
| 2.2 | С водопроводом, канализацией и с газовым нагревателями (без ванны) | 1 житель в сутки | 180 |
| Канализация | 180 |
| 2.3 | С водопроводом, канализацией и ванной, с водонагревателями на твердом топливе | 1 житель в сутки | 250 |
| Канализация | 250 |
| 2.4 | С водопроводом, канализацией и ванной, с газовыми водонагревателями | 1 житель в сутки | 270 |
| Канализация | 270 |
| 2.5 | С водопроводом, канализацией, ваннами, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразборам | 1 житель в сутки | 420 |
| Канализация | 420 |
| 2.6 | С более тремя жилыми комнатами с увеличенной жилой площадью, с повышенной степенью благоустройства | 1 житель в сутки | 500 |
| Канализация | 500 |
| 2.7 | С централизованным горячим водоснабжением, канализацией, ванной | 1 житель в сутки | 330 |
| Канализация | 550 |
| 3 | Общежития:  С водопроводом, но без канализаций | 1 житель в сутки | 80 |
| 3.1 | С водопроводом, канализацией, без душа | 1 житель в сутки | 130 |
| Канализация | 130 |
| 3.2 | С общими душевыми | 1 житель в сутки | 150 |
| Канализация | 150 |
| 3.3 | С общими душевыми, столовыми и прачечными | 1 житель в сутки | 250 |
| Канализация | 250 |
| 3.4 | С водопроводом, канализацией и душевыми с газонагревателями | 1 житель в сутки | 270 |
| Канализация | 270 |
| 4 | Бассейн на летний период (5 месяцев) в частном доме 6м 3х8 раз (замена воды) | 1 м3/5 месяцев | 48 |
| 4.1 | Подпитка в сутки 12%=0,72м3 | 1 м3/5 месяцев | 108 |
| 5 | Полив за участок  вода | 1 сотка  1 м3/5 месяцев | 228 |
| 6 | Мойка автомашин (легковые) 8 раз  вода | 1 машина  м3/месяц | 0,4 |
| 7 | Мотоциклов 8 раз | 1 мотоцикл м3/месяц | 0,12 |
| Нормы расхода холодной воды и стоков для юридических лиц и других формирований, не имеющих приборов учета | | | |
| № | Наименование потребителей | Измеритель | Нормы, литр/ сутки |
| 1. | Гостиницы:  с водопроводом, но без канализацией | 1 место в сутки | 40 |
| 1.1 | С водопроводом, канализацией, но без душевых и ванн | 1 место в сутки | 80 |
| Канализация | 80 |
| 1.2 | Гостиницы, пансионаты, мотели с общими, ваннами и душевыми | 1 место в сутки | 120 |
| Канализация | 120 |
| 1.3 | Гостиницы с душами во всех отдельных номерах | 1 место в сутки | 230 |
| Канализация | 230 |
| 1.4 | Гостиницы с ваннами во всех отдельных номерах:  до 25% от общего числа номеров | 1 место в сутки | 200 |
| Канализация | 200 |
| 1.5 | до 75% от общего числа номеров | 1 место в сутки | 250 |
| Канализация | 250 |
| 1.6 | до 100% от общего числа номеров | 1 место в сутки | 300 |
| Канализация | 300 |
| 2 | Больницы, санатории общего типа и дома отдыха:  с общими ваннами и душевыми | 1 койка в сутки | 250 |
| Канализация | 250 |
| 2.1 | С общими ваннами и душевыми, с грязелечебницами | 1 койка в сутки | 500 |
| Канализация | 500 |
| 2.2 | Санатории и дома отдыха с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка в сутки | 350 |
| Канализация | 350 |
| 3 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в сутки | 15 |
| Канализация | 15 |
| 3.1 | Поликлиники и амбулатории с водогрязелечением | 1 кафедра в час | 300 |
| Канализация | 300 |
| 3.2 | Прачечные механизированные | 1 кг сухого белья | 75 |
| Канализация | 75 |
| 3.3 | Административные здания | 1 работник в стуки | 15 |
| Канализация | 15 |
| 3.4 | Один кран умывальника в кабинете врача | 1 час | 40 |
| Канализация | 40 |
| 4 | Аптеки:  торговый зал и подсобное помещение | 1 работающий в сутки | 15 |
| Канализация | 15 |
| 4.1 | Лаборатории приготовления лекарств | 1 кран в час | 370 |
| Канализация | 370 |
| 4.2 | Мойка посуды в лаборатории | 1 кран в час | 120 |
| Канализация | 120 |
| 5 | Учебные заведения и общеобразовательные школы с водопроводом, без канализаций | 1 учащийся, 1 преподаватель в смену | 15 |
| Канализация | 15 |
| 5.1 | Учебные заведения и общеобразовательные школы с водопроводом и канализацией | 1 учащийся, 1 преподаватель в смену | 25 |
| Канализация | 25 |
| 5.2 | Школы-интернаты | 1 место в сутки | 200 |
| Канализация | 200 |
| 5.3 | Детские сады-ясли:  С водопроводом, без канализации | 1 ребенок в сутки | 20 |
| Канализация | 20 |
| 5.4 | При наличии водопровода, канализации и душа с дневным пребыванием детей | 1 ребенок в сутки | 75 |
| Канализация | 75 |
| 5.5 | Детские сады-ясли с круглосуточным пребыванием детей | 1 ребенок в сутки | 100 |
| Канализация | 100 |
| 5.6 | Пионерские лагеры | 1 ребенок в сутки | 200 |
| Канализация | 200 |
| 6 | Предприятие общественного питания:  Приготовление пиши, потребляемой в предприятии и мытье продуктов полуфабриката и посуды | 1 блюдо | 12 |
|  | Канализация | 12 |
| 6.1 | Продаваемой на дом | 1 блюдо | 10 |
| Канализация | 10 |
| 7 | Продовольственные магазины:  При наличии водопровода, без канализации | 1 рабочее место в сутки | 100 |
| 7.1 | Продовольственные магазины:  При наличии водопровода и канализации | 1 рабочее место в сутки | 400 |
| Канализация | 400 |
| 8 | Парихмахерские | 1 рабочее место в смену | 120 |
| Канализация | 120 |
| 9 | Кинотеатры | 1 место в сутки | 4 |
| Канализация | 4 |
| 10 | Клубы | 1 место в сутки | 10 |
| Канализация | 10 |
| 11 | Театры:  Для зрителей | 1 место в сутки | 10 |
| Канализация | 10 |
| 11.1 | Для артистов | 1 место в сутки | 40 |
| Канализация | 40 |
| 12 | Стадионы и спортзалы:  Для зрителей | 1 место в сутки | 3 |
| Канализация | 3 |
| 12.1 | Для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен в сутки | 50 |
| Канализация | 50 |
| 13 | Плавательные бассейны:  Пополнение басссейна | На 1 % объема бассейна | 10 |
| Канализация | 10 |
| 13.1 | Для зрителей | 1 место в сутки | 3 |
| Канализация | 3 |
| 13.2 | Для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен в сутки | 100 |
| Канализация | 100 |
| 14 | Бани: Мытье в мыльной с тазами на скамьях без душа | 1 посетитель в сутки | 150 |
| Канализация | 150 |
| 14.1 | Мытье в мыльной с тазами на скамьях с обмыванием в душе | 1 посетитель в сутки | 180 |
| Канализация | 180 |
| 14.2 | Мытье в мыльной с тазами на скамьях с приемом оздоровительных процедур | 1 посетитель в сутки | 290 |
| Канализация | 290 |
| 14.3 | Душевая кабина | 1 посетитель в сутки | 440 |
| Канализация | 440 |
| 14.4 | Ванная кабина | 1 посетитель в сутки | 540 |
| Канализация | 540 |
| 14.5 | Уборка пола, мыльных душевых и парильных помещений | 1 м2 сутки | 6 |
| Канализация | 6 |
| 14.6 | Умывальник у оператора-моториста | 1 посетитель в сутки | 15 |
| Канализация | 15 |
| 14.7 | Индивидуальная, без канализации | 1 посетитель в сутки | 180 |
| 14.8 | Индивидуальная, с канализацией | 1 посетитель в сутки | 220 |
| Канализация | 220 |
| 15 | Обслуживающий персонал общественных зданий | 1 человек в смену | 25 |
| Канализация | 25 |
| 16 | Душевые в промышленных предприятиях, домах культуры, клубах и театрах | 1 душевая сетка в час | 500 |
| Канализация | 500 |
| 17 | Водоразборные точки у технологического оборудования или мойки в столовых, кафе, чайных, кондитерских магазинах | 1 точка в час | 500 |
| Канализация | 500 |
| 18 | Краны умывальников общего пользования в предприятиях общественного питания | 1 точка в час | 200 |
| Канализация | 200 |
| 19 | Расход на поливку:  Полив спортивного ядра, дорожек, площадок для игр и других спортивных сооружений | 1 м2 за 1 полив | 1,5 |
| 19.1 | Полив травяного покрова футбольного поля | 1 м2 за 1 полив | 3 |
| 19.2 | Подготовка поверхности катка | 1 м2 за 1 полив | 0,5 |
| 19.3 | Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей заводских проездов | 1 м2 за 1 полив | 0,5 |
| 19.4 | Механизированный полив | 1 м2 за 1 полив | 0,4 |
| 19.5 | Полив посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 м2 в сутки | 15 |
| 19.6 | Полив посадок в стеллажах зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов утепленного грунта | 1 м2 в сутки | 6 |
| 20 | Крупный рогатый скот, лошади, верблюды | 1 количество день | 110 |
| 21 | Овцы, козы | 1 количество день | 12 |
| 22 | Свиньи | 1 количество день | 25 |
| 23 | Свиноматки и поросятами | 1 количество день | 60 |
| 24 | Ауры, индейки | 1 количество день | 1,5 |
| 25 | Гуон, утки | 1 количество день | 3 |
| 26 | Кролики | 1 количество день | 3 |
| 27 | Гаражи, автомобили легковые | 1 авто день | 50 |
| 27.1 | Автомобили грузовые, автобусы, троллейбусы | 1 авто день | 600 |
| 27.2 | Мотоциклы | 1 мото день | 25 |
| 27.3 | Автомобили легковые, принадлежащие гражданам | 1 авто день | 50 |
| 27.4 | Автомобиль легковые, при наличии в гараже мойки | 1 авто день | 200 |
| 27.5 | Мотоциклы, принадлежащие гражданам | 1 мото день | 15 |
| 28 | Расход на процедуру или прибор:общественные туалеты на ж.д.вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, парках, на площадях | 1 клозет в сутки | 800 |
| Канализация | 800 |
| 28.1 | Промывка писсуаров | 1 писс./час | 80 |
| Канализация | 80 |
| 28.2 | Полив посадки на приусадебных участков овощних | литр м2 в сутки | 18 |
| 28.3 | Один кран умывальника общественного пользования | 1 кран в час | 200 |
| Канализация | 200 |
| 28.4 | Один кран умывальника в аптеках | 1 кран в смену | 60 |
| Канализация | 60 |
| 28.5 | Один кран умывальника в парикмахерской | 1 кран в смену | 75 |
| Канализация | 75 |
| 29 | В ветеринарной лечебнице на 1 крупное животное | 1 голь день | 120 |
| Канализация | 120 |
| 30 | В ветеринарной лечебнице на 1 мелкое животное | 1 голь день | 60 |
| Канализация | 60 |
| Нормы, установленные опытным путем: | | | |
| 1. | Фотографий | 1 кран час | 60 |
| Канализация | 60 |
| 2. | Поливка траншей для уплотнения грунта:  При укладке канализационных труб | 1 метр транш | 160 |
| 2.1. | При укладке водопроводных труб | 1 метр транш | 130 |
| 2.2. | При укладке газопроводов | 1 метр транш | 60 |
| 3. | Полив усовершенствованных мостовых при строительстве | 1 м2 мостовой | 100 |
| 4. | Расход воды на орощение за поливной период:  Для огородов | 10 000 м2 (1 га) | 6000 |
| 4.1. | Для фруктовых садов | 10 000 м2 (га) | 4000 |
| 4.2. | Для уличных посадок | 10 000 м2 (1 га) | 6000 |
| 5. | Расход воды на центральное отопление жилых и общественных зданий:  На подпитку отопительной системы | 100 м2 жилой площади или половина площади в сутки | 26 |
| 5.1. | На пополнение системы отопления перед пуском в эксплуатацию | 100 м2 жилой площадь или пол. пл. в сутки за 1 раз | 300 |

**4. Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Туркестанской области**

      Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлениями акимата Туркестанской области от 03.08.2022 № 159 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 15.05.2023 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование населенного центра | Нормы потребления тепловой энергии | Еденица измерения | Значение |
| 1 | Исключена постановлением акимата Туркестанской области от 03.08.2022 № 159 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). | | | |
| 2 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Кентау | норма на отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов на 1 квадратный метр, в отопительный период | Гкал/м2 | 0,179 |
| 3 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению для потребителей города Туркестан | Теплоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в период отопительного сезона | Гкал на 1 м2 | 0,142 |
| Горячее водоснабжение | Гкал на одного человека в год | 2,73 |
| 4 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Арыс | норма на отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов на 1 квадратный метр, в отопительный период | Гкал/м2 | 0,094 |
| 5 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей поселка Таукент, Созакского района | норма на отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов на 1 квадратный метр, в отопительный период | Гкал/м2 | 0,2091 |
| 6 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей поселка Кыземшек, Созакского района | норма на отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов на 1 квадратный метр, в отопительный период | Гкал/м2 | 0,2677 |
| 7 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Ленгер | норма на отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов на 1 квадратный метр, в отопительный период | Гкал/м2 | 0,094 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан