

**О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 121 "Об утверждении Правил проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей"**

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 581. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 февраля 2017 года № 14770.

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 121 "Об утверждении Правил проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10558, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" 16 апреля 2015 года) следующее изменение:

      в Правилах проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей, утвержденных указанным приказом:

      приложение 7 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр энергетики**Республики Казахстан*
 |
*К. Бозумбаев*
 |

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель Комитета по
статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Айдапкелов
30 декабря 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек приказу Министра энергетикиРеспублики Казахстанот 30 декабря 2016 года № 581 |
|   | Приложение 7к Правилам проведения расследованияи учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетическойсистемы, электростанций, районных котельных,электрических и тепловых сетей |
|   | Форма |

**Отчетность о технологических нарушениях**

      Отчетный период с "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

      **Индекс:** ТН-1

      **Периодичность:** ежемесячно

      **Круг лиц представляющих:** энергопередающие и энергопроизводящие организации

      **Куда представляется:** государственный орган по государственному энергетическому надзору
и контролю или местный исполнительный орган (по компетенции)

      **Срок представления:** ежемесячно до седьмого числа месяца, следующего за отчетным

|  |  |
| --- | --- |
|
Аварии |
Отказы I степени |
|
Всего с начала года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
В том числе по |
Недоотпуск |
Всего с начала года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
В том числе по |
Недоотпуск |
|
2.1 |
2.2 |
Электрической энергии |
Тепловой энергии |
2.1 |
2.2 |
Электрической энергии |
Тепловой энергии |
|
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Отказы II степени |
Несчастные случаи |
Пожары |
|
Всего с начала года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
В том числе по |
Недоотпуск |
Всего с начала года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
В том числе с летальным исходом |
Всего с начала года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
|
2.1 |
2.2 |
2.3; 2.4 |
2.5;2.9; 2.10 |
прочие |
Электрической энергии |
Тепловой энергии |
|
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
За соответствующий период прошлого года |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Заполнение формы проводится за отчетный месяц на основании учетных документов
по технологическим нарушениям в работе оборудования.

      В таблицу не вносятся классифицированные отказы II степени отключения
электротехнического оборудования электростанций напряжением 0,4 кВ, электрических
сетей напряжением 20 кВ и ниже, кроме кабельных линий 6-10 кВ.

      Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
             (Ф.И.О., при наличии в документе, удостоверяющем личность, подпись)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                   (Ф.И.О., при наличии в документе, удостоверяющем личность, подпись)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                               М.П. (при наличии)

 **Пояснение по заполнению**
**"Формы отчетности о технологических нарушениях"**

      1. В разделе "Аварии":

      в графе "Всего с начала года" указывается количество аварий с начала года;

      в графах "за отчетный период" и "за соответствующий период прошлого года",
указывается количество аварий за отчетный период и за соответствующий период года,
предшествующего отчетному;

      в графе "в том числе по" указывается количество аварий, произошедших по
классификационным признакам причин технологических нарушений, указанных в
подпунктах 1) и 2) пункта 2 приложения 2 к Правилам

      в подразделе "недоотпуск" в графах "за отчетный период" и "за соответствующий
период прошлого года" указываются недоотпуск электрической и тепловой энергии
вследствие аварий за отчетный период и за соответствующий период прошлого года.

      2. В разделе "отказы I степени":

      в графе "Всего с начала года" указывается количество отказов I степени с начала года;

      в графах "за отчетный период" и "за соответствующий период прошлого года"
указывается количество отказов I степени за отчетный период и за соответствующий период
прошлого года;

      в графе "в том числе по" указываются классификационные признаки организационных
причин технологических нарушений согласно приложению 2 к Правилам;

      в подразделе "недоотпуск" в графах "за отчетный период" и "за соответствующий
период прошлого года" указываются недоотпуск электрической и тепловой энергии вследствие
отказов I степени за отчетный период и за соответствующий период прошлого года.

      3. В разделе "отказы II степени":

      в графе "Всего с начала года" указывается количество отказов II степени с начала года;

      в графах "за отчетный период" и "за соответствующий период прошлого года"
указывается количество отказов II степени за отчетный период и за соответствующий период
прошлого года;

      в разделе "в том числе по" указываются квалификационные признаки организационных
причин технологических нарушений согласно приложению 2 к Правилам.

      в подразделе "недоотпуск" в графах "за отчетный период" и "за соответствующий период
прошлого года" указываются недоотпуск электрической и тепловой энергии вследствие отказов
II степени за отчетный период и за соответствующий период прошлого года.

      4. В разделе "Несчастные случаи":

      в графе "Всего с начала года" указывается количество несчастных случаев с начала года;

      в графах "за отчетный период" и "за соответствующий период прошлого года" указывается
количество несчастных случаев за отчетный период и за соответствующий период прошлого года;

      в графе "в том числе c летальным исходом" указывается количество летальных исходов c
указанием за отчетный период и за соответствующий период прошлого года.

      5. В разделе "Пожары":

      в графе "Всего с начала года" указывается общее количество пожаров с начала года;

      в графах "за отчетный период" и "за соответствующий период прошлого года" указывается
количество пожаров за отчетный период и за соответствующий период прошлого года.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан