

**Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области**

***Утративший силу***

Постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 4 мая 2018 года № 120. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 22 мая 2018 года № 5638. Утратило силу постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 2 ноября 2020 года № 394

      Сноска. Утратило силу постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 02.11.2020 № 394 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      Примечание РЦПИ.  
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Восточно-Казахстанский областной акимат ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области.

      2. Аппарату акима области, управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления акимата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемые на территории Восточно-Казахстанской области;

      4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акима Восточно-Казахстанской области после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области по вопросам строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Аким Восточно-Казахстанской области* | *Д. Ахметов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены постановлением  Восточно-Казахстанского  областного акимата от  "4" мая 2018 года № 120 |

**Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика потребления газа (товарный газ) | Единица измерения | Норма потребления газа |
| 1 | При наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения | кубический метр на 1 человека в месяц | 9,74 |
| 2 | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | кубический метр на 1 человека в месяц | 24,09 |
| 3 | При наличии газовой плиты и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | кубический метр на 1 человека в месяц | 14,35 |
| 4 | На индивидуальное отопление | кубический метр на 1 квадратный метр площади в месяц | 9,157 |

      Примечание: Нормы потребления товарного газа рассчитаны в соответствии с Правилами расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2012 года № 927.

**Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Единица измерения | Жилище | | | | | | |
| Общежитие 1-комнатное | 1-комнатное | 2-комнатное | 3-комнатное | 4-комнатное | 5-комнатное | 6-комнатное |
| Количество ламп | кВт.ч. | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| январь | кВт.ч. | 164 | 238 | 287 | 312 | 336 | 361 | 410 |
| февраль | кВт.ч. | 145 | 200 | 238 | 256 | 275 | 293 | 331 |
| март | кВт.ч. | 155 | 202 | 233 | 249 | 264 | 280 | 311 |
| апрель | кВт.ч. | 145 | 173 | 193 | 202 | 212 | 221 | 241 |
| май | кВт.ч. | 147 | 168 | 183 | 190 | 197 | 204 | 219 |
| июнь | кВт.ч. | 141 | 159 | 171 | 177 | 183 | 189 | 201 |
| июль | кВт.ч. | 146 | 164 | 176 | 182 | 188 | 194 | 206 |
| август | кВт.ч. | 148 | 173 | 190 | 198 | 207 | 215 | 232 |
| сентябрь | кВт.ч. | 146 | 181 | 203 | 215 | 226 | 238 | 260 |
| октябрь | кВт.ч. | 158 | 214 | 251 | 270 | 288 | 307 | 344 |
| ноябрь | кВт.ч. | 158 | 226 | 272 | 295 | 317 | 340 | 386 |
| декабрь | кВт.ч. | 166 | 245 | 298 | 324 | 351 | 377 | 430 |
| Итого | кВт.ч. | 1 818 | 2 343 | 2 694 | 2 869 | 3 044 | 3 219 | 3 570 |
| Среднее в месяц | кВт.ч. | 151 | 195 | 224 | 239 | 254 | 268 | 297 |

      Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10313.

**Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области**

      по городу Усть-Каменогорск:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного введения "Өскемен-Водоканал" | | | | |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1) | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 56 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 105 | - |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | на 1 человека в сутки | 101 | 101 |
| 3) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией с ваннами оборудованными душем | на 1 человека в сутки | 121 | 121 |
| 4) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | на 1 человека в сутки | 149 | 149 |
| 5) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами с газовыми водонагревателями | на 1 человека в сутки | 189 | 189 |
| 6) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водоразбором | на 1 человека в сутки | 210 | 210 |
| 7) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем | на 1 человека в сутки | 189 | 277 |
| 8) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем | на 1 человека в сутки | 230 | 326 |
| 9) | с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами, оборудованными душем | на 1 человека в сутки | 250 | 355 |
| 10) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, при высоте зданий 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству | на 1 человека в сутки | 330 | 444 |
| 11) | с центральным холодным и горячим водоснабжением, с канализацией, без ванн | на 1 человека в сутки | 101 | 145 |
| 12) | с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, отключенные от централизованного холодного водоснабжения | на 1 человека в сутки | 56 | 161 |
| 13) | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, без унитазов | на 1 человека в сутки | 121 | 226 |
| 14) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами, оборудованными душем, отключенные от горячего водоснабжения | на 1 человека в сутки | 250 | 250 |
| 15) | с централизованным горячим водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем, с отключенным холодным водоснабжением за долги | на 1 человека в сутки | 56 | 144 |
| 16) | с централизованным холодным водоснабжением из ведомственного водозабора, канализацией, с ваннами, оборудованными душем | на 1 человека в сутки | - | 121 |
| 17) | с централизованным горячим водоснабжением и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем, с отключенным холодным водоснабжением за долги | на 1 человека в сутки | 56 | 152 |
| 18) | с централизованной канализацией, с горячей водой в отопительный период из системы отопления, оборудованные мойками, холодная вода из водоколонок | на 1 человека в сутки | 56 | 84 |
| 19) | с централизованным горячим водоснабжением, централизованной канализацией, централизованное водоснабжение отключено по заявлению, без ванн | на 1 человека в сутки | 0 | 44 |
| 20) | с централизованной канализацией, с ваннами, оборудованными душем, с горячей водой в отопительный период | на 1 человека в сутки | 0 | 149 |
| 21) | Выгреб в неканализированных жилых домах | на 1 человека в сутки | 0 | 21 |
| 3 | Общежития: |  |  |  |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 60 | 0 |
| 2) | с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, без душа | на 1 человека в сутки | 69 | 97 |
| 3) | с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими душевыми | на 1 человека в сутки | 85 | 138 |
| 4) | с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими душевыми, столовыми, прачечными | на 1 человека в сутки | 117 | 187 |
| 5) | с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции | на 1 человека в сутки | 133 | 190 |
| 6) | с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с душами при всех жилых комнатах | на 1 человека в сутки | 10 | 145 |
| 7) | с централизованным горячим водоснабжением, с канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками на этажах, при малых комнатах в каждой секции, с отключенным за долги холодным водоснабжением | на 1 человека в сутки | 56 | 113 |
| 8) | с централизованным горячим водоснабжением и канализацией, с общими душевыми, столовыми, прачечными, с отключенным холодным водоснабжением | на 1 человека в сутки | 56 | 126 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного введения "Новая Согра" | | | | |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 56 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 105 | - |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | на 1 человека в сутки | 95 | 95 |
| 3) | централизованным холодным водоснабжением и канализацией, без горячей воды | на 1 человека в сутки | 120 | 120 |
| 4) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | на 1 человека в сутки | 150 | 150 |
| 5) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами с газовыми водонагревателями | на 1 человека в сутки | 190 | 190 |
| 6) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водоразбором | на 1 человека в сутки | 210 | 210 |
| 7) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем | на 1 человека в сутки | 110 | 195 |
| 8) | с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем | на 1 человека в сутки | 140 | 230 |
| 9) | с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами, оборудованными душем | на 1 человека в сутки | 250 | 355 |
| 3 | Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции | на 1 человека в сутки | 133 | 190 |

      по городу Семей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 25 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 40 | - |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | на 1 человека в сутки | 80 | 80 |
| 3) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | на 1 человека в сутки | 125 | 125 |
| 4) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами с газовыми водонагревателями | на 1 человека в сутки | 200 | 200 |
| 5) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водоразбором | на 1 человека в сутки | 250 | 250 |
| 6) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем | на 1 человека в сутки | 161 | 230 |
| 7) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем | на 1 человека в сутки | 193 | 275 |
| 8) | с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами, оборудованными душем | на 1 человека в сутки | 251 | 358 |
| 9) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, при высоте зданий 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству | на 1 человека в сутки | 280 | 400 |
| 10) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами, оборудованными душем, отключенные от горячего водоснабжения | на 1 человека в сутки | 250 | 250 |
| 11) | с централизованным горячим водоснабжением и канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем, с отключенным холодным водоснабжением за долги | на 1 человека в сутки | 25 | 131 |
| 3 | Общежития: | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 25 | 0 |
| 2) | с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, без душа | на 1 человека в сутки | 250 | 358 |

      по городу Риддер:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного введения "Водоканал" | | | | | | |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | | Норма, литр/сутки | | водоотведение |
| водоснабжение | горячая вода |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | | 60 | - | - |
| 2 | Жилые дома: | | | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | | 120 | - | - |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | на 1 человека в сутки | | 120 | - | 120 |
| 3) | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без канализации (без ванн) | на 1 человека в сутки | | 93 | 43 | - |
| 4) | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (без ванн) | на 1 человека в сутки | | 93 | 43 | 130 |
| 5) | с централизованным холодным водоснабжением и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе, без канализации | на 1 человека в сутки | | 203 | - | - |
| 6) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | на 1 человека в сутки | | 203 | - | 203 |
| 7) | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, ваннами и с многоточечным водоразбором (частный сектор), без канализации | на 1 человека в сутки | | 192 | 91 | - |
| 8) | с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами с и многоточечным водоразбором (частный сектор) | на 1 человека в сутки | | 192 | 91 | 283 |
| 9) | с центральным холодным и горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душем, без канализации | на 1 человека в сутки | | 211 | 100 | - |
| 10) | с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем | на 1 человека в сутки | | 211 | 100 | 311 |
| 11) | с центральным холодным водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем без канализации (полная степень благоустройства) | на 1 человека в сутки | | 250 | - | - |
| 12) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами, оборудованными душем (полная степень благоустройства) | на 1 человека в сутки | | 250 | - | 250 |
| 13) | с центральным холодным водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем и горячим водоснабжением через подогрев бойлеров (120 литров-горячей воды) без канализации - полная степень благоустройства | на 1 человека в сутки | | 250 | - | 250 |
| 14) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами, оборудованными душем и горячим водоснабжением через подогрев бойлеров (120 литров-горячей воды) - полная степень благоустройства | на 1 человека в сутки | | 250 | 120 | 370 |
| 15) | с центральным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудованными душем (полная степень благоустройства), без канализации | на 1 человека в сутки | | - | 120 | - |
| 16) | с центральным горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами, оборудованными душем (полная степень благоустройства) | на 1 человека в сутки | | - | 120 | 120 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Л-ТВК" | | | | | | |
| № | Характеристика потребления | | Измеритель | | Норма, литр/сутки | |
| водо-снабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | | на 1 человека в сутки | | 40 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | | на 1 человека в сутки | | 75 | - |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | | на 1 человека в сутки | | 75 | 326 |
| 3) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией с ваннами оборудованными душем | | на 1 человека в сутки | | 326 | 326 |
| 4) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | | на 1 человека в сутки | | 180 | 180 |
| 5) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами с газовыми водонагревателями | | на 1 человека в сутки | | 225 | 225 |
| 6) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем | | на 1 человека в сутки | | 230 | 230 |
| 7) | с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами, оборудованными душем | | на 1 человека в сутки | | 230 | 230 |
| 8) | с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими душевыми | | на 1 человека в сутки | | 105 | 105 |
| 9) | с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с общими кухнями и душевыми блоками при малых комнатах в каждой секции | | на 1 человека в сутки | | 165 | 165 |
| 10) | с центральным холодным и горячим водоснабжением с канализацией, с душами при всех жилых комнатах | | на 1 человека в сутки | | 125 | 125 |

      по городу Курчатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | на 1 человека в сутки | 350 | 350 |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением | на 1 человека в сутки | 350 | 350 |
| 2) | с централизованным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 350 | - |
| 3) | юридические лица, с централизованным холодным водоснабжением | на 1 человека в сутки | 16 | 16 |
| 3) | юридические лица, с централизованным холодным водоснабжением | на  1 человека в сутки | 16 | 16 |

      по Абайскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 50 | - |
| 2 | Жилые дома, с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 105 | - |

      по Аягозскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 50 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 125 | - |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | на 1 человека в сутки | 125 | 125 |
| 3) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм оборудованных душем | на 1 человека в сутки | 125 | 160 |
| 4) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями | на 1 человека в сутки | 230 | 230 |

      по Бескарагайскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 25 | - |
| 2 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 40 | - |

      по Бородулихинскому району:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки |
| 1 | Жилые дома: | | |
| 1) | с водопроводом, без канализации | на 1 человека в сутки | 40 |
| 2) | с водопроводом и канализацией | на 1 человека в сутки | 80 |

      по Глубоковскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водозаборных колонок | на 1 человека в сутки | 55 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | с централизованным горячим водоснабжением | на 1 человека в сутки | 184 | 184 |
| 2) | в летний период | на 1 человека в сутки | 227 | - |
|  | в зимний период | на 1 человека в сутки | 150 | 110 |
| 4) | без центрального горячего водоснабжения | на 1 человека в сутки | 100 | - |
| 5) | с водопроводом, но без канализации | на 1 человека в сутки | 115 | - |
| 6) | с водопроводом, канализацией без ванн | на 1 человека в сутки | 120 | 120 |
| 3 | Общежития: | | | |
| 1) | с водопроводом, но без канализации | на 1 человека в сутки | 55 | - |
| 2) | с водопроводом, канализацией и душем | на 1 человека в сутки | 100 | 100 |
| 3) | с водопроводом, канализацией без душа | на 1 человека в сутки | 80 | - |
| 4) | с общим душем | на 1 человека в сутки | 100 | 100 |
| 5) | с общей кухней | на 1 человека в сутки | 160 | 100 |

      по Жарминскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 50 | |
| Нормы расхода холодной воды и стоков на хозяйственно-питьевые нужды населения, не имеющего приборов учета села Бирлик | | | | |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | на 1 человека в сутки | 50 | |
| 2 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 50 | |

      по Зайсанскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Вода из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 89 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | квартирного типа с водопроводом и канализацией | на 1 человека в сутки | 225 | - |
| 2) | с водопроводом и канализацией и ванными с водонагревателями, работающими на твердом топливе | на 1 человека в сутки | 375 | - |
| 3 | Общежития: | | | |
| 1) | без душевых | на 1 человека в сутки | 200 | - |
| 2) | с общими душевыми | на 1 человека в сутки | 425 | - |
| 4 | Гостиницы, пансионаты: | | | |
| 1) | без душевых | на 1 человека в сутки | 250 | - |
| 2) | с общими ваннами и душами | на 1 человека в сутки | 500 | - |

      по Зыряновскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Вода из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 40 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | квартиры 1-й степени благоустройства (централизованное обеспечение горячей водой, канализация) при отсутствии горячей воды | на 1 человека в сутки | 180 | - |
| 2) | квартиры 1-й степени благоустройства (бойлерная система горячего водоснабжения, канализация): - при отсутствии горячей воды;  - при наличии горячей воды. | на 1 человека в сутки | 180  285 | 180  285 |
| 3) | квартиры 2-й степени благоустройства (с титаном, ванной, канализацией):  - при отсутствии горячей воды;  - при пользовании горячей водой из батарей. | на 1 человека в сутки | 185  185 | 185  285 |
| 4) | квартиры 3-й степени благоустройства (без титана, ванны, но с канализацией) при пользовании горячей водой из батарей. | на 1 человека в сутки | 125 | 205 |
| 5) | квартиры 4-й степени благоустройства | на 1 человека в сутки | 60 | - |

      по Курчумскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Холодная вода из уличной водоразборной колонки | на 1 человека в сутки | 75 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | с водопроводом, без канализации | на 1 человека в сутки | 75 | - |
| 2) | жилые дома с водопроводом и канализацией | на 1 человека в сутки | 125 | 125 |

      по Кокпектинскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных колонок | на 1 человека в сутки | 50 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | водопроводом и канализацией с раковиной | на 1 человека в сутки | 95 | 95 |
| 2) | водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом | на 1 человека в сутки | 110 | 110 |
| 3) | водопроводом, канализацией с раковиной, унитазом и ванной | на 1 человека в сутки | 122 | 122 |
| 4) | водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом | на 1 человека в сутки | 180 | 180 |
| 5) | водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем | на 1 человека в сутки | 170 | 170 |
| 6) | водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем и стиральной машиной автоматом | на 1 человека в сутки | 194 | 194 |
| 7) | водопроводом, канализацией с раковиной, ванной | на 1 человека в сутки | 112 | 112 |
| 8) | водопроводом, канализацией с раковиной, ванной со стиральной машиной автоматом | на 1 человека в сутки | 140 | 140 |
| 9) | водопроводом, канализацией с раковиной, ванной с водонагревателем и стиральной машиной автоматом | на 1 человека в сутки | 150 | 150 |
| 10) | водопроводом, канализацией с раковиной со стиральной машиной автоматом | на 1 человека в сутки | 120 | 120 |
| 11) | водопроводом, канализацией с раковиной, с водонагревателем и стиральной машиной автоматом | на 1 человека в сутки | 122 | 122 |
| 12) | водопроводом, канализацией с раковиной,   с водонагревателем | на 1 человека в сутки | 110 | 110 |
| 13) | водопроводом, канализацией с унитазом, | на 1 человека в сутки | 95 | 95 |
| 14) | водопроводом, канализацией с унитазом, ванной | на 1 человека в сутки | 100 | 100 |
| 15) | водопроводом, канализацией с унитазом, ванной с водонагревателем и стиральной машиной автоматом | на 1 человека в сутки | 105 | 105 |
| 16) | водопроводом, без канализации и санитарных приборов | на 1 человека в сутки | 75 | - |

      по Катон-Карагайскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Вода из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 56 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 105 | - |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | на 1 человека в сутки | 101 | 101 |
| 3) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией с ваннами оборудованных душем | на 1 человека в сутки | 121 | 121 |
| 4) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальником, мойкой и душем | на 1 человека в сутки | 189 | 277 |
| 3 | Общежития с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 60 | - |

      по Тарбагатайскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/ сутки | |
| водоснабжение | водоотведение |
| Государственное коммунальное предприятие "Аксуат" | | | | |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 30 | - |
| Государственное коммунальное предприятие "Акжар" | | | | |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 30 | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | на 1 человека в сутки | 100 | 43 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | на 1 человека в сутки | 65 | - |

      по Уланскому району:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормы расхода холодной воды и стоков на хозяйственно-питьевые нужды населения, не имеющего приборов учета села Таврическое, Алмасай, Айыртау | | | | | | |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | | Норма, литр/сутки | | |
| водоснабжение | | водоотведение |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | | 40 | | - |
| 2 | Жилые дома: | | | | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | | 75 | | - |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией | на 1 человека в сутки | | 120 | | 120 |
| 3) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | на 1 человека в сутки | | 150 | | 150 |
| 4) | с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, с ваннами с газовыми водонагревателями | на 1 человека в сутки | | 190 | | 190 |
| 5) | с центральным холодным водоснабжением, канализацией, ваннами с быстродействующим нагревателем и многоточечным водоразбором | на 1 человека в сутки | | 210 | | 210 |
| 3 | Общежития с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | | 45 | | - |
| Нормы расхода холодной воды и стоков на хозяйственно-питьевые нужды населения, не имеющего приборов учета поселка Касыма Кайсенова | | | | | | |
| № | Характеристика потребления | | Измеритель | | Норма, литр/ сутки | |
| Водоснабжение | | | | | | |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | на 1 человека в сутки | | | 250 | |
| Водоотведение | | | | | | |
| 2 | Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм | на 1 человека в сутки | | | 355 | |
| Нормы расхода холодной воды и стоков на хозяйственно-питьевые  нужды населения, не имеющего приборов учета села Уланское | | | | | | |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, но без канализации | на 1 человека в сутки | | | 75 | |

      по Урджарскому району:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормы расхода холодной воды и стоков на хозяйственно-питьевые нужды населения села Науалы, Колденен, Жана Тилек, Караколь, Тасырык, Таскескен, Карабута не имеющего приборов учета | | | |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки |
| водоснабжение |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 40 |
| 2 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 60 |
| Нормы расхода холодной воды и стоков на хозяйственно-питьевые нужды населения села Урджар, не имеющего приборов учета | | | |
| 3 | Жилые дома: | | |
| 1) | с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 60 |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией | на 1 человека в сутки | 100 |

      по Шемонаихинскому району:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Измеритель | Норма, литр/сутки | |
| водоснабжение | канализация |
| 1 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | на 1 человека в сутки | 65 | - |
| 2 | Жилые дома: | | | |
| 1) | с централизованным холодным и горячим водоснабжением и канализацией | на 1 человека в сутки | 190 | - |
| 2) | с централизованным холодным водоснабжением и канализацией без ванн | на 1 человека в сутки | 105 | 105 |
| 3) | с централизованным холодным водоснабжением, местной канализацией, без централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в сутки | 125 | - |
| 4) | с централизованным холодным водоснабжением, без канализации | на 1 человека в сутки | 95 | - |
| 3 | Общежития с централизованным холодным водоснабжением без канализации | на 1 человека в сутки | 65 | - |

      Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 292, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11017, Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденным приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 октября 2011 года № 7257.

**Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Восточно-Казахстанской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Поставщики | Теплоснабжение, горячее водоснабжение (ГВС) | |
| Норма расхода тепла, Гкал/кв.м | Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
| 1 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Усть-Каменогорска | 0,030068 (в расчете на отопительный период 7 месяцев) / 0,01754 (в расчете на год) | 0,174 |
| 2 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Семей | 0,038 (в расчете на отопительный период 7 месяцев) / 0,019 (в расчете на год) | 0,197 |
| 3 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Риддер (Акционерное общество "Риддер-ТЭЦ") | 0,03428 (в расчете на отопительный период 7 месяцев) / 0,02 (в расчете на год) | 0,284 |
| 4 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей частного сектора города Риддер (Товарищество с ограниченной ответственностью "Л-ТВК") | 0,02586  (в расчете на год) | 0,175 |
| 5 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей многоквартирных домов города Риддер (Товарищество с ограниченной ответственностью "Л-ТВК") | 0,019  (в расчете на год) | 0,175 |
| 6 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Зыряновск Зыряновского района | 0,043 (в расчете на 6 месяцев) / 0,025 (в расчете на год) | 0,18 |
| 7 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Серебрянск Зыряновского района | 0,03 (в расчете на 7 месяцев) / 0,0175 (в расчете на год) | 0,03 |
| 8 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей поселка Новая Бухтарма Зыряновского района | 0,029 (в расчете на 7 месяцев) / 0,0169 (в расчете на год) | 0,029 |
| 9 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Курчатов | 0,034 (в расчете на 6 месяцев) / 0,0169 (в расчете на год) | - |
| 10 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Аягоз Аягозского района | 0,0462 ( в расчете на 6 месяцев) / 0,0231 (в расчете на год) | - |
| 11 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Шемонаиха Шемонаихинского района | многоэтажные дома - 0,0328 (в расчете на отопительный период 7 месяцев) / одноэтажные дома - 0,0414 (в расчете на отопительный период 7 месяцев) | 0,163 |
| 12 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей города Зайсан Зайсанского района | 0,0406 (в расчете на отопительный период 6 месяцев) | - |
| 13 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей поселка Глубокое Глубоковского района | 0,0404 (в расчете на отопительный период 6 месяцев) /0,0202 (в расчете на год) | 0,1896 |
| 14 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей поселка Касыма Кайсенова Уланского района | 0,0329 (в расчете на отопительный период 7 месяцев) /0,0192 (в расчете на год) | 0,174 |
| 15 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей села Улкен Нарын Катон-Карагайского района | 0,04 (в расчете на отопительный период) | - |
| 16 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей поселка Бородулиха Бородулихинского района | 0,038 (в расчете на отопительный период) / 0,019 (в расчете на год) | - |
| 17 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей поселка Курчум Курчумского района | 0,0626 (в расчете на отопительный период 6 месяцев) | - |
| 18 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей поселка Урджар Урджарского района | 0,026 (в расчете на отопительный период 6 месяцев) /0,013 (в расчете на год) | - |
| 19 | Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей Жарминского района | 0,3276 (в расчете на отопительный период 6 месяцев) /1,9656 (в расчете на год) | 0,1638 |

      Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10313, Правилами пользования тепловой энергией утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 февраля 2015 года № 10234.

      Нормы потребления горячей воды рассчитаны в соответствии с Методикой расчета тарифов или их предельных уровней на регулируемые услуги субъектов естественной монополии по снабжению тепловой энергией, утвержденным приказом исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 сентября 2013 года № 284-ОД, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 ноября 2013 года № 8887.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан