

**О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 "Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб"**

Приказ и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 312. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2023 года № 32756

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 "Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9931) следующее изменения:

      в Правилах осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных указанным приказом:

      пункт 3 исключить;

      приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*исполняющий обязанности**Министра по чрезвычайным ситуациям**Республики Казахстан*
 |
*М. Пшембаев*
 |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство индустрии

и инфраструктурного развития

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство сельского хозяйства

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к приказувице-министрот 9 июня 2023 года № 312 |
|   | Приложение 2к Правилам осуществлениядеятельности негосударственныхпротивопожарных служб |

 **Определение количества основных пожарных автомобилей для негосударственной противопожарной службы**

      1. Количество основных пожарных автомобилей для негосударственной противопожарной службы определяется отношением требуемого расхода воды на тушение наиболее сложного варианта возможного пожара на объекте к расходу воды, подаваемому расчетом одного пожарного автомобиля ручными стволами (14 л/с), но не менее двух.

      Полученное количество необходимо округлять при значении более 0,5 в сторону увеличения.

      2. Расчет требуемого расхода воды на тушение определяется в соответствии с Правилами организации тушения пожаров, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15430).

      3. Наиболее сложным вариантом возможного пожара принимается пожар:

      1) на скважине с наибольшей производительностью для объектов по добыче нефти и (или) газа;

      2) резервуара наибольшей вместимости для нефтеперекачивающих станций, газонаполнительных станций, нефтебаз, складов нефтепродуктов, станций подземного хранения газа;

      3) в основном производственном здании или наружной технологической установке газоперерабатывающих заводов, нефтеперерабатывающих заводов, газокомпрессорных станций, нефтеналивных и нефтесливных эстакад, предприятий по производству нефтехимической продукции, химической продукции, шин и резинотехнических изделий, минеральных удобрений, по переработке и получению сжиженных углеводородных газов, объектов месторождений добычи угля, черных и цветных металлов, элеваторов, баз поддержки морских операций для добычи и подготовки нефти и газа на шельфе;

      4) в наиболее пожароопасном здании, сооружении или наружной установке для организации электроэнергетической промышленности;

      5) в наиболее пожароопасном здании, сооружении или наружной установке всех видов промышленного производства;

      6) в здании вокзала аэропортов;

      7) на объекте хранения наибольшей вместимости для складов взрывчатых веществ;

      8) в здании с наибольшей торговой площадью для рынков.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан