

**О внесении изменения в постановление акимата области Абай от 4 мая 2023 года № 89 "Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в области Абай"**

Постановление акимата области Абай от 24 ноября 2023 года № 206. Зарегистрировано Департаментом юстиции области Абай 20 декабря 2023 года № 193-18

      Акимат области Абай ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата области Абай "Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в области Абай" от 4 мая 2023 года № 89 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 68-18) следующее изменение:

      приложение указанного постановления изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции области Абай;

      2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата области Абай после официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области Абай.

      4. Настоящее постановление вступает в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |
| --- |
|
*Первый заместитель акима области Абай*
 |
|

 |
*Ш. Байбеков*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к постановлениюАкимата области Абайот 24 ноября 2023 года№ 206Утверждена постановлениемакимата области Абайот 4 мая 2023 года№ 89 |

 **1.Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Характеристика потребления газа (товарный газ) |
Единица измерения |
Норма потребления газа |
|
1. |
При наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения |
м3 на 1 человека в месяц |
9,74 |
|
2. |
При наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) |
м3 на 1 человека в месяц |
24,09 |
|
3. |
При наличии газовой плиты и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя |
м3 на 1 человека в месяц |
14,35 |
|
4. |
На индивидуальное отопление |
м3 на 1 м2 площади в месяц |
9,157 |

      Примечание: Нормы потребления товарного и сжиженного нефтяного газа рассчитаны в соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377 "Об утверждении Правил расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа", зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17472

 **2.Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Месяц |
Единица измерения |
Жилище |
|
Обще-житие 1 комнат- ное |
1 комнат- ное |
2 комнат- ное |
3 комнат- ное |
4 комнат- ное |
5 комнат- ное |
6 комнат- -ное |
|
Количество ламп |
кВт.ч. |
1 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
|
Январь |
кВт.ч. |
164 |
238 |
287 |
312 |
336 |
361 |
410 |
|
Февраль |
кВт.ч. |
145 |
200 |
238 |
256 |
275 |
293 |
331 |
|
Март |
кВт.ч. |
155 |
202 |
233 |
249 |
264 |
280 |
311 |
|
Апрель |
кВт.ч. |
145 |
173 |
193 |
202 |
212 |
221 |
241 |
|
Май |
кВт.ч. |
147 |
168 |
183 |
190 |
197 |
204 |
219 |
|
Июнь |
кВт.ч. |
141 |
159 |
171 |
177 |
183 |
189 |
201 |
|
Июль |
кВт.ч. |
146 |
164 |
176 |
182 |
188 |
194 |
206 |
|
Август |
кВт.ч. |
148 |
173 |
190 |
198 |
207 |
215 |
232 |
|
Сентябрь |
кВт.ч. |
146 |
181 |
203 |
215 |
226 |
238 |
260 |
|
Октябрь |
кВт.ч. |
158 |
214 |
251 |
270 |
288 |
307 |
344 |
|
Ноябрь |
кВт.ч. |
158 |
226 |
272 |
295 |
317 |
340 |
386 |
|
Декабрь |
кВт.ч. |
166 |
245 |
298 |
324 |
351 |
377 |
430 |
|
Итого |
кВт.ч. |
1 818 |
2 343 |
2 694 |
2 869 |
3 044 |
3 219 |
3 570 |
|
Среднее в месяц |
кВт.ч. |
151 |
195 |
224 |
239 |
254 |
268 |
297 |

      Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313.

 **3.Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячего водоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование теплоснабжающей организации |
Норма потребления |
|
1. |
Город Семей (для потребителей ГКП "Теплокоммунэнерго" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" основанное на ПХВ |
Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
|
2. |
Горячее водоснабжение |
108 л на 1 чел/сутки или 0,197 Гкал в месяц на 1 человека |
|
3. |
Город Семей (для потребителей ГКП "Теплокоммунэнерго" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" на ПХВ, Агрофирма ТОО "Приречное" села Приречное, ТОО "СемЭнергоСервис", ТОО "Восток Бройлер") |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц |
|
4. |
Теплоснабжение |
0,038 Гкал/месяц на 1 м² из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,019 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
5. |
Город Курчатов (для потребителей ГКП "Курчатовское многоотраслевое эксплуатационное предприятие" акимата города Курчатова на праве хозяйственного ведения) |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц |
|
6. |
Теплоснабжение |
0,0338 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 6 месяцев (отопительный период) / 0,0169 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
7. |
Город Аягоз (для потребителей учреждения "Казыгул", КГП на ПХВ "Аягоз су" акимата Аягозского района, ТОО "Айгуль+К", ИП "Дюсембаева") |
Норма расхода на отопление, Гкал/ м² в месяц |
|
8. |
Теплоснабжение |
0,0462 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 6 месяцев (отопительный период)/ 0,0231 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
9. |
Бородулихинский район (для потребителей КГП на ПХВ "Комхоз" акимата Бородулихинского района) |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц |
|
10. |
Теплоснабжение |
0,038 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 6 месяцев (отопительный период)/ 0,019 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
11. |
Жезкентская площадка (для потребителей ТОО "Востокэнерго") |
Норма потребления горячей воды, Гкал/1 человек в месяц |
|
12. |
Многоэтажные жилые строения |
0,108 Гкал/месяц на 1 человека |
|
13. |
Жезкентская площадка (для потребителей ТОО "Востокэнерго") |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц |
|
14. |
Многоэтажные жилые строения |
0,0137 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 7 месяцев (отопительный период) / 0,0080 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
15. |
Урджарский район (для потребителей ТОО "Урджар жылу")  |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц |
|
16. |
Теплоснабжение |
0,026 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 6 месяцев (отопительный период) / 0,013 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
17. |
Жарминский район (для потребителей ТОО "Ауэзовские коммунальные сети") |
Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц |
|
18. |
Теплоснабжение |
0,0438 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 6 месяцев (отопительный период) 0,0219 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
|
19. |
Кокпектинский район (для потребителей КГКП ясли-детский сад "Шуакты Шугыла") |
Норма расхода на отопление, Гкал/ м² в месяц |
|
20. |
Теплоснабжение |
0,0406 Гкал/месяц на 1 м² |

      Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313, правилами пользования тепловой энергией, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10234.

 **4.Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета**

      **Город Семей**

|  |
| --- |
| **Город Семей (для потребителей ТОО "Прииртышская бройлерная птицефабрика" село Прииртышское)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№ п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
Литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душевыми, ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душевыми  |
251 (на 1 человека) |
7,630 |
|
2. |
Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |
|
Овощных культур |
20 (на 1 м²) |
0,608 |
|
Плодовых деревьев |
20 (на 1 м²) |
0,608 |
|
3. |
Крупно рогатый скот, лошади, верблюды |
70 (на 1 голову) |
2,128 |
|
4. |
Овцы и козы |
10 (на 1 голову) |
0,304 |
|
5. |
Свиньи |
25 (на 1 голову) |
0,76 |
|
6. |
Свиноматки с поросятами |
60 (на 1 голову) |
1,824 |
|
7. |
Куры, индейки |
1,5 (на 1 голову) |
0,046 |
|
8. |
Гуси и утки |
3 (на 1 голову) |
0,091 |
|
9. |
Кролики |
3 (на 1 голову) |
0,091 |

|  |
| --- |
|
**Город Семей (ГКП "Семей Водоканал" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" основанное на ПХВ)** |
|
№ п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
Водоснаб-
жение, литр /сутки |
Водоснаб-
жение, м³/месяц |
Водоотве- дение, литр /сутки |
Водоотве- дение, м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных колонок (водоснабжение) |
25 |
0,76 |
- |
- |
|
2. |
Жилые дома с водопроводом, но без канализации (водоснабжение) |
40 |
1,22 |
- |
- |
|
3. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн |
80 |
2,43 |
80 |
2,43 |
|
4. |
С газоснабжением |
125 |
3,8 |
125 |
3,8 |
|
5. |
С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе |
125 |
3,8 |
125 |
3,8 |
|
6. |
С газовыми водонагревателями |
200 |
6,08 |
200 |
6,08 |
|
7. |
С быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водозабором |
250 |
7,6 |
250 |
7,6 |
|
8. |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душевыми |
161 |
4,89 |
230 |
6,99 |
|
9. |
С сидячими ваннами, оборудованными душевыми |
193 |
5,87 |
275 |
8,36 |
|
10. |
С ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душевыми |
251 |
7,63 |
358 |
10,88 |
|
11. |
При высоте зданий более 12 этажей и повышенных требованиях к их благоустройству |
280 |
8,51 |
400 |
12,16 |
|
12. |
Общежития с водопроводом, но без канализации |
25 |
0,76 |
- |
- |
|
13. |
Общежития с водопроводом, канализацией, без душа |
75 |
2,28 |
75 |
2,28 |
|
14. |
Общежития с канализацией, с общими душевыми |
88 |
2,68 |
125 |
3,8 |
|
15. |
Общежитие с общими душевыми, столовыми, прачечными |
119 |
3,62 |
170 |
5,17 |
|
16. |
Общежитие с душем во всех жилых комнатах |
84 |
2,55 |
120 |
3,65 |
|
17. |
Общежитие с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |
112 |
3,40 |
160 |
4,86 |
|
18. |
Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |  |  |
|
19. |
Овощных культур (1 м² в сутки) |
20 |
0,61 |
- |
- |
|
20. |
Плодовых деревьев (1 м² в сутки) |
20 |
0,61 |
- |
- |
|
21. |
Крупно рогатый скот, лошади, верблюды (1 голова в сутки) |
70 |
2,13 |
- |
- |
|
22. |
Овцы и козы (1 голова в сутки) |
10 |
0,30 |
- |
- |
|
23. |
Свиньи (1 голова в сутки) |
25 |
0,76 |
- |
- |
|
24. |
Свиноматки с поросятами (1 голова в сутки) |
60 |
1,82 |
- |
- |
|
25. |
Куры, индейки (1 голова в сутки) |
1,5 |
0,05 |
- |
- |
|
26. |
Утки, гуси (1 голова в сутки) |
3 |
0,09 |
- |
- |
|
27. |
Кролики (1 голова в сутки) |
3 |
0,09 |
- |
- |
|
28. |
Автомобили легковые, принадлежащие гражданам (1 автомобиль в сутки) |
35 |
1,06 |
50 |
1,52 |
|
29. |
При наличии в гараже мойки (1 автомобиль в сутки) |
140 |
4,26 |
200 |
6,08 |
|
30. |
Мотоциклы, принадлежащие гражданам (1 мотоцикл в сутки) |
11 |
0,33 |
15 |
0,46 |

      **Бородулихинский район**

|  |
| --- |
| **Бородулихинский район (для потребителей ВКО филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" комитета по водным ресурсам министерства экологии и природных ресурсов РК)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома с водопроводом без канализации |
40 (на 1 человека) |
1,2 |
|
2. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией |
80 (на 1 человека) |
2,4 |
|
3. |
Административные здания |
15 (на 1 человека) |
0,45 |
|
4. |
Магазины |
125 (на 1 человека) |
3,7 |
|
5. |
Коровы, лошади |
70 (на 1 голову) |
2,1 |
|
6. |
Молодняк крупно рогатого скота, лошади |
30 (на 1 голову) |
0,9 |
|
7. |
Свиньи |
25 (на 1 голову) |
0,75 |
|
8. |
Телята до 6 месяцев |
20 (на 1 голову) |
0,6 |
|
9. |
Молодняк до 4 месяцев |
15 (на 1 голову) |
0,45 |
|
10. |
Овцы взрослые |
10 (на 1 голову) |
0,3 |
|
11. |
Молодняк (ягнята) |
6 (на 1 голову) |
0,18 |
|
12. |
Кролики, утки, гуси |
3 (на 1 голову) |
0,09 |
|
13. |
Куры |
1,5 (на 1 голову) |
0,04 |
|
14. |
Расходы воды на полив |
20 (1 м²) в расчете на 15 дней в месяц |
0,3 |
| **Бородулихинский район (для потребителей КГП "Бельагачский групповой водопровод Бородулихинского района области Абай")** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№ п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
40 |
1,2 |
|
2. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией |
80 |
2,4 |
|
3. |
Административные здания |
15 (на 1 человека) |
0,45 |
|
4. |
Магазины |
125 (на 1 человека) |
3,7 |
|
5. |
Коровы, лошади |
70 (на 1 голову) |
2,1 |
|
6. |
Молодняк крупно рогатого скота, лошади |
30 (на 1 голову) |
0,9 |
|
7. |
Свиньи |
25 (на 1 голову) |
0,75 |
|
8. |
Телята до 6 месяцев |
20 (на 1 голову) |
0,6 |
|
9. |
Молодняк до 4 месяцев |
15 (на 1 голову) |
0,45 |
|
10. |
Овцы взрослые |
10 (на 1 голову) |
0,3 |
|
11. |
Молодняк (ягнята) |
6 (на 1 голову) |
0,18 |
|
12. |
Кролики, утки, гуси |
3 (на 1 голову) |
0,09 |
|
13. |
Куры |
1,5 (на 1 голову) |
0,04 |
|
14. |
Расходы воды на полив |
20 (1 м²) в расчете на 15 дней в месяц |
0,3 |
| **Бородулихинский район (для потребителей КГП "Бельагачский групповой водопровод Бородулихинского района области Абай")** |
|
Услуги водоотведения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн |
80 (на 1 человека) |
2,4 |
|
2. |
Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с водоподогревателями |
125 (на 1 человека) |
3,8 |

      **Бескарагайский район**

|  |
| --- |
| **Бескарагайский район (для потребителей КГП основанное на ПХВ Бескарагайского района области Абай "Beskaraǵai")** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
25 (на 1 человека) |
0,76 |
|
2. |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
40 (на 1 человека) |
1,22 |
|
3. |
Административные здания |
15 (на 1 человека) |
0,45 |
|
4. |
Столовые, кафе |
10 (на 1 м2) |
3,70 |
|
5. |
Магазины |
125 (на 1 человека) |
3,70 |
|
6. |
Крупно рогатый скот, лошади |
70 (на 1 голову) |
2,10 |
|
7. |
Овцы, козы |
10 (на 1 голову) |
0,30 |
|
8. |
Свиньи |
25 (на 1 голову) |
0,75 |
|
9. |
Полив земельных участков (на 1 сотку) |  |
12 |
|

**Жарминский район** |
| **Жарминский район (для потребителей КГП "Горводхоз" акимата Жарминского района города Шар)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных водозаборных колонок |
50 (на 1 человека) |
1,50 |
|
2. |
Полив огорода-овощи |
452,3 (на 1 сотку в летний сезон) |
13,77 |
|
3. |
Полив огорода-картофель |
287,8 (на 1 сотку в летний сезон) |
8,75 |
| **Жарминский район (для потребителей КГП "Горводхоз" акимата Жарминского района сҰл Акжал, Суыкбулак, Шалабай, ГКП "Жарма Су" акимата Жарминского района сҰл Жангиз-Тобе, Белтерек)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных водозаборных колонок |
50 (на 1 человека) |
1,5 |
| **Жарминский район (для потребителей КГП "Горводхоз" акимата Жарминского района сҰл Жайма, Каражал, Салкынтобе, Бирлик, Акбузау КГП "Жарма Су" акимата Жарминского района села Калбатау)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды с уличных водоразборных колонок |
50 (на 1 человека) |
1,5 |
|
2. |
Коровы молочные |
100 (на 1 голову) |
3,0 |
|
3. |
Коровы мясные |
70 (на 1 голову) |
2,1 |
|
4. |
Быки и нетели |
60 (на 1 голову) |
1,8 |
|
5. |
Молодняк крупно рогатого скота в возрасте до 2-х лет |
30 (на 1 голову) |
0,9 |
|
6. |
Телята в возрасте до 6 месяцев |
20 (на 1 голову) |
0,6 |
|
7. |
Лошади племенные и кормящие матки |
80 (на 1 голову) |
2,4 |
|
8. |
Лошади рабочие, верховые, рысистые и жеребята старше 1,5 лет |
60 (на 1 голову) |
1,8 |
|
9. |
Жеребцы производители |
70 (на 1 голову) |
2,1 |
|
10. |
Молодняк лошадей до 1,5 лет |
45 (на 1 голову) |
1,35 |
|
11. |
Свиньи |
60 (на 1 голову) |
1,8 |
|
12. |
Овцы |
12 (на 1 голову) |
0,39 |
|
13. |
Полив огорода, овощи |
452,3 (на 1 сотку
в летний сезон) |
13,77 |
|
14. |
Полив огорода, картофель |
287,8 (на 1 сотку
в летний сезон) |
8,75 |
| **Жарминский район (для потребителей КГП "Жарма Су" акимата Жарминского района села Ушбиик)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды с уличных водоразборных колонок |
50 (на 1 человека) |
2 |
|
2. |
Коровы молочные |
100 (на 1 голову) |
3 |
|
3. |
Коровы мясные |
70 (на 1 голову) |
2 |
|
4. |
Быки и нетели |
60 (на 1 голову) |
2 |
|
5. |
Молодняк крупно рогатого скота в возрасте до 2-х лет |
30 (на 1 голову) |
1 |
|
6. |
Телята в возрасте до 6 месяцев |
20 (на 1 голову) |
1 |
|
7. |
Лошади племенные и кормящие матки |
80 (на 1 голову) |
2 |
|
8. |
Лошади рабочие, верховые, рысистые и жеребята старше 1,5 лет |
60 (на 1 голову) |
2 |
|
9. |
Жеребцы производители |
70 (на 1 голову) |
2 |
|
10. |
Молодняк лошадей до 1,5 лет |
45 (на 1 голову) |
1 |
| **Жарминский район (для потребителей ТОО "Ауэзовские коммунальные сети" посҰлка Ауэзов Жарминского района)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванны |
95 (на 1 человека) |
2,88 |
|
2. |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом без канализации |
50 (на 1 человека) |
1,52 |
|
3. |
Жилые дома с ваннами длиной от 1500 -1700 мм |
145 (на 1 человека) |
4,40 |
|
4. |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
50 (на 1 человека) |
1,52 |
|
5. |
Расход воды на полив приусадебных участков: огороды и зеленые насаждения |
3 (на 1 сотку) |
0,09 |
|
6. |
Крупно рогатый скот |
60 (на 1 голову) |
1,8 |
|
7. |
Мелко рогатый скот |
10 (на 1 голову) |
0,3 |
|
8. |
Магазины |
145 |
4,40 м³/месяц на 1 работающего в смену (20 м² торгового зала) |
|
Услуги водоотведения |
|
1. |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванн |
95 (без ГВС) |
2,88 |
|
2. |
Жилые дома с ваннами длиной от 1500-1700 мм |
145 (без ГВС) |
4,40 |
|
3. |
Магазины |
145 (без ГВС) |
4,40 м³/месяц на 1 работающего в смену (20 м² торгового зала) |

      **Абайский район**

|  |
| --- |
| **Абайский район (для потребителей КГП на ПХВ "Риза" акимата Абайского района сҰл Каскабулак, Кундызды, Архат, Тохтамыс, Кенгирбай би, Саржал, Медеу, Кокбай)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных колонок (на 1 человека) |
50 |
1,52 |
|
2. |
Жилые дома, с централизованным холодным водоснабжением без канализации |
105 |
3,192 |
| **Абайский район (для потребителей КГП на ПХВ "Риза" акимата Абайского района села Караул)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных колонок (на 1 человека) |
50 |
1,52 |

      **Аягозский район**

|  |
| --- |
| **Аягозский район (для потребителей КГП на ПХВ "Аягоз су" акимата Аягозского района)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№ п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных колонок |
50 (на 1 человека) |
1,5 |
|
2. |
Жилые дома (водопровод в летний период) |
90 (на 1 человека) |
2,7 |
|
3. |
Жилые дома с водопроводом, но без канализации |
125 (на 1 человека) |
3,7 |
|
4. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн |
160 (на 1 человека) |
4,8 |
|
5. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами водонагревателями, работающими на твердом топливе (титан) |
230 (на 1 человека) |
6,9 |
|
Услуги водоотведения |
|
1. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн |
160 (на 1 человека) |
4,864 |
|
2. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ваннами водонагревателями, работающими на твердом топливе (титан) |
230 (на 1 человека) |
6,992 |
| **Аягозский район (для потребителей ГКП "Су" Аягозского района)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
50 (на 1 человека) |
1,5 |
|
2. |
Жилые дома с водопроводом, но без канализации |
125 (на 1 человека) |
3,75 |
| **Город Аягоз (для потребителей ТОО "Теміржол су-Аягоз" города Аягоз)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
50 (на 1 человека) |
1,5 |
|
2. |
Пользование временным водопроводом |
90 (на 1 человека) |
2,7 |
|
3. |
Пользование постоянным водопроводом |
125 (на 1 человека) |
3,75 |
|
4. |
Расходы воды на полив (поливной сезон 4 месяца) |
20 (на 1 сотку) |
0,6 |
|
5. |
Крупнорогатый скот |
70 (на 1 голову) |
2,1 |
|
6. |
Овцы и козы |
10 (на 1 голову) |
0,3 |
|
7. |
Свиньи |
25 (на 1 голову) |
0,75 |
|
8. |
Мытье в бане |
180 (на 1 человека) |
0,72 |
|
9. |
Куры, гуси, утки и кролики |
3 (на 1 единицу) |
0,09 |
|
10. |
Автомобили легковые, принадлежащие гражданам |
50 (на 1 единицу) |
1,5 |
|
11. |
Мотоциклы |
15 (на 1 единицу) |
0,45 |

      **Город Курчатов**

|  |
| --- |
| **Город Курчатов (для потребителей ГКП на ПХВ "Курчатов Водоканал" города Курчатов)** |
|
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома с центральным водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, ваннами длиной от 1500-1700 мм, оборудованными душевыми |
350 (на 1 человека) |
10,64 |

      **Кокпектинский район**

|  |
| --- |
| **Кокпектинский район (для потребителей КГП на ПХВ "Кокпекты" акимата Кокпектинского района села Кокпекты)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей и услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных водозаборных колонок |
50 (на 1 человека) |
1,52 |
|
2. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной |
95 (на 1 человека) |
2,89 |
|
3. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом |
110 (на 1 человека) |
3,34 |
|
4. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, унитазом, ванной |
122 (на 1 человека) |
3,71 |
|
5. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом |
180 (на 1 человека) |
5,47 |
|
6. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, унитазом, ванной с водонагревателем электрическим |
170 (на 1 человека) |
5,17 |
|
7. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом |
194 (на 1 человека) |
5,9 |
|
8. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной |
112 (на 1 человека) |
3,4 |
|
9. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной со стиральной машиной автоматом |
140 (на 1 человека) |
4,26 |
|
10. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом |
150 (на 1 человека) |
4,56 |
|
11. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной со стиральной машиной автоматом |
120 (на 1 человека) |
3,65 |
|
12. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом |
122 (на 1 человека) |
3,71 |
|
13. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрическим |
110 (на 1 человека) |
3,34 |
|
14. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом |
95 (на 1 человека) |
2,89 |
|
15. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной |
100 (на 1 человека) |
3,04 |
|
16. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом |
100 (на 1 человека) |
3,04 |
|
17. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом |
105 (на 1 человека) |
3,19 |
|
18. |
Дом оборудован водопроводом без канализации и сантехнических приборов |
75 (на 1 человека) |
2,28 |
|
19. |
Коровы и телята всех возрастов |
45 (за 1 голову) |
1,37 |
|
20. |
Лошади, молодняк всех возрастов |
70 (за 1 голову) |
2,13 |
|
21. |
Овцы, молодняк всех возрастов |
10 (за 1 голову) |
0,3 |
|
22. |
Свиньи, молодняк всех возрастов |
15 (за 1 голову) |
0,46 |
|
23. |
Куры |
1 (за 1 голову) |
0,03 |
|
24. |
Индейки |
1,5 (за 1 голову) |
0,05 |
|
25. |
Утки, гуси |
2 (за 1 голову) |
0,06 |
|
26. |
Кролики |
3 (за 1 голову) |
0,09 |
|
27. |
Автомобили легковые |
21 (за 1 единицу) |
0,64 |
|
28. |
Автомобили грузовые |
25 (за 1 единицу) |
0,76 |
|
29. |
Мотоциклы |
14 (за 1 единицу) |
0,43 |
|
30. |
Полив огорода овощи (в летний период) |
452,3 (на 1 сотку) |
13,75 |
|
31. |
Полив огорода картофель, сад (в летний период) |
287,8 (на 1 сотку) |
8,75 |
| **Кокпектинский район (для потребителей КГП на ПХВ "Кокпекты" акимата Кокпектинского района села Кокпекты)** |
|
Услуги водоотведения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной |
95 (на 1 человека) |
2,89 |
|
2. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом |
110 (на 1 человека) |
3,34 |
|
3. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной |
122 (на 1 человека) |
3,71 |
|
4. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом |
180 (на 1 человека) |
5,47 |
|
5. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем электрическим |
170 (на 1 человека) |
5,17 |
|
6. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной и унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом |
194 (на 1 человека) |
5,90 |
|
7. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной |
112 (на 1 человека) |
3,4 |
|
8. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной со стиральной машиной автоматом |
140 (на 1 человека) |
4,26 |
|
9. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом |
150 (на 1 человека) |
4,56 |
|
10. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной со стиральной машиной автоматом |
120 (на 1 человека) |
3,65 |
|
11. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом |
122 (на 1 человека) |
3,71 |
|
12. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с раковиной с водонагревателем электрический |
110 (на 1 человека) |
3,34 |
|
13. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией унитазом |
95 (на 1 человека) |
2,89 |
|
14. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной |
100 (на 1 человека) |
3,04 |
|
15. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной и стиральной машиной автоматом |
100 (на 1 человека) |
3,04 |
|
16. |
Дом оборудован водопроводом, канализацией с унитазом, ванной с водонагревателем электрическим и стиральной машиной автоматом |
105 (на 1 человека) |
3,19 |

      **Урджарский район**

|  |
| --- |
| **Урджарский район (для потребителей ГКП Урджарского района села Урджар)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией |
100 (на 1 человека) |
3,04 |
|
2. |
Жилые дома с холодным водоснабжением, но без канализации |
60 (на 1 человека) |
1,82 |
|
3. |
Полив огорода за сезон (на 1 сотку) |
- |
30,1 |
| **Урджарский район (для потребителей ГКП Урджарского района села Урджар)** |
|
Услуги водоотведения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией |
60 (на 1 человека) |
2,4 |
| **Урджарский район (для потребителей ГКП Урджарского района сҰл Науалы, Колденен, Жана Тлек, Каракол, Тас-Арык, Таскескен)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных колонок |
40 (на 1 человека) |
1,22 |
|
2. |
Жилые дома с холодным водоснабжением, но без канализации |
60 (на 1 человека) |
1,82 |

|  |
| --- |
| **Урджарский район (для потребителей КГП "Маканшы" Урджарского района села Карабута)** |
|
Услуги водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
40 (на 1 человека) |
1,22 |

|  |
| --- |
| **Урджарский район (для потребителей КГП "Маканшы" акимата Урджарского района сҰл Коктерек, Карабулак)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
40 (на 1 человека) |
1,2 |

      **Район Аксуат**

|  |
| --- |
| **Район Ақсуат (для потребителей ГКП на ПХВ "Ақсуат" района Ақсуат)** |
|
Услуги холодного водоснабжения
  |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
40 (на 1 человека) |
1,2 |
|
2. |
Жилые дома с водопроводом, но без канализации |
60 (на 1 человека) |
1,8 |
|
3. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, но без ванн |
100 (на 1 человека) |
3 |
| **Город Семей (для потребителей ТОО "Эко-Семей")** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душем |
350 (на 1 человека) |
10,65 |
|
2. |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн |
78,9 (на 1человека) |
2,4 |
|
3. |
Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душевыми |
223 (на 1человека) |
6,78 |
| **Город Семей (для потребителей ТОО "Восток Бройлер")** |
|
№
п/п |
Наименование потребительских услуг |
Норма потребления |
|
Водоснабжение |
Водоотведение |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома с водопроводом, но без канализации (водоснабжение) |
40,00 |
1,22 |
- |
- |
|
2. |
То же с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе |
125,00 |
3,80 |
125,00 |
3,80 |
|
3. |
Полив посадок на приусадебных участках: |  |  |  |  |
|
4. |
Овощных культур |
20,00 (на 1 м²) |
0,61 |  |  |
|
5. |
Плодовых деревьев |
20,00 (на 1 м²) |
0,61 |  |  |
|
6. |
Крупный рогатый скот, лошади, верблюды |
70,00 (1 голова) |
2,13 |  |  |
|
7. |
Овцы и козы |
10,00 (1 голова) |
0,30 |  |  |
|
8. |
Свиньи |
25,00 (1 голова) |
0,76 |  |  |
|
9. |
Свиноматки с поросятами |
60,00 (1 голова) |
1,82 |  |  |
|
10. |
Куры, индейки |
1,50 (1 голова) |
0,05 |  |  |
|
11. |
Утки, гуси |
3,00 (1 голова) |
0,09 |  |  |
|
12. |
Кролики |
3,00 (1 голова) |
0,09 |  |  |
|
13. |
Автомобили легковые, принадлежащие гражданам |
35,00 (1автомобиль) |
1,06 |
50,00 |
1,52 |
|
14. |
То же при наличии в гараже мойки |
140,00 (1автомобиль) |
4,26 |
200,00 |
6,08 |
|
15. |
Мотоциклы, принадлежащие гражданам |
11,00 (1 мотоцикл) |
0,33 |
15,00 |
0,46 |
| **Поселок Жангиз-Тобе (для потребителей филиала № 110 РГП на ПХВ "Енбек-Өскемен" села Шуак)** |
|
Услуги холодного водоснабжения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванн |
95 (на 1 человека) |
2,88 |
|
2. |
Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душевыми |
110 (на 1 человека) |
3,34 |
|
3. |
Жилые дома с сидячими ваннами, оборудованные душевыми |
140 (на 1 человека) |
4,25 |
|
4. |
Жилые дома с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм |
145 (на 1 человека) |
4,4 |
|
5. |
Расход воды на полив приусадебных участков: огороды и зеленые насаждения |
9 (на 1 м²) |
0,27 |
|
6. |
Крупно рогатый скот |
60 (на 1 голову) |
1,8 |
|
7. |
Мелко рогатый скот |
10 (на 1 голову) |
0,3 |
|
8. |
Предприятия общественного питания для приготовления пищи, в том числе: |  |  |
|
9. |
Реализуемой в обеденном зале (1 условное блюдо) |
3,3 (на 1 условное блюдо) |
0,1 |
|
10. |
Продаваемой на дом |
2,8 (на 1 условное блюдо) |
0,08 |
|
11. |
Магазины |
145 |
4,4 м³/месяц на 1 работающего в смену (20 м² торгового зала) |
| **ПосҰлок Жангиз Тобе (для потребителей филиала № 110 РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" села Шуак)** |
|
Услуги водоотведения |
|
№
п/п |
Наименование потребителей услуг |
Норма потребления (на 1 человека) |
|
литр/сутки |
м³/месяц |
|
1. |
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией, без ванн |
200 (с ГВС) |
6,08 |
|
95 (без ГВС) |
2,88 |
|
2. |
Жилые дома с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душевыми |
215 (с ГВС) |
6,54 |
|
110 (без ГВС) |
3,34 |
|
3. |
Жилые дома с сидячими ваннами, оборудованные душевыми |
245 (с ГВС) |
7,45 |
|
140 (без ГВС) |
4,25 |
|
4. |
Жилые дома с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм |
250 (с ГВС) |
7,6 |
|
145 (без ГВС) |
4,4 |
|
5. |
Магазины |
145 (без ГВС) |
4,4 |

      Примечание:

      РГП – Республиканское государственное предприятие;

      ГКП – Государственное коммунальное предприятие;

      ПВХ – Право хозяйственного ведения;

      ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью;

      ГВС – Горячее водоснабжение;

      ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство;

      Гкал – Гигакалорий;

      КГКП – Коммунальное государственное казенное предприятие;

      ГУ – Государственное учреждение;

      м³ – Кубический метр;

      м² – Квадратный метр;

      кВт.ч. – Киловатт-час;

      мм – Миллиметр.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан