

**О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 декабря 2015 года № 748 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 824 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере газа и газоснабжения"**

Совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 27 августа 2024 года № 302 и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 сентября 2024 года № 70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 сентября 2024 года № 35034

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 декабря 2015 года № 748 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 824 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере газа и газоснабжения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13031) следующие изменения и дополнения:

      в пункте 1:

      подпункт 20) изложить в новой редакции:

      "20) проверочный лист в сфере газа и газоснабжения в отношении промышленных потребителей-инвесторов, потребителей, включенных в перечень электростанций согласно приложению 20 к настоящему совместному приказу;";

      дополнить подпунктами 21) и 22) следующего содержания:

      "21) проверочный лист в сфере газа и газоснабжения в отношении крупных коммерческих потребителей согласно приложению 21 к настоящему совместному приказу;

      22) проверочный лист в сфере газа и газоснабжения в отношении лиц, осуществляющие цифровой майнинг согласно приложению 22 к настоящему совместному приказу.";

      дополнить приложениями 21 и 22 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему совместному приказу;

      в критериях оценки степени риска в сфере газа и газоснабжения, утвержденных указанным совместным приказом:

      пункт 2 дополнить подпунктом 24) следующего содержания:

      "24) крупный коммерческий потребитель – юридическое лицо, за исключением промышленного потребителя-инвестора и потребителя, включенного в перечень электростанций, приобретающее товарный газ для использования в своей деятельности, соответствующее критериям, установленным в пункте 4-1 статьи 8 Закона";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Собственники товарного газа, произведенного за пределами территории Республики Казахстан и ввезенного для потребления на территорию Республики Казахстан, собственники товарного газа, произведенного за пределами территории Республики Казахстан из сырого газа, добываемого в Республике Казахстан, на основании международных договоров Республики Казахстан, собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного за пределами территории Республики Казахстан и ввезенного для потребления на территорию Республики Казахстан, производители сжиженного природного газа, владельцы автогазонаполнительных компрессорных станций, промышленные потребители товарного газа, промышленные потребители-инвесторы, потребители, включенные в перечень электростанций, владельцы газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, групповых резервуарных установок и автогазозаправочных станций, промышленные потребители сжиженного нефтяного газа, крупные коммерческие потребители, лица, осуществляющие цифровой майнинг относятся к субъектам низкой степени риска";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов (объектов) контроля, нарушающих законодательство Республики Казахстан в области газа и газоснабжения";

      приложение 2 дополнить строкой, порядковый номер 8, следующего содержания:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
8 |
Соблюдение требований по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа через собственные эстакады налива производственных объектов сжиженного нефтяного газа |
Значительное  |

      ";

      приложение 4 дополнить строкой, порядковый номер 9, следующего содержания:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
9 |
Соблюдение требований по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа через эстакады налива производственных объектов производителей сжиженного нефтяного газа |
Значительное  |

      ";

      приложение 3 к указанному совместному приказу дополнить строкой, порядковый номер 8, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
8 |
Соблюдение требований по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа через собственные эстакады налива производственных объектов сжиженного нефтяного газа  |  |  |

      ";

      приложение 6 к указанному совместному приказу дополнить строкой, порядковый номер 9, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
9 |
Соблюдение требований по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа через эстакады налива производственных объектов сжиженного нефтяного газа  |  |  |

      ";

      приложение 11 к указанному совместному приказу дополнить строкой, порядковый номер 11, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
11 |
Соблюдение запрета по передаче во владение и (или) пользование третьим лицам технологически взаимосвязанных производственных и иных объектов, инженерных сооружений, предназначенных для хранения, слива и налива сжиженного нефтяного газа. |  |  |

      ";

      приложение 14 к указанному совместному приказу дополнить строкой, порядковый номер 11, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
11 |
Соблюдение запрета по передаче во владение и (или) пользование третьим лицам технологически взаимосвязанных производственных и иных объектов, инженерных сооружений, предназначенных для хранения, слива и налива сжиженного нефтяного газа. |  |  |

      ";

      приложение 19 к указанному совместному приказу дополнить строкой, порядковый номер 4, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
4 |
Соблюдение требований по поставке и отгрузке неиспользованной фракции при использовании сжиженного нефтяного газа в качестве сырья для производства нефтехимической продукции в рамках плана поставки. |  |  |

      ".

      2. Департаменту государственного контроля в сферах углеводородов и недропользования Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Заместитель Премьер-Министра**– Министр национальной экономики**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Байбазаров*
 |
|
*Министр энергетики**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Саткалиев*
 |

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 2 сентября 2024 года № 70и Министр энергетикиРеспублики Казахстанот 27 августа 2024 года № 302 |
|   | Приложение 21к совместному приказуМинистра энергетикиРеспублики Казахстанот 24 декабря 2015 года № 748и Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 29 декабря 2015 года № 824 |

 **Проверочный лист в сфере газа и газоснабжения в отношении крупных коммерческих потребителей**

      Государственный орган, назначивший проверку /профилактический контроль

с посещением субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта

(объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Перечень требований |
Соответствует требованиям |
Не соответствует требованиям |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Соблюдение запрета на осуществление оптовой реализации товарного газа |  |  |
|
2 |
Соблюдение запрета на осуществление розничной реализация товарного газа |  |  |
|
3 |
Соблюдение требований по учету объема используемого товарного газа, производится по приборам учета, установленным на пунктах приема (передачи) товарного газа. |  |  |
|
4 |
Соблюдение требований по ведению раздельного учета использования товарного газа для производства социально значимых продовольственных товаров, а также тепловой и (или) электрической энергии для населения и юридических лиц и других товаров |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель субъекта контроля

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 2 сентября 2024 года № 70и Министр энергетикиРеспублики Казахстанот 27 августа 2024 года № 302 |
|   | Приложение 22к совместному приказуМинистра энергетикиРеспублики Казахстанот 24 декабря 2015 года № 748и Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 29 декабря 2015 года № 824 |

 **Проверочный лист в сфере газа и газоснабжения в отношении лиц, осуществляющие цифровой майнинг**

      Государственный орган, назначивший проверку /профилактический контроль

с посещением субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта

(объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Перечень требований |
Соответствует требованиям |
Не соответствует требованиям |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Соблюдение запрета на осуществление оптовой реализации товарного газа |  |  |
|
2 |
Соблюдение запрета на осуществление розничной реализация товарного газа |  |  |
|
3 |
Соблюдение требований по учету объема используемого товарного газа, производится по приборам учета, установленным на пунктах приема (передачи) товарного газа. |  |  |
|
4 |
Соблюдение требований по ведению раздельного учета использования товарного газа на осуществление цифрового майнинга и иную деятельность |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель субъекта контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан